启东亚太药业有限公司

含硫无机盐高品质多元化升级技改项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：启东亚太药业有限公司

环评单位：南通国信环境科技有限公司

二〇二六年六月

目 录

1 概述	1

1.1任务由来	1

1.2拟建项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4分析判定相关情况	3

1.4.1相关产业政策相符性	3

1.4.2规划及规划环评相符性	4

1.4.3“三线一单”控制要求的相符性	6

1.4.4与环保规划的相符性分析	16

2 总则	41

2.1编制依据	41

2.1.1国家有关法律法规	41

2.1.2地方法规与政策	42

2.1.3产业政策与行业管理规定	44

2.1.4环评技术导则	44

2.1.5项目有关文件、资料	45

2.2环境影响因素识别与评价因子筛选	45

2.2.1环境影响因素识别	45

2.2.2评价因子筛选	47

2.3评价等级、评价范围和环境保护目标	47

2.3.1评价等级	47

2.3.2评价范围	55

2.3.3环境敏感保护目标	56

2.4评价标准	57

2.4.1环境质量标准	57

2.4.2污染物排放标准	61

2.5相关规划及环境功能区划	63

2.5.1启东生命健康产业园	63

2.5.2环境功能区划	67

2.5.3江苏省生态空间管控区域规划	67

2.5.4江苏省国家级生态红线保护规划	68

3 现有项目回顾性评价	69

3.1现有项目概况	69

3.1.1厂区现有项目环保手续执行情况	69

3.1.2厂区现有项目批建符合情况	72

3.1.3排污许可证申请及应急预案编制情况	76

3.2现有项目建设内容	76

3.2.1平面布置	76

3.2.2公辅工程	77

3.2.3主要生产设备	79

3.2.4原辅材料消耗情况	86

3.2.5生产工艺及产排污环节	87

3.2.6蒸汽及水平衡	95

3.3现有项目主要污染物的产生及治理措施	96

3.3.1废气	96

3.3.2废水	99

3.3.3噪声	103

3.3.4固体废物	103

3.4现有污染治理装置近期运行和达标排放情况	105

3.4.1废气处理装置运行情况	105

3.4.2废水处理装置运行情况	106

3.4.3噪声达标情况	109

3.4.4地下水和土壤自行监测情况	109

3.5现有项目全厂污染物排放总量	113

3.6现有项目环境风险回顾	114

3.6.1现有项目环境风险物质和风险单元	114

3.6.2现有项目环境风险防范及应急措施	114

3.6.3现有环境应急物资情况	116

3.6.4应急演练	120

3.6.5现有项目环境应急预案	120

3.7现有项目副产物环境管理	121

3.7.1现有副产物销售情况	121

作为生产融雪剂的原料	122

3.7.2现有副产物成分检测及合规性分析	123

3.7.3现有项目副产风险评价完成前的环境管理要求	125

3.7.4现有按产品管理的副产物监测频次及要求	126

3.8现有项目存在问题及“以新带老”措施	126

3.8.1存在的环境问题	126

3.8.2“以新带老”措施	127

4 拟建项目工程分析	128

4.1拟建项目概况	128

4.1.1拟建项目名称、项目性质、建设地点及投资总额等	128

4.1.2项目建设内容	128

4.2公用及辅助工程	134

4.3公司厂区总平面布置及厂界周围状况	140

4.4工程分析	141

4.4.1工艺流程及产污环节	141

4.4.2原辅材料消耗	154

4.4.3主要生产设备	157

4.4.4物料平衡	161

4.5拟建蒸汽及水平衡	180

4.5.1蒸汽平衡	180

4.5.2水平衡	181

4.6污染源强分析	184

4.6.1废水	184

4.6.2废气	186

4.6.3噪声	193

4.6.4固体废物	194

4.6.5污染物总量	197

4.7环境风险识别	200

4.7.1物质危险性识别	200

4.7.2建设项目危险性识别	201

4.7.3危险物质环境转移途径识别	217

4.7.4最大可信事故确定与概率分析	217

4.8清洁生产水平分析	219

4.8.1工艺技术先进性	221

4.8.2设备水平及过程控制先进性	223

4.8.3物耗、能耗、水耗	224

4.8.4污染减排措施	224

4.8.5环境管理	225

4.8.6清洁生产结论	225

5 环境现状调查与评价	226

5.1自然环境概况	226

5.1.1地理位置	226

5.1.2地形、地貌、地质	226

5.1.3气候、气象特征	227

5.1.4水系与水文	227

5.1.5土地、土壤	229

5.1.6生态概况	229

5.2环境质量现状调查与评价	230

5.2.1大气环境质量现状监测与评价	230

5.2.2地表水环境质量现状调查与评价	231

5.2.3声环境质量现状调查与评价	232

5.2.4地下水环境质量现状监测与评价	233

5.2.5包气带环境质量现状调查与评价	238

5.2.6土壤环境质量现状调查与评价	238

6 环境影响预测与评价	247

6.1大气环境影响预测与评价	247

6.1.1预测模式	247

6.1.2源强参数	247

6.1.3预测结果及评价	249

6.1.4污染物排放量核算	249

6.1.5卫生防护距离	250

6.1.6异味影响分析	250

6.1.7大气环境影响评价自查情况	251

6.2地表水环境影响分析	252

6.2.1地表水环境影响分析	252

6.2.2地表水环境影响评价自查表	252

6.3声环境影响预测与评价	254

6.3.1主要噪声源	254

6.3.2预测模型	254

6.3.3预测结果及评价	256

6.3.4小结	257

6.4固体废物环境影响分析	258

6.4.1固体废物产生及处置方式	258

6.4.2危废贮存场所（设施）环境影响分析	260

6.4.3固废运输环境影响分析	261

6.4.4委托处置环境影响分析	261

6.5地下水环境影响预测与评价	262

6.5.1区域地质概况	262

6.5.2区域水文地质条件	265

6.5.3水文地质现场测试及参数确定	272

6.5.4地下水环境影响预测及评价	273

6.6土壤环境影响预测分析	277

6.6.1评价等级与评价范围	277

6.6.2土壤影响途径	277

6.6.3大气沉降土壤环境影响预测	278

6.6.4入渗型土壤环境影响预测	279

6.6.5土壤环境影响评价自查表	282

6.7环境风险预测与评价	283

6.7.1风险评价等级	283

6.7.2环境风险事故情形设定	284

6.7.3源项分析	285

6.7.4大气风险预测与评价	286

6.7.5 地表水环境风险预测与评价	291

6.7.6地下水环境风险预测与评价	292

6.7.7环境风险评价结论	293

6.8生态影响分析	295

6.8.1陆生生态影响评价	295

6.8.2水生生态影响评价	296

6.8.3生态保护对策	296

6.8.4生态影响评价自查情况	296

6.9碳排放环境影响评价	297

6.9.1总则	297

6.9.2建设项目碳排放分析	299

6.9.3碳减排措施及其可行性论证	301

6.9.4碳排放管理与监测计划	302

6.9.5碳排放评价结论	302

7 环境保护措施及其可行性	303

7.1水污染控制措施评述	303

7.1.1现有项目已建综合污水处理站	303

7.1.2拟建废水处理可行性分析	305

7.1.3废水排入深水环境科技的可行性分析	308

7.1.4经济可行性分析	310

7.1.5水污染防治措施的要求	310

7.1.6雨水排放污染防治措施的要求	310

7.2大气污染控制措施评述	311

7.2.1概述	311

7.2.2有组织废气治理措施可行性分析	312

7.2.3无组织废气治理措施可行性分析	316

7.2.4经济可行性分析	318

7.3噪声控制措施评述	319

7.3.1噪声治理措施	319

7.3.2噪声治理措施评述	320

7.4固废污染控制措施评述	321

7.4.1危险废物收集污染防治措施分析	321

7.4.2危险废物暂存污染防治措施分析	321

7.4.3危险废物运输污染防治措施分析	323

7.4.4危废处置方案可行性分析	323

7.4.5固体废物防治管理要求	323

7.4.6固体废物防治对策建议	328

7.5地下水及土壤防治措施	329

7.5.1现有项目地下水和土壤污染防治措施落实情况	329

7.5.2土壤及地下水污染防治措施	330

7.5.3地下水环境跟踪监测与信息公开计划	337

7.5.4土壤污染治理措施评述	338

7.6风险防范措施	338

7.6.1环境风险防范措施	338

7.6.2建立健全环境应急管理制度	359

7.6.3区域环境风险管理情况分析	371

7.6.4环保设施安全风险辨识	377

7.7生态环境保护措施	377

7.8三同时一览表	378

8 环境影响经济损益分析	380

8.1环保设施投资估算	380

8.2拟建项目环境效益分析	380

8.2.1环境效益	380

8.2.2社会效益	381

8.2.3经济效益	381

9 环境管理与监测计划	382

9.1工程组成及污染物排放清单	382

9.1.1工程组成及原辅材料组成要求	382

9.1.2 污染物排放清单及总量平衡途径	382

9.1.3平衡途径	385

9.2施工期环境监测与管理	385

9.3运行期环境监测与管理	385

9.3.1环境管理机构	385

9.3.2环保管理制度的建立	386

9.3.3环境管理要求	386

9.3.4排污口规范化整治	387

9.4环境监测计划	388

9.4.1污染源监测计划	388

9.4.3环境质量监测计划	389

9.4.4应急监测计划	390

10 环境影响评价结论	391

10.1建设项目概况	391

10.2环境质量现状	391

10.3环境保护措施及污染物排放情况	392

10.4主要环境影响	393

10.5公众意见采纳情况	394

10.6环境影响经济损益分析	394

10.7环境管理与监测计划	394

10.8评价总结论	394

附图：

图1.4-1  启东市“三区三线”划定成果图

图2.4-1  项目周边敏感目标图（含大气监测点位）

图2.5-1  园区用地规划图

图3.3-1  现有厂区平面布置图（含噪声、土壤、地下水监测点位）

图3.9-1  风险单元分布及应急疏散路线图（含应急物资分布）

图4.3-2 项目周边概况图

图5.1-1 项目地理位置图

图5.1-2 区域水系图

图7.5-1 项目分区防渗图

图7.6-2 厂区雨污水管网分布图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目备案证

附件3  营业执照

附件4  现有项目环评批复

附件5  与本项目相关的验收批复

附件6  南通市启东生态环境局关于启东生命健康产业园开发建设规划修编(2023-2035年)环境影响报告书的审查意见(通启东环[2023]35号)

附件7  现状监测报告

附件8  废水接管处理协议

附件9  蒸汽协议

附件10  危废处置协议

附件11  突发环境事件应急预案备案表

附件12  排污许可证

附件13  确认声明

附件14  启东亚太药业有限公司地下水、地表水取水许可证

附件15  建设项目环境影响报告书审批基础信息表

概述

1.1任务由来

启东亚太药业有限公司（以下简称“亚太药业”）成立于1999年9月，为原国有启东农药化工总厂改制企业，曾用名启东亚太农药化工厂、启东亚太化工厂有限公司，位于江苏省南通市启东市启东生命健康产业园苏州路58号，厂区占地面积71467m2。地处长三角、上海一小时都市圈，区位交通优越。亚太药业是国家级高新技术企业、省级专精特新中小企业，专注医药中间体、农药中间体研发、生产与销售，核心产品包括苯肼、盐酸苯肼、硫酸苯肼、亚硫酸氢铵/钾溶液、硫代硫酸盐系列等，配套国内外农化与医药产业链，产品出口东南亚、日韩、欧美等地区。

亚硫酸氢铵是公司现有产能规模较大的核心产品之一，年产规模达20000吨，其传统用途主要为配套生产盐酸（硫酸）苯肼，同时外销用于食品用焦糖色的生产。随着市场需求结构变化，单一产品模式已难以充分释放现有装置的产能潜力与技术优势：一方面，下游客户对亚硫酸钾、亚硫酸钠等同系列无机盐产品的定制化需求持续增长；另一方面，硫代硫酸盐作为亚硫酸盐的衍生产品，凭借其在植物微量元素营养剂领域的应用价值，市场前景广阔。此外，可依托企业现有环保设施实施，生产工艺及产污环节与原装置高度同源，技改后新增污染物排放量较小，项目实施后企业污染物排放总量控制在现有排污许可核定的总量指标范围内，不会突破原有排污总量，且通过调整吸收液种类与工艺参数，即可实现多产品切换生产，具有投入少、产出多、污染物排放可控、产品安全性提升的显著优势。

在此背景下，启东亚太药业规划实施亚硫酸盐及硫代硫酸盐系列产品多元化技改项目，旨在依托现有装置与厂房条件，实现产品结构优化与产业链延伸。项目建设目标具体如下：

利用现有2#车间亚硫酸氢铵生产装置，通过切换吸收液（氨水、氢氧化钾、氢氧化钠），多元化生产亚硫酸氢铵、亚硫酸钾、亚硫酸钠溶液产品，并根据市场需求在1#车间加工为96%亚硫酸钾、96%亚硫酸钠固体产品，硫黄焚烧能力保持不变，亚硫酸氢铵现有20000吨/年产能亦保持不变；

利用1#车间现有硫代硫酸钠生产设备，多元化生产硫代硫酸铵、硫代硫酸钙、硫代硫酸镁、硫代硫酸钾溶液及一水亚硫酸铵等系列产品，与亚硫酸盐产品形成产业链协同，硫代硫酸钠原料药总产能保持2000吨/年不变。

该技改项目的实施，是企业应对市场变化、提升核心竞争力的重要举措。通过“一装置多产品”的柔性生产模式，可大幅提升装置利用率，降低单一产品依赖风险；通过将亚硫酸氢铵等危险化学品衍生加工为硫代硫酸盐等普通化学品，可有效降低储存风险，提升产品附加值；同时，项目依托现有生产线的环保设施，新增污染物排放量较小，既实现了“产能升级不增污”的绿色发展目标，更顺应了无机盐行业多元化、精细化的发展趋势。

为从环境保护角度评估该项目建设的可行性，进一步加强项目的环境保护管理，促进经济建设与环境建设的协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，需对拟建开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），拟建项目属于“二十三、专用化学产品制造 266，非单纯物理分离、物理提纯、混合及分装的”，应编制环境影响报告书。为此，建设单位委托南通国信环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，立即组成评价工作组，通过现场踏勘、与企业工程技术人员充分沟通交流、收集项目相关基础资料，开展工程分析、环境现状调查、环境影响预测与评价等工作，在此基础上编制完成了拟建环境影响评价报告书。

1.2拟建项目特点

（1）拟建性质属于改扩建，在厂区现有生产线基础上进行技改，不新增厂房，不新增用地。

（2）拟建位于启东生命健康产业园，亚太药业现有厂区内，园区内环保基础设施较完善，项目建设可充分利用园区基础设施和企业现有的公用设施，且项目建设符合启东生命健康产业园园区用地规划和产业定位。

（3）拟建主要产品是亚硫酸钾溶液、过饱和亚硫酸钠溶液、固体亚硫酸钾、固体亚硫酸钠、硫代硫酸铵溶液、硫代硫酸钙溶液、硫代硫酸镁溶液、硫代硫酸钾溶液和一水亚硫酸铵。其中亚硫酸盐产品利用厂区现有2#车间内亚硫酸氢铵生产装置通过切换吸收液多元化生产，硫代硫酸盐产品利用1#车间现有硫代硫酸钠生产设备多元化生产。

1.3环境影响评价工作过程

建设单位委托我单位进行该项目的环境影响评价编制工作，我单位接受委托后，根据建设方提供的资料，在充分与企业技术交流、现场踏勘和资料整理的基础上，完成报告书编制并送审。

具体环境影响评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

1.4.1相关产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，拟建项目不属于限制类、淘汰类项目，符合相关规定和要求。

根据《2017国民经济行业分类》，拟建项目属于C2613无机盐制造。

对照《江苏省化工产业结构调整限制和淘汰目录（2025年本）》，拟建项目产品及生产装置均不涉及限制和淘汰项目。

对照《市政府办公室关于印发南通市危险化学品建设项目禁止、限制和控制目录（2023年本）的通知》，拟建项目不涉及禁止类、限制类、控制类项目。

1.4.2规划及规划环评相符性

（1）对照《启东生命健康产业园开发建设规划修编（2023-2035年）环境影响报告书》远期土地利用规划图，拟建项目位于现有用地规划中的“三类工业用地”，符合用地规划要求。

（2）根据《启东生命健康产业园开发建设规划修编（2023-2035年）环境影响报告书》，围绕园区产业高质量发展一个目标；坚持培育做大生物医药、新材料二大产业集群，推动“生产水平、产品质量、产业竞争力”三大提升，实现总体产值、平均利润率、亩均税收三项增长，形成产业布局集聚化、产品品种多样化、工艺设备智能化、能源利用高效化、产学研用一体化高质量发展的生命健康产业园，打造全省产业园区转型升级和高质量发展标杆。拟建项目位于启东生命健康产业园苏州路58号，项目行业类别为无机盐制造，项目生产的项目生产的硫代硫酸盐、亚硫酸盐可作为医药辅料、试剂、生产助剂，用于生物医药研发、药品生产、制剂加工等环节，是生物医药产业链的配套基础原料，可服务园区生物医药产业集群发展，助力完善本地医药上下游配套体系，与园区产业定位相符。

（3）根据《启东生命健康产业园开发建设规划修编（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见（通启东环[2023]35号），南通市启东生态环境局对园区内项目的主要要求及拟建项目的符合性分析见下表。经分析，拟建项目建设符合规划环评审查意见。

表1.4-1  拟建项目与园区规划环评审查意见的符合性分析

| 文件内容 | 拟建项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划控制和生态隔离带建设，落实《报告书》提出的规划工业用地周边空间防护距离、拟引进项目类型及污染控制要求，加强工业区与周边用地、长江、海门市沿江堤防生态公益林等环境敏感目标的空间保护，避免对生态环境保护、人居环境安全等造成不良环境影响，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 产业园部分区域及企业位于长江干支流岸线一公里范围内，应严格按照《中华人民共和国长江保护法》《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则》的管控要求，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 产业园应加强与自然资源规划部门对接，将园区规划用地纳入国土空间规划中统筹考虑，确保本次规划用地满足国土空间规划的管控要求。 沿江200m岸线内未开发用地不再开发，规划作为绿地，200m岸线内已开发用地按照最小控制宽度100m的要求退让，确保沿江100m范围无工业用地。 | 拟建项目选址位于启东亚太现有厂区内，生命健康产业园苏州路58号，不在长江干支流岸线一公里范围内。 | 相符 |
| 完善环境基础设施。完善区内污水收集管网建设，确保区内废水全收集，全处理。推进污水厂中水回用设施及管网建设，落实中水回用方案和回用途径，提高园区中水回用率，减缓废水排放对长江的影响。禁止新增涉及开采地下水项目。严禁建设燃煤锅炉，新建工业炉窑及锅炉需使用清洁能源。强化园区水环境综合整治，进一步提高区域水环境容量和质量。对工业废水接入园区污水处理厂的企业开展排查评估，完善企业中水回用和废水预处理措施。推进区内入河排污口整治并完善相关工作，建立名录，强化日常监管。加强区内固体废弃物减量化、资源化、无害化处理，危险废物须依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集，就近转移处置”。 对照关于印发《江苏省十四五长江经济带城镇污水垃圾处理实施规划》的通知(苏长江办发〔2022〕56 号)、《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》(苏政办〔2022〕42号)文件要求，逐步推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理。 | 拟建项目不属于新增涉及开采地下水项目，不建设燃煤锅炉。 | 相符 |
| 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。建设以环境质量为核心的污染物总量控制制度。落实生态环境准入清单中的污染物排放控制要求，采取有效措施减少大气、水主要污染物和特征污染物的排放总量，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”,化工企业应按照国家和省有关规定对其关闭、搬迁遗留地块开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复，确保区域环境质量持续改善。 | 拟建项目为改扩建项目，废气污染物总量不新增，增加的废水总量通过园区污水厂的处理余量消纳项目建设完成后，持续推进土壤和地下水隐患排查，建立地下水环境长期监测预警管控机制，现有地块无遗留环保问题。 | 相符 |
| 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》提出的生态环境准入要求，强化入区企业挥发性有机物等特征污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国内先进水平。严格控制新增使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品、使用或产生恶臭物质的生产项目。区内须全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实 施强制性审核，推进园区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。 | 拟建项目位于启动亚太现有厂区内启东生命健康产业园苏州路58号，拟建项目行业类别为无机盐制造，项目生产的硫代硫酸盐、亚硫酸盐可作为医药辅料、试剂、生产助剂，用于生物医药研发、药品生产、制剂加工等环节，是生物医药产业链的配套基础原料，可服务园区生物医药产业集群发展，助力完善本地医药上下游配套体系，与园区产业定位相符。 项目各装置均依托现有工艺技术和装备，其生产技术及工艺、水耗物耗能耗、产排污情况及环境管理等方面清洁生产水平在国内处于先进水平。 拟建项目不涉及《危险化学品名录》所列剧毒化学品，不属于使用或产生恶臭物质的生产项目。拟建项目符合园区产业准入、空间布局、污染物排放管控、环境风险防控要求，具备先进的生产工艺，使用清洁能源为燃料，具备可靠的烟粉尘等污染控制措施，不产生VOCs气体污染物。 | 相符 |
| 健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成园区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对园区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导园区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。 | 启东亚太将根据项目生产特点与危险化学品使用、贮存情况，建立健全环境风险防控体系，全面提升环境应急能力。企业已按园区统一要求配备充足环境应急装备、物资与应急设施，提升应急处置能力。根据园区环境风险动态变化，定期开展环境风险评估，及时修订突发环境事件应急预案，完善三级环境应急响应联动机制，定期开展环境应急演练与三级风险防控验证性演练。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期开展环境风险隐患排查，建立隐患清单并落实整改闭环管理。主动融入园区区域环境风险联防联控机制，全面保障区域环境安全。拟建项目已按要求编制突发环境事件应急预案，并严格按照应急预案与规范要求落实各项环境风险防范措施。 | 相符 |

1.4.3“三线一单”控制要求的相符性

1.4.3.1与生态红线相符性分析

国家级生态红线：拟建项目位于启东亚太现有厂区内生命健康产业园苏州路58号，对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发［2018］74号），拟建项目距离最近的国家级生态保护红线为启东市饮用水水源保护区，距离约14.8km，不在其生态红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发［2018］74号）要求。

省级生态红线：对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发［2020］1号）、《江苏省自然资源厅关于<启东市生态空间管控区域调整方案>的复函》（苏自然资函[2021]1250号）及《江苏省自然资源厅关于<南通市海门区生态空间管控区域调整方案>的复函》（苏自然资函[2021]877号），拟建项目距离最近的生态空间保护区域为新三和港河清水通道维护区，距离约1.79km，不在其生态空间管控区域范围内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发［2020］1号）《江苏省自然资源厅关于<启东市生态空间管控区域调整方案>的复函》（苏自然资函[2021]1250号）及《江苏省自然资源厅关于<南通市海门区生态空间管控区域调整方案>的复函》（苏自然资函[2021]877号）。

对照《自然资源部办公厅关于＜北京等省（区、市）启用“三区三线”作为报批建设项目用地用海依据的函＞》（自然资办函[2022]2207号），拟建项目不在永久基本农田、生态保护红线内。拟建项目选址与启东县划定的三区三线不冲突。

1.4.3.2与环境质量底线的相符性分析

根据《南通市生态环境状况公报（2025年）》，启东市空气环境质量中SO2、PM10、PM2.5、NO2的年均质量浓度、CO第95百分位数年均质量浓度及O3日最大8小时滑动平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，因此项目所在区域2025年为达标区。

根据拟建项目环评环境质量现状监测结果表明：拟建项目选址区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB096-2008）3类标准要求；水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；建设用地土壤中污染物含量低于风险筛选值；地下水评价区水质检测表明，地下水总体上较好。

正常生产情况下，拟建项目废气排放对评价区环境敏感目标影响较小，影响值叠加本底值后，区域大气环境功能不下降；项目产生的废水经设施预处理达到接管标准后，接管至联合环境水务（启东）有限公司处理，处理达到《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2标准后排入长江，拟建项目废水不会改变周边水环境功能；项目所在区域声环境功能区划为3类区，根据声环境影响预测，拟建项目建设后对周围声环境影响较小，不会改变周围声环境质量。

因此，拟建项目的建设不会突破区域环境质量底线。

1.4.4.3与资源利用上线的相符性分析

拟建项目生产过程中所使用的资源主要为水资源、电、蒸汽，拟建项目不新征用地。项目所在地工业基础好，工业用水有保证，电能由园区直接供应，能够满足项目需求，项目用地为园区工业用地，符合用地规划。因此，拟建项目符合资源利用上线标准。

1.4.4.4与环境准入负面清单的对照分析

（1）拟建与启东生命健康产业园生态环境准入清单的相符性分析如下表所示，经分析，项目建设总体符合启东生命健康产业园生态环境准入清单相关要求。

表1.4-2  与启东生命健康产业园生态环境准入清单相符性分析

| 类别 | 准入内容 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 产业定位 | 生物医药、新材料产业(含物理复配企业)，保留现有印染及化工企业。 | 启东亚太是园区保留的化工企业。 |
| 限制引入类 | 1、限制引入属于国家、江苏省和南通市相关产业政策中限制类项目； 2、新增使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品的生产项目； 3、严格控制引进涉及“两重点一重大”企业； 4、严格控制引进高耗水项目； 5、严格控制废水排放量大、废气污染严重和地下水环境隐患大的项目。 | 1、经对照，拟建项目不属于国家、江苏省和南通市相关产业政策中限制类项目； 2、拟建项目不涉及使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品，不涉及《优先控制化学品名录》所列化学品； 3、拟建项目涉及重点监管危险化学品为氨和二氧化硫，不涉及重点监管危险化工工艺、重大危险源，报告中针对危化品使用和管理提出了相关风险防范措施。拟建风险物质超过临界量，在采取风险防范措施的前提下，拟建环境风险可防控； 4、拟建项目新增用水量约85605.768m3/a，其中地表水58811.163m3/a，地下水26794.605m3/a，拟建不属于高耗水项目； 5、拟建项目废气、废水污染物均在现有排放总量内平衡，厂区已落实分区防渗工作，不会对地下水造成较大环境 隐患。 |
| 禁止引入类 | 1、禁止引入不符合产业定位或属于国家、江苏省和南通市相关产业政策中淘汰、禁止类生产工艺、产品的项目；禁止引入列入《环境保护综合名录》中的“双高”项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 2、生物医药产业禁止建设P3、P4实验室；禁止引入单位耗水量大、危险废弃物当地无法有效处置的项目；禁止引入使用尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的项目； 3、新材料产业禁止引入化工新材料项目(物理复配新材料除外)；禁止引入水泥、平板玻璃等高污染或不符合国家产能置换要求的产能过剩项目；禁止引入涉及重点重金属污染的项目； 4、复配类企业禁止引入使用有毒有害危险化学品、环评类别依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》为报告书项目。 5、禁止引入生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 6、禁止引入使用ODS物质的医药用品生产工艺； 7、禁止引入在长江干支流新设、改设或扩大排污口项目； 8、禁止引进生产技术及工艺、水耗物耗能耗、产排污情况及环境管理等方面清洁生产水平达不到国内或国际先进水平的项目； 9、禁止长江干支流1 km范围内新建、扩建化工企业和项目(含物理复配项目)、禁止新建、扩建化工中试基地，禁止长江干支流1km范围内新建、扩建化工中试项目。 | 1、拟建项目为无机盐制造项目，项目生产的项目生产的硫代硫酸盐、亚硫酸盐可作为医药辅料、试剂、生产助剂，用于生物医药研发、药品生产、制剂加工等环节，是生物医药产业链的配套基础原料，可服务园区生物医药产业集群发展，助力完善本地医药上下游配套体系，与园区产业定位相符。经对照，拟建项目不属于国家、江苏省和南通市相关产业政策中淘汰、禁止类生产工艺、产品的项目；不属于列入《环境保护综合名录》（2021年版）中的“双高”项目；不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 2、拟建项目不涉及建设P3、P4实验室；不属于单位耗水量大、危险废弃物当地无法有效处置的项目，危险废物可委托当地危险废物处置单位安全处置；不属于使用尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的项目； 3、拟建项目含硫无机盐高品质多元化升级技改项目属于C2613无机盐制造行业，不属于化工新材料项目，不属于水泥、平板玻璃等高污染或不符合国家产能置换要求的产能过剩项目，不属于涉及重金属污染的项目； 4、拟建项目为无机盐制造项目，不属于仅开展复配类生产的项目； 5、拟建项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂； 6、拟建项目不涉及使用ODS物质的医药用品生产工艺； 7、拟建项目废水接管联合环境水务（启东）有限公司，不属于在长江干支流新设、改设或扩大排污口项目； 8、拟建项目生产技术及工艺、水耗物耗能耗、产排污情况及环境管理等方面清洁生产水平在国内处于先进水平； 9、拟建项目不在长江干支流1km范围内，不涉及化工中试基地，不属于化工中试项目。 |
| 空间布局约束 | 1、落实江苏省、南通市“三线一单”、《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求管理； 2、关停、腾退地块新上项目需提档升级； 3、化工重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下鼓励实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目，非化工重点监测点企业仅能实施安全、环保、节能、信息化智能化、产品品质提升技术改造项目。禁止在保留的化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目； 4、水域、生态绿地限制占用； 5、沿江200m岸线内未开发用地不再开发，规划作为绿地，200m岸线内已开发用地按照最小控制宽度100米的要求退让，保证沿江100m范围无工业用地。 | 1、拟建项目不位于国家级生态保护红线及省级生态空间管控区域内； 2、拟建项目不涉及关停、腾退地块； 3、启东亚太是化工重点监测点，拟建项目不涉及新增供地，且污染物排放总量不新增，属于允许技改项目； 4、不占用水域、生态绿地； 5、拟建项目距长江岸线约1.23km。 |
|  | 1、大气环境质量达到《环境空气质量 标准》(GB3895-2012)二级标准、 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等；区内水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水标准；土壤建设用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准，农用地满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)； 2、污染物控制 (1)大气污染物排放量： 近期：二氧化硫小于255.492吨/年，氮氧化物小于781.147吨/年，烟尘排放量小于160.178吨/年，VOCs排放量小于226.554吨/年。 远期：二氧化硫小于256.66吨/年，氮氧化物小于788.257吨/年，烟尘排放量小于161.857吨/年，VOCs排放量小于233.606吨/年。 (2)水污染物排放量： 近期：化学需氧量排放量小于119.897吨/年，氨氮排放量小于8.992吨/年，总氮排放量小于29.974吨/年，总磷小于0.899吨/年。 远期：化学需氧量排放量小于97.505吨/年，氨氮排放量小于7.313吨/年，总氮排放量小于24.376吨/年，总磷小于0.731吨/年。 (3)碳排放量(以CO2计)：2035789100.84tCO2e。 | 1、拟建项目所在地区域环境空气、地表水、土壤等环境质量状况良好，均能满足质量标准要求； 2、拟建项目废气、废水污染物均可在现有排放总量内平衡，不新增总量。 |
| 环境风险防控 | 1、建立突发水污染事件应急防范体系，完善“企业+园区+河道”水污染三级防控基础设施建设； 2、禁止建设不能满足环评测算出的环境防护距离的项目，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业； 3、禁止建设与园区空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目； 4、建立有毒有害气体预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与智慧园区管理平台联网，加强监控； 5、建立突发环境事件隐患排查整改及突发环境事件应急管理长效机制。将园区突发环境事件隐患排查及整改、环境应急物资管理、环境应急演练拉练、环境应急预案备案及修编等工作，纳入智慧园区管理平台进行信息化管理； 6、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 | 1、企业已建立突发水污染事件应急防范体系，完善“企业+园区+河道”水污染三级防控基础设施建设； 2、启东亚太卫生防护距离内无环境敏感目标，环境风险防范措施基本落实到位； 3、不涉及； 4、启东亚太按要求建立有毒有害气体监控预警体系，在涉及有毒有害气体的重点区域安装监控预警装置，并与智慧园区管理平台联网，加强监控，完善预警与应急响应机制； 5、启东亚太内部已建立突发环境事件隐患排查整改与应急管理长效机制，采取严格的防火、防爆、防泄漏安全与环境风险防控措施，建立针对性风险防范体系并强化潜在事故监控； 6、启东亚太已根据排污许可要求执行例行监测。 |
| 资源开发利用要求 | 1、土地资源可利用开发总面积上限7.575平方公里； 2、禁止新增涉及开采地下水项目； 3、引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平； 4、按照国家和省能耗及水耗限额标准 执行； 5、强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率； 6、园区再生水(中水)回用率近、远期分别不得低于10%、30%； 7、禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“III类(严格)”类别，具体为：煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。 | 1、启东亚太已获得地下水取水许可证、地表水取水许可证，允许取水量分别为10万m3/a、30万m3/a； 2、拟建项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平； 3、拟建项目清洁生产水平可达到国内先进水平，能耗及水耗都相对较低； 4、启东亚太已完成第三轮清洁生产审核，水平可达到国内先进水平； 5、拟建项目不涉及高污染燃料。 |

对照“启东生命健康产业园生态环境准入清单”，拟建项目符合准入清单管理要求。

（2）对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则（苏长江办发〔2022〕55号），与其相符性见下表。

表1.4-3  与（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析

| 序号 | 管控条款 |  | 拟建项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、河段利用与岸线开发 | 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 拟建项目不属于码头、过长江通道项目。 | 相符 |
| 2 |  | 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 | 拟建项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 3 |  | 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》、《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 | 拟建项目不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围、饮用水水源准保护区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 4 |  | 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 | 拟建项目不属于国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围、国家湿地公园的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 5 |  | 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 拟建项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。 | 相符 |
| 6 |  | 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 拟建项目不新设、改设或扩大排污口。 | 相符 |
| 7 | 二、区域活动 | 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。 | 拟建项目不涉及生产性捕捞。 | 相符 |
| 8 |  | 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 | 拟建项目不在长江干支流岸线一公里范围内；距离最近的长江干支流距离约为1.23km。 | 相符 |
| 9 |  | 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 拟建项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 相符 |
| 10 |  | 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 | 拟建项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 | 相符 |
| 11 |  | 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 | 拟建项目不属于燃煤发电项目。 | 相符 |
| 12 |  | 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。 | 拟建项目位于启东生命健康产业园，属于《(长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则合规园区名录》，拟建属于化工类技改项目。 | 相符 |
| 13 |  | 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 | 拟建项目在启东生命健康产业园内，园区已取消化工定位，启东亚太为化工重点监测点企业，拟建项目属于技改类化工项目。 | 相符 |
| 14 |  | 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 | 拟建项目周边无不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 | 相符 |
| 15 | 三、产业发展 | 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 | 拟建项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 | 相符 |
| 16 |  | 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 | 拟建项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体项目。 | 相符 |
| 17 |  | 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 | 拟建项目不属于独立焦化项目。 | 相符 |
| 18 |  | 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 拟建项目不属于国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，以及法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 相符 |
| 19 |  | 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 拟建项目不属于严重过剩产能行业的项目、不属于高耗能高排放项目。 | 相符 |
| 20 |  | 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | 拟建项目符合法律法规及相关政策文件。 | 相符 |

综上，拟建项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则相符。

1.4.3.5与“三线一单”生态环境分区管控方案的对照分析

1、《江苏省人民政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）

文件要求：“（五）落实生态环境管控要求。

江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求重点管控要求长江流域空间布局约束：1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。5、禁止新建独立焦化项目。”

拟建项目为无机盐制造项目，选址位于启东生命健康产业园启东亚太现有厂区内，项目所在区域属于江苏省重点区域（流域）生态环境分区，须执行重点管控要求。项目所在地未占用生态红线区域和永久基本农田；拟建项目不属于以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；不新建危化品码头；不新建独立焦化项目。因此拟建项目的建设符合苏政发〔2020〕49号文件的相关要求。

（2）《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规〔2021〕4号）

对照《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号），建设项目位于启东生命健康产业园，属于重点管控区，建设项目与南通市域生态环境总体准入管控要求相符性见下表。

表1.4-4  与南通市生态环境总体准入的相符性分析

| 管控类别 | 重点管控要求 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》（通政发〔2018〕63号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35号）等文件要求。 | 拟建项目严格执行南通市地方各项环保制度要求。 |
|  | 2.严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 | 拟建项目不涉及落后淘汰设备的使用。 |
|  | 3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，对现有高风险企业实施限期治理。 | 拟建项目不在沿江1km范围内。 |
|  | 4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。 | 拟建项目用地属于工业用地，建设单位启东亚太是园区保留的化工企业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目产品不属于限制和淘汰类。项目符合《江苏省化工产业结构调整限制和淘汰目录（2025年本）》。 |
| 污染物排放管控 | 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 | 拟建项目废气、废水污染物均可在现有排放总量内平衡，不新增总量，项目污染物排放管控符合规划环评及批复文件要求。 |
|  | 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 |  |
|  | 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。 |  |
| 环境风险防控 | 1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。 | 企业已编制突发环境事件应急预案并备案。 |
|  | 2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019-2021年）》（通政办发〔2019〕102号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 | 企业已按照规范建设危险固废仓库，并建立管理制度。此次环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。 |
|  | 3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。 | 企业已编制安评报告；拟建项目生产过程采用自动化控制系统；企业位于洋口化工园，距离周边重要公共建筑较远；企业高风险设备均在有效期内。 |
| 资源利用效率要求 | 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 | 拟建项目无高污染燃料的使用。 |
|  | 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 | 拟建项目属于技改项目，清洁生产水平位国内先进水平。 |
|  | 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59号），在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。 | 拟建项目用水使用地下水及地表水，已取得地下水、地表水取水许可证，取水量分别为10万m3/a、30万m3/a，项目建成后全厂地下水、地表水用水量分别为71085.779m3/a、156010.939 m3/a，未超过许可取水规模。 |

（3）《市政府办公室关于印发启东市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（启政办规[2022]2号）

对照《市政府办公室关于印发启东市“三线一单”生态环境分区防控实施方案的通知》（启政办规[2022]2号）见下表。

表1.4-5  与启东市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析

| 管控类别 | 重点管控要求 | 拟建项目相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。严格执行《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（通政办规〔2021〕4号）附件3南通市域生态环境总体准入管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 | 拟建项目符合江苏省、南通市“三线一单”准入要求。 |
|  | 2、严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南〉）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 | 拟建项目不属于长江经济带发展负面清单项目，与南通市产业政策相符。 |
|  | 3、严格执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），深化“两高”项目环境准入及管控要求，承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。严把建设项目环境准入关，对于不符合相关法律法规的项目，依法不予审批。 | 拟建项目为化工技改项目能耗较低，不属于高耗能高排放两高项目；项目符合生态环境保 护法律法规和相关法定规划、生态环境准入清单、环评文件审批原则等相关要求。 |
| 污染物排放管控 | 1、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 | 拟建项目废气、废水污染物均可在现有排放总量内平衡，不新增总量。 |
|  | 2、根据《启东市“十四五”生态环境保护规划研究报告》大气环境质量稳步提升，空气质量优良天数比例保持在91.2%以上，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，单位GDP二氧化碳排放下降率完成省、市下达任务。 | / |
|  | 3、根据《启东市“十四五”生态环境保护规划研究报告》，到2025年，地表水省考以上断面水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%，集中式饮用水水源地达到或优于Ⅲ类比例保持100%。2025年水污染排放量削减比例完成省市下达指标，全面消除入江支流、入海河流市考以上断面劣于Ⅴ类水体。重要生态保护区、水源涵养区江河湖泊水生态系统得到全面保护。海洋生态环境稳中向好，近岸海域水质优良面积比例完成国家和省下达指标。 | / |
| 环境风险防控 | 1、严格落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）文件要求。 | 企业已按照《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）文件要求编制突发环境事件应急预案并备案。 |
|  | 2、根据《启东市“十四五”生态环境保护规划研究报告》土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，全市受污染耕地安全利用率达到93%以上，重点建设用地安全利用率达到100%，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，生态环境风险防控体系更加完备。 | 企业已安排落实厂区分区防渗措施，使得土壤环境风险得到有效管控。 |
| 资源利用效率要求 | 1、根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 | 拟建项目使用电能，不使用高污染能源和燃料。 |
|  | 2、到2025年，能源消费总量、能源消费强度完成省市下达控制指标。到2025年，全市清洁能源电力装机容量力争达到600万千瓦。 | / |
|  | 3、根据《启东市“十四五”节水规划》，2025年全市用水总量不得超过3.15亿立方米，农田灌溉水有效利用系数达到0.68。 | / |
|  | 4、根据《启东市“十四五”生态环境保护规划研究报告》，生物多样性得到有效保护，生态系统服务功能显著增强。到2025年，全市林木覆盖率达到23%以上；到2035年，全市林木覆盖率保持稳定。 | / |

1.4.4与环保规划的相符性分析

1.4.4.1与《江苏省化工行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的相符性分析

2021年1月22日，江苏省生态环境厅印发了化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则（苏环办〔2021〕20号），对照附件1《江苏省化工行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》，相符性分析如下：

表1.4-9  与江苏省化工行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析

| 编号 | 内容 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本原则适用于除石油化工以外的基础化学原料制造261，肥料制造262中化学肥料，农药制造263；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造264，合成材料制造265，专用化学品制造266等项目环境影响评价文件的审批。 | 拟建项目行业类别属于〔C2613〕无机盐制造，适用于该审批原则。 |
| 2 | 项目应符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《太湖流域管理条例》、《淮河流域水污染防治暂行条例》、《江苏省长江水污染防治条例》、《江苏省太湖流域水污染防治条例》、《江苏省通榆河水污染防治条例》、《江苏省水污染防治条例》等法律法规。 | 拟建项目符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《江苏省水污染防治条例》等法律法规。 |
| 3 产业政策规定 | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类化工项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能化工项目。 | 拟建项目符合《产业结构调整指导目录》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，不涉及其中的限制类、淘汰类产品，拟建项目及企业也不属于禁止类。 |
|  | 优先引进属于国家、地方《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》鼓励类、有利于促进区域资源深度转化和综合利用、有利于延伸产业链、促进区域主导产业规模配置和壮大的产业项目。支持列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目建设，支持新材料、新能源、新医药等战略新兴产业中试孵化和研发基地项目建设。 | 对照《产业结构调整指导目录》，不属于其中的限制类、淘汰类产品。 |
| 4 项目选址要求 | 项目应符合主体功能区规划、环境保护规划、全省化工产业布局和高质量发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态保护红线规划、生态空间管控区域规划、环境功能区划及其他相关规划要求，产业发展和区域活动不得违反《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》有关规定，禁止在距离长江干流和主要入江支流1公里范围内新建、扩建化工企业和项目。 | 项目建设在江苏启东生命健康产业园区内，符合区域土地利用规划及环保规划。拟建项目不违反《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》有关规定。拟建项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。 |
|  | 新建（含搬迁）化工企业必须进入经省政府认定且依法完成规划环评审查的化工园区（集中区），符合规划环评审查意见和“三线一单”管控要求。禁止审批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的化工园区（集中区）内企业的新、改、扩建化工项目。 | 拟建项目属于改扩建项目非新建项目，项目位于启东生命健康产业园区启东亚太现有厂区内；企业现有项目污染防治设施完备，可做到稳定达标排放。 |
|  | 园区外现有化工企业、化工重点监测点、取消化工定位的园区（集中区）内新改扩建项目、复配类化工企业（项目）严格执行法律法规及省有关文件规定。 合理设置防护距离，新、改、扩建化工项目完成防护距离内敏感目标搬迁问题后方可审批。 | 拟建项目无需设置大气防护距离，拟建项目建成后仍以厂界设置500m的卫生防护距离。拟建项目卫生防护距离内无居民区等敏感保护目标。 |
| 5 | 从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐分等高浓度难降解废水的化工项目，危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外）。 | 项目产生的废水经厂内设施处理达标后送园区污水厂做进一步处置；产生的危废交由有资质单位处置。 |
| 6 环境标准和总量要求 | 建立项目污染物排放总量与环境质量挂钩机制，项目建设应满足区域环境质量持续改善目标要求。 严格污染物排放浓度和总量“双控”要求。严格执行国家、省污染物排放标准；污染物排放总量指标应有明确的来源和具体的平衡方案；特征污染物排放满足控制标准要求。 | 现有项目均已取得排污许可，获得了排污量。 |
| 7 | 化工项目应采用先进技术、工艺和装备，逐步实现生产过程的自动控制，严格控制无组织排放。积极采用能源转换率高、污染物排放强度低的工艺技术，推进工艺技术提升改造和设备更新换代、资源综合利用以及废弃物的无害化处理。单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平，满足节能减排政策要求。 | 拟建项目选用国内先进生产设备，设置自动控制及安全联锁系统；企业经过多年生产，总结经验，优化生产工艺及治理措施，进一步减少产品单耗及污染物产生。 |
| 8 废气治理要求 | 项目应依托区域集中供热供汽设施，禁止建设自备燃煤电厂。对蒸汽有特殊要求的企业，按照“宜电则电、宜气则气”的原则替代燃煤锅炉（包括燃煤导热油炉、燃煤炉窑等），并满足国家及地方的相关管理要求。 | 企业自建焚硫炉，焚硫炉可回收蒸汽约15000吨/年，目前尚有6600吨/年余量可使用，拟建项目拟使用蒸汽5000t/a。 |
|  | 通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置等环节密闭化，减少污染物无组织排放；储存、装卸、废水处理等环节应采取高效的有机废气回收与治理措施；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。 | 企业已开展LDAR修复技术，并对厂内的无组织废气产生源：车间、危废仓库、车间储槽等采取了收集处理，减少了无组织的排放。 |
|  | 生产废气应优先采取回用或综合利用措施，减少废气排放，确不能回收或综合利用的，应采取净化处理措施。企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺。非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 | 拟建项目产生的各种废气根据其自身性质分类收集、分质处理，2#车间亚硫酸盐生产线废气统一收集后，经碱液吸收+水喷淋吸收+电除雾进行处理，最终由2#车间排口DA002进行排放； 1#车间内硫代硫酸盐工艺废气氨气统一收集后，经水喷淋吸收＋三级碱吸收+水喷淋+电除雾进行处理，最终由3#车间排口DA001排放；1#车间内硫代硫酸镁产线工艺废气二氧化硫统一收集后，经水喷淋吸收+电除雾进行处理，最终由2#车间排口DA002排放。拟建项目建成后，将按照规定进行废气例行监测。 |
| 9 废水治理要求 | 强化企业节水措施，减少新鲜用量水。选用经工业化应用的成熟、经济可行的技术，提高全厂废水回用率。依据“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理、分质回用”的原则，按满足水质水量平衡核算要求设计全厂排水系统及废水处理处置方案，满足企业投产后水质水量平衡核算要求。初期雨水应按规定收集处理，不得直接排放至外环境。强化对废水特征污染物的处理效果，含高毒害或生物抑制性强、难降解有机物及高含盐废水应单独收集处理，原则上化工生产企业工业废水不得接入城镇污水处理厂。 | 拟建项目厂区内已按照“清污分流、雨污分流”进行设计，废水明管（专管）输送收集方式，厂内已设满足容量的事故应急池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。拟建项目生产过程中本着源头减少的原则，将产生的工艺废水循环套用，减少废水的排放量。本次扩建项目废水依托现有污水站处理，目前稳定运行。根据例行监测，各项污染物均能达标排放。废水经预处理后，接入园区污水处理厂处理。 |
| 10 固体废物处置要求 | 按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进废物源头减量和循环利用，实施废物替代原料或降级梯度再利用，提高废物综合利用水平。改进工艺装备，减少废盐、工业污泥等低价值、难处理废物产生量，减轻末端处置压力。 | 拟建项目生产过程中本着源头减少的原则，将产生的工艺废水循环套用，基本不产生工艺废水。企业经过多年生产，总结经验，优化生产工艺及治理措施，进一步减少产品单耗及污染物产生。 |
|  | 危险废物立足于项目或园区就近无害化处置，鼓励危险废物年产生量5000 吨以上的企业自建利用处置设施。固体废物、危险废物贮存和处置系统应满足相关污染控制技术规范和标准要求。 | 危废处置委托有资质单位进行处置，能够确保全厂危废得到有效处理。 |
|  | 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。 | 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告2017年第43号）等相关要求进行危险废物环境影响评价。 |
| 11 土壤和地下水污染防治要求 | 根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。 | 拟建项目按照分区防渗要求进行防渗。 |
|  | 项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，雨水采取地面明沟方式收集。工艺废水管线、生产装置、罐区、污水处理设施、固体废物贮存场所及其他污染区地面应进行防腐、防渗处理，不得污染土壤和地下水。 | 废水采用明管（专管）输送收集方式，雨水采取地面明沟方式收集。对管线等设施做好防腐防渗处理。 |
|  | 新、改、扩建化工项目，应重点关注区域土壤和地下水环境质量，提出合理、可行、操作性强的土壤防控措施； 搬迁项目应根据有关规定提出现有场地环境调查、风险评估、土壤修复的要求。 | 拟建项目评价了区域的土壤和地下水环境质量现状，并提出来相应措施。 |
| 12 | 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348） 要求。 | 通过选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348） 3类要求。 |
| 13 环境风险防控要求 | 根据项目生产工艺和污染物排放特点合理布局项目生产装置和环境治理设施，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。 建设满足环境风险防控要求的基础设施。严格落实“单元-厂区-园区（区域）”三级环境风险防控要求，建设科学合理的雨水污水排口及闸控、输送管路、截污回流系统等工程控制措施，以及事故水收集、储存、处理设施，配套足够容量的应急池，确保事故水不进入外环境，并以图示方式明确封堵控制系统。 制定有效的环境应急管理制度。按照规定开展突发环境事件风险评估及应急预案编制备案，定期开展回顾性评估或修编。定期排查突发环境事件隐患，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除隐患。配备应急处置人员和必要的环境应急装备、设备、物资。定期开展培训和演练，完善应急准备措施。 与当地政府和相关部门以及周边企业、园区环境风险防控体系相衔接，建立区域环境风险联控机制。 | 企业现有项目已按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。拟建项目风险防范措施及应急预案等基本依托厂内现有，增加部分风险措施，主要注重拟建项目与现有风险防范措施及应急预案的衔接。 |
| 14 环境监控要求 | 企业应制定完善的覆盖大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态等各环境要素、包含常规污染物和特征污染物的环境监测计划； 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017 ）及相关行业自行监测技术指南开展自行监测。 | 企业已制定覆盖大气、地表水、地下水、土壤、噪声等环境要素、包含常规污染物和特征污染物的环境监测计划；按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及化工行业自行监测技术指南定期委托第三方开展自行监测。 |
|  | 对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO炉）安装工况在线监控和排口在线监测装置，喷淋处理设施应配备液位、PH等自控仪表，采用自动方式加药。企业污水排放口、雨水排放口应设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀，全厂原则上只能设一个污水排放口。 | 企业现有喷淋处理设施配备液位、pH等自控仪表；企业污水及雨水排放口已设置在线监测设备。 |
|  | 企业各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、水泵）设置在线工况监控；项目所在化工园区（集中区）建立覆盖各环境要素和各类污染物的监测监控体系。 | 企业各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、水泵）设置在线工况监控。 |
| 15 | 改、扩建项目全面梳理现有工程的环保问题，提出整改措施，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。 | 拟建项目全面梳理现有工程的环保问题，提出整改措施和“以新带老”方案。 |

1.4.4.2与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性

根据《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，拟建项目属于其他专用化学产品制造（C2669），不在“两高”项目管理目录中。

1.4.4.3与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析

拟建项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析见表1.4.3-3。

表1.4-10  与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析

| 管控类别 | 重点管控要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省省域生态环境管控要求 |  |  |
| 空间布局约束 | 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发[2022]142号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》(苏自然函(2023)880号)、《江苏省国土空间规划(2021-2035年)》(国函[2023]69号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目(交通基础设施项目等)，应优化空间布局(选线)、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式(如无害化穿、跨越方式等)，依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 | 1.拟建项目不占用生态空间管控区域及国家级生态保护红线，符合空间布局约束方面的要求； 2.拟建项目不占用重点保护的岸线、河段和区域，不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业； 3.启东亚太是园区保留的化工企业，拟建项目位于启东生命健康产业园内，不在长江干支流两侧1公里范围内，选址不在环境敏感区域、城镇人口密集区； 4.拟建项目不属于钢铁行业。 |
| 污染物排放管控 | 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物(NOx)和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。 | 拟建项目污染物排放总量指标将在现有排放总量内平衡，不突破生态环境承载力。根据预测分析，项目的建设对周边环境影响可接受。 |
| 环境风险防控 | 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区(集聚区)和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 | 拟建项目不涉及饮用水水源；拟建项目对产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险均进行了科学评价，并提出了切实可行的污染防治对策措施； 启东亚太已针对现有项目制定环境事件应急预案并于2026年4月10日进行了备案，配备环境应急物资，并纳入园区应急体系，实现环境风险联防联控，以能满足环境风险防控的相关要求。 |
| 资源利用效率要求 | 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 拟建项目不属于高耗水行业，项目位于启东生命健康产业园，属于禁燃区，项目不新建燃用高污染燃料的设施，使用电能等清洁能源。 |
| 江苏省重点区域(流域)生态环境分区管控要求 |  |  |
| 一、长江流域 |  |  |
| 空间布局约束 | 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年)》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。 | 拟建项目位于启东生命健康产业园，为无机盐制剂制造项目，不属于新建危化品码头项目、独立焦化项目，亦不涉及生态保护红线及永久基本农田，项目不涉及港口、码头、过江干线通道。项目所在地不在沿江1km范围内。 |
| 污染物排放管控 | 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 | 拟建项目建成后将实施污染物总量控制。拟建项目不涉及新设立入河排污口。拟建项目废水经厂内现有1#污水处理站处理后接管至联合环境水务（启东）有限公司。 |
| 环境风险防控 | 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 | 启东亚太已针对现有项目制定环境事件应急预案并于2026年4月10日进行了备案，配备环境应急物资，并纳入园区应急体系，实现环境风险联防联控，以能满足环境风险防控的相关要求。 |
| 资源利用效率要求 | 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 拟建项目为无机盐制造项目，属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目，不属于尾矿库项目。 |

根据上述分析，拟建项目的建设与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》要求相符。

1.4.4.4与《南通市生态环境分区管控方案动态更新成果(2023年)》相符性分析

拟建与《南通市生态环境分区管控方案动态更新成果(2023年)》相符性分析见表1.4-11。

表1.4-11  与《南通市生态环境分区管控方案动态更新成果(2023年)》相符性分析

| 管控类别 | 重点管控要求 | 拟建 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.落实国土空间总体规划，严守生态保护红线，陆域生态保护红线53.4917平方公里，海洋生态保护红线2480.777平方公里。南通市生态空间管控区域面积1532.87平方公里。 2.严格执行《(长江经济带发展负面清单指南)江苏省实施细则(试行)》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 3.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发[2020]94号)，化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围(以下简称沿江1公里范围)内的区域不得新建、扩建化工企业和项目(安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外)。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目(具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定)。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。 4.落实《市政府办公室印发<关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见>的通知》(通政办发[2022]70号)，严格控制新增集聚区，推动园区外企业入园进区。除保障农村一二三产业融合发展所需项目外，对招商中不符合规划的项目实行一票否决，各地不得为项目随意调整规划。 5.落实《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划(2023-2025年)的通知》(通政办发[2023]24号)，实施“两高”项目清单化管理，推进沿江产业转型和沿海钢铁石化产业布局，推动落后和过剩产能退出。加快工业领域低碳工艺革新，全面提升船舶海工、新材料、建筑等重点行业数字化水平。推动生态环保产业与5G、人工智能、区块链等创新技术融合发展，构建自主可控、安全可靠的绿色产业链。 6.落实《自然资源部国家发展改革委农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》(自然资发[2021]16号)要求，引导农村产业在县域范围内统筹布局，规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目要进产业园区；具有一定规模的农产品加工要向县城或有条件的乡镇城镇开发边界内集聚；直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应集中在行政村村庄建设边界内；利用农村本地资源开展农产品初加工、发展休闲观光旅游而必须的配套设施建设，可在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破国土空间规划建设用地指标等约束条件、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，在村庄建设边界外安排少量建设用地，实行比例和面积控制，并依法办理农用地转用审批和供地手续。 | 1、拟建项目不占用生态红线和生态空间管控区域。 2、拟建项目与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则的通知》(苏长江办发[2022]55号)文件要求相符，不属于《南通市工业结构调整指导目录》淘汰类产业，不涉及《南通市工业产业技术改造负面清单》中禁止的技术改造工艺装备及产品。 3、拟建项目距离长江干流约1.23km，属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目，不属于医药中间体、农药中间体、染料中间体项目，不属于农药、染料项目。 4、拟建项目位于启东生命健康产业园内，不属于园区外项目。 5、拟建项目不属于“两高”项目，符合产业政策。 6、拟建项目选址于启东生命健康产业园内，不属于园区外项目。不占用基本农田、生态红线和生态空间管控区域。 |
| 污染物排放管控 | 1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件(以下简称环评文件)审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。 3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》(苏政办发[2017]115号)及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。 4.落实《南通市减污降碳协同增效三年行动计划(2023-2025年)》(通政办发[2023]24号)，升级产业结构，健全绿色交通运输体系，单位GDP二氧化碳排放下降率力争超额完成省定目标。完善园区排污总量与环境质量挂钩的动态分配机制，构建市、县、园区三级总量管理体系，促进排污指标优化配置，差异化保障市级以上重大项目，实施污染物排放浓度和总量“双控”。 | 1、拟建项目严格落实污染物排放总量控制制度，新增的主要废气污染物排放总量指标在现有排放总量内平衡。 2、拟建项目废水污染物纳入联合环境水务（启东）有限公司总量控制指标中。 |
| 环境风险防控 | 1.落实《南通市突发环境事件应急预案(2020年修订版)》(通政办发[2020]46号)。 2.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》(苏办发[2018]32号)，钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂(装置)。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。 3.落实《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划(2023-2025年)的通知》(通政办发[2023]24号)，完善空气质量异常预警管控、重污染天气应急管控机制，严格落实应急减排措施清单化管理，基于环境绩效推动重点行业企业错峰生产，确保污染缩时削峰。推进土壤污染重点监管单位隐患排查，严格防范关闭搬迁化工企业拆除活动可能造成的土壤污染风险。 | 启启东亚太已针对现有项目制定环境事件应急预案并于2026年4月10日进行了备案； 拟建项目位于启东生命健康产业园内，不属于钢铁项目； 拟建项目制定了污染物排放监测计划和环境质量监测计划，定期对拟建项目污染物排放情况进行检测，并对项目所在地土壤环境质量进行检测。 |
| 资源利用效率要求 | 1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》(苏政复[2013]59号)，在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。 4.落实《市政府办公室印发<关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见>的通知》(通政办发[2022]70号)，原则上，集聚区新上工业项目的亩均固定资产投资一般不低于250万元，亩均税收一般不低于15万元。结合国土空间总体规划及产业发展规划，进一步优化配置土地资源，对不符合产业政策、位于城镇开发边界外较为碎片化的散乱污、低效产业、僵尸企业用地实施有计划盘活，归并入园区统筹利用，实现布局优化、“化零为整”。 5.落实《市政府办公室关于印发南通市减污降碳协同增效三年行动计划(2023—2025年)的通知》(通政办发[2023]24号)，加强岸线动态监管，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。严控煤炭消费总量，严禁新(扩)建燃煤自备电厂，新建燃煤发电机组达到煤炭清洁高效利用标杆水平，2025年底前现有机组达到标杆水平。 6.根据《省最严格水资源管理考核和节约用水工作联席会议办公室关于下达2023年度实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》(苏水办资联[2023]2号)，2023年南通市地下水用水总量为2800万立方米。 | 拟建项目不使用高污染燃料；拟建项目属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目，且各装置均依托现有工艺技术和装备，其生产技术及工艺、水耗物耗能耗、产排污情况及环境管理等方面清洁生产水平在国内处于先进水平。； 拟建项目用水使用地下水及地表水，已取得地下水、地表水取水许可证，取水量分别为10万m3/a、30万m3/a，拟建建成后全厂地下水、地表水用水量分别为71085.779m3/a、156010.939m3/a，未超过许可取水规模。 拟建项目位于启东生命健康产业园内，不占用基本农田、生态红线和生态空间管控区域； 拟建项目不涉及占用港口岸线，不使用煤炭。 |

拟建位于启东生命健康产业园，属于重点管控单元。

表1.4-12  拟建项目与启东生命健康产业园相关管控要求相符性分析

| 管控类别 | 重点管控要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.主导产业为生物医药、新材料产业，禁止引入列入国家、省和南通市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目；禁止引入列入《环境保护综合名录》中的“双高”项目；禁止引入生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 2.生物医药产业禁止建设使用P3、P4实验室；禁止引入耗水量大、危险废弃物当地无法有效处置的、生产过程产生多种副产盐的医药中间体项目；禁止引入使用尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的项目。 3.新材料产业禁止引入化工新材料项目(物理复配新材料除外)；禁止引入水泥、平板玻璃等高污染或不符合国家产能置换要求的产能过剩项目；禁止引入涉及重点重金属污染的项目。 | 1、拟建项目为无机盐制造项目，属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目，且启东亚太是园区保留的化工企业；拟建项目不属于国家、江苏省和南通市相关产业政策中淘汰、禁止类生产工艺、产品的项目；不属于列入《环境保护综合名录》(2021年版)中的“双高”项目；不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 2、拟建项目不涉及建设P3、P4实验室；不属于耗水量大、危险废物当地无法有效处置的、生产过程产生多种副产盐的医药中间体项目，不属于使用尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的项目； 3、拟建项目为无机盐制造项目，属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目，不属于化工新材料项目，不属于水泥、平板玻璃等高污染或不符合国家产能置换要求的产能过剩项目，不属于涉及重点重金属污染的项目。 |
| 污染物排放管控 | 以规划环评(跟踪评价)及批复文件为准。落实工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理要求，实行园区主要污染物排放浓度、排放总量双控。 | 拟建项目所在地上一年度环境空气质量为达标区。建成后将实施污染物总量控制。拟建项目废气中新增的氨气、二氧化硫和颗粒物总量通过“以新带老”在厂区内平衡，在达标排放的基础上，按照实际排放总量进行控制。拟建项目废水中新增的COD、氨氮、总氮、总磷总量纳入联合环境水务（启东）有限公司总量范围内。 |
| 环境风险防控 | 1.建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，建立应急响应联动机制，完善应急预案，提升园区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。居民区等敏感点与工业企业之间要预留足够的卫生防护距离。2.做好环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期跟踪监测与管理。3.强化对危险废物的收集、储存和处置的监督管理，实现危险废物管理无盲区、无死角。 | 启东亚太已针对现有项目制定环境事件应急预案并备案，拟建建成后将修订相关环境风险应急预案并进行备案。亚太药业现有项目以厂界为边界设置500m卫生防护距离，拟建项目建成后仍按照原环评批复要求以厂界为边界设置500m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民等环境敏感目标。拟建项目制定了环境监测计划，定期对项目所在地环境空气、地表水、地下水、土壤等进行检测。拟建将严格落实危险废物收集、储存和处置的监督管理，实现危险废物管理无盲区、无死角。 |
| 资源开发效率要求 | 1.强化工业废水的综合利用，采取节水措施，提高工业水循环利用率。2.禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。 | 拟建项目采取了节水措施，蒸汽冷凝水回用于循环冷却系统补水。拟建项目不使用高污染燃料。 |

综上分析，拟建的建设符合《南通市生态环境分区管控方案动态更新成果（2023）》的相关要求。

      - 1.4.4.5与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》(通办[2024]6号)相符性分析

拟建项目与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》(通办[2024]6号)相关要求相符性分析见表1.4-13。

表1.4-13  拟建项目与通办[2024]6号文相关条款相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 对照分析 |
| --- | --- | --- |
| 四、主要任务 | (四)推行清洁生产 在重点行业现有企业全面推行强制性清洁生产审核，提高精细化管理水平，推广节水技术，改进生产工艺，降低能耗、减少污染排放。 | 拟建项目采用行业先进生产工艺，生产过程密闭化、自动化、智能化；采用节水装置，减少水资源消耗；废气污染物通过有效收集后经废气处理装置处理达标后排放，减少了污染物排放。项目建成后将积极开展清洁生产审核，持续提升清洁生产水平。 |
|  | (五)严守准入门槛 全面深化生态环境分区管控方案、细化管控单元及行业准入条件，建立重点产业项目准入机制，优化产业发展。严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》及江苏省实施细则，严守国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域。……强化项目可研、环评、安评、能评、稳评等许可(备案)联动，严控高能耗高排放建设、严禁高污染不安全项目落地，坚决杜绝未批先建违法行为。 | 拟建项目不在规划的生态红线范围之内，亦不在生态空间管控区域内；项目所在区域环境质量现状总体可以满足项目建设需要；拟建供电等由园区统一供给，不会破坏当地自然资源利用上限；经分析，拟建项目符合《关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>的通知》(长江办[2022]7号)、《关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则的通知》(苏长江办发[2022]55号)、生态保护红线及生态空间管控区域规划要求。经现场踏勘，拟建项目未开工，不存在未批先建违法行为。 |
|  | (九)加强统计监测能力 ……健全固定污染源监测监控体系，推进排污单位自动监测监控联网全覆盖…… | 启东亚太已在废水总排口处安装废水在线监测，监测因子为流量、pH、COD、氨氮、总磷。雨水排口处安装在线监测，监测因子为COD。在线监测已和生态环境部门联网。 |

由上表可知，拟建项目符合《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办[2024]6号）的要求。

1.4.4.6与《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》(苏化治[2021]4号)相符性分析

根据苏化治[2021]4号：

（四）鼓励化工重点监测点企业通过信息化改造,依靠技术支撑实现安全风险的常态化、智慧化管控。鼓励企业在不新增供地和主要污染物排放总量的情况下,实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目，但不得新建、扩建《环保综合名录》等文件明确的高污染项日。

（十三）取消化工定位园区要进一步压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目（第四条、第八条所涉化工重点监测项目和复配类企业项目除外）。可优先承接医药原料药、电子化学品等涉及化工工艺的非化工类别企业和项目,建设特色产品集聚区。

根据《关于公布南通市化工重点监测点名单（第一批）的通知》（通化治办[2021]2号）启东亚太属于化工重点监测点企业，拟建项日在启东亚太现有厂区1#和2#车间区域内生产，属于技改项且，不新增用地，废气、废水污染物在现有批复总量内平衡，不新增总量，项目符合产业政策要求，不属于《环保综合名录》中高污染项目，符合文件要求。

1.4.4.7与《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》的通知（通办[2021159号）、《启东市推进重点行业绿色发展实施方案》（）启办12022]44号相符性分析

根据通办[2021]59号、启办[2022]44号：新建化工企业(项目)亩均税收≥35万元/亩,工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平。2021年底前组织各化工园区(集中区)编制或修订完善产业发展规划，关闭退出沿江1公里范围内园区外化工生产企业；以化学需氧量排放强度≤0.1kg万元、挥发性有机物排放强度≤0.1kg/万元为标准提标改造,2023年底前整治不达标企业全部退出到位。

拟建项目属于技改化工项目，不在沿江1km范围内，不排放挥发性有机物，化学需氧量排放强度满足要求，符合文件要求。

1.4.4.8与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）相符性分析

根据《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》，发展目标：到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。拟建项目产品与该文件相符性分析，见下表。

表1.4-14  拟建项目与国发〔2023〕24号通知相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 拟建项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 | 拟建项目所在地位于启东生命健康产业园，拟建项目符合园区的产业定位与生态准入要求，建设项目能耗及污染物排放强度均满足园区要求；满足《南通市“三线一单”生态环境分区管控方案》生态环境总体准入管控要求；满足园区规划要求。拟建项目正在办理项目环评手续，拟建项目不涉及产能置换。 | 相符 |
| 2 | （九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 | 拟建项目无高污染燃料的使用。 | 相符 |
| 3 | （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染治理设施。 | 拟建项目属于无机盐制造项目，生产过程中尽可能采用自动进料、出料方式，针对各生产环节产生的废气均采用有效收集方式，罐区、污水处理设施的废气集中区域也设计了收集装置，并将上述收集后的废气送入废气治理设施进一步处置。拟建项目根据厂内有机废气特点，分类分质处理，针对非正常工况可能产生的废气也并入废气治理设施处置。拟建项目不产生VOCs废气。 | 相符 |

1.4.4.9与《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）相符性分析

文件要求：《标准》实施之日前已建成投入使用或环境影响评价文件已通过审批的贮存设施，应对照《标准》要求，从危险废物贮存设施类型选择、选址、建设到危险废物包装、分类贮存、污染防治设施运行等方面进行自评，不满足要求的应立即制定整改方案并于2024年1月1日前完成整改，整改过程需注意妥善安置现存的危险废物和整改过程产生的固体废物；新改扩建贮存设施应严格按照《标准》要求执行。危险废物贮存设施（含贮存点）应按照《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

拟建项目危废暂存场所内已分区、分类贮存；满足防雨、防火、防雷、防扬散要求。危废暂存场所地面及墙角满足重点防渗区要求，四周已设置导流槽，设置渗滤液收集池，表面无裂缝。现有危废仓库设置气体收集装置及废气处理装置，包装容器符合盛装要求。现有危废暂存场所符合《标准》要求。根据上文，现有危废暂存场所出入口、内部、危废运输道路均已设置视频监控装置，与中控室联网，视频记录保存3个月以上，符合《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）要求。

1.4.4.10与《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析

建设项目与《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关条款相符性分析见下表。经分析，拟建项目建设与苏环办〔2024〕16号文的相关要求相符。

表1.4-15  拟建项目与苏环办〔2024〕16号文相关要求相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 对照分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理…… | 拟建项目环评评价了产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述了贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出了切实可行的污染防治对策措施。 |
| 2 | 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 | 企业已落实排污许可制度，将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。拟建项目实施后实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评若发生变动，将根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。 |
| 3 | 6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 | 企业现有危废暂存库根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件相关要求建设、运行。 |
| 4 | 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。 | 企业已全面落实危险废物转移电子联单制度，将依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息。 |
| 5 | 9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。 | 企业已通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。 |
| 6 | 12.推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。 | 拟建项目委外处置的危险废物类别均可在南通市范围找到对应的危废处置单位，且处置能力满足拟建项目的需要。拟建项目实施后将根据实际需要合理选择就近利用处置去向。 |
| 7 | 15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账…… | 企业已按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。 |

1.4.4.11与《南通市地表水工业特征污染物专项整治工作实施方案》（通环办〔2023〕48号）相符性分析

表1.4-16  拟建项目与通环办[2023]48号文相符性

| 文件要求 | 拟建情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 4、严格项目准入。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制，新建涉及工业特征污染物的企业原则上不得设置入河入海排污口。 | 拟建项目属于改扩建项目，不设置入河、入海排污口。 | 相符 |
| 5、完善基础设施。涉及工业特征污染物企业应做到“雨污分流、清污分流”，鼓励企业采用“一企一管，明管(专管)输送”的收集方式。加快推进涉及工业特征污染物的废水与生活污水分类收集、分质处理。新建企业涉及工业特征污染物的废水不得接入城镇污水处理设施，现有企业已接管城镇污水集中收集处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须经预处理达标后方可接入。 | 拟建项目属于扩建项目，采取“雨污分流、清污分流”，依托厂区现有1#污水处理站用于拟建项目废水处理，废水分类收集，分质处理后接管至联合环境水务(启东)有限公司处理。亚太药业不属于限期退出企业。 | 相符 |
| 6、强化排污许可。完善申报及核发要求，将工业特征污染物纳入总量许可范围。结合排污许可管理有关要求，督促企业依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。 | 拟建项目建成后将按照要求重新申领排污许可证。 | 相符 |
| 7、加强监测监控。结合工业园区限值限量管理，逐步实行工业特征污染物排放浓度和总量“双控”。积极推进涉及工业特征污染物的污水处理厂及重点工业企业雨水污水排放口、部分重点国省考断面安装工业特征污染物自动监控系统，并与市生态环境大数据平台联网，实时监控。 | 企业已在污水总排放口设置COD、氨氮、总磷、pH、流量在线监测装置。 | 相符 |

根据上述分析，拟建项目符合《南通市地表水工业特征污染物整治工作实施方案》（通环办[2023]48号）相关要求。

1.4.4.12与《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规[2024]9号）相符性

文件要求：支持企业提质升级。化工园区外企业搬迁入园确有困难的，可以通过提升安全环保管理和技术创新能力认定为化工重点监测点。化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。园区外其他企业（非化工重点监测点）在不新增产品类别、不增加主要污染物排放总量、提升本质安全环保水平的前提下，可以实施提升改造项目。

启东亚太于2021年被南通市化治办认定为南通市化工重点监测点，现有项目生产未突破原环评批复总量。拟建项目位于亚太药业现有厂区内，属于无机盐制造项目，拟建项目不涉及新增供地，且污染物排放总量不新增，属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目。与文件要求相符。

1.4.4.13与《江苏省“无废园区”(化工园区)建设工作方案(试行)》(苏环办[2023]109号)相符性分析

《江苏省“无废园区”(化工园区)建设工作方案(试行)》(苏环办[2023]109号)文中提出主要任务：

（一）科学推进源头减量替代

1.统筹园区产业布局。加强固体废物治理与园区规划、项目引进、产业结构优化等内容深度融合，对于危险废物产量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的项目严格环境准入。支持削减的主要污染物排放总量和碳排放指标可按一定比例用于园区重大项目建设，健全完善产业链，促进项目协同发展。到2025年，园区工业固体废物产生强度逐年下降。

2.深入推行清洁生产。结合我省碳达峰实施方案相关要求，推动园区内主要行业企业实施清洁生产，不断采取工艺改进、清洁能源和原料替代、数字化和智能化技术提升等措施，促进废有机溶剂、废酸等高值固体废物分质回用及杂盐、混盐等难处置固体废物源头分类收集，降低工业固体废物产生强度和危害性。到2025年，园区内重点行业企业清洁生产审核实现100%覆盖。

3.推动企业高质量发展。引导企业开展“绿色工厂、无废工厂”等多形式建设活动，健全完善企业内部固体废物管理制度，支持行业龙头企业参与行业、地方、团体标准制定，推广减废、替废等先进适用技术。

（二）持续完善收贮运体系

4.提升收集服务能力。鼓励园区根据危险废物的产生数量、危险特性、环境风险等因素，依托经营单位借助数字化手段探索建立智能共享包装体系，并与园区信息化管理平台联网。完善实验室废物等小量、特殊类别危险废物收集体系，对具有反应性、易燃性、剧毒性等高危险性废物在源头分类、包装形式等方面实行差异化收集和管理。

5.配套集中贮存设施。将一般工业固体废物集中收集贮存项目纳入省环境基础设施“绿岛”支持范围，推动建设符合国家及地方标准的固体废物集中贮存场所、分拣中心，建立健全规范化分类贮存管理体系，以精准化分类、规模化运维优势，促进废有机溶剂、废酸、拆除设备等可回收固体废物高值化利用。到2025年，园区一般工业固体废物收运体系覆盖率达到100%、收集率达到80%以上。

（四）统筹优化利用处置能力

10.推动园区能力匹配。加强固体废物产生量与利用处置能力匹配情况评估，重点聚焦园区内飞灰、废盐等难处理、资源化能力缺失的固体废物，实施现有设施升级改造与能力提升，建成一批与产生情况基本匹配的利用处置设施，降低跨园区转移风险。到2025年，焚烧处置的危险废物在园区内消纳率原则上应达到60%以上，焚烧填埋处置的危险废物在设区市内消纳率原则上应达到80%以上，飞灰、化工废盐综合利用率显著增长。

拟建项目为无机盐制造项目，属于危险化学品衍生加工为普通化学品，降低化学品储存风险，提升产品价值的技改类化工项目，且各装置均依托现有工艺技术和装备，其生产技术及工艺、水耗物耗能耗、产排污情况及环境管理等方面清洁生产水平在国内处于先进水平。亚太药业为化工重点监测点。项目所在园区为启东市生命健康产业园，根据《启东生命健康产业园开发建设规划环境影响报告书》，本园区设有2座危废集中处置单位，分别为南通润启环保服务有限公司和南通国启环保科技有限公司，危废处置能力达5万吨/年。未来启东市生命健康产业园将按照江苏省“无废园区”（化工园区）建设工作方案进行园区建设，实现“无废园区”。

1.4.4.14与《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》（通政发〔2024〕24号）71号）的相符性分析

表1.4-17  拟建项目与通政发〔2024〕24号）71号相符性分析

| 相关要求 |  | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化产业结构，促进产业产品绿色升级 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。按照省统一部署，落实“两高”项目管理目录，对“两高一低”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严禁核准或备案焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏平板玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目，严格钢铁冶炼项目备案管理。 | 拟建项目不属于上述两高行业。 | 符合 |
|  | 加快退出重点行业落后产能。落实国家《产业结构调整指导目录 (2024年本）》，依法依规关停退出淘汰类落后生产工艺装备，推进全市每小时2蒸吨及以下生物质锅炉尽快淘汰。 | 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建不属于落后淘汰工艺。 | 符合 |
|  | 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。在家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装、包装印刷和电子等行业工艺环节中，大力推广使用低VOCs含量涂料鼓励和推进全市汽车4S店、大型汽修厂实施全水性涂料替代。 | 拟建项目原辅材料和产品均不含VOCs。 | 符合 |
| 优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 | 严格合理控制煤炭消费总量。合理控制煤炭消费增长鼓励发电向高效、清洁机组倾斜。到2025年，全市煤炭消费占比55%左右。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。 | 拟建项目不涉及煤炭使用。 | 符合 |
|  | 推进燃煤锅炉关系整合和工业炉窑清洁能源替代。全面开展锅炉和工业炉密简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式分类处置。到2025年，淘汰每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉，基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉，不再新增燃料类煤气发生炉。 | 拟建项目不涉及锅炉。 | 符合 |
| 强化多污染物 减排，切实降低排放强度 | 推进重点行业超低排放与提标改造。有序推进铸造垃圾焚烧发电、玻璃、有色、砖瓦、水泥等行业深度治理。到2024年底，全市水泥和焦化企业基本完成超低排放改造。实施重点行业绩效等级提升行动。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。 | 拟建项目不涉及锅炉。 | 符合 |

1.4.4.15与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）相符性分析

文件要求：二、建立危险废物监管联动机制

2、企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人，企业要切实履行好从危险废物产生、收集、储存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。

拟建项目建成后将严格执行危险固废管理制度，设置安全环保全过程管理的第一责任人，制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。

3、生态环境部门依法对危险废物的收集、储存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。

拟建项目建成后，企业将按要求制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。

4、应急管理部门要督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品以及拟废弃危险化学品的安全管理。

拟建项目产生的各类固体废物严格按照HJ1091-2020相关要求进行合法合规处置。

三、建立环境治理设施监管联动机制

6、企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

7、生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门

8、应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。

拟建项目涉及氨气、SO2和颗粒物等废气与污水处理等环境治理设施，此次项目环境影响评价针对上述内容开展了风险辨识。同时启东亚太已在2026年4月编制更新突发环境事件应急预案并于2026年4月10日进行了备案（备案号：320681-2026-033-M），制定污染防治设施稳定运行和管理责任制度，相关操作人员做到培训上岗。

综上，拟建项目建设与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）相符。

1.4.4.16与《省政府关于加快推进化工产业高质量发展的意见》(苏环办[2024]9号)相符性分析

拟建为医药项目，不属于化工项目，亚太药业为化工重点监测点，现有项目为化工项目。亚太药业与《省政府关于加快推进化工产业高质量发展的意见》(苏环办[2024]109号)中相关要求相符性分析如下表1.4-18。

表1.4-18  与苏环办[2023]109号相符性分析

| 文件要求 |  | 拟建情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推进产业结构调整 | 支持企业提质升级。化工园区外企业搬迁入园确有困难的，可以通过提升安全环保管理和技术创新能力认定为化工重点监测点。化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。园区外其他企业(非化工重点监测点)在不新增产品类别、不增加主要污染物排放总量、提升本质安全环保水平的前提下，可以实施提升改造项目。 | 启东亚太于2021年被南通市化治办认定为南通市化工重点监测点，拟建项目不新增用地，污染物排放总量指标将在现有排放总量内平衡。 | 相符 |

根据上表分析，拟建建设符合《省政府关于加快推进化工产业高质量发展的意见》（苏环办[204]9号）中相关要求。

1.4.4.17与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析

根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》：重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。

拟建项目对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》，拟建项目不涉及其中新污染物；对照《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，拟建项目不涉及其中新污染物；对照《有毒有害水污染物名录》（第一批、第二批），拟建项目不涉及其中新污染物；对照《优先控制化学品名录》（第一批、第二批、第三批），拟建项目不涉及其中新污染物；对照《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》，拟建项目不涉及其中污染物，详见下表。

表1.4-19  拟建项目与《重点管控新污染物清单（2023年版）》对照

| 序号 | 新污染物名称 |  | CAS号 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 （PFOS类） |  | 例如： 1763-23-1 307-35-7 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 | 不涉及 |
| 2 | 全氟辛酸及其盐类和相关化合物 （PFOA 类） |  | / | 不涉及 |
| 3 | 十溴二苯醚 |  | 1163-19-5 | 不涉及 |
| 4 | 短链氯化石蜡 |  | 例如： 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | 不涉及 |
| 5 | 六氯丁二烯 |  | 87-68-3 | 不涉及 |
| 6 | 五氯苯酚及其盐类和酯类 |  | 87-86-5 131-52-2 27735-64-4 3772-94-9 1825-21-4 | 不涉及 |
| 7 | 三氯杀螨醇 |  | 115-32-2 10606-46-9 | 不涉及 |
| 8 | 全氟己基磺酸及其盐类 和其相关化合物 （PFHxS 类） |  | / | 不涉及 |
| 9 | 得克隆及其顺式异构体和反式异构体 |  | 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 | 不涉及 |
| 10 | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 不涉及 |
| 11 | 三氯甲烷 |  | 67-66-3 | 不涉及 |
| 12 | 壬基酚 |  | 25154-52-3 84852-15-3 | 不涉及 |
| 13 | 抗生素 |  | / | 不涉及 |
| 14 | 已淘汰类 | 六溴环十二烷 | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 不涉及 |
|  |  | 氯丹 | 57-74-9 | 不涉及 |
|  |  | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 不涉及 |
|  |  | 六氯苯 | 118-74-1 | 不涉及 |
|  |  | 滴滴涕 | 50-29-3 | 不涉及 |
|  |  | α-六氯环己烷 | 319-84-6 | 不涉及 |
|  |  | β-六氯环己烷 | 319-85-7 | 不涉及 |
|  |  | 林丹 | 58-89-9 | 不涉及 |
|  |  | 硫丹原药及其相关异构体 | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 1031-07-8 | 不涉及 |
|  |  | 多氯联苯 | / | 不涉及 |

表1.4-20  与《有毒有害大气污染物名录（2018年）》对照

| 序号 | 污染物名称 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷 | 不涉及 |
| 2 | 甲醛 | 不涉及 |
| 3 | 三氯甲烷 | 不涉及 |
| 4 | 三氯乙烯 | 不涉及 |
| 5 | 四氯乙烯 | 不涉及 |
| 6 | 乙醛 | 不涉及 |
| 7 | 镉及其化合物 | 不涉及 |
| 8 | 铬及其化合物 | 不涉及 |
| 9 | 汞及其化合物 | 不涉及 |
| 10 | 铅及其化合物 | 不涉及 |
| 11 | 砷及其化合物 | 不涉及 |

表1.4-21  与《有毒有害水污染物名录（第一批）》对照

| 序号 | 污染物名称 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷 | 不涉及 |
| 2 | 三氯甲烷 | 不涉及 |
| 3 | 三氯乙烯 | 不涉及 |
| 4 | 四氯乙烯 | 不涉及 |
| 5 | 甲醛 | 不涉及 |
| 6 | 镉及镉化合物 | 不涉及 |
| 7 | 汞及汞化合物 | 不涉及 |
| 8 | 六价铬化合物 | 不涉及 |
| 9 | 铅及铅化合物 | 不涉及 |
| 10 | 砷及砷化合物 | 不涉及 |

表1.4-22  与《有毒有害水污染物名录（第二批）》对照

| 序号 | 污染物名称 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铊及铊化合物 | 不涉及 |
| 2 | 氰化物（易释放氰化物） | 不涉及 |
| 3 | 五氯酚及五氯酚钠 | 不涉及 |
| 4 | 苯 | 不涉及 |
| 5 | 甲苯 | 不涉及 |
| 6 | 硝基苯类物质（2,4-二硝基甲苯） | 不涉及 |
| 7 | 苯胺类物质（邻甲苯胺） | 不涉及 |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 不涉及 |
| 9 | 六氯丁二烯 | 不涉及 |
| 10 | 多环芳烃类物质，包括： |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 不涉及 |
|  | 苯并[a]菲 | 不涉及 |
|  | 苯并[a]芘 | 不涉及 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 不涉及 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 不涉及 |
|  | 蒽 | 不涉及 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 不涉及 |
| 11 | 二噁英类物质，包括： |  |
|  | 多氯二苯并对二噁英 | 不涉及 |
|  | 多氯二苯并呋喃 | 不涉及 |

表1.4-23  与《优先控制化学品名录》对照

| 序号 | 污染物名称 |  | CAS号 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批 |  |  |  |  |
| 1 | 1,2,4-三氯苯 |  | 120-82-1 | 不涉及 |
| 2 | 1,3-丁二烯 |  | 106-99-0 | 不涉及 |
| 3 | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香） |  | 81-15-2 | 不涉及 |
| 4 | N,N'-二甲苯基-对苯二胺 |  | 27417-40-9 | 不涉及 |
| 5 | 短链氯化石蜡 |  | 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | 不涉及 |
| 6 | 二氯甲烷 |  | 75-09-2 | 不涉及 |
| 7 | 镉及镉化合物 |  | 7440-43-9（镉） | 不涉及 |
| 8 | 汞及汞化合物 |  | 7439-97-6（汞） | 不涉及 |
| 9 | 甲醛 |  | 50-00-0 | 不涉及 |
| 10 | 六价铬化合物 |  | / | 不涉及 |
| 11 | 六氯代-1,3-环戊二烯 |  | 77-47-4 | 不涉及 |
| 12 | 六溴环十二烷 |  | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 不涉及 |
| 13 | 萘 |  | 91-20-3 | 不涉及 |
| 14 | 铅化合物 |  | / | 不涉及 |
| 15 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 |  | 1763-23-1 307-35-7 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 | 不涉及 |
| 16 | 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 |  | 25154-52-3 84852-15-3 9016-45-9 | 不涉及 |
| 17 | 三氯甲烷 |  | 67-66-3 | 不涉及 |
| 18 | 三氯乙烯 |  | 79-01-6 | 不涉及 |
| 19 | 砷及砷化合物 |  | 7440-38-2（砷） | 不涉及 |
| 20 | 十溴二苯醚 |  | 1163-19-5 | 不涉及 |
| 21 | 四氯乙烯 |  | 127-18-4 | 不涉及 |
| 22 | 乙醛 |  | 75-07-0 | 不涉及 |
| 第二批 |  |  |  |  |
| 23 | 1,1-二氯乙烯 |  | 75-35-4 | 不涉及 |
| 24 | 1,2-二氯丙烷 |  | 78-87-5 | 不涉及 |
| 25 | 2,4-二硝基甲苯 |  | 121-14-2 | 不涉及 |
| 26 | 2,4,6-三叔丁基苯酚 |  | 732-26-3 | 不涉及 |
| 27 | 苯 |  | 71-43-2 | 不涉及 |
| 28 | 多环芳烃类物质，包括： |  | / | 不涉及 |
|  | 苯并[a]蒽 |  | 56-55-3 | 不涉及 |
|  | 苯并[a]菲 |  | 218-01-9 | 不涉及 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 50-32-8 | 不涉及 |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  | 205-99-2 | 不涉及 |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | 207-08-9 | 不涉及 |
|  | 蒽 |  | 120-12-7 | 不涉及 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 53-70-3 | 不涉及 |
| 29 | 多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃 |  | / | 不涉及 |
| 30 | 甲苯 |  | 108-88-3 | 不涉及 |
| 31 | 邻甲苯胺 |  | 95-53-4 | 不涉及 |
| 32 | 磷酸三（2-氯乙基）酯 |  | 115-96-8 | 不涉及 |
| 33 | 六氯丁二烯 |  | 87-68-3 | 不涉及 |
| 34 | 氯苯类物质，包括： |  | / | 不涉及 |
|  | 五氯苯 |  | 608-93-5 | 不涉及 |
|  | 六氯苯 |  | 118-74-1 | 不涉及 |
| 35 | 全氟辛酸（PFOA）及其盐类和相关化合物 |  | 335-67-1 （全氟辛酸） | 不涉及 |
| 36 | 氰化物 |  | / | 不涉及 |
| 37 | 铊及铊化合物 |  | 7440-28-0（铊） | 不涉及 |
| 38 | 五氯苯酚及其盐类和酯类 |  | 87-86-5 131-52-2 27735-64-4 3772-94-9 1825-21-4 | 不涉及 |
| 39 | 五氯苯硫酚 |  | 133-49-3 | 不涉及 |
| 40 | 异丙基苯酚磷酸酯 |  | 68937-41-7 | 不涉及 |
| 第三批 |  |  |  |  |
| 41 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 79-34-5 | 不涉及 |
| 42 | 1,2-二氯乙烷 |  | 107-06-2 | 不涉及 |
| 43 | 1,4-二氯苯 |  | 106-46-7 | 不涉及 |
| 44 | 2,6-二（1,1-二甲基乙基）-4-(1-甲基丙基）苯酚 |  | 17540-75-9 | 不涉及 |
| 45 | 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二羧酸双（2-乙基己基）酯 |  | 26040-51-7 | 不涉及 |
| 46 | 4-(2-苯并噻唑硫基）吗啉（别名：N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺；橡胶硫化促进剂NOBS） |  | 102-77-2 | 不涉及 |
| 47 | 4-叔辛基苯酚 |  | 140-66-9 | 不涉及 |
| 48 | N'-(4-氯-2-甲基苯基）-N,N-二甲基甲亚氨酰胺（别名：杀虫脒） |  | 6164-98-3 | 不涉及 |
| 49 | N-苯基-2-萘胺（别名：橡胶防老剂D） |  | 135-88-6 | 不涉及 |
| 50 | 对二氨基联苯（别名：联苯胺；4,4'-二氨基联苯） |  | 92-87-5 | 不涉及 |
| 51 | 对羟基苯甲酸丁酯（别名：尼泊金丁酯） |  | 94-26-8 | 不涉及 |
| 52 | 氟乙酸钠 |  | 62-74-8 | 不涉及 |
| 53 | 邻苯二甲酸丁苄酯 |  | 85-68-7 | 不涉及 |
| 54 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  | 117-81-7 | 不涉及 |
| 55 | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | 84-74-2 | 不涉及 |
| 56 | 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | 84-69-5 | 不涉及 |
| 57 | 三（2,3-二溴丙基）磷酸酯（别名：磷酸三(2,3-二溴丙基)酯） |  | 126-72-7 | 不涉及 |
| 58 | 氯甲基甲醚 |  | 107-30-2 | 不涉及 |
| 59 | 三（4-壬基苯酚）亚磷酸酯 |  | 3050-88-2 | 不涉及 |
| 60 | 双酚A |  | 80-05-7 | 不涉及 |
| 61 | 五溴苯酚 |  | 608-71-9 | 不涉及 |
| 62 | 氧代二氯甲烷（别名：二(氯甲基)醚） |  | 542-88-1 | 不涉及 |
| 63 | 全氟和多氟烷基物质（PFASs），包括： |  |  | 不涉及 |
| 64 | - 长链全氟羧酸及其盐类和其相关化合物（LC-PFCAs） |  | - | 不涉及 |
| 65 | - 其他类全氟和多氟烷基物质 |  |  | 不涉及 |
| 66 | （1） | （三氟甲基）-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十氟-1-环己基磺酸钾（别名：(三氟甲基)十氟环己基磺酸钾） | 68156-07-0 | 不涉及 |
| 67 | （2） | 1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-甲氧基丙烷（别名：全氟丙基甲基醚） | 375-03-1 | 不涉及 |
| 68 | （3） | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟-3-甲氧基-4-三氟甲基戊烷 | 132182-92-4 | 不涉及 |
| 69 | （4） | 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-十一氟-2-三氟甲基-3-己酮 | 813-45-6 | 不涉及 |
| 70 | （5） | 1,1,1,2,4,5,5,5-八氟-2,4-双（三氟甲基）-3-戊酮 | 813-44-5 | 不涉及 |
| 71 | （6） | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁基磺酸铵（别名：全氟丁基磺酸铵） | 68259-10-9 | 不涉及 |
| 72 | （7） | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁基磺酸钾（别名：全氟丁基磺酸钾） | 29420-49-3 | 不涉及 |
| 73 | （8） | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁基磺酰氟（别名：全氟丁基磺酰氟） | 375-72-4 | 不涉及 |
| 74 | （9） | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-N-(2-羟乙基）-1-丁基磺酰胺的单铵盐 | 484024-67-1 | 不涉及 |
| 75 | （10） | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-1-戊基磺酸铵（别名：全氟戊基磺酸铵） | 68259-09-6 | 不涉及 |
| 76 | （11） | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-1-戊基磺酸钾（别名：全氟戊基磺酸钾） | 3872-25-1 | 不涉及 |
| 77 | （12） | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚基磺酸铵（别名：全氟庚基磺酸铵） | 68259-07-4 | 不涉及 |
| 78 | （13） | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚基磺酸钾（别名：全氟庚基磺酸钾） | 60270-55-5 | 不涉及 |
| 79 | （14） | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚基磺酸锂（别名：全氟庚基磺酸锂） | 117806-54-9 | 不涉及 |
| 80 | （15） | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚基磺酰氟（别名：全氟庚基磺酰氟） | 335-71-7 | 不涉及 |
| 81 | （16） | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-十一氟-1-环己基磺酸钾（别名：全氟环己基磺酸钾） | 3107-18-4 | 不涉及 |
| 81 | （17） | 2,2,3,3,4,4,4-七氟丁酸（别名：全氟丁酸） | 375-22-4 | 不涉及 |
| 82 | （18） | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十一氟己酸铵（别名：全氟己酸铵） | 21615-47-4 | 不涉及 |
| 83 | （19） | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-十一氟己酸钠（别名：全氟己酸钠） | 2923-26-4 | 不涉及 |
| 84 | （20） | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十三氟庚酸铵（别名：全氟庚酸铵） | 6130-43-4 | 不涉及 |
| 85 | （21） | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十三氟庚酸钠（别名：全氟庚酸钠） | 20109-59-5 | 不涉及 |
| 86 | （22） | 2,2,3,3,4,4,5,5-八氟四氢呋喃（别名：全氟四氢呋喃） | 773-14-8 | 不涉及 |
| 87 | （23） | 2,3,3,3-四氟-2-（七氟丙氧基）丙酸钾 | 67118-55-2 | 不涉及 |
| 88 | （24） | N-甲基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-十一氟-1-戊基磺酰胺（别名：N-甲基-全氟戊基磺酰胺） | 68298-13-5 | 不涉及 |
| 89 | （25） | N-甲基-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-十五氟-1-庚基磺酰胺（别名：N-甲基-全氟庚基磺酰胺） | 68259-14-3 | 不涉及 |
| 90 | （26） | 二甲基苯基锍与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁基磺酸的盐（1:1） | 220133-51-7 | 不涉及 |
| 91 | （27） | 三苯基锍与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁基磺酸的盐（1:1） | 144317-44-2 | 不涉及 |
| 92 | （28） | 双[4(1,1-二甲基乙基）苯基]碘鎓与1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁基磺酸的盐 | 194999-85-4 | 不涉及 |

表1.4-24  与《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》对照

| 序号 | 污染物名称 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 艾氏剂 | 不涉及 |
| 2 | 氯丹 | 不涉及 |
| 3 | 滴滴涕 | 不涉及 |
| 4 | 狄氏剂 | 不涉及 |
| 5 | 异狄氏剂 | 不涉及 |
| 6 | 七氯 | 不涉及 |
| 7 | 灭蚁灵 | 不涉及 |
| 8 | 毒杀芬 | 不涉及 |
| 9 | 六氯代苯 | 不涉及 |
| 10 | 多氯联苯 | 不涉及 |
| 11 | 多氯二苯并二噁英和多氯二苯并呋喃 | 不涉及 |
| 12 | α-六氯环己烷 | 不涉及 |
| 13 | β-六氯环己烷 | 不涉及 |
| 14 | 六溴联苯 | 不涉及 |
| 15 | 林丹 | 不涉及 |
| 16 | 五氯苯 | 不涉及 |
| 17 | 全氟辛烷磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 | 不涉及 |
| 18 | 十氯酮 | 不涉及 |
| 19 | 四溴二苯醚和五溴二苯醚 | 不涉及 |
| 20 | 六溴二苯醚和七溴二苯醚 | 不涉及 |
| 21 | 商用十溴二苯醚中的十溴二苯醚 | 不涉及 |
| 22 | 硫丹 | 不涉及 |
| 23 | 六溴环十二烷 | 不涉及 |
| 24 | 多氯萘 | 不涉及 |
| 25 | 三氯杀螨醇 | 不涉及 |
| 26 | 全氟辛酸及其盐类和相关化合物 | 不涉及 |
| 27 | 六氯丁二烯 | 不涉及 |
| 28 | 五氯苯酚及其盐类和酯类 | 不涉及 |
| 29 | 短链氯化石蜡 | 不涉及 |

综上，拟建项目不涉及《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》中提及的新污染物。

- 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家有关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(2014.4.24修订)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修正)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26修正)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修正)；

- 《中华人民共和国水法》(2016.7.2修订)；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022.6.5起施行)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.04.29修订)；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019.1.1施行)；

- 《中华人民共和国长江保护法》(2021.3.1施行)；

- 《地下水管理条例》(国令第748号，2021.12.1起施行)；

- 《建设项目环境保护管理条例》(2017.10.1起施行)；

- 《空气质量持续改善行动计划》(国发[2023]24号)；

- 《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》(长江办[2022]7号)；

- 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2021年11月2日)；

- 《国家危险废物名录(2025年版)》；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》；

- 《排污许可管理条例》(国务院令2021第736号，2021.3.1起施行)；

- 《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》(环办固体函[2020]733号)；

- 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》(环固体[2019]92号)；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤[2019]25号)；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》(环环评[2018]11号)；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号)；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)；

- 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发[2021]4号)；

- 《关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》(环办固体函[2022]230号)；

- 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）。

### 2.1.2地方法规与政策

- 《江苏省生态环境保护条例》(2024年6月5日起施行)；

- 《江苏省土壤污染防治条例》(2022.9.1施行)；

- 《江苏省水污染防治条例》(2021.9.29修正)；

- 《江苏省大气污染防治条例》(2018.3.28修订)；

- 《江苏省地下水管理条例》(2025.3.1实施)；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》(2024.11.28修正)；

- 《江苏省长江水污染防治条例》(2018.3.28修正)；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》(2018.3.28修订)；

- 《江苏省地表水(环境)功能区划(2021-2030年)》(苏环办[2022]82号)；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)；

- 《省政府关于印发江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》(苏政发[2024]53号)；

- 《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办[2024]16号)；

- 《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》(苏环发[2023]5号)；

- 《省生态环境厅关于进一步加强重点园区环境应急能力建设的通知》(苏环办[2023]145号)；

- 《江苏省工业领域及重点行业碳达峰实施方案》(苏工信节能[2023]16号)；

- 《省政府关于南通市海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市国土空间总体规划(2021-2035年)的批复》(苏政复[2023]43号)；

- 《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》(苏环办[2023]154号)；

- 《省生态环境厅关于开展全省生态环境安全隐患排查整治工作的通知》(苏环办[2022]134号)；

- 《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》(安委办明电[2022]17号)；

- 《江苏省污染源自动监测监控管理办法(2022修订)》(苏环发[2022]5号)；

- 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》(苏环办[2022]338号)；

- 《省委省政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022.1.24)；

- 《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》(苏污防攻坚指办[2023]71号)；

- 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)；

- 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)；

- 《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)；

- 《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告 2024年 第4号)

- 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)；

- 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》(苏政发[2016]169号)；

- 《南通市空气质量持续改善行动计划实施方案》(通政发[2024]24号)；

- 《南通市地表水工业特征污染物专项整治工作实施方案》(通环办[2023]48号)；

- 《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》(通办[2024]6号)；

- 《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见(试行)》(通环办[2023]132号)；

- 《关于印发<南通市挥发性有机物清洁原料替代实施方案>的通知》(通大气办[2021]6号)；

- 《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案》(通环办[2021]23号)；

- 《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》(通环办[2020]1号)；

- 《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》；

- 《江苏省自然资源厅关于启东市生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函[2021]1250号)；

- 《市政府关于调整城市区域环境噪声标准适用区域划分的公告》(启政发[2019]53号)。

### 2.1.3产业政策与行业管理规定

- 《市场准入负面清单》(2025年版)；

- 《产业结构调整指导目录》(2024年本)；

- 《江苏省化工产业结构调整限制和淘汰目录》（2025年本）；

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)；

- 《南通市重点产业布局指导意见》(通政发[2013]13号)；

- 《南通市工业结构调整指导目录(2007年本)》；

- 《市政府办公室关于印发<南通市危险化学品建设项目禁止、限制和控制目录(2023年本)>的通知》(通政办规[2023]2号)。

### 2.1.4环评技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号)；

- 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)；

- 《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》(HJ1035-2019)；

- 《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》(HJ1138-2020)。

### 2.1.5项目有关文件、资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）建设项目可行性研究报告；

（3）启东亚太药业有限公司提供的其他资料。

## 2.2环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.2.1环境影响因素识别

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)，本项目涉及的环境影响因素见表2.2-1。

表2.2-1 环境影响因素识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环 境 | 陆域 环境 | 水生 生物 | 渔业 资源 | 主要生态 保护区域 |
| 施工期 | 施工废水 | / | -1SRDNC | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 施工扬尘 | -1SRDNC | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 施工噪声 | / | / | / | / | -2SRDNC | / | / | / | / |
|  | 施工废渣 | / | -1SRDNC | / | -1SRDNC | / | / | / | / | / |
| 运行期 | 废水排放 | / | -1LRDC | / | / | / | -1LRDC | -1LRDC | -1LRDC | -1LRDC |
|  | 废气排放 | -1LRDC | / | -1LRIDC | -1LRDC | / | -1LRDC | / | / | -1LRDC |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -1LRDNC | / | / | / | / |
|  | 固体废物 | / | / | -1LIRIDC | -1LIRIDC | / | -1LRDC | / | / | / |
|  | 事故风险 | -3SRDC | -3SRDC | -3SIRDC | -3SIRDC | / | / | -3SIRDC | / | -1SRDNC |

*说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“R” 、“IR”分别表示可逆、不可逆影响；“D”、“ID”分别表示直接与间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。

### 2.2.2评价因子筛选

本项目现状评价因子、影响预测评价因子和总量控制因子见表2.2-2。

表2.2-2 本项目评价因子一览表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度 | 二氧化硫、氨、PM10 | 二氧化硫、颗粒物 |
| 地表水 | 水温、pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 | / | COD、氨氮、总氮、总磷 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、镍、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | / | 工业固体废物 | 固体废物排放量 |
| 土壤环境 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、锌四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃(C10-C40) | COD | / |
| 包气带 | pH、高锰酸盐指数、石油类、氨氮、硫化物 | / | / |
| 生态 | / | 陆生、水生动植物 | / |

## 2.3评价等级、评价范围和环境保护目标

### 2.3.1评价等级

#### 2.3.1.1大气环境影响评价等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物)及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算。如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.3-1  大气环境影响评价

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

估算模型参数见下表。

表2.3-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 105万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -8.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

采用估算模式计算二氧化硫、氨、PM10等污染物的最大地面浓度和占标率，并按照上式计算各污染因子的Pi值，确定评级等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级，项目有组织废气排放和无组织废气排放估算结果见下表。

表2.3-3 估算模式计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 环境质量标准（mg/m3） | 占标率Pi （%） | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 氨 | 8.84E-04 | 0.2 | 0.44 | / |
| DA002 | 二氧化硫 | 2.76E-03 | 0.5 | 0.55 | / |
|  | 颗粒物 | 2.76E-03 | 0.36 | 0.77 | / |
| 1#戊类罐区 | 氨 | 6.89E-04 | 0.2 | 0.34 | / |

根据初步估算结果，最大占标率P＜1%。本项目属于编制环境影响报告书的化工项目，评价等级提高一级，因此本项目大气评价等级为二级评价。

#### 2.3.1.2地表水环境影响评价等级

本项目废水经厂区内新建1#污水处理站处理达接管标准后接管至联合环境水务(启东)有限公司进行深度处理，尾水达标排入长江。本项目为水污染影响型建设项目，废水采用间接排放方式，判定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

表2.3-4 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

#### 2.3.1.3声环境影响评价等级

本项目选址于启东生命健康产业园亚太药业现有厂区内，属于工业区。根据《启东生命健康产业园开发建设规划环境影响报告书》环境功能区划分，项目所在地为工业区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，且声环境影响评价范围内无居民等声环境敏感目标，项目建设前后受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)规定，判定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.3.1.4地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目行业类别属于“L石化、化工85、基本化学原料制造”，根据该分类确定本项目为I类项目。项目选址于亚太药业现有厂区内，项目周边无集中式饮用水源、特殊地下资源等，因此，拟建项目位于不敏感区，确定地下水环境影响评价等级为二级。本项目地下水环境影响评价等级具体判定依据如下。

表2.3-5 地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.3-6 地下水评价等级判定表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.3.1.5环境风险影响评价等级

(1)危险物质及工艺系统危险性(P)的分级确定

①危险物质数量与临界量比值(Q)

根据本项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q，按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中，q1,q2…,qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

本项目涉及危险物质q/Q值计算见下表。

表2.3-7  本项目建成后涉及危险物质q/Q值计算

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存在量(t) | 临界量(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 1336-21-6 | 245 | 10 | 24.5 |
| 2 | 液氨 | 7664-41-7 | 9.54 | 5 | 1.908 |
| 3 | 液硫 | 63705-05-5 | 150 | 10 | 15 |
| ∑q/Q |  |  |  |  | 41.408 |

由上表计算可知，本项目Q值属于10≤Q＜100范围。

②行业及生产工艺(M)

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中表C1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为M＞20、10＜M≤20、5＜M≤10、M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表2.3-8  行业及生产工艺一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺。 | 10/套 | 0 | 不涉及 |
|  | 无机酸制酸、焦化工艺。 | 5/套 | 0 | 不涉及 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区。 | 5/套(罐区) | 10 | 本项目涉及焚硫工序、液氨储罐 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等。 | 10/套 | 0 | 不涉及 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采、气库、油库、油气管线。 | 10 | 0 | 不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目。 | 5 | 0 | 不涉及 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa |  |  |  |  |
| M(分值合计) | 10 |  |  |  |

由上表计算可知，本项目M=10，以M3表示。

③危险物质及工艺系统危险性(P)分级

根据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M)确定危险物质及工艺系统危险性(P)。

表2.3-9  危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

| 危险物质数量与临界量比值(Q) | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目10≤Q＜100、M3，因而危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3。

(2)环境敏感程度(E)的分级确定

本项目环境敏感特征如下。

表2.3-10  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

表2.3-11  地表水功能敏感性分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.3-12  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

表2.3-13  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表2.3-14  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据《启东生命健康产业园开发建设规划修编(2023-2035年)环境影响报告书》中“地下水类型及空间分布特征章节”，所在区域包气带岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定，根据本项目所在地2022年10月10日双环渗水试验结果，该层垂向渗透系数为8.04×10-5cm/s，因此包气带防污性能分级为D2。

表2.3-15 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层的单层厚度。K：渗透系数。 |  |

表2.3-16  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表2.3-17  环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 | 人口数 |  |  |
|  | 1 | 北新镇 |  | NE | 520 |  | 居住区 | 6000人 |  |  |
|  | 2 | 富民村 |  | N | 600 |  |  | 500人 |  |  |
|  | 3 | 三和村 |  | E | 1160 |  |  | 400人 |  |  |
|  | 4 | 灯杆村 |  | NW | 1700 |  |  | 1000人 |  |  |
|  | 5 | 光卫村 |  | NE | 1800 |  |  | 600人 |  |  |
|  | 6 | 建西村 |  | NE | 2100 |  |  | 400人 |  |  |
|  | 7 | 介英村 |  | NW | 2800 |  |  | 600人 |  |  |
|  | 8 | 远兴村 |  | NW | 4100 |  |  | 500人 |  |  |
|  | 9 | 希圣村 |  | NW | 4400 |  |  | 400人 |  |  |
|  | 10 | 轶昌村 |  | N | 4700 |  |  | 500人 |  |  |
|  | 11 | 双仙村 |  | NE | 4400 |  |  | 450人 |  |  |
|  | 12 | 元北村 |  | NE | 4200 |  |  | 300人 |  |  |
|  | 13 | 元东村 |  | NE | 4100 |  |  | 400人 |  |  |
|  | 14 | 建新村 |  | E | 3100 |  |  | 500人 |  |  |
|  | 15 | 安联村 |  | E | 2800 |  |  | 400人 |  |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 周边职工约600人 |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 13550 |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | 长江启东段 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中泓Ⅱ类、近岸Ⅲ类 |  |  |  | 暴雨时期江风河以0.3m/s计，汛期长江最大流速以3m/s计，24小时流经范围超过200km，跨过了省界 |  |  |  |
|  | 2 | 江风河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km(近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍)范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 | 长江启东段 | 中泓Ⅱ类、近岸Ⅲ类 |  |  |  | 中泓Ⅱ类、近岸Ⅲ类 |  | 1230 |  |
|  | 2 | 江风河 | III类 |  |  |  | III类 |  | 365 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 本项目不在集中式饮用水源准保护区等地下水环境敏感区范围内 | / |  | / | 据场地附近的岩土工程勘察资料，区域场地包气带岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，且分布连续、稳定；根据场地的渗水试验结果，该层垂向渗透系数为8.04×10-5cm/s，因此为D2 |  |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

(3)环境风险潜势判定

环境风险潜势判定详见表2.3-18。

表2.3-18  环境风险潜势判定

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3，各要素环境风险潜势判定如下：

①大气环境敏感程度为E2，环境风险潜势为III。

②地表水环境敏感程度为E2，环境风险潜势为III。

③地下水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为II。

因而，本项目环境风险潜势综合等级为III。

(4)评价工作等级划分

评价工作等级划分详见表2.3.1-19。

表2.3-19  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目各要素评价工作等级判定如下：

①大气环境风险潜势为III，评价等级为二级。

②地表水环境风险潜势为III，评价等级为二级。

③地下水环境风险潜势为II，评价等级为三级。

#### 2.3.1.6生态环境影响评价等级

本项目在现有亚太药业厂区内建设，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。本项目位于启东生命健康产业园，园区规划环评已通过南通市启东生态环境局的审查(通启东环[2023]35号)，本项目属于符合规划环评要求、不涉及生态敏感区、符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类建设项目，故判定本项目进行生态影响简单分析。

#### 2.3.1.7土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目属于“石油、化工 I类 化学原料和化学制品制造”项目，厂区总占地面积约为7.15hm2，属于中型(5~50hm2)，本项目厂外北侧50m处存在耕地，本项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感，确定项目土壤环境影响评价等级为一级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目土壤环境现状调查范围为周边1km。

本项目土壤环境影响评价等级具体判定依据如下。

表2.3-20  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.3-21  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.2评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.3.2-1。

表2.3-22  评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 本项目厂界为中心外延，边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 对依托污水处理设施的可行性进行评价，以及覆盖地表水环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域（江风河）。 |
| 声 | 项目厂界外200m范围内 |
| 风险评价 | 大气风险评价范围以本项目厂界外扩5km范围内；地下水风险评价范围同地下水评价范围；地表水风险评价范围同地表水影响评价范围。 |
| 地下水 | 东部以北新河、江风河为界，西部以灯杆港为界，南部以长江为界，北部以南引河为界，评价范围约为11.76 km2。 |
| 土壤 | 项目厂界内及厂界外1000m范围 |

### 2.3.3环境敏感保护目标

本项目大气评价范围内环境空气保护目标情况见图2.3.3-1、表2.3.3-1，地表水环境保护目标见表2.3.3-2，其他环境要素环境保护目标见表2.3.3-3。

表2.3-23  大气评价范围内环境空气保护目标情况表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m (UTM坐标) |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 北新镇 | 357968 | 3521363 | 居民 | 满足相应环境质量标准 | 二类区 | NE | 520 |
|  | 富民村 | 357500 | 3521829 |  |  |  | N | 600 |
|  | 三和村 | 359115 | 3520261 |  |  |  | E | 1160 |
|  | 灯杆村 | 356217 | 3523231 |  |  |  | NW | 1700 |
|  | 光卫村 | 358532 | 3523333 |  |  |  | NE | 1800 |
|  | 建西村 | 359390 | 3522579 |  |  |  | NE | 2100 |

表2.3-24  地表水环境保护目标情况表

| 名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位、距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江启东段 | 工业、农业用水 | 满足相应环境质量标准及相关要求 | S，1230 |
| 江风河 | 工业用水 |  | E，365 |
| 长江(海门区)重要湿地 | 湿地生态系统保护 |  | W，5351 |

表2.3-25  其他环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 最近距离(m) | 规模及功能 | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界200范围内无声环境敏感目标 | / | / | / | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类 |
| 地下水环境 | 项目周边潜水含水层 | / | / | / | 不改变现有功能 |
| 土壤环境 | 周边耕地 | N、WS | 50 | 农用地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)风险筛选值 |
|  | 北新镇 | NE | 520 | 居民，6000人 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值 |
|  | 富民村 | N | 600 | 居民，500人 |  |
| 生态环境 | 新三和港河清水通道维护区 | E | 1790 | 30.30平方公里 | 水源水质保护 |
|  | 启东市饮用水水源保护区 | NE | 14800 | 1.4平方公里 | 水源水质保护 |
|  | 海门区沿江堤防生态公益林 | W | 3414 | 3.02平方公里 | 水土保持 |
|  | 长江（海门区）重要湿地 | W | 5351 | 11.76平方公里 | 湿地生态系统保护 |
| 环境风险 | 北新镇 | NE | 520 | 6000人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准 |
|  | 富民村 | N | 600 | 500人 |  |
|  | 三和村 | E | 1160 | 400人 |  |
|  | 灯杆村 | NW | 1700 | 1000人 |  |
|  | 光卫村 | NE | 1800 | 600人 |  |
|  | 建西村 | NE | 2100 | 400人 |  |
|  | 介英村 | NW | 2800 | 600人 |  |
|  | 远兴村 | NW | 4100 | 500人 |  |
|  | 希圣村 | NW | 4400 | 400人 |  |
|  | 轶昌村 | N | 4700 | 500人 |  |
|  | 双仙村 | NE | 4400 | 450人 |  |
|  | 元北村 | NE | 4200 | 300人 |  |
|  | 元东村 | NE | 4100 | 400人 |  |
|  | 建新村 | E | 3100 | 500人 |  |
|  | 安联村 | E | 2800 | 400人 |  |
|  | 长江启东段 | S | 1230 | 大河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中泓Ⅱ类、近岸Ⅲ类 |
|  | 江风河 | E | 365 | 小河 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 |
|  | 地下水环境风险保护目标与地下水环境保护目标一致 |  |  |  |  |

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

#### 2.4.1.1大气环境质量标准

项目建设地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气中SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准。

表2.4-1  环境空气质量标准(单位：μg/m3)

| 评价因子 | 评价时段 | （GB3095-2026） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过渡阶段浓度限值 | 浓度限值 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | 20 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 | 50 |  |
|  | 1小时平均 | 500 | 150 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 30 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 50 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | 50 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 100 | 70 |  |
|  | 1小时平均 | 250 | 250 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 60 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 100 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 30 | 25 |  |
|  | 24小时平均 | 60 | 50 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | / | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氨 | 1小时平均 | / | 200 |  |
| 臭气浓度 | 1小时平均 | / | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准 |

注：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）于2026年3月1日起实施，自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。

#### 2.4.1.2地表水环境质量标准

本项目废水经厂区新建1#污水处理站处理达接管标准后接管至联合环境水务(启东)有限公司，尾水排入长江，长江启东段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，长江中泓执行II类标准。厂区雨水接入园区雨水管网就近排入江风河，江风河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

表2.4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L、pH值无量纲)

| 污染物 | II类标准值 | III类标准值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1标准 |
| COD | 15 | 20 |  |
| BOD5 | 3 | 4 |  |
| 氨氮 | 0.5 | 1.0 |  |
| 总磷 | 0.1 | 0.2 |  |
| 石油类 | 0.05 | 0.05 |  |

#### 2.4.1.3声环境质量标准

建设项目位于启东生命健康产业园亚太药业现有厂区内，项目所在区域为工业区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体标准值见下表。

表2.4-3  声环境质量标准

| 位置 | 声环境功能区类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 3类 | 65 | 55 |

#### 2.4.1.4地下水环境质量标准

本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)。具体标准值见下表。

表2.4-4  地下水环境质量标准(mg/L，pH无量纲)

| 指标 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| pH | 6.5≤PH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH＜6.5，8.5＜pH≤9.0 | pH＜5.5或pH＞9.0 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ＞30.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | ＞4.80 |
| 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
| 铬(六价) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | ＞650 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 菌落总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |
| 阴离子表面活性剂 | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ＞0.3 |
| 硫化物 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 铜 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 锌 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | ＞5.00 |

#### 2.4.1.5土壤环境质量标准

本项目所在区域为工业区，厂内及园区工业用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地标准，具体标准值见表2.4.1-5。

园区周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中“其他”农用地风险筛选值及表3风险管制值标准要求，具体标准值见表2.4.1-6。

表2.4-5  建设用地土壤环境质量标准(单位：mg/kg)

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬(六价) | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃(C10-C40) | — | 4500 | 900 |

表2.5-6  农用地土壤污染风险筛选值(单位：mg/kg)

| 序号 | 污染物项目 |  | 筛选值 |  |  |  | 管制值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |  |  |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 | 200 | 150 | 120 | 100 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |  |  |  |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 | — | — | — | — |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 | — | — | — | — |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 | — | — | — | — |

### 2.4.2污染物排放标准

#### 2.4.2.1大气污染物排放标准

（1）有组织排放

本项目有组织排放的氨、二氧化硫、颗粒物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

表2.4-7  废气有组织排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排放限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 氨 | 10 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4标准 |
| DA002 | 二氧化硫 | 100 |  |
|  | 颗粒物 | 10 |  |
| DA001 | 臭气浓度 | 15000（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |

（2）无组织排放

本项目排放的无组织氨执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

表2.4-8  废气无组织排放标准

| 污染物名称 | 边界大气污染物浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 0.3 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

#### 2.4.2.2水污染物排放标准

本项目新增废水经新建1#污水处理站处理达接管标准后接管至园区污水处理厂联合环境水务(启东)有限公司，尾水排入长江。本项目生产过程无工艺废水产生，仅产生循环冷却系统排水、纯水制备浓水等。依据现有项目环评批复亚太药业废水排放不执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)。本项目废水接管标准按照与污水处理厂协议标准执行，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。接管标准如下。

表2.4-9  废水接管标准

| 序号 | 污染物 | 协议接管标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | SS | 100 |
| 4 | 氨氮 | 40 |
| 5 | 总氮 | 45 |
| 6 | 总磷 | 3 |
| 7 | 石油类 | 20 |

园区污水处理厂尾水排放执行《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2标准，未列入指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，详见下表。

表2.4-10 污水处理厂排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 排放标准(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | 50 |
| 3 | SS | 20 |
| 4 | 氨氮 | 5 |
| 5 | 总氮 | 15 |
| 6 | 总磷 | 0.5 |
| 7 | 石油类 | 3 |

本项目雨水排入江风河，雨水排放水质指标应满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。

#### 2.4.2.3噪声排放标准

本项目营运期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体标准见下表。

表2.4-11  厂界噪声排放标准(单位：dB(A))

| 标准限值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008）》3类 |

#### 2.4.2.4固体废物

本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《关于印发〈一般工业固体废物环境管理工作指南〉的通知》（环办固体函〔2026〕18号）要求，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）中相关规定进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测等。

## 2.5相关规划及环境功能区划

### 2.5.1启东生命健康产业园

#### 2.5.1.1园区发展历程

启东生命健康产业园前身为江苏省启东经济开发区滨江精细化工园，2020年取消化工定位后更名为启东生命健康产业园。《启东生命健康产业园开发建设规划(2022-2035)环境影响报告书》于2022年11月14日通过南通市启东生态环境局的审查(通启东环[2022]69号)。为转型承接复配类产业，2023年启东生命健康产业园管理办公室委托编制了《启东生命健康产业园开发建设规划修编(2023-2035年)》，并开展《启东生命健康产业园开发建设规划修编(2023-2035年)环境影响报告书》编制，于2023年4月20日取得南通市启东生态环境局的审查意见(通启东环[2023]35号)。

#### 2.5.1.2规划范围

启东生命健康产业园规划范围为东至吕北公路，西靠启海河，南侧紧邻外滩路，北至南京河、浙江路、宁波路、南通路所围合的区域，规划总用地面积7.97平方公里。

#### 2.5.1.3规划期限

规划期限为2023-2035年，基准年为2022年，近期2025年，远期2035年。

#### 2.5.1.4空间布局

总体形成“一心两轴三区四点”的总体布局结构。

“一心”：公共管理中心。在园区中部结合启东生命健康产业园区管委会设置公共管理核心。

“两轴”：沿江苏路形成的由西向东连接整个启东生命健康产业园区的产业发展轴和沿江风路形成的自南向北连接沿江公路等对外交通的综合发展轴。

“三区”：医药产业片区、新材料产业片区和产业拓展片区。

“四点”：为不同的工业组团服务的产业配套服务区和多个绿化景观节点。

本项目位于产业拓展片区，亚太药业属于该片区保留企业。本项目属于无机盐制造项目，符合片区“四是鼓励原有保留企业通过投资技改、新上项目淘汰落后产品和工艺，实施“智改数改”，实现“清洁化生产”的发展要求。

#### 2.5.1.5产业定位

园区产业定位为重点发展生物医药、新材料(含物理复配企业)两大产业，保留现有印染企业，涉及化工整治和保留的企业按照省、市相关规定适度有序发展南通市人民政府同意的相关物理复配类产业。

(1)生物医药产业

依托园区生物医药产业现状基础，兼顾南通市及周边地区产业功能定位要求，根据生物医药产业链发展趋势，在严格禁止新(扩)建医药中间体化工项目的基础上，重点发展医药制造(生物医药、原料药或原料药制剂一体化、中成药)、医药研发、医疗器械、医药辅料及包装材料、制药装备、医疗食品、保健品等产业。促进现有原料药生产企业提档升级，向原料药制剂一体化发展，加速引进高附加值、高技术含量的新医药项目，推动与周边地区及启东市内生物医药企业形成上下游匹配，完善启东生物医药产业链，打造生物医药产业集群。落实“双碳”任务，推进生物医药绿色制造集聚区建设，鼓励原有原料药企业投资技改，推进医药产业绿色低碳转型、安全稳定发展。

(2)新材料产业

紧抓“碳达峰”“碳中和”发展机遇，结合南通市先进制造业发展优势，依托园区完备的基础设施条件和良好的新材料产业基础，大力发展市场前景好、安全系数高、环境风险小的新材料企业(项目)。发挥北新新能源、德威涂料等企业龙头带动作用，鼓励企业强链、延链、补链，重点发展新能源材料(锂电材料等)、金属表面处置材料、电子专用材料、光伏新材料、石墨材料、新型功能材料等新材料产业。鼓励启东市内现有复配类新材料企业入园，推动现有纺织纤维材料企业转型升级，实现绿色化、智能化、高端化发展。

本项目为无机盐制造项目，不属于严格禁止的新(扩)建医药中间体化工项目；项目生产的硫代硫酸盐、亚硫酸盐可作为医药辅料、试剂、生产助剂，用于生物医药研发、药品生产、制剂加工等环节，是生物医药产业链的配套基础原料，可服务园区生物医药产业集群发展，助力完善本地医药上下游配套体系，与园区产业定位相符。

#### 2.5.1.6区域基础设施现状

(1)给水工程

园区内工业生产和生活用水，对水质要求不同，现状实施分质供水，生产水与生活水系统相互独立。

工业用水水厂(启东市滨化供水有限公司)位于园区中心，临近川洪港河，水源引自川洪港地表水，水源充足，经泵站提升至供水处理中心，处理达标后进入园区工业给水管网，现状供水规模为0.55万m3/d。处理工艺为常规的混凝、沉淀、过滤、消毒。目前园区已建成环形供水管网，设置DN1200深水管，专管专网供应产业园内企业使用。

生活用水水源引自南通区域供水管网，由南通洪港水厂供水，其现状供水规模为60万m3/d，由南通洪港水厂直接引至沿江公路DN500给水管，经北新增压泵站增压后沿沿江公路向园区供水。

(2)排水工程

园区排水采用雨污分流、清污分流的排水体制。园区内污水收集现状实行“一企一管”，污水接管率100%，已入区企业专用管网已经铺设到位，各企业废水经各自的专用管网接入联合环境水务(启东)有限公司集中处理，并在污水管网排口设置流量计、COD在线监测仪，监测仪统一安装在污水处理厂内。

联合环境水务(启东)有限公司主要处理启东生命健康产业园内工业废水和生活污水，现状处理能力2万m3/d，分三期建设。一期工程规模0.5万m3/d，于2007年1月14日通过原南通市环境保护局组织的竣工环保验收；二期工程1.0万m3/d于2014年1月28日原南通市环境保护局组织的竣工环保验收(通环验[2014]0014号)；三期扩容5000m3/d，同时对污水处理线、污泥处理线进行提标改造，将难降解废水和较易降解废水分线处理，尾水达到江苏省《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2中标准后排入长江，于2015年8月原启东市环境保护局的批复(启环发[2015]149号)，并于2016年12月通过启东市行政审批局组织的竣工环保验收(启行审环验[2016]43号)。

污水处理厂废水处理工艺为：

图2.5.1-1  联合环境水务(启东)有限公司废水处理工艺流程图

难降解废水(约0.5万m3/d)经改造后的一期的“混凝沉淀+芬顿氧化+中和沉淀”处理后，提升至一期的“水解酸化+AAO生化处理系统”，其他废水(约1.5万m3/d)经二期的“混凝沉淀”处理后，提升至二期的“水解酸化+AAO生化处理系统”，生化处理后的废水经二期的“膜处理池+臭氧接触+沉淀池+排放池”深度处理后，尾水达《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2及表3污染物排放限值后外排至长江。联合环境水务(启东)有限公司目前运行良好，出水能够稳定达标排放。

根据联合环境水务(启东)有限公司提供的2023年全年废水排放报表，COD、NH3-N、TN、TP出水水质能够满足江苏省《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2中的标准。

联合环境水务(启东)有限公司目前接入的工业废水及生活污水量约1.2万m3/d，尚有约0.8万m3/d的余量。

本项目废水依托园区污水处理厂，目前联合环境水务(启东)有限公司废水富余量可满足本项目工业废水处理需求。

(3)中水回用

园区规划联合环境水务(启东)有限公司实施中水回用工程，近期按处理水量0.91万m3/d的10%进行回用，规划回用水量为0.09万m3/d；远期按处理水量0.95万m3/d的30%进行回用，规划回用水量为0.28万m3/d。

目前，联合环境水务尚未按要求配套建设中水回用设施。

(4)电力工程

园区内有10KV双回路供电系统引入厂区，电源电缆从苏州路分箱接入厂区总配电间，总配电间位置位于厂区东北侧。

本项目依托园区的供电网络，可满足本项目建设需要。

(5)供热

园区现状供热主要由国信启东热电有限公司3×75t/h循环硫化床锅炉(2用1备)集中供热，于2016年7月通过江苏省发展和改革委员会核准，是园区目前唯一热源点，项目于2016年1月获得原江苏省环境保护厅批复(苏环审[2016]5号)，目前供热管网已建成，已通过竣工环保验收。供热热媒采用过热蒸汽，压力参数为0.8MPa，温度参数为250℃，园区企业目前用汽量约50t/h，尚有余量100t/h，满足园区企业用热需求。

企业自建焚硫炉，焚硫炉可回收蒸汽约15000吨/年，目前尚有6600吨/年余量可使用，本项目拟使用蒸汽5000t/a，可满足项目需求。

(6)固体废物处理

园区内各有关企业都建立了统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。园区内现存危险废物处理、处置中心为南通润启环保服务有限公司。

南通润启环保服务有限公司(原启东金阳光固废处置有限公司)位于园区常州中路西侧、上海中路南侧，占地面积为2.4ha，焚烧处置25000t/a危废及3000t/a医疗废物。

危废接收范围：功能定位为工业危险废物的焚烧处置，服务对象为启东、海门地区的工业危险废物和医疗废物，以及南通市域其它地区的危险废物。

### 2.5.2环境功能区划

本项目所在区域水、气、声、土壤环境功能类别划分见表2.5-1。

表2.5-1  本项目所在地环境功能区划

| 环境要素 |  | 功能类别 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 二类 | GB3095-2026二级 |
| 地表水环境 | 江风河 | III类 | GB3838-2002III类 |
|  | 长江(近岸) | III类 | GB3838-2002III类 |
|  | 长江(中泓) | II类 | GB3838-2002II类 |
| 声环境 | 工业区 | 3类 | GB3096-2008 3类 |
| 土壤 | 项目所在地工业区 | 第二类筛选值 | GB36600-2018第二类筛选值 |
|  | 评价范围内居民 | 第一类筛选值 | GB36600-2018第一类筛选值 |
|  | 周边耕地 | 风险筛选值 | GB15618-2018风险筛选值 |

### 2.5.3江苏省生态空间管控区域规划

根据《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》(苏政发[2020]1号)、《江苏省自然资源厅关于<启东市生态空间管控区域调整方案>的复函》(苏自然资函[2021]1250号)、《江苏省自然资源厅关于<南通市海门区生态空间管控区域调整方案>的复函》(苏自然资函[2021]877号)划定的生态空间保护区域名录，启东市共划定了通吕运河(启东市)清水通道维护区、通启运河(启东市)清水通道维护区、启东市饮用水水源保护区、启东长江口(北支)湿地省级自然保护区、长江(启东市)重要湿地、新三和港河清水通道维护区、蒿枝港河清水通道维护区、头兴港河清水通道维护区、南通圆陀角省级湿地公园等9个生态空间保护区域，距离项目所在地较近的海门区生态空间保护区域有：海门区沿海堤防生态公益林、长江(海门区)重要湿地、十八匡河清水通道维护区、灵甸河清水通道维护区、二十匡河清水通道维护区、右汊河清水通道维护区。本项目不在规划的生态空间保护区域范围内，与本项目最近的生态空间管控区域为东侧的新三和港清水通道维护区，距离约为1.79km。

### 2.5.4江苏省国家级生态红线保护规划

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)、启东市“三区三线”划定成果、《启东市国土空间总体规划(2021-2035年)》，本项目不在规划的生态保护红线内，距离项目最近的生态保护红线为项目东北侧14.8km的启东市饮用水水源保护区。

现有项目回顾性评价

3.1现有项目概况

3.1.2厂区现有项目批建符合情况

现有项目建设情况与环评批复基本一致，现有项目实际建设情况与环评批复的符合情况如下。

表3.1-2  与通环管[2007]108号文的批建相符情况一览表

| 序号 | 批复内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按“清污分流、雨污分流、一水多用、污水分质处理”的原则规划建设厂区给排水管网，并对现有管道进行整改。各类废水根据水质分类收集，高COD、高盐废水采取树脂吸附法进行预处理，再与其它废水进行生化处理，各类废水符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准排入园区污水处理厂处理达标后排放。污水处理设施应留有余量，并设置事故排放池。拟建清下水排口COD须小于40mg/L。 | 全厂已实施“清污分流、雨污分流”。苯唑醇生产废水经蒸馏、中和预处理，盐酸(硫酸)苯肼、苯肼生产废水经中和处理后利用树脂吸附处理回收盐酸(硫酸)苯肼物料，上述废水同其他废水处理工艺在验收时由生化处理调整为臭氧氧化处理，处理后的废水排入园区污水处理厂集中处理。各类污染物可达标排放。已在厂区南侧设置了770m3事故应急池。 |
| 2 | 重点强化二氧化硫回收处理，各生产环节二氧化硫、氨气均须进行收集，收集的氨气首先进行液化后再综合利用于对二氧化硫的喷淋吸收。同时强化工艺废气的无组织排放控制，采取防泄漏管阀接头，实行密封生产防止跑冒滴漏，确保所排污染物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放限值，恶臭污染物符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级厂界浓度限值和表2相关标准，以上排气筒高度不得低于30米并按环评建议设置。 | 二氧化硫、氨气均进行收集，盐酸(硫酸)苯肼工艺废气中的二氧化硫、氨、氮氧化物经“三级碱吸收+一级水喷淋+电除雾”处理，亚硫酸氢铵工艺废气中的二氧化硫、氨经“氨水吸收+水喷淋+电除雾”处理。现有项目采取防泄漏管阀接头，实行密封生产防止跑冒滴漏。各类废气可达标排放。现有已建排气筒高度分别为35米和40米。 |
| 3 | 结合该项目技改，对厂方遗留环保问题重点进行整改。主要有：原盐酸苯肼生产线拆除；拆除现有锅炉，利用放热反应提供蒸汽；对高浓废水采取树脂吸附回收处理工艺，并新建污水处理装置，现有装置拆除等。 | 原盐酸苯肼生产线已拆除；已利用工艺中放热反应提供部分蒸汽；原有锅炉已停用拆除；建有1#污水处理站，对废水采用“中和+树脂吸附+臭氧氧化治理”工艺处理。 |
| 4 | 合理总平布局，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅲ类昼夜标准且不扰民。 | 对高噪声设备采取了隔声、减震等措施，厂界昼、夜间达标情况良好。 |
| 5 | 制定相关环保管理规章制度及事故应急预案，并强化事故防范措施，加强对原料运输储存及原料投料程序的管理，工艺设计采用联动停车装置，关键污染防治设备须一用一备，适当扩大废水调节池容积并兼作事故排放池，主体装置区和易燃易爆及有毒有害物储存区(包括罐区)设置围水堰等。各清、污、雨水管网的布设以及最终排放口应设置消防水收集系统，排放口与外部水体间安装切断设施，防止因事故性排放污染环境。 | 已制定相关环保管理规章制度及突发环境事件应急预案，设置有770m3事故应急池，主体装置区和罐区设置围水堰。各清、污、雨水管网的布设以及最终排放口设置消防水收集系统，排放口与外部水体间安装切断设施。 |
| 6 | 废原料桶、废树脂等须至南通市固废管理中心办理相关许可手续，并委托有资质单位妥善处置，防止产生二次污染。 | 危废已按规定办理相关手续。 |
| 7 | 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口及厂外监控池，安装污水流量计等在线监控设备，排气筒预留采样孔且树立标志牌。 | 已规范设置排污口，废水排口已安装流量计、pH、COD、氨氮、总磷等在线监控设备。废水、废气排口标志牌已按规定要求树立。 |
| 8 | 项目总量考核指标为：废水量78030.6t/a、COD：39.015t/a、悬浮物：31.212t/a、NH3-N：0.19t/a、苯胺0.39t/a；大气污染物总量指标为：SO2：10.61t/a、氨气：1.08t/a、氮氧化物：31t/a。固体废物排放量为零。 | 根据2016年6月启东环境监测站出具的“年产5000吨盐酸苯肼、1000吨硫酸苯肼、20000吨亚硫酸氢铵项目”竣工环保验收监测报告(启环监(验)字(2016)第(015)号)，项目废水、废气各污染物均未超过原环评核定的总量控制指标。 |
| 9 | 该项目建成后卫生防护距离为500米。当地政府应合理规划周边土地利用，不得新建对环境敏感项目。试生产前卫生防护距离内现有居民须拆迁到位。 | 500米卫生防护距离范围内居民已拆迁完毕。目前，该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。 |

表3.1-3  与通环管[2018]304号文的批建相符情况一览表

| 序号 | 批复内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进工艺和设备，生产所需设备及生产工艺须符合国家有关产业政策，不得使用淘汰落后的生产设备和工艺。 | 该项目贯彻循环经济理念和清洁生产原则，产品盐酸苯肼、硫酸苯肼、亚硫酸氢铵、1,3,5-吡唑酮和乙酰丙酮的生产工艺和设备符合国家有关产业政策，工艺先进性主要体现在如下几方面：①采用醋酸裂解法生产乙烯酮，替代传统的丙酮裂解工艺，由此在生产工艺中不再使用恶臭类催化剂二硫化碳，满足江苏省人民政府印发的“苏政办发[2006]121号”的要求。 ②拟建采用液硫焚烧生成二氧化硫，与固态硫（硫磺）焚烧产生硫法相比，二氧化硫的生成率大幅度提高，同时也消除了硫磺储运过程中可能产生的恶臭污染和其它危害。 ③采用大孔树脂吸附处理工艺废水，回收苯肼盐酸盐和硫酸钙，如此既提高经济效益，又大幅度降低了废水污染。 ④拟建盐酸（硫酸）苯肼的生产原料亚硫酸氢铵大部分源于自产，由此大幅度降低了生产成本，同时也给自身产品找到了去向。经济效益可观。 ⑤废气氨的水吸收和SO2的氨水回收循环利用工序，二者相互结合，充分做到了物料再循环和废弃物的相互利用。同时还降低生产成本，带来经济效益。真正做到了“变废为宝”的主导思想。 ⑥1,3,5-吡唑酮生产蒸馏出水回收生产套用设施，如此既大幅度减少了废水及大气污染物的排放量，降低了厂内污水和大气污染处理费用，同时减少小生产原料的使用量，降低了生产成本，充分提高了原料的利用效率，真正做到了清洁生产。 |
| 2 | 严格按照化工园区环保基础设施建设要求，配建匹配的雨水、污水收集系统，实行清污分流、雨污分流，废水分类收集、分质处理。本次技改将现有废水处理“中和预处理+树脂吸附+臭氧氧化”工艺调整为“中和预处理+大孔树脂吸附+沉淀法脱硫+超重力汽提脱氨+臭氧催化氧化(加载嵌合)+四效顺流蒸发浓缩分离+流化床喷雾造粒”处理工艺，预处理后排放废水通过“一企一管”专用管道纳入园区污水处理厂处理。技改后排放废水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。后期雨水经动力提升排放园区雨水管网，排放水质须符合COD≤40mg/L、SS≤30mg/L的水质要求，苯胺类特征污染物因子不得检出。 | 全厂已实施“清污分流、雨污分流”。根据企业例行监测报告，技改后排放废水中氨氮、总氮、总磷排放均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。后期雨水中COD和SS排放均符合COD≤40mg/L、SS≤30mg/L的水质要求，未检出苯胺类特征污染物因子。 |
| 3 | 严格控制各类无组织废气、粉尘及恶臭气体的产生与排放，优化工艺废气治理方案，确保废气、粉尘污染物治理设施的收集及处理能力与项目产污状况相匹配，并符合安全生产管理相关规定和要求。氨气中和反应工序逸出废气配建三级水喷淋(一级新建，后两级利用盐酸(硫酸)苯肼车间已建废气处理装置)处理设施，处理后废气通过现有1"排气筒排放；石膏干燥工序废气和研磨工序废气经布袋除尘+水喷淋处理后与燃气炉燃烧废气经3#排气简达标排放；氯化钙造粒粉尘经旋风+布袋除尘处理后与燃气炉燃烧废气经4#排气筒达标排放。拟建所用辅助燃料为天然气，废气排气筒高度、废气处理设施的废气收集率、去除率不得低于《报告表》所列要求，技改项目污水处理站产生的氨、SO2、NOx和颗粒物有组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4特别排放限值，无组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5企业边界大气污染物排放限值、《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；苯胺类无组织排放执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表2标准。 | 企业对恶臭气体进行了收集处置，确保无组织废气、粉尘及恶臭气体达标排放，并符合安全生产管理相关规定和要求。 石膏干燥工序废气和研磨工序废气经布袋除尘+水喷淋处理后与燃气炉燃烧废气经40m高的3#排气简达标排放；氯化钙造粒粉尘经旋风+布袋除尘处理后与燃气炉燃烧废气经40m高的4#排气筒达标排放，其高度和废气处理设施的废气收集率、去除率均符合《报告表》所列要求。 根据企业例行监测报告污水处理站产生的氨、SO2、NOx和颗粒物有组织排放均符合《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4相关标准，无组织排放符合《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5相关标准、《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；苯胺类无组织排放符合《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表2标准。 |
| 4 | 合理总平布局及车间布局，选用低噪声设备，同时采取有效的隔声、吸声、减震等污染治理措施，引风机、空压机、造粒机等高噪声源须远离厂界，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 | 对高噪声设备采取了隔声、减震等措施，厂界昼、夜间达标情况良好。 |
| 5 | 生活垃圾、一般固废、危险废物须分类收集、分质处置，按“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，严禁乱投、乱倒或非法转移。生活垃圾收集后由园区环卫部门统一处理；废水处理污泥、废树脂等危险废物须委托有相应资质的单位安全处置。一般工业固废和生活垃圾的贮存处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准执行；危险固废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求。 | 企业按“减量化、资源化、无害化”的原则，按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，落实对各类固体及危废的收集贮存。 项目生产过程中产生的废水处理污泥、废树脂委托南通润启环保服务有限公司处置。 项目利用现有已建的180m2危险废物暂存库用于贮存生产过程中产生的危险固废，危废堆场须设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护。同时各类固体废物均按照相关要求分类收集贮存，贮存区域应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 6 | 认真落实《报告表》提出的重点防渗区域土壤、地下水污染防治措施，对高浓废水处置车间、危废仓库、罐区、固废堆场等重点区域采取地面水泥固化、环氧树脂地坪、建设防水隔离层等防治措施，有效防止土壤和地下水污染，确保项目所在地土壤、地下水的环境质量不受影响，土壤环境质量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)对应标准；地下水环境质量监测因子均应达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)现有各类标准。 | 企业对厂区高浓废水处置车间、危废仓库、罐区、固废堆场等重点区域采取了地面水泥固化、环氧树脂地坪、建设防水隔离层等防治措施，有效防止土壤和地下水污染，确保项目所在地土壤、地下水的环境质量不受影响，土壤环境质量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)对应标准；地下水环境质量监测因子均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)现有各类标准。 |
| 7 | 积极推行清洁生产，开展清洁生产审计，提高余热锅炉热能及热能利用控制水平，减少生产过程中产污环节和污染物产生量，尽早完成企业ISO14000环境认证。 | 积极推行清洁生产，企业已完成第三轮清洁生产审核，正在加紧完成企业ISO14000环境认证。 |
| 8 | 严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)及《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)相关要求，规范化建设废水、废气排放口，标准化设置排放口及固废堆场标识标志。废水排口须安装流量计、COD、氨氮等特征污染物因子在线监测仪，在线监控设施须与环保部门实时联网。污染治理工程须委托有相应资质的单位设计、施工，按《报告表》要求建立健全各项环境保护规章制度，落实企业自我监测计划，定期公开环境信息，配备专职“三废”治理员。 | 企业已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)及《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)相关要求，规范化建设废水、废气排放口，标准化设置排放口及固废堆场标识标志。废水排口已安装流量计、COD、氨氮等特征污染物因子在线监测仪，在线监控设施与环保部门实时联网。污染治理工程须已委托有相应资质的单位设计、施工，按《报告表》要求建立健全各项环境保护规章制度，落实企业自我监测计划，定期公开环境信息，配备了专职“三废”治理员。 |
| 9 | 按《江苏省城市居住区和单位绿化标准》的要求加强厂区及四周绿化，在厂界四周建设绿化隔离带，以减轻废气、粉尘及噪声对周围环境的影响。 | 企业已加强厂区绿化，建立绿化隔离带。在厂界周围种植乔灌木绿化围墙，起减轻废气和吸声降噪作用。 |
| 10 | 拟建项目建成后，全公司厂界外500m卫生防护距离不变，卫生防护距离内现无环境敏感保护目标，滨江精细化工园区应合理规划项目周边用地，确保该范围内不得新建居民点、学校、医院等环境敏感保护目标。 | 500米卫生防护距离范围内居民已拆迁完毕。目前，该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。 |
| 11 | 加强危险品运输、贮存、使用环节及污染物非正常排放情况下的环境风险管理，落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，制定突发性环境污染事故应急处理预案，按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定，执行危险废物转移联单制度。根据环评要求，拟建依托利用现有600立方米的事故应急池。严格按照环境保护和安全生产相关管理要求，采取切实可行的工程控制管理措施，加强对危险化学品使用和贮运过程的监控管理，防止发生环境污染和安全生产事故。 | 企业认真落实环评书中各项防范措施，严格按照有关规定，编制了事故应急预案，并组织演练，建立完善的安全生产管理系统和安全事故的自动化监控系统，加强对原料运输储存及生产过程中的管理，按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定，执行危险废物转移联单制度，利用现有600m3事故应急池。 |
| 12 | 拟建建成后，全公司各类污染物排放总量不得突破现有项目已核准的污染物排放总量。 | 验收监测结果表明，全厂各类污染物排放总量未突破现有项目已核准的污染物排放总量。 |

年产2000吨硫代硫酸钠原料药、10吨依达拉奉原料药及1亿粒制剂项目暂未建设完成。

3.1.3排污许可证申请及应急预案编制情况

亚太药业已取得经南通市生态环境局核发的排污许可证（许可证编号：91320681717410322H001R），有效期为2024年12月4日至2029年12月3日。

全厂核发的污染物年排放量见表3.1-4。

表3.1-4  亚太药业许可排放量一览表

| 序号 | 污染物种类 |  | 许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 1 | 有组织 | 颗粒物 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 |
| 2 |  | SO2 | 10.610 | 10.610 | 10.610 | 10.610 | 10.610 |
| 3 |  | NOX | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |
| 4 |  | VOCS | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 5 | 无组织 | 颗粒物 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 6 |  | SO2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 7 |  | NOX | / | / | / | / | / |
| 8 |  | VOCS | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 |

企业已委托编制《启东亚太药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2026年4月10日在南通市启东生态环境局完成备案。备案编号：320681-2026-033-M。

3.2现有项目建设内容

3.2.1平面布置

亚太药业位于启东生命健康产业园苏州路58号，厂界东南侧为南通宝凯药业有限公司，南侧和西侧为江苏好收成韦恩农化有限公司，北侧为园区卫生防护带，总占地面积占地71467m2。

现有项目位于启东生命健康产业园苏州路58号亚太厂区内，建筑面积27472m2。全厂总平面布置呈梯形，厂区大门位于西南方向，办公楼位于厂区西南侧，生产装置位于厂区东侧及北侧，厂区内共设两个二道门，分别位于厂区入口的东侧及北侧。车间有苯肼/环保车间、2#亚铵车间、3#车间、石膏车间、环保车间二、1#车间、机修车间、精制车间、制剂一体化车间、合成车间、研发车间，其中精制车间、制剂一体化车间、合成车间与研发车间正在建设中。仓库有乙类仓库、丙类仓库和甲类仓库，甲类仓库正在建设中。两个生产辅助装置为氨水配制区、制冷间。厂区南侧自西向东依次为机修车间、苯肼/环保车间、环保车间二、应急池、丙类仓库；厂区北侧自西向东依次为：1#戊类罐区、氨水配制区、工具间、配电间、2#戊类罐区、3#戊类罐区、4#戊类罐区、2#污水处理站、甲类罐区，其中2#污水处理站、甲类罐区正在建设中。厂区中部自西向东依次为乙类仓库、3#车间、制冷间、2#亚铵车间、1#车间、石膏车间、甲类仓库、精制车间、制剂一体化车间、合成车间、研发车间。厂区建设地周围布置绿地和道路，美化厂区环境。生产区各作业区彼此功能分明，出入口关系明确，道路环通，使用便利，另设有辅助出入口。亚太药业厂区主要构筑物情况见表3.2-1。

表3.2-1  亚太药业建（构）筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 现有项目内容和规模 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地面积 | 建筑面积 | 层数 | 建设内容 |  |
| 1 | 1#车间 | 672m2 | 4475m2 | 7层 | 设置有盐酸(硫酸)苯肼、苯肼生产线 | 已建 |
| 2 | 2#亚铵车间 | 668m2 | 1388m2 | 3层 | 设置有亚硫酸氢铵生产线 | 已建 |
| 3 | 3#车间 | 1304m2 | 2790m2 | 3层 | 设置盐酸苯肼、硫酸苯肼、苯唑醇生产线 | 已建 |
| 4 | 甲类车间(闲置) | 420m2 | 840m2 | 2层 | 设置在建1,3,5-吡唑酮、乙酰丙酮生产线 | 已建 |
| 5 | 苯肼/环保车间一 | 768m2 | 1368m2 | 3层 | 设置有苯肼生产线、厂区废水处理装置等 | 已建 |
| 6 | 环保车间二 | 432m2 | 1584m2 | 3层 | 1#废水处理站，设置有废水脱氮装置等 | 已建 |
| 7 | 石膏车间 | 1697m2 | 8849m2 | 5层 | 生产石膏及副产盐 | 已建 |
| 8 | 氨水配制区 | 261m2 | 196m2 | 1层 | 用于生产所需的氨水制备 | 已建 |
| 9 | 制冷间 | 399m2 | 501m2 | 2层 | 设置3台冷冻机组，供给全厂冷源 | 已建 |
| 10 | 机修车间 | 1064m2 | 2947m2 | 3层 | 用于厂区内设备等维修场所 | 已建 |
| 11 | 办公楼 | 250m2 | 750m2 | 3层 | 日常办公 | 已建 |
| 12 | 乙类仓库 | 800m2 | 800m2 | 1层 | 用于成品及部分原辅料暂存 | 已建 |
| 13 | 配电间 | 272m2 | 544m2 | 2层 | / | 已建 |
| 14 | 工具间 | 205m2 | 205m2 | 1层 | / | 已建 |
| 15 | 门卫 | 55m2 | 55m2 | 1层 | / | 已建 |
| 16 | 危废暂存间 | 110m2 | 110m2 | 1层 | 危废暂存 | 已建 |
| 17 | 甲类仓库 | 733.6m2 | 733.6m2 | 1层 | 用于部分原辅料暂存 | 在建 |
| 18 | 精制车间 | 1493.4m2 | 2986.8m2 | 2层 | 设置有重结晶、离心分筛、溶解脱色、冷却结晶、冷凝等装置 | 在建 |
| 19 | 制剂一体化车间 | 2117.38m2 | 4234.77m2 | 2层 | 设置有依达拉奉制剂生产线 | 在建 |
| 20 | 合成车间 | 957.6m2 | 3830.4m2 | 4层 | 仅在建构筑物不涉及具体生产 | 在建 |
| 21 | 研发车间 | 630.19m2 | 2520.7m2 | 4层 | 仅在建构筑物不涉及具体生产 | 在建 |

3.2.2公辅工程

厂区现有公用及辅助工程见表3.2-2。

表3.2-2  现有厂区公用及辅助工程表

| 类别 | 建设名称 | 原环评设计内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 乙类仓库 | 1层，建筑面积800m2 | 1层，建筑面积800m2 | 依托现有 |
|  | 丙类仓库 | 4层，建筑面积4006.98m2 | 4层，建筑面积4006.98m2 | 在建 |
|  | 甲类仓库 | 1层，建筑面积733.6m2 | 1层，建筑面积733.6m2 |  |
|  | 1#戊类罐区 | 占地面积500m2 | 占地面积500m2 | 依托现有 |
|  | 2#戊类罐区 | 占地面积343m2 | 占地面积343m2 |  |
|  | 3#戊类罐区 | 占地面积167.7m2 | 占地面积167.7m2 |  |
|  | 4#戊类罐区 | 占地面积167.7m2 | 占地面积167.7m2 |  |
|  | 甲类罐区 | 占地面积216m2 | 占地面积216m2 | 在建 |
| 公用工程 | 供电 | 利用园区供电系统 | 利用园区供电系统 | 利用园区供电系统 |
|  | 供水 | 生活用水来自地下水，用水量为1152m3/a。生产用水来自地下水、地表水，纯水由纯水机组自制，生产用水量6923.4m3/a | 生活用水来自地下水，用水量为1152m3/a。生产用水来自地下水、地表水，纯水由纯水机组自制，生产用水量6923.4m3/a | 生活用水来自地下水生产用水来自地下水、地表水，纯水由纯水机组自制 |
|  | 供热 | 园区采取集中供热的方式，由国信启东热电有限公司集中供热实施，已建成3×75t/h循环流化床锅炉(2用1备)集中供热，供热管网已覆盖区内企业，供热能力可达到150t/h | 园区采取集中供热的方式，由国信启东热电有限公司集中供热实施，已建成3×75t/h循环流化床锅炉(2用1备)集中供热，供热管网已覆盖区内企业，供热能力可达到150t/h | 园区集中供热 |
|  | 排水 | 现有项目污水排放量为98899.659t/a | 现有项目污水排放量为98899.659t/a | 园区污水管网 |
|  | 冷冻机组 | 企业制冷间现有1台38万大卡的冷冻机组、2台55万大卡的制冷机的冷冻机组，目前供冷能力为148万大卡，全厂现有供冷最大需求量80万大卡 | 企业制冷间现有1台38万大卡的冷冻机组、2台55万大卡的制冷机的冷冻机组，目前供冷能力为148万大卡，全厂现有供冷最大需求量80万大卡 | / |
|  | 压缩空气系统 | 压缩空气实际需求量为4Nm3/min，厂区已配置2台8Nm3/min的空压机 | 压缩空气实际需求量为4Nm3/min，厂区已配置2台8Nm3/min的空压机 | / |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 三级碱吸收+一级水喷淋+电除雾，35mDA001排气筒 | 三级碱吸收+一级水喷淋+电除雾，35mDA001排气筒 | 依托1#车间与3#车间废气处理设施 |
|  |  | 氨水吸收+水喷淋+电除雾，40mDA002排气筒 | 氨水吸收+水喷淋+电除雾，40mDA002排气筒 | 依托2#亚铵车间废气处理设施 |
|  |  | 布袋除尘+水喷淋，40mDA003排气筒； 旋风+布袋除尘，40mDA004排气筒 | 布袋除尘+水喷淋，40mDA003排气筒； 旋风+布袋除尘，40mDA004排气筒 | 依托石膏车间废气处理设施 |
|  |  | 两级水喷淋+一级活性炭吸附，25mDA005排气筒 | 两级水喷淋+一级活性炭吸附，25mDA005排气筒 | 在建，甲类车间废气处理设施 |
|  |  | 两级水喷淋+一级活性炭吸附，25mDA006排气筒 | 两级水喷淋+一级活性炭吸附，25mDA006排气筒 | 在建，精制车间、制剂一体化车间废气处理设施 |
|  |  | 两级水喷淋，15mDA007排气筒 | 两级水喷淋，15mDA007排气筒 | 依托危废暂存间废气处理设施 |
|  | 废水处理措施 | 企业建有2座污水处理站，1#污水站采用“中和+树脂吸附+臭氧氧化治理”工艺处理，达标后排入联合环境水务(启东)有限公司处理。设计处理能力为408m3/d | 企业建有2座污水处理站，1#污水站采用“中和+树脂吸附+臭氧氧化治理”工艺处理，达标后排入联合环境水务(启东)有限公司处理。设计处理能力为408m3/d | 依托现有 |
|  |  | 2#污水处理站处理，采用“AO生化+混凝沉淀+臭氧催化氧化”工艺，预处理达标后排入联合环境水务(启东)有限公司处理。2#污水站设计处理能力为40m3/d | 2#污水处理站处理，采用“AO生化+混凝沉淀+臭氧催化氧化”工艺，预处理达标后排入联合环境水务(启东)有限公司处理。2#污水站设计处理能力为40m3/d | 在建 |
|  | 危废暂存间 | 110m2 | 110m2 | 依托现有 |
|  | 初期雨水池 | 350m2 | 350m2 |  |
|  | 事故应急池 | 770m2 | 770m2 |  |

3.2.3主要生产设备

厂区现有项目和在建项目主要设备一览表见表3.2-3。

表3.2-3  现有项目主要设备一览表

| 序号 | 生产线 | 设备名称 | 规格型号 | 验收核定数量(台/套) | 实际数量(台/套) | 变化量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  |  |  | / |
| 4 |  |  |  |  |  | / |
| 5 |  |  |  |  |  | / |
| 6 |  |  |  |  |  | / |
| 7 |  |  |  |  |  | / |
| 8 |  |  |  |  |  | / |
| 9 |  |  |  |  |  | / |
| 10 |  |  |  |  |  | / |
| 11 |  |  |  |  |  | / |
| 12 |  |  |  |  |  | / |
| 13 |  |  |  |  |  | / |
| 14 |  |  |  |  |  | / |
| 15 |  |  |  |  |  | / |
| 16 |  |  |  |  |  | / |
| 17 |  |  |  |  |  | / |
| 18 |  |  |  |  |  | / |
| 19 |  |  |  |  |  | / |
| 20 |  |  |  |  |  | / |
| 21 |  |  |  |  |  | / |
| 22 |  |  |  |  |  | / |
| 23 |  |  |  |  |  | / |
| 24 |  |  |  |  |  | / |
| 25 |  |  |  |  |  | / |
| 26 |  |  |  |  |  | / |
| 27 |  |  |  |  |  | / |
| 28 |  |  |  |  |  | / |
| 29 |  |  |  |  |  | / |
| 30 |  |  |  |  |  | / |
| 31 |  |  |  |  |  | / |
| 32 |  |  |  |  |  | / |
| 33 |  |  |  |  |  | / |
| 34 |  |  |  |  |  | / |
| 35 |  |  |  |  |  | / |
| 36 |  |  |  |  |  | / |
| 37 |  |  |  |  |  | / |
| 38 |  |  |  |  |  | / |
| 39 |  |  |  |  |  | / |
| 40 |  |  |  |  |  | / |
| 41 |  |  |  |  |  | / |
| 42 |  |  |  |  |  | / |
| 43 |  |  |  |  |  | / |
| 44 |  |  |  |  |  | / |
| 45 |  |  |  |  |  | / |
| 46 |  |  |  |  |  | / |
| 47 |  |  |  |  |  | / |
| 48 |  |  |  |  |  | / |
| 49 |  |  |  |  |  | / |
| 50 |  |  |  |  |  | / |
| 51 |  |  |  |  |  | / |
| 52 |  |  |  |  |  | / |
| 53 |  |  |  |  |  | / |
| 54 |  |  |  |  |  | / |
| 55 |  |  |  |  |  | / |
| 56 |  |  |  |  |  | / |
| 57 |  |  |  |  |  | / |
| 58 |  |  |  |  |  | / |
| 59 |  |  |  |  |  | / |
| 60 |  |  |  |  |  | / |
| 61 |  |  |  |  |  | / |
| 62 |  |  |  |  |  | / |
| 63 |  |  |  |  |  | / |
| 64 |  |  |  |  |  | / |
| 65 |  |  |  |  |  | / |
| 66 |  |  |  |  |  | / |
| 67 |  |  |  |  |  | / |
| 68 |  |  |  |  |  | / |
| 69 |  |  |  |  |  | / |
| 70 |  |  |  |  |  | / |
| 71 |  |  |  |  |  | / |
| 72 |  |  |  |  |  | / |
| 73 |  |  |  |  |  | / |
| 74 |  |  |  |  |  | / |
| 75 |  |  |  |  |  | / |
| 76 |  |  |  |  |  | / |
| 77 |  |  |  |  |  | / |
| 78 |  |  |  |  |  | / |
| 79 |  |  |  |  |  | / |
| 80 |  |  |  |  |  | / |
| 81 |  |  |  |  |  | / |
| 82 |  |  |  |  |  | / |
| 83 |  |  |  |  |  | / |
| 84 |  |  |  |  |  | / |
| 85 |  |  |  |  |  | / |
| 86 |  |  |  |  |  | / |
| 87 |  |  |  |  |  | / |
| 88 |  |  |  |  |  | / |
| 89 |  |  |  |  |  | / |
| 90 |  |  |  |  |  | / |
| 91 |  |  |  |  |  | / |
| 92 |  |  |  |  |  | / |
| 93 |  |  |  |  |  | / |
| 94 |  |  |  |  |  | / |
| 95 |  |  |  |  |  | / |
| 96 |  |  |  |  |  | / |
| 97 |  |  |  |  |  | / |
| 98 |  |  |  |  |  | / |
| 99 |  |  |  |  |  | / |
| 100 |  |  |  |  |  | / |
| 101 |  |  |  |  |  | / |
| 102 |  |  |  |  |  | / |
| 103 |  |  |  |  |  | / |
| 104 |  |  |  |  |  | / |
| 105 |  |  |  |  |  | / |
| 106 |  |  |  |  |  | / |
| 107 |  |  |  |  |  | / |
| 108 |  |  |  |  |  | / |
| 109 |  |  |  |  |  | / |
| 110 |  |  |  |  |  | / |
| 111 |  |  |  |  |  | / |
| 112 |  |  |  |  |  | / |
| 113 |  |  |  |  |  | / |
| 114 |  |  |  |  |  | / |
| 115 |  |  |  |  |  | / |
| 116 |  |  |  |  |  | / |
| 117 |  |  |  |  |  | / |
| 118 |  |  |  |  |  | / |
| 119 |  |  |  |  |  | / |
| 120 |  |  |  |  |  | / |
| 121 |  |  |  |  |  | / |
| 122 |  |  |  |  |  | / |
| 123 |  |  |  |  |  | / |
| 124 |  |  |  |  |  | / |
| 125 |  |  |  |  |  | / |
| 126 |  |  |  |  |  | / |
| 127 |  |  |  |  |  | / |
| 128 |  |  |  |  |  | / |
| 129 |  |  |  |  |  | / |
| 130 |  |  |  |  |  | / |
| 131 |  |  |  |  |  | / |
| 132 |  |  |  |  |  | / |
| 133 |  |  |  |  |  | / |
| 134 |  |  |  |  |  | / |
| 135 |  |  |  |  |  | / |
| 136 |  |  |  |  |  | / |
| 137 |  |  |  |  |  | / |
| 138 |  |  |  |  |  | / |
| 139 |  |  |  |  |  | / |
| 140 |  |  |  |  |  | / |
| 141 |  |  |  |  |  | / |
| 142 |  |  |  |  |  | / |
| 143 |  |  |  |  |  | / |
| 144 |  |  |  |  |  | / |
| 145 |  |  |  |  |  | / |
| 146 |  |  |  |  |  | / |
| 147 |  |  |  |  |  | / |
| 148 |  |  |  |  |  | / |
| 149 |  |  |  |  |  | / |
| 150 |  |  |  |  |  | / |
| 151 |  |  |  |  |  | / |
| 152 |  |  |  |  |  | / |
| 153 |  |  |  |  |  | / |
| 154 |  |  |  |  |  | / |
| 155 |  |  |  |  |  | / |
| 156 |  |  |  |  |  | / |
| 157 |  |  |  |  |  | / |
| 158 |  |  |  |  |  | / |
| 159 |  |  |  |  |  | / |
| 160 |  |  |  |  |  | / |

表3.2-4  在建项目主要设备一览表

| 序号 | 生产线 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |

3.2.4原辅材料消耗情况

亚太药业现有项目和在建项目原辅材料消耗量见表3.2-4和表3.2-5。

表3.2-4  现有项目主要原辅材料消耗表

| 产品名称 | 物料名称 | 形态 | 单耗 (t/t) | 年耗量(t/a) | 最大储存量(t) | 包装方式 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.2-5  在建项目主要原辅材料消耗表

| 产品名称 | 物料名称 | 形态 | 单耗 (t/t) | 年耗量 (t/a) | 最大储存量(t) | 包装方式 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.5生产工艺及产排污环节

3.2.6蒸汽及水平衡

现有项目供热采用园区集中供热。现有项目蒸汽及水平衡见图3.2-6。

图3.2-6  现有项目全厂蒸汽平衡图（含在建项目）（t/a）

图3.2-7  现有项目全厂水平衡图（含在建项目）（t/a）

3.3现有项目主要污染物的产生及治理措施

3.3.1废气

根据现场调查及企业情况介绍，企业现有项目有组织废气主要包括二期项目中盐酸苯肼、硫酸苯肼、苯唑醇与亚硫酸氢铵生产线工艺废气，其中乙酰丙酮、1,3,5吡唑酮生产过程无废气产生及排放；三期高浓废水深度处理及其副产盐提纯技改项目中的中和废气、干燥废气、研磨废气、造粒废气和燃气炉燃烧废气；在建项目中硫代硫酸钠与依达拉奉生产线工艺废气。以上现有厂区废气污染物产生工段及治理措施详见表3.3-1，现有全厂废气收集处理流程图见图3.3-1。

在建项目

图3.3-1  在建项目建成后全厂废气收集处理流向图

表3.3-1  在建项目建成后全厂废气污染治理措施表

| 序号 | 所在车间 | 产品 | 产污工段 | 废气种类 | 处理措施 | 排气筒高度m | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#车间、3#车间 | 盐酸苯肼 |  | 二氧化硫、氮氧化物和氨 | 三级碱吸收+一级水喷淋+电除雾 | 35 | DA001 |
| 2 |  | 硫酸苯肼 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 苯唑醇 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 4 |  | 硫代硫酸钠 |  | 二氧化硫 |  |  |  |
| 5 | 污水站 | / |  | 氨 |  |  |  |
| 6 | 2#车间 | 亚硫酸氢铵 |  | 二氧化硫、氨 | 氨水吸收+水喷淋+电除雾 | 40 | DA002 |
| 7 |  | 硫代硫酸钠 |  | 二氧化硫 |  |  |  |
| 8 | 石膏车间 | 高强石膏 |  | 颗粒物 | 布袋除尘＋水喷淋 | 40 | DA003 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物 |  |  |  |
| 9 |  | 氯化钙 |  | 颗粒物、氨 | 旋风+布袋除尘 | 40 | DA004 |
| 10 |  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物 |  |  |  |
| 11 | 甲类车间 | 依拉达奉原料药 |  | 苯肼、乙酰乙酸乙酯、乙酸、乙醇和颗粒物 | 两级水喷淋+一级活性炭吸附 | 25 | DA005 |
| 12 | 精制车间 | 依拉达奉原料药 |  | 苯肼、乙酰乙酸乙酯、乙酸、乙醇和颗粒物 | 旋风+布袋除尘 | 25 | DA006 |
| 13 | 制剂一体化车间 | 依拉达奉制剂 |  | 甲醇、颗粒物和丙酮 |  |  |  |
| 14 | 精制车间 | 硫代硫酸钠 |  | 颗粒物 |  |  |  |
| 15 | 危废暂存间 | / |  | 非甲烷总烃 | 两级水喷淋 | 15 | DA007 |

3.3.2废水

根据现场调查及企业情况介绍，企业现有已建项目废水主要包括：二期项目中盐酸苯肼生产工艺废水、硫酸苯肼生产工艺废水、苯肼生产工艺废水、苯唑醇生产工艺废水、车间地面冲洗废水、真空泵废水、循环冷却系统排水、纯水制备浓水、生活污水、废气处理废水和初期雨水等，乙酰丙酮生产工程无废水产生及排放，1,3,5吡唑酮生产过程中产生的蒸馏废水套用于缩合、环化反应，不外排。三期项目中废水处理工艺调整后还新增二水硫酸钙洗涤水、硅酸盐类不溶物洗涤水、四效蒸发冷凝水的次生废水、地面冲洗水、生活污水、真空泵排水、废气处理废水。在建项目中生产工艺废水、设备清洗废水、车间地面冲洗废水、废气处理废水、真空泵排水、实验室废水、空压机废水、初期雨水、纯水制备浓水、循环冷却系统排水及生活污水。

在建项目建成后，全厂废水污染物产生及处理情况详见表3.3-2。

表3.3-2  在建项目建成后全厂废水产生及处理措施一览表

| 序号 | 产品 | 产污工段 | 废水量（t/a） | 废水种类 | 污染物 | 处理措施 | 排放方式及去向 | 排污口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（硫酸）苯肼 | 工艺废水 |  | 高盐高浓度废水 | COD、SS、苯肼 | 接入1#污水处理站，经“中和+树脂吸附+臭氧氧化治理”工艺处理 | 接管至联合环境水务（启东）有限公司集中处理，达标尾水排入长江启东段 | DW001 |
| 2 | 苯唑醇 | 工艺废水 |  | 高盐高浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、苯胺类 |  |  |  |
| 3 | 苯肼 | 工艺废水 |  | 高盐高浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、盐分、苯胺类 |  |  |  |
| 4 | / | 石膏清洗废水 |  | 高盐高浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、苯胺类 | 接入现有1#污水处理站经“臭氧氧化”工艺处理 |  |  |
| 5 | / | 废气处理废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、盐分 |  |  |  |
| 6 | / | 真空泵废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 7 | / | 生活污水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 8 | / | 机泵冷却废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
| 9 | / | 车间地面冲洗废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
| 10 | 硫代硫酸钠 | 硫代硫酸钠工艺废水 |  | 高盐废水 | COD、SS、盐分 | 接入在建2#废水处理站，经“AO生化+混凝沉淀+臭氧催化氧化”工艺处理 |  |  |
| 11 | / | 在建项目新增车间地面冲洗废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
| 12 | / | 在建项目新增设备清洗废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、盐分 |  |  |  |
| 13 | / | 在建项目新增废气处理废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、盐分 |  |  |  |
| 14 | / | 在建项目新增真空泵废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 15 | / | 全厂初期雨水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类 |  |  |  |
| 16 | / | 在建项目新增生活污水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 17 | / | 全厂实验室废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 18 | / | 全厂空压机废水 |  | 低浓度废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |
| 19 | / | 全厂循环冷却系统排污 |  | 低浓度废水 | COD、SS | 接入厂区污水处理站集污池后 |  |  |
| 20 | / | 纯水制备系统排污 |  | 低浓度废水 | COD、SS |  |  |  |

亚太药业厂区现有1#污水站和在建2#污水站的废水处理工艺分别见图3.3-1和图3.3-2。

图3.3-1  现有已建项目1#污水站污水处理工艺流程图

图3.3-2  现有在建2#污水站污水处理工艺流程图

3.3.3噪声

亚太药业现有已建项目噪声源主要为在建项目生产设备、离心机、引风机、循环泵及污水处理设备等，其声压级为85~95dB（A），主要控制措施选用低噪声设备、厂房隔声、加装消声器、减振基座等降噪措施，其中对产生空气动力噪声的动力机械（如风机、压缩机）的进、排气口设消声器；对产生机械振动噪声的动力机械（如各类水泵等）采用基础减振及管道加柔性连接等措施；产生噪声较大的工艺设备如蒸发器、各类风机、泵等全部设置在厂房内，利用建筑物进行隔声降噪。

现有在建项目噪声源主要为风机、冷却塔、真空泵、空压机、废气处理设备等。对产生噪声的设备考虑采取加装消声器、减振、置于厂房内隔音等措施，确保厂界噪声达标，采取以下措施后，各站房、车间外噪声可降至60~80dB（A）以下。

3.3.4固体废物

亚太药业现有项目固体废物主要包括生活垃圾和危险废物，在建项目固体废物主要包括废水处理污泥、废树脂、分馏残渣、精馏残渣等危险废物及生活垃圾。其中生活垃圾由环卫部门清运。目前，厂区内已建一座110m2的危废暂存间用于危险废物暂存，委托南通润启环保服务有限公司定期转移、处置。目前全厂现有项目和在建项目固体废物产生及处置情况详见表3.3-3和表3.3-4。

表3.3-3  亚太药业现有项目固体废物处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 2025年实际产生量(t/a) | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废编织袋 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  | 交由南通润启环保服务有限公司焚烧处置 |
| 2 | 废油漆桶 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 3 | 污泥 | 危险废物 | HW49 | 772-006-49 |  |  |
| 4 | 废树脂 | 危险废物 | HW13 | 900-015-13 |  |  |
| 5 | 在线监测仪废液 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 |  |  |
| 6 | 废叉车液压油 | 危险废物 | HW08 | 900-218-08 |  |  |
| 7 | 废冷冻机油 | 危险废物 | HW08 | 900-219-08 |  |  |
| 8 | 废叉车发动机油 | 危险废物 | HW08 | 900-214-08 |  |  |
| 9 | 实验室废物 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 |  |  |
| 10 | 机修废柴油 | 危险废物 | HW08 | 900-201-08 |  |  |
| 11 | 废水处理污泥 | 危险废物 | HW49 | 772-006-49 |  |  |
| 12 | 废树脂 | 危险废物 | HW13 | 900-015-13 |  |  |
| 13 | 分馏残渣 | 危险废物 | HW11 | 900-013-11 |  |  |
| 14 | 精馏残渣 | 危险废物 | HW11 | 900-013-11 |  |  |
| 15 | 生活垃圾 | / | / | 900-001-S62 |  | 环卫清运 |

表3.3-4  亚太药业在建项目固体废物处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量(t/a) | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤滤渣 | 危险废物 | 脱色、过滤 | HW02 | 271-003-02 |  | 交由南通润启环保服务有限公司焚烧处置 |
| 2 | 过滤废渣 | 危险废物 | 重结晶 | HW02 | 271-003-02 |  |  |
| 3 | 筛选残渣 | 危险废物 | 离心、分筛 | HW02 | 271-005-02 |  |  |
| 4 | 蒸馏残渣 | 危险废物 | 蒸馏 | HW02 | 271-001-02 |  |  |
| 5 | 冷凝残液 | 危险废物 | 冷凝 | HW02 | 271-005-02 |  |  |
| 6 | 过滤废物 | 危险废物 | 溶解脱色 | HW02 | 271-003-02 |  |  |
| 7 | 蒸馏残渣 | 危险废物 | 蒸馏 | HW02 | 271-001-02 |  |  |
| 8 | 冷凝残液 | 危险废物 | 冷凝 | HW02 | 271-005-02 |  |  |
| 9 | 检测废物及不合格品 | 危险废物 | 检测 | HW02 | 272-005-02 |  |  |
| 10 | 废包装材料 | 危险废物 | 原辅材料包装 | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 11 | 废过滤材料 | 危险废物 | 过滤 | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 12 | 除尘灰 | 危险废物 | 废气处理 | HW02 | 271-005-02 |  |  |
| 13 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | HW49 | 900-039-49 |  |  |
| 14 | 尾气冷凝废液 | 危险废物 | 废气处理 | HW02 | 271-002-02 |  |  |
| 15 | 废机油 | 危险废物 | 机修 | HW08 | 900-214-08 |  |  |
| 16 | 废水处理污泥 | 危险废物 | 废水处理 | HW49 | 772-006-49 |  |  |
| 17 | 实验室废物 | 危险废物 | 实验室实验 | HW49 | 900-047-49 |  |  |
| 18 | 废RO膜 | / | 纯水制备 | S59 | 900-009-S59 |  | 厂商更换后回收 |
| 19 | 栅渣淤泥 | / | 地表水取水 | S07 | 900-099-S07 |  | 环卫清运 |
| 20 | 生活垃圾 | / | 办公、生活 | S62 | 900-001-S62 |  |  |

亚太药业现有项目已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》(苏环办[2023]154号)等文件要求在乙类仓库隔间内建设了一座的110m2危废暂存间，现有项目危废暂存设施现场照片如下图3.4.3-1。

图3.3-3  现有项目危废暂存设施现场照片

亚太药业已对现有项目危险废物实行从产生、收集、运输、贮存、委外处理的全过程管理，危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)执行；项目各种危险废物均设有专门的存储区进行存放，存储区地面、围墙等均按照相应规范进行建设，以防止渗滤液外溢。

现有项目固体废物严格按照上述措施处理处置后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。

3.4现有污染治理装置近期运行和达标排放情况

亚太药业属于重点管理排污单位，现有项目废气排放口、废水排放口的监测要求应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求制定。

3.4.1废气处理装置运行情况

亚太药业根据自行监测方案，定期委托监测机构对厂内的废气治理设施进行监测，2025年4月11日、10月9日，亚太药业委托启东市清源环境检测技术有限公司对现有厂区内有组织废气排放情况进行例行监测，监测期间，亚太药业处于正常生产工况，具体自行监测情况见表3.4-1，无组织废气监测情况见表3.4-2。

表3.4-1  有组织废气污染物排放监测结果

| 采样日期 | 2025.4.11 | 标干流量(m3/h) | 6240 | 排放标准 |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 检测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| DA001 | 二氧化硫 | ND | 9.06×10-3 | 200 | 1.4 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 1.9 | 1.21×10-2 | 100 | 0.47 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 3.71 | 2.34×10-2 | 10 | 0.18 | 达标 |
|  | 苯胺类 | ND | 1.56×10-3 | 20 | 0.36 | 达标 |
|  | 氨 | 4.08 | 2.55×10-2 | / | 27 | 达标 |
| 采样日期 | 2025.4.11 | 标干流量(m3/h) | 3115 | 排放标准 |  | 达标分析 |
| DA002 | 二氧化硫 | ND | 4.67×10-3 | 100 | / | 达标 |
|  | 氨 | 1.9 | 1.64×10-2 | 10 | / | 达标 |
| 采样日期 | 2025.10.9 | 标干流量(m3/h) | 4004 | 排放标准 |  | 达标分析 |
| DA002 | 二氧化硫 | 5.10 | 1.97×10-3 | 100 | / | 达标 |
|  | 氨 | ND | 8.04×10-3 | 10 | / | 达标 |

表3.4-2  无组织废气污染物排放监测结果

| 监测日期 | 因子 | 浓度(单位：mg/m3，臭气浓度：无量纲) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 排放标准 | 达标分析 |
| 厂界下风向 |  |  |  |  |
| 2025.4.11 | 颗粒物 | 0.258~0.44 | 0.5 | 达标 |
|  | 氨 | 0.05~0.14 | 0.3 | 达标 |
|  | 氯化氢 | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 0.084~0.109 | 0.12 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 0.007~0.02 | 0.4 | 达标 |
|  | 苯胺类 | ND | 0.1 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.34~0.77 | 4 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 13~15 | 20（无量纲） | 达标 |
| 2025.10.9 | 颗粒物 | 0.192~0.364 | 0.5 | 达标 |
|  | 氨 | 0.06~0.13 | 0.3 | 达标 |
|  | 氯化氢 | ND | 0.05 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 0.087~0.115 | 0.12 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | ND | 0.4 | 达标 |
|  | 苯胺类 | ND | 0.1 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.32~0.48 | 4 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 15~17 | 20（无量纲） | 达标 |
| 车间外 |  |  |  |  |
| 2025.4.11 | 非甲烷总烃 | 0.52~0.70 | 6 | 达标 |
| 2025.10.9 | 非甲烷总烃 | 0.53~0.68 | 6 | 达标 |

由表3.4-1可知，监测期间现有项目排气筒DA001二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、苯胺类污染物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。排气筒DA002二氧化硫、氨排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别排放限值。

由表3.4-2可知，现有项目厂界无组织排放的颗粒物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、苯胺类、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值；氨满足满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准限值；臭气浓度满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准限值。厂区车间外无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值。

3.4.2废水处理装置运行情况

根据亚太药业提供的2025年度废水检测报告，废水排口委托监测数据见表3.4-3，在线监测数据见表3.4-5和表3.4-6。

表3.4-3  2025年企业废水排口监测结果 单位：mg/L

| 排污口名称 | 监测因子 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 排放限值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期废水排放口 | 色度 | 3 | 20 | 9.000 | ≤60倍 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 22 | 32 | 25.222 | 100 | 达标 |
|  | 氨氮 | 1.17 | 3.6 | 2.303 | 40 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.3 | 0.85 | 0.514 | 3 | 达标 |
|  | 石油类 | ND | ND | / | 20 | 达标 |
|  | 苯胺类化合物 | 0.14 | 0.9 | 0.541 | 5 | 达标 |
|  | 总氮 | 2 | 4.8 | 3.258 | 45 | 达标 |

表3.4-5  2025年企业现有项目废水在线监测结果

| 监测排口 | 污水量（t/d） | 污染物浓度（mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | pH |  |  |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 污水排口 | 165.200 | 242.16 | 61.870 | 146.49 | 21.850 | 1.970 | 8.240 | 1.330 | 0.200 | 0.620 | 8.64 | 6.44 | 7.33 |

表3.4-6  2025年企业现有项目雨水总排口在线监测结果

| 监测点位 | 监测指标 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 超标点个数 | 超标率 | 排放限值 | 达标情况 |
| 雨水排口 | COD（mg/L） | 32.57 | 9.10 | 16.71 | 0 | 0 | 40 | 达标 |

3.4.3噪声达标情况

根据企业委托启东市清源环境检测技术有限公司在2025年1月8日、4月11日、7月2日和10月9日分别对厂区厂界外噪声进行监测，监测期间，亚太药业正常生产，监测结果见表3.4-7。

表3.4-7  厂界噪声昼间监测结果与评价

| 监测点位置 | 监测时间 | 监测时段 | 监测结果(dB(A)) | 标准限值(dB(A)) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂界外1m，高围墙0.5m | 2025.1.8 | 昼间 | 56.3 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 53.3 | 55 |  |
| 西厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 58.2 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 51.4 | 55 |  |
| 南厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 55.5 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 52.3 | 55 |  |
| 东厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 54.8 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 48.7 | 55 |  |
| 北厂界外1m，高围墙0.5m | 2025.4.11 | 昼间 | 58.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 53.2 | 55 |  |
| 西厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 55.6 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 54.1 | 55 |  |
| 南厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 60.8 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 53.8 | 55 |  |
| 东厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 52.8 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 48.4 | 55 |  |
| 北厂界外1m，高围墙0.5m | 2025.7.2 | 昼间 | 58.8 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | - | 55 |  |
| 西厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 56.1 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | - | 55 |  |
| 南厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 62.5 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | - | 55 |  |
| 东厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 53.9 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | - | 55 |  |
| 北厂界外1m，高围墙0.5m | 2025.10.9 | 昼间 | 52.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46.4 | 55 |  |
| 西厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 52.3 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 49.0 | 55 |  |
| 南厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 58.0 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 52.0 | 55 |  |
| 东厂界外1m，高围墙0.5m |  | 昼间 | 56.9 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 52.6 | 55 |  |

由表3.4-7可知，企业运行期间，亚太药业厂界4个噪声监测点连续等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类昼、夜间标准。

3.4.4地下水和土壤自行监测情况

（1）近期地下水和土壤自行监测情况

厂区现有的防渗措施主要是从源头做好防控，有效减少跑冒滴漏。此外通过分区防渗避免对地下水和土壤的污染。为确保防治措施的有效性，企业制定了地下水、土壤企业自行监测计划。根据企业提供的《启东亚太药业有限公司土壤和地下水自行监测报告》（2025年11月）关于土壤和地下水监测情况如下：

一、土壤自行监测结果

企业2025年度土壤自行监测共采集6个表层土壤点位、5个深层土壤点位，1个对照点深层土壤点位，共30个土壤样品，3个密码样。土壤样品分析检测项目为pH值、六价铬、总神、总汞、镉、铅、铜、镍、石油烃（C10-C40）、挥发性有机物（27项）、半挥发性有机物（11项）。对污染物分析数据进行初步筛选，土壤筛选值参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中的第二类用地筛选值。土壤样品检测结果分析表述如下：

场地内土壤样品的pH值在7.55-8.62之间，土壤样品六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物各项指标均低于检出限。场地内土壤样品检出7项污染物指标，分别是重金属6项（砷、镉、铜、铅、镍、汞）和石油烃（C10-C40）。

①pH值

地块内土壤样品pH值检测范围在7.55-8.62，对照点位pH检出范围在7.72-7.85。参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录D.2中《土壤酸化、碱化分级标准》，盐酸（硫酸）苯肼车间、中间储罐附近的S4点位（3-4m）pH最大为8.62，为轻度碱化，涉及氢氧化钠的使用和储存，可能发生跑冒滴漏进入土壤中引起pH值偏高。

②重金属

地块内土壤样品中检出重金属6项，分别是砷、镉、铜、铅、汞、镍，其余指标低于检出限。与对照点重金属检出结果相比，未发现明显异常样品。与相应筛选值相比，重金属检出指标检测值均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

③有机物

地块内土壤样品中有机物指标检出石油烃（C10-C40），其余指标均低于检出限。与相应筛选值相比：调查地块内检出的石油烃（C10-C40）指标检测值均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

将2025年度土壤自行监测结果与企业2023~2024年现有项目厂区内土壤监测数据进行分析比较，具体结果见表3.4-8。

表3.4-8  现有项目厂区内土壤近三年自行监测点位指标年度对比分析一览表

| 检测指标 | 单位 | 检出限 | 筛选值 | 地块内浓度范围 |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 60 | 2.09~8.25 | 8.25~9.85 | 4.23~13.6 | - |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 65 | 0.03~0.30 | 2.32~9.04 | 0.12~0.50 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 1 | 18000 | 14~39 | 0.05~0.51 | 4~37 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 0.1 | 800 | 17.78~52.59 | 16~35 | 26~57 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 38 | 0.023~0.092 | 13.1~36.1 | 0.011~0.097 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 3 | 900 | 15~31 | 0.025~0.164 | 29~59 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | 0.0012 | 28 | ND~0.0087 | / | / | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.0015 | 20 | ND~0.007 | / | / | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.0015 | 560 | ND~0.0121 | / | / | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | 15 | ND~0.3 | / | / | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | 0.1 | 1293 | ND~0.3 | / | / | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | 15 | ND~0.4 | / | / | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | 151 | ND~0.2 | / | / | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | 1.5 | ND~0.4 | / | / | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | 15 | ND~0.2 | / | / | 达标 |
| 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 6 | 4500 | ND~49 | 21-37 | 9~26 | 达标 |

近三年（2023~2025）厂区土壤自行监测结果显示：所有监测重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物及石油烃指标全部达标，均低于建设用地土壤污染风险筛选值。重金属整体呈波动下降趋势，砷、汞、镉2025年浓度较峰值年份明显回落；镍、铜等重金属浓度波动平稳；各类有机污染物稳定未检出；石油烃（C₁₀-C₄₀）逐年持续降低，厂区土壤环境质量整体稳定可控。

一、地下水自行监测结果

企业2025年度地下水自行监测上半年采集5个地下水监测井、1个地下水对照井，共6个地下水样品和1个地下水密码样样品；下半年采集5个地下水监测井、1个地下水对照井，共6个地下水样品和2个地下水密码样样品。土壤样品分析检测项目为pH、石油烃（C10-C40）、GB36600中基拟建45项和GB/T14848表1中37项。对污染物分析数据进行初步筛选，地下水质量参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的相关标准、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》中的筛选值、USEPARegional Screening Levels (November, 2020) Tapwater 标准行分析。

地下水样品检测结果分析表述如下：

根据启东亚太药业有限公司上半年监测结果，该地块的地下水检测指标多环芳烃、氯甲烷、挥发性有机物、苯胺类化合物、硝基苯类化合物、酚类化合物等污染物均未检出。

①pH值

地块内地下水监测井水样pH检测范围为7.2-7.9，优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准。与地下水对照点pH指标检测值8.2相比，未发现明显差异。

②感官性状与一般化学指标调查地块内地下水样品中浊度、肉眼可见物、色度和氨氮四项指标超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准，其他各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准。

③重金属

调查地块内地下水样品中检出重金属11项（砷、硒、镉、铜、铅、锌、镍、铁、锰、铝、钠），其余指标均低于检出限。调查地块内地下水样品中5个点位铁和铝两项指标检测值超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准。与对应点位土壤样品检出指标相比，土壤样品中检出镍、铜、铅、镉、砷重金属指标，检出指标一致未发现明显异常。

④有机物

调查地块内地下水样品中检出石油烃，其他指标均未检出。石油烃检测值满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土（2020）62号文）中的第二类用地筛选值。

根据启东亚太药业有限公司下半年监测结果，该地块的地下水检测指标多环芳烃、氯甲烷、挥发性有机物、苯胺类化合物、硝基苯类化合物、酚类化合物等污染物均未检出。

①pH值

地块内地下水监测井水样pH检测范围为7.5-7.6，优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准。与地下水对照点pH指标检测值7.4相比，未发现明显差异。

②感官性状与一般化学指标

调查地块内地下水样品中各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准。

③重金属

调查地块内地下水样品中检出重金属7项（砷、硒、铜、锌、镍、锰、钠），其余指标均低于检出限。调查地块内地下水样品中重金属指标检测值满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类水质标准。与对应点位土壤样品检出指标相比，土壤样品中检出镍、铜、铅、镉、砷重金属指标，检出指标一致未发现明显异常。

④有机物

调查地块内地下水样品中检出石油烃，其他指标均未检出。石油烃检测值满足《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土（2020）62号文）中的第二类用地筛选值。

结合上、下半年的地下水监测结果，上半年地下水的氨氮、铁、铝数据超过了IV类水标准，下半年监测井氨氮的数据低于对照点，铁和铝两项检测指标低于检出限。结合企业生产工艺、原辅材料，上述污染物不属于企业特征污染物，结合区域水文地质情况，区域水系错综复杂，主要包括城市生活水系和盐场生产水系。所以初步判定上半年氨氮、铁、铝等污染物浓度超标与区域地质结构和区域水系中的上游水体有关。下半年恢复正常。

将2025年度地下水自行监测结果与企业2023~2024年现有项目厂区内地下水监测数据进行分析比较，具体结果见表3.4-9。

表3.4-9  现有项目厂区内地下水近三年自行监测点位指标对比分析一览表

| 检测指标 | 单位 | 检出限 | 标准值 | 地块内浓度范围 |  |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |
| pH值 | 无量纲 | / | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 | 7.0~7.8 | 7.1~7.9 | 7.2~7.9 | 优于IV类水 |
| 铅 | μg/L | 0.09 | 100 | ND~5.01 | ND~0.12 | ND~2.31 | 满足IV类水 |
| 镍 | μg/L | 0.06 | 100 | 0.71~2.21 | ND~1.57 | 0.32~13.8 | 满足IV类水 |
| 铜 | μg/L | 0.08 | 1500 | 2.10~9.58 | 1.17~4.28 | 0.37~5.78 | 满足IV类水 |
| 砷 | μg/L | 0.3 | 50 | ND~2.6 | 0.3~13.6 | 1.37~6.26 | 满足IV类水 |
| 硒 | μg/L | 0.41 | 100 | ND | ND | ND~6.37 | 满足IV类水 |
| 镉 | μg/L | 0.05 | 10 | ND | ND | ND~0.08 | 满足IV类水 |
| 锌 | μg/L | 0.67 | 5000 | ND | ND | ND~6.80 | 满足IV类水 |
| 铁 | mg/L | 0.02 | 1.5 | ND | ND | ND~8.49 | 超标 |
| 锰 | mg/L | 0.004 | 1.5 | ND | ND | ND~1.21 | 满足IV类水 |
| 铝 | mg/L | 0.07 | 0.5 | ND | ND | ND~10.9 | 超标 |
| 钠 | mg/L | 0.12 | 400 | ND | ND | 136~223 | 满足IV类水 |
| 石油烃 | μg/L | 10 | 1200 | 100~190 | ND~110 | ND~0.007 | 满足IV类水 |

近三年（2023~2025）厂区地下水监测结果显示：pH值稳定优于Ⅳ类水质要求，重金属、石油烃等绝大多数监测因子均满足Ⅳ类地下水标准限值；石油烃（C₁₀-C₄₀）浓度逐年大幅下降至未检出水平，重金属指标整体波动平稳；仅铁、铝两项指标2025年出现检出超标，其余指标环境质量稳定可控。

3.5现有项目全厂污染物排放总量

现有项目污染物排放情况见表3.5-1。

表3.5-1  现有项目污染物排放情况一览表（单位：t/a）

| ##### 种类 | ##### 污染物名称 | ##### 现有项目批复量 | ##### 排污许可总量 | ##### 现有项目排放总量（2024年排污执行报告） | ##### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 废气（有组织） | 二氧化硫 | 0.263 | 10.610 | 0.386 | -- |
|  | 颗粒物 | 0.053 | 3.492 | -- | -- |
|  | VOCs | 0.371 | 12.96 | -- | 未超总量 |
| ##### 废气（无组织） | ##### 颗粒物 | 0.051 | 0.05 | -- | -- |
|  | ##### VOCs | 0.190 | 0.267 | -- | -- |
| ##### 废水 | ##### 水量 | 7111.904 | -- |  | -- |
|  | ##### 化学需氧量 | 1.271 | 38.8 | 3.279 | 未超总量 |
|  | ##### 氨氮 | 0.070 | 3.104 | 0.173 | 未超总量 |
|  | ##### 总氮 | ##### 0.213 | 3.492 | 0.193 | 未超总量 |
|  | ##### 总磷 | 0.018 | 0.233 | 0.017 | 未超总量 |

3.6现有项目环境风险回顾

3.6.1现有项目环境风险物质和风险单元

经分析亚太药业主要环境风险主要有三大类：一是各种有毒有害物质泄漏造成人员中毒和水、大气等环境污染；二是在生产等作业过程中发生火灾、爆炸等安全事故，引发物料泄漏或消防灭火水等流出造成水、大气环境污染；三是治污设施运转不正常，没有能及时发现，造成环境污染的情况。

亚太药业环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别范围包括主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，现有项目涉及环境风险物质一览表详见下表。

表3.6-1  现有项目涉及环境风险物质一览表

| 风险物质 | 年使用量（t/a） | 最大储存量（t） | 临界量 | 包装规格 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯胺 | 3150 | 45 | 5 | 储槽 | 盐酸苯肼车间东侧 |
| 亚硝酸钠 | 2745 | 150 | 100 | 袋装 | 乙类仓库 |
| 盐酸（31%） | 19500 | 335 | 7.5 | 储槽 | 罐区 |
| 液氨 | 3500 | 18.9952 | 5 | 储槽 | 液氨间 |
| 甲酸 | 1630 | / | 10 | 储槽 | 罐区 |
| 硫酸 | 500 | / | 10 | 储槽 | 罐区 |
| 硫磺 | 3330 | 150 | 10 | 储槽 | 亚铵车间内地槽 |
| 氨水（18%） | 18000 | 245 | 100 | 储槽 | 罐区 |
| 盐酸（硫酸）苯肼 | 6000 | 总200 | 50 | 袋装 | 乙类仓库 |
| 苯肼 | 1000 | 100 | 50 | 桶装 | 乙类仓库 |
| 二氧化硫 | -- | / | 2.5 | -- | 焚硫炉（中间产物） |
| 柴油 | 1 | 10 | 2500 | 储罐 | 亚铵车间 |
| 有机废水 | 78000 | 50 | 10 | 地池 | 环保车间 |

3.6.2现有项目环境风险防范及应急措施

企业至今未发生过环境风险事故，现有环境风险防范措施有效。现有已建项目采用的环境风险防范措施详见下表。

表3.6-2  现有项目采取的主要环境风险防控措施一览表

| 序号 | 风险单元 |  | 现有风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 |  | 1、项目生产车间均已严格按工艺规程操作，加强管理，较少废气无组织排放。2、设置多个直通室外的出口，出口装有疏散标志。3、生产车间安装有视频监控。4、定期巡检、定期维护。5、设有环氧地坪，可防止液体物料外泄，并设有有毒气体报警装置。6、生产设备、物料管线、蒸汽管线等处安装压力表。6、设有现场温度显示装置，关键设备工艺温度远传至PLC控制室集中显示、记录，设置超温报警，其他涉及重点监管化学品生产装置设置超温报警。 |
| 2 | 储运系统 | 仓库 | 1、配备灭火器。2、配备泄漏应急处理设备和合适的收容器材。3、设有严禁烟火标志。4、在满足正常生产前提下，减少危险品储存量和储存周期。5、对储存危险化学品的容器，经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记。6、厂内乙类仓库和建筑已通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，易燃物与毒害物分隔存放，有不同的消防措施。7、库内地表铺设防渗及防扩散的材料，仓库四周设收集地沟。8、危险化学品储存在阴凉、通风的地方，密封包装；采用防爆型照明、通风系统；甲类仓库设置可燃气体报警装置。 |
|  |  | 储罐区 | 1、储罐区设有围堰，并设有排水切换阀。2、储罐区储罐均安装有液位计。3、储罐区设有应急处理设备和合适的收容器材。4、定期巡检、定期维护。5、设有毒气报警装置。 |
|  |  | 运输 | 1、运输危险化学品委托有相关资质单位运输，减少环境风险。2、配备灭火器。3、配备泄漏应急收容器材。 |
| 3 | 公用工程系统 |  | 1.公司用水来自于地下水和地表水，可满足生产和消防用水。2.公司各单元用电由园区市政电网提供。 |
| 4 | 辅助生产设施 |  | / |
| 5 | 环境保护设施 | 废气处理设施 | 1、定期检查废气处理设施运行情况，加强日常维护工作。/2、废气处理设置安装有在线监控，确保废气达标排放。3、定期检验排气管道气密性，查看是否堵塞或破损，必要时进行更换。 |
|  |  | 废水处理设施 | 1、拟建废水进入厂内污水处理站进行处理，设有废水在线监测系统。当废水处理设施发生故障时，将废水引入事故池（770m3）中临时储存，不得偷排、漏排，并停止生产性排水，待废水处理设施可正常运行后，方可正常生产运行。2、废水处理设施正常运行时，废水接入园区污水管网中送至污水处理厂处理，不会排入附近水体，不会造成水环境事故。 |
|  |  | 固废暂存场 | 1、设有危废仓库，危废仓库防雨、防渗、防漏，并设有导流槽。 |

现有环境风险单元主要包括生产装置、原料仓库、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等方面涉及环境风险物质的风险单元。亚太药业已委托编制《启东亚太药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2026年4月10日在南通市启东生态环境局完成备案。备案编号：320681-2026-033-M，详见附件11。亚太药业现有风险管理制度落实情况见表3.6-3。

表3.6-3  环境风险管理制度

| 序号 | 评价内容及要求 | 现有执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否建立风险管理制度 | 公司已建立风险物品安全管理制度、应急救援物资、装备、药品监察维护管理制度等风险管理制度。 |
| 2 | 风险防控的重点岗位的责任人或责任机构是否明确 | 风险防控重点岗位由所属部门主管负责，具体的责任人及分管岗位为： 盐酸苯肼车间主任吴灵燕；仓储部主任谢延佐；冰机亚铵车间主任刘志全等。 |
| 3 | 定期巡检和维护责任制度是否落实 | 公司已建立定期巡检和维护责任制度； 定期巡检时间：每天上午9:00~11:00； 仓库罐区、生产车间等场所，每个月对设备进行维护；厂区每天进行一次巡检，每个月对设备进行维护。 |
| 4 | 环评批复各项环境风险防控措施是否执行 | 已落实环评批复各项风险防控措施，如①厂区实施雨污分流；②配置了灭火器、消火栓、黄沙等消防设施③具有完善的消防系统④有紧急救护系统（设置药品、过滤式防毒面具等）⑤有应急处置物资（泄漏收集、拦截物质等）。 |
| 5 | 环境应急预案及演练的制度是否已建立并良好执行 | 企业突发环境事件应急救援预案每年演练两次，演练方式可以采取实际演练和桌面纸质推演两种方式，演练由安环部主持组织演练，演练前安全部编制演习计划，经核准后召集所有参演人员进行讲解说明。 |
| 6 | 企业是否已对职工开展环境风险防控培训和环境应急管理宣传教育 | 突发环境事件应急救援预案发布后，由安环部组织进行全员培训（上公开课和车间现场讲解）和宣传（加入工厂三级教育工作中，宣传窗，公示栏等），并作为新进人员训练教材，对今后所有新进人员进行培训。应急救援组织成员由公司统一组织进行专题培训，分室内讲解（用电脑投影和黑板）和模拟演练二种方式。主要负责人及专职人员参加上级环保部门组织的专业培训。 |

3.6.3现有环境应急物资情况

企业现有应急物资与装备见表3.6-4。

表3.6-4  企业现有应急物资与装备一览表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 储备量 | 主要功能 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤毒罐 | P-A-3 | 2只 | 安全防护 | 盐酸苯肼重氮岗位 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | P-E-3 | 2只 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
| 8 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防毒口罩 | P-A-1 | 1只 |  |  |
| 11 |  | P-E-1 | 1只 |  |  |
| 12 |  | P-K-1 | 1只 |  |  |
| 13 | 防护眼镜 | / | 2副 | 安全防护 |  |
| 14 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 15 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 16 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 17 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 18 | 滤毒罐 | P-E-3 | 2只 | 安全防护 | 盐酸苯肼离心岗位 |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 21 | 防毒口罩 | P-E-1 | 1只 |  |  |
| 22 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 23. | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 24 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 25 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 26 | 香皂 | 125g | 2块 |  |  |
| 27 | 毛巾 | / | 2条 |  |  |
| 28 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 29 | 滤毒罐 | P-A-3 | 1只 | 安全防护 | 盐酸苯肼包装岗位 |
| 30 |  | P-E-3 | 1只 |  |  |
| 31 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 32 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 33 | 滤毒罐 | P-A-3 | 2只 | 安全防护 | 环一车间一层 |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35. |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
| 38 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 39 | 防毒口罩 | P-A-1 | 2只 |  |  |
| 40 |  | P-K-1 |  |  |  |
| 41 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 42 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 43 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 44 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 45 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 46 | 滤毒罐 | P-A-3 | 2只 | 安全防护 | 苯肼车间三层 |
| 47 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |
| 50 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
| 51 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 52 | 防毒口罩 | P-A-1 | 2只 |  |  |
| 53 |  | P-K-1 |  |  |  |
| 54 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 55 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 56 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 57 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 58 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 59 | 强光手电筒 | / | 2只 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 61 | 滤毒罐 | P-E-3 | 2只 | 安全防护 | 亚铵车间一层硫磺储槽处 |
| 62 |  |  |  |  |  |
| 63 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 64 | 石棉防火毯 | / | 3条 |  |  |
| 65 | 石棉手套 | / | 3副 |  |  |
| 66 | 滤毒罐 | P-E-3 | 2只 | 安全防护 | 亚铵车间一层东南处 |
| 67 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |
| 70 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 71 | 防毒口罩 | P-E-1 | 2只 |  |  |
| 72 |  | P-K-1 |  |  |  |
| 73 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 74 | 乳胶手套 | / | 1副 |  |  |
| 75 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 76 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 77 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 78 | 滤毒罐 | P-E-3 | 1只 | 安全防护 | 亚铵车间二层 |
| 79 |  | P-K-3 | 1只 |  |  |
| 80 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 81 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
| 82 | 防毒口罩 | P-E-1 | 2只 |  |  |
| 83 |  | P-K-3 |  |  |  |
| 84 | 防护眼镜 | / | 1副 |  |  |
| 85 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 86 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 87 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 88 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 89 | 滤毒罐 | P-K-3 | 2只 | 安全防护 | 氨水配制区 |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 91 | 滤毒罐管子 | / | 1根 |  |  |
| 92 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
| 93 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 94 | 防毒口罩 | P-K-1 | 2只 |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |
| 96 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |
| 98 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |
| 100 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |
| 102 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |
| 104 | 消防胶靴 | / | 2双 | 安全防护 | 氨水配制区 |
| 105 |  |  |  |  |  |
| 106 | 强光手电筒 | / | 2只 |  |  |
| 107 | 扎带 | / | 1卷 |  |  |
| 108 | 木扎针 | / | 5根 |  |  |
| 109 | 防静电服 | / | 2套 |  |  |
| 110 | 防化服 | / | 2套 |  |  |
| 111 | 液氨专用工具箱 | / | 1套 |  |  |
| 112 | 正压式空气呼吸器 | / | 2套 |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |
| 114 | 手持式氨检测仪 | ADKS-1 | 2只 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |
| 116 | 滤毒罐 | P-K-3 | 2只 | 安全防护 | 冰机 |
| 117 |  |  |  |  |  |
| 118 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 119 | 防毒口罩 | P-K-1 | 1只 |  |  |
| 120 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 121 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 122 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 123 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 124 | 消防胶靴 | / | 2双 |  |  |
| 125 | 滤毒罐 | P-A-3 | 1只 | 安全防护 | 乙类仓库 |
| 126 |  | P-E-3 | 1只 |  |  |
| 127 |  | P-K-3 | 1只 |  |  |
| 128 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |
| 130 | 防毒口罩 | P-A-1 | 1只 |  |  |
| 131 |  | P-E-1 | 1只 |  |  |
| 132 |  | P-K-1 | 1只 |  |  |
| 133 | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |
| 135 | 乳胶手套 | / | 2副 | 安全防护 | 乙类仓库 |
| 136 |  |  |  |  |  |
| 137 | 饭带 | / | 1只 |  |  |
| 138 | 套袖 | / | 1副 |  |  |
| 139 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 140 | 强光手电筒 | / | 2只 |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |
| 142 | 消防战斗服 | / | 16 | 安全防护 | 微型消防站 |
| 143 | 消防战斗帽 | / | 16 | 安全防护 |  |
| 144 | 消防靴 | / | 12 | 安全防护 |  |
| 145 | 长管防毒面具、滤毒罐 | / | 5 | 安全防护 |  |
| 146 | 半面罩过滤式面具 | / | 5 | 安全防护 |  |
| 147 | 送风式长管呼吸器 | / | 1 | 安全防护 |  |
| 148 | 救援三脚架 | / | 1 | 安全防护 |  |
| 149 | 缓降器 | / | 1 | 安全防护 |  |
| 150 | 消防过滤式自救呼吸器 | / | 4 | 安全防护 |  |
| 151 | 救生软梯 | / | 1 | 安全防护 |  |
| 152 | 警戒带 | / | 5 | 安全防护 |  |
| 153 | 安全绳 | / | 2 | 安全防护 |  |
| 154 | 安全带 | / | 5 | 安全防护 |  |
| 155 | 洗消帐篷 | / | 1 | 安全防护 |  |
| 156 | 手动破拆工具组 | / | 1 | 安全防护 |  |
| 157 | 防爆手电筒 | / | 23 | 安全防护 |  |
| 158 | 防化服（重型） | / | 2 | 安全防护 |  |
| 159 | 防化服（轻型） | / | 2 | 安全防护 |  |
| 160 | 耐酸碱服 | / | 4 | 安全防护 |  |
| 161 | 正压式空气呼吸器 | / | 2 | 安全防护 |  |
| 162 | 对讲机 | / | 3 | 应急通信和指挥 |  |
| 163 | 苏生器、氧气瓶 | / | 2 | 安全防护 |  |
| 164 | 浮标式氧气吸入器 | / | 2 | 安全防护 |  |
| 165 | 固定外线电话 | / | 1 | 应急通信和指挥 |  |
| 166 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 | 安全防护 | 石膏车间1-5层各一组 |
| 167 | 防尘口罩 | / | 2只 |  |  |
| 168 | 防护眼镜 | / | 1副 |  |  |
| 169 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 170 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 171 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 172 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 173 | 滤毒罐 | P-K-3 | 2只 | 安全防护 | 环保二车间1-3层各一组 |
| 174 | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
| 175 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
| 176 | 防护眼镜 | / | 1副 |  |  |
| 177 | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
| 178 | 饭带 | / | 2只 |  |  |
| 179 | 套袖 | / | 2副 |  |  |
| 180 | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
| 181 | 便携式气体检测仪 | 氨 | 1 | 环境监测 | 氨水配置区应急柜 |
| 182 |  | 氨 | 1 | 环境监测 | 氨水配置区应急柜 |
| 183. | 便携式四合一气体检测仪 | 氧气、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫 | 2 | 环境监测 | 微型消防站 |
| 184 |  | 可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢 | 2 | 环境监测 | 微型消防站 |
| 185 | 便携式有毒气体探测器 | 氨气 | 2 | 环境监测 | 微型消防站 |
| 186 | 沙袋 |  | 1000袋 | 污染源切断 | 乙酰丙酮场地 |
| 187 | 排放池 | 600m3 | 1 | 污染物收集 | 环保车间 |
| 188 | 废水收集槽 | 5m3 | 1 | 污染物收集 | 各车间 |
| 189 | 初期雨水池 | 200m3 | 1 | 污染物收集 | 环保车间二东侧 |
| 190 | 应急池 | 600m3 | 1 | 污染物收集 | 环保车间二东侧 |
| 191 | 应急泵 | 35m扬程 | 2 | 污染物收集 | 乙酰丙酮场地 |
| 192 | 泄漏物真空收集泵 | / | 1 | 污染物收集 | 1#车间内（闲置） |
| 193 | 烧碱 | 32% | 若干 | 污染物降解 | 液碱储罐内 |

3.6.4应急演练

亚太药业作为现有项目各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，已对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。亚太药业已定期开展应急演练，演练情况见图3.6-1。

图3.6-1  现有项目应急演练图片

3.6.5现有项目环境应急预案

企业按照《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等文件要求，编制了突发环境事件应急预案，于2026年4月10日进行了备案（备案号：320681-2026-033-M）。该应急预案对企业采取的环境风险防范措施、风险应急物资等均提出了具体要求。

建设单位已编制完成环境应急预案并备案，并制定了相应的环境风险管理制度，组织环境应急救援队伍定期进行演练，落实相关风险防范措施，配备必要的环境物资，自企业建成以来，从未发生突发环境风险事故，无被投诉情况。

3.7现有项目副产物环境管理

3.7.1现有副产物销售情况

现有三期项目会产生副产高强石膏、氯化钙、氯化钠，各项副产物执行标准及去向详见下表。

表3.7-1  现有项目副产品产生及去向一览表

| 序号 | 副产品名称 | 年产生量 （t/a） | 执行标准 | 销售去向单位 | 利用（处置）方式及工艺 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强石膏 |  | 《α型高强石膏》(JC/T2038-2010) | 江苏一夫科技股份有限公司 | 破碎、粉磨、改性深加工 | 建材原料 |
| 2 | 氯化钙 |  | 《工业氯化钙》(GB/T 26520-2011) | 山东钙源进出口有限公司 | ### 配比混配、造粒加工制成道路融雪剂原料 | ### 作为生产融雪剂的原料 |
| 3 | 氯化钠 |  | 《工业盐》(GB/T5462-2015) |  |  |  |

企业已按原环评要求对副产物的质量进行控制，副产物的销售均有相关台账记录，副产物均有相应质量检测报告，同时做到定向销售，签订副产物销售合同并开具副产物发票。根据建设单位提供的副产物去向协议，现有副产物均不用于食品、人体接触的化学品等用途，且不销售给贸易公司。

3.7.2现有副产物成分检测及合规性分析

1、现有副产成分检测结果

为严格保障项目副产物的质量安全与合规性，确保其成分指标完全契合对应执行标准要求，企业针对生产过程中产生的高强石膏、氯化钙和氯化钠三类核心副产物，启动了系统性、全维度的成分检测工作。

在检测实施阶段，企业严格遵循实验室质量控制规范，对每类副产物均按照“多点采样、平行检测、数据核验”的流程开展工作：首先从副产物储存装置的不同区域抽取具有代表性的样品，避免因局部成分差异导致的检测偏差；随后依据各类副产物对应的国家/行业执行标准（高强石膏参照《α型高强石膏》（JC/T2038-2010）、氯化钙参照《工业氯化钙》（GB/T 26520-2011）、氯化钠参照《工业盐》（GB/T5462-2015）），采用气相色谱法、离子色谱法、滴定分析等专业检测技术，对关键质量指标进行精准测定。

检测结果显示，三类副产物的各项成分指标均稳定达到对应执行标准中规定的技术要求，各项杂质指标均控制在执行标准允许范围内，检测报告详见附件。

此次检测不仅验证了项目副产物的质量合规性，也为后续副产物的资源化利用提供了科学依据，同时体现了企业对副产物质量管控的严谨性与责任感，有效规避了因副产物质量不达标可能引发的环保风险与安全隐患。

2、与苏环办[2024]16号要求对照

根据《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）：建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产物）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产物”名义逃避监管。

现有项目副产物执行标准及其适用范围梳理如下：

（1）《α型高强石膏》（JC/T2038-2010）标准适用于以天然二水石膏为原料制得的α型半水石膏。以工业副产石膏为原料的产品可参照执行。标准规定了细度、凝结时间、强度等指标限值，未涉及有毒有害物质限量要求；目前建设单位已与江苏一夫科技股份有限公司签订购销意向书。高强石膏现行行业质量标准对应原料及生产工艺不适用于亚太药业高强石膏生产。

（2）《工业氯化钙》（GB/T 26520-2011）标准适用于工业氯化钙。标准规定了外观、氯化钙含量、碱度、总碱金属氯化物等指标限值，未涉及有毒有害物质限量要求；目前建设单位已与山东钙源进出口有限公司签订购销意向书。氯化钙现行国家质量标准对应原料及生产工艺不适用于亚太药业氯化钙生产。

（3）《工业盐》（GB/T5462-2015）标准适用于本标准适用于以海水（含沿海地下卤水）、湖盐中采掘的盐或以盐湖卤水、岩盐或地下卤水为原料制成的工业用盐。标准规定了氯化钠含量、水分、水不溶物等理化指标，未涉及有毒有害物质限量要求；目前建设单位已与山东钙源进出口有限公司签订购销意向书。氯化钠现行国家质量标准对应原料及生产工艺不适用于亚太药业氯化钠生产。

对照现有项目副产物执行标准及其适用范围，高强石膏、氯化钙和氯化钠不能直接作为产品，应按照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）开展环境风险评价，在环境风险可接受前提下确定综合利用产物的使用行业及用途，按要求进行定向利用，可按产品管理。目前企业正在推进该工作，尽快完成环境风险评价。

五类属性核定要求参照《省生态环境厅关于开展全省化工生产企业涉副产物环境影响评价文件复核工作的通知》（苏环办[2024]225号）附件1，属性判断分析见下表。

表3.7-2  现有副产物属性判定

| 属性 | 要求 | 本公司情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标产物 | 目标产物是建设项目工艺设计、建设和运行过程中希望获得的产品，并须列入投资主管部门的项目备案或批复中。列入《国家危险废物名录》《固体废物鉴别标准通则》(GB34330)中的 固体废物以及利用处置固体废物产生的产物不属于目标产物。 | 现有项目副产物已列入投资主管部门的项目备案中，但不属于建设项目工艺设计、建设和运行过程中希望获得的产品。 | 均不属于目标产物 |
| 鉴别属于产品 | 不属于目标产物，经鉴别属于产品的，应具有针对其产生工艺和原辅材料制定的国家、地方或行业通行的产品质量标准或技术规范，且标准（规范）有明确的功能性指标、有效成分含量、有害成分限量及使用用途等要素。缺少以上任一要素的，不作为产品认定的依据。 | 现有项目副产物执行标准的生产标准中，没有针对其生产工艺和原辅材料制定的国家、地方或行业通行的产品质量标准或技术规范，且标准（规范）有明确的功能性指标、有效成分含量、有害成分限量及使用用途等要素。 | 均不属于产品 |
| 可定向用于特定用途按产品管理 | 固体废物利用产物当没有“二、鉴别属于产品”规定的国家、地方制定或行业通行的产品标准(规范)时，定向用于特定用途按产品管理应满足下述要求： 1.满足《固体废物鉴别标准通则》(GB34330)第5.2 款要求。 2.当没有《固体废物鉴别标准通则》(GB34330) 中要求的国家污染控制标准或技术规范时，按照《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091)第 4.7款开展环境风险评价。 3.关于团体标准的应用。全国性或江苏省级行业协会等社会团体组织制定的团体标准若包括固体废物来源、利用工艺、利用产物功能性指标、有效成分含量、特征污染物含量和利用产物用途的，可作为用于工业生产替代原料的固体废物利用产物环境风险评价的依据，其环境风险评价要重点阐述团体标准落实情况。 | 3种副产物均属于固体废物利用的产物。目前，亚太药业参考执行国家或行业质量标准。国家或行业标准中没有明确与亚太药业生产工艺相关的有害成分限量，企业通过制定企业标准，控制相关特征污染物限量，并做好质量管控工作。 | 企业后续应落实相关环境风险评价工作，并得到可行结论的前提下，可作为可定向用于特定用途按产品管理范围。 |
| 一般固体废物和危险固废 | 对不符合前述三项要求的副产物，按照一般固体废物或危险废物管理。列入《国家危险废物名录》的，按照危险废物管理；未列入《国家危险废物名录》且可以排除危险特性的按一般固体废物管理；未列入《国家危险废物名录》但可能具有危险特性的，应开展鉴别，鉴别前及鉴别期间按危险废物管理。 | 若现有副产物在满足可定向用于特定用途按产品管理范围的前提，可不纳入一般固体废物和危险固废范围。 | 在落实相关风险评价工作，并得到可行结论的前提下，不属于一般固体废物和危险固废。 |

3.7.3现有项目副产风险评价完成前的环境管理要求

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），本评价建议对副产物日常管理要求如下：

（1）在实际生产中，副产应满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）要求。

（2）考虑到各副产中残留杂质成分较复杂，且精制过程尚需进一步工业化运行，建设单位在副产物外售前需开展副产物质量及有害成分分析，应确保副产满足相应的物质质量标准，进一步完善产品质量标准，确保可能含有的内控指标满足含量限值要求，减少溶剂残留，并开展环境风险评价，通过评估后方可按副产定点外售并跟踪管理（从产生、运输、接收到用于生产的追踪记录，建立准确完整的管理台账，做到全流程可追溯），出售前将所制定的副产企业标准向质监部门备案，并按照标准要求进行出厂检验。

（3）如果各副产的利用方式或接收单位发生变化，需另行分析其可行。

（4）后期实际销售前供需双方应按规范签订销售合同，合同中应包含明确双方有关环保权责划分的条款，例如需明确购买方应将所购产品完全用于生产，不得转卖、不得随意倾倒、弃置；明确责任单位，对因产品质量问题导致的污染事件责任方等，产生单位（企业）对本单位产生的副产物承担处理处置责任，应对副产物的产生、收集、贮存、运输和处理处置实施全过程管理，产生单位法定代表人或主要责任人是污染防治第一责任人。

（5）企业应建立健全管理台账，详细记录副产物产生及去向情况。

（6）相关环保部门要切实履行属地管理职责，对辖区内企业产生的副产物实施严格的日常监管。

（7）按照《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020）第8项监测要求定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：

1）当首次再生利用某种危险废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每天1；连续一周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周1次；连续两个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每月1次；若在此期间监测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为每天1次，依次重复。

2）当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次：连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次：若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。

目前企业正在进行三种副产高强石膏、氯化钙、氯化钠相关风险评价工作。

3.7.4现有按产品管理的副产物监测频次及要求

1、装置首次生产副产物时，亚太药业针对每批次样品进行自行监测分析，连续监测5批次特征污染物检测结果不超出指标要求时，监测频次减为每五批抽检一次；连续两个月监测结果均不超出指标要求时，监测频次减为每月一次；若在此期间检测结果出现异常或装置停产超过半年以上，则监测频次重新调整为连续监测5批次，依次重复；

2、每批次销往定向利用企业的副产物应按照上述指标要求进行取样分析，开具质检单，特征污染物检测结果不超过指标要求方可正常销售；

3、副产物销售建立台账，台账记录包括：出货日期、车号、副产名称、下游厂家名称、毛重（kg）、皮重（kg）、净重（kg）；

4、亚太药业进行自行监测的分析记录台账和质检单由质监部负责管理，销售台账由QHSE部门负责管理，上述记录信息均要求保存3年以上。

3.8现有项目存在问题及“以新带老”措施

根据亚太药业现有项目的梳理及现场踏勘，目前公司存在的问题及改进措施如下。

3.8.1存在的环境问题

（1）企业现有20000t/a亚硫酸氢铵装置依托硫磺焚烧，生产过程焚硫工序、反应合成工段产生高浓度含SO2工艺废气，现有治理措施为老旧三级氨吸收装置，受设备老化、喷淋系统堵料、气液混合不充分制约，污染物去除效率偏低，存在废气超标、异味扰民隐患。

（2）企业现有石膏生产车间高强石膏干燥、研磨产生的干燥废气和研磨废气产生含颗粒物工艺废气，现有治理设施采用布袋除尘+水喷淋组合工艺。受单级水喷淋气液接触时间有限、雾化效果一般等因素制约，整套设施颗粒物去除效果有限，颗粒物排放稳定性欠佳，难以满足现行超低排放管控要求。

3.8.2“以新带老”措施

（1）企业为落实以新带老整改要求，对现有20000t/a亚硫酸氢铵生产线含二氧化硫工艺废气治理设施实施提标改造：在原有三级氨吸收装置基础上，新增后置水喷淋单元及电除雾装置，优化废气治理组合工艺。新增水喷淋工序可进一步脱除尾气残余二氧化硫，配套电除雾高效捕集气溶胶和吸收液雾滴，大幅提升二氧化硫综合去除效率，稳定尾气污染物排放浓度，消除无组织酸性异味及超标排放隐患。

（2）为进一步削减颗粒物排放浓度、适配现行环保管控标准，企业拟优化石膏车间废气治理设施，将原有“布袋除尘+单级水喷淋”工艺升级为“布袋除尘+二级水喷淋”工艺，延长气液接触时间，保障尾气长期稳定达标排放。

根据现有项目环评等环保资料，同时结合企业实际排放情况，拟针对亚硫酸氢铵装置与石膏车间废气污染物处理设施升级改造总量统计详见表3.8-1和表3.8-2。

表3.8-1  拟升级废气处理装置处理效率情况

| 污染源 | 污染物 | 升级前 |  |  | 升级后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 排放量t/a | 治理措施 | 浓度mg/m3 | 排放量t/a | 治理措施 |
| 亚硫酸氢铵工艺废气 | SO2 | 437.500 | 6.300 | 三级氨吸收 | 48.611 | 1.400 | 三级氨吸收+水喷淋+电除雾 |
| 石膏车间工艺废气 | 颗粒物 | 9.3 | 0.537 | 布袋除尘+单级水喷淋 | 1.808 | 0.104 | 布袋除尘+二级水喷淋 |

拟建项目工程分析

4.1拟建项目概况

4.1.1拟建项目名称、项目性质、建设地点及投资总额等

项目名称：含硫无机盐高品质多元化升级技改项目；

行业类别：无机盐制造（C2613）；

项目性质：改扩建；

建设地点：启东生命健康产业园苏州路58号；

投资总额：946.78万元，其中环保投资：20万元，占比2%；

占地面积：拟建不新增用地，在现有厂区内进行改扩建；

职工人数：不新增人员；

工作时间：年工作日300天，每天四班三倒制，24小时生产；

建设周期：12个月。

4.1.2项目建设内容

（一）主体工程及产品方案

本次改扩建项目依托厂区现有生产装置及公用工程设施，通过工艺参数优化、产品结构调整及生产模式升级，实现亚硫酸盐、硫代硫酸盐系列产品的多元化生产，不新增生产装置规模，不新增主要生产设备，不改变厂区总体布局及生产运行格局。具体建设内容如下：

一、亚硫酸盐产品多元化工程（依托2#车间）

项目依托现有2#车间内的亚硫酸氢铵生产装置，仅通过更换吸收液介质、调整吸收pH值等核心工艺参数，实现亚硫酸钾溶液、亚硫酸钠溶液等亚盐类产品的多元生产，并可依托1#车间现有浓缩、结晶通用设备，进一步加工制备亚硫酸钾、亚硫酸钠固体产品。仅通过产品品类调整，满足不同市场需求，不改变现有生产能力基数。

二、硫代硫酸盐及延伸产品工程（依托1#车间）

项目依托现有1#车间硫代硫酸钠生产线，兼容生产硫代硫酸铵、硫代硫酸钙、硫代硫酸镁、硫代硫酸钾等多种硫代硫酸盐溶液产品，同时可兼顾亚硫酸铵固体产品的制备。各产品通过现有统一的浓缩、冷却、结晶及分离等通用工序实现产能转换，生产线总产能规模维持不变，通过装置柔性运行优化产品结构，不新增产能负荷和环境排放总量。

三、储运与配套设施调整

项目优化现有丙类仓库的储存方案，统筹用于亚硫酸盐、硫代硫酸盐系列液体及固体产品的分区贮存，仅对现有仓储管理方式进行适配化调整，不新增仓储建筑面积或贮存规模。公用工程、环保设施、应急及防渗系统等均依托现有厂区配套体系，不新增依托能力，仅在现有管理框架内实现物料流转与贮存方案的合理化配置。

表4.1-1  拟建项目主体工程及产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 包装方式 | 年设计生产能力（t/a） | 备案产能（t/a） | 年运行时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硫酸钾 | 96% | 桶装 |  |  |  | 外售 |
| 2 | 亚硫酸钠 | 96% | 袋装 |  |  |  | 外售 |
| 3 | 硫代硫酸铵 | 59% | 桶装 |  |  |  | 外售＋自用 |
| 4 | 硫代硫酸钙 | 24% | 桶装 |  |  |  | 外售 |
| 5 | 硫代硫酸镁 | 20% | 桶装 |  |  |  | 外售 |
| 6 | 硫代硫酸钾 | 46% | 桶装 |  |  |  | 外售 |
| 7 | 一水亚硫酸铵（氨工艺） | 90% | 袋装 |  |  |  | 外售 |
| 8 | 一水亚硫酸铵（碳酸氢铵工艺） | 90% | 袋装 |  |  |  | 外售 |

表4.1-2  拟建项目建成后全厂产品方案

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 规格 | 产能（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有已建项目 | 在建项目 | 拟建新增 | 拟建实施后全厂 |
| 1 | 盐酸(硫酸)苯肼、苯肼生产线 | 盐酸苯肼 | 88%、96%、99% |  |  |  |  |
| 2 |  | 硫酸苯肼 | 98% |  |  |  |  |
| 3 | 苯肼生产线 | 苯肼 | 92%、96%、99.7% |  |  |  |  |
| 4 | 乙酰丙酮生产线 | 乙酰丙酮 | 99.5% |  |  |  |  |
| 5 | 1,3,5-吡唑酮生产线 | 1,3,5-吡唑酮 | 99% |  |  |  |  |
| 6 | 苯唑醇生产线 | 苯唑醇 | 98.5%、99% |  |  |  |  |
| 7 | 亚硫酸氢铵产品生产线 | 亚硫酸氢铵 | 70% |  |  |  |  |
| 8 | 硫代硫酸钠产品生产线 | 硫代硫酸钠 | 99.5% |  |  |  |  |
| 9 | 依达拉奉生产线 | 依达拉奉 | 99.5% |  |  |  |  |
| 10 |  | 依达拉奉片剂 | / |  |  |  |  |
| 11 | 废水处理装置 | 高强石膏（副产） | / |  |  |  |  |
| 12 |  | 氯化钙（副产） | 94% |  |  |  |  |
| 13 |  | 氯化钠（副产） | 94% |  |  |  |  |
| 14 | 亚硫酸盐生产线 | 亚硫酸钾 | 96% |  |  |  |  |
| 15 |  | 亚硫酸钠 | 96% |  |  |  |  |
| 16 |  | 一水亚硫酸铵 | 90% |  |  |  |  |
| 17 | 硫代硫酸盐生产线 | 硫代硫酸铵 | 59% |  |  |  |  |
| 18 |  | 硫代硫酸钙 | 24% |  |  |  |  |
| 19 |  | 硫代硫酸镁 | 20% |  |  |  |  |
| 20 |  | 硫代硫酸钾 | 46% |  |  |  |  |

（二）产品质量标准

拟建项目产品参照执行标准见下表。

亚硫酸钾产品质量参照执行《摄影 加工用化学品-亚硫酸钾溶液（650g/L）（GB/T22409-2008/ISO5990:2000）》标准。

表4.1-3  亚硫酸钾产品标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 含量/% | 44.5~46.0 |
| 重金属质量分数（以Pb计）/% ≤ | 0.002 |
| 铁质量分数（以Fe计）/% ≤ | 0.002 |
| 和硝酸银氨溶液的反应 | 合格 |
| 相对密度或密度规格 相对密度 密度（g/mL） | 1.445~1.460 1.441~1.457 |
| （1+9）溶液pH值 | 8.0~10.0 |
| 硫代硫酸盐质量分数（以S2O32-计） | 0.005 |
| 溶液外观 | 透明无不溶物（微量絮状物除外） |

固体亚硫酸钾产品质量参照执行企业标准《Q/ZBCCHGC001-2025》。

表4.1-4  亚硫酸钾产品标准

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 含量（K2SO3）W /% ≥ | 96.0 |
| 水不溶物/% ≤ | 0.03 |
| 硫代硫酸盐（S2O32-）/% ≤ | 0.01 |
| 铁Fe w/% ≤ | 0.01 |

固体亚硫酸钠产品质量参照执行《工业无水亚硫酸钠》（HG/T 2967-2010）。

表4.1-5  亚硫酸钠产品标准

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 亚硫酸钠（Na2SO3）w/% ≥ | 97.0 | 93.0 | 90.0 |
| 铁（Fe）w/% ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
| 水不溶物w/% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 游离碱（以Na2CO3计）w/% ≤ | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| 硫酸盐（以Na2SO4计）w/% ≤ | 2.5 | — | — |
| 氯化物（以NaCl计）w/% ≤ | 0.10 | — | — |

硫代硫酸铵产品质量执行企业《标准河北双兴摄影化学有限公司（Q/SS2003.1-2020）》。

表4.1.6  硫代硫酸铵产品标准

| 项目 | 液体指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| (NH4)2S2O3的质量分数/% | 56.0～60.0 |
| 碱度（以NH4OH计）的质量分数/% | 0.3～1.5 |
| 亚硫酸盐（以(NH4)2SO3计）质量分数/% | ≤1.0 |
| 不溶物的质量分数（氨水中钙和镁的沉淀物）/% | ≤0.2 |
| 灼烧残渣的质量分数/% | ≤0.1 |
| 重金属（以Pb计）的质量分数 | ≤10.0ppm |
| 铁（Fe）质量分数 | ≤2.5ppm |
| 硫化物（以S2-计）的质量分数 | ≤2.0ppm |
| 比重（20℃） | 1.310～1.335 |
| 色度 | ≤15.0 |

硫代硫酸钙产品质量执行企业标准《山东天泰钢塑有限公司（Q/GTS 004-2021）》。

表4.1-7  硫代硫酸钙产品标准

| 项目 | 液体指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明 |
| 硫代硫酸钙质量分数/% | ≥24.0 |
| 亚硫酸钙质量分数/% | ≤0.2 |
| 钙含量/% | ≥6.0 |
| pH值 | 6.5～9.0 |
| 比重 | 1.20～1.30 |
| 硫/% | ≥12.4 |
| 铅 | ≤1.0ppm |
| 汞 | ≤1.0ppm |
| 镉 | ≤1.0ppm |
| 不溶物/% | ≤0.02 |
| 铁 | ≤0.01mg/kg |

硫代硫酸镁产品质量执行企业标准《山东天泰钢塑有限公司（Q/GTS 005-2021）》。

表4.1-8  硫代硫酸镁产品标准

| 项目 | 液体指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 含量/% | ≥20.0 |
| 亚硫酸镁/% | ≤0.5 |
| pH值 | 6.5～9.5 |
| 比重（20℃） | 1.20～1.21 |
| 硫化物（以硫计）/% | ≤0.001 |
| 铁/% | ≤0.005 |

硫代硫酸钾产品质量执行企业标准《山东天泰钢塑有限公司（Q/GTS/HG/003-2021）》。

表4.1-9  硫代硫酸钾产品标准

| 项目 | 液体指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 含量(硫代硫酸钾)w/% | ≥49.0 |
| 氧化钾（K2O）w/% | ≥25.0 |
| 总硫（以S计）w/% | ≥17.0 |
| 水不溶物w/% | ≤0.05 |
| 硫化物（以Na2S计）w/% | ≤0.005 |
| 铁（Fe）w/% | ≤0.02 |
| pH值（200g/L溶液）20℃ | 7.0～9.0 |
| 硫酸盐w/% | ≤0.50 |
| 密度（20℃） | 1.385～1.550 |

亚硫酸铵产品质量执行行业标准《工业用亚硫酸铵》（HG/T2784-2023）。

表4.1-10  固体亚硫酸铵产品标准

| 项目 | 液体指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |
| 一水亚硫酸铵质量分数w/% | ≥90.0 | ≥85.0 |
| 亚硫酸氢铵的质量分数w/% | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 碳酸氢铵或游离氯的质量分数（以NH4CO3计）w/% | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 硫酸铵的质量分数w/% | ≤5.0 | ≤7.0 |

表4.1-11  液体亚硫酸铵产品标准

| 项目 | 液体指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 |
| 亚硫酸铵质量分数w/% | ≥30.0 | ≥27.0 |
| 亚硫酸氢铵的质量分数w/% | ≤5.0 | ≤8.0 |
| 碳酸氢铵或游离氯的质量分数（以NH4CO3计）w/% | ≤5.0 | ≤8.0 |
| 硫酸铵的质量分数w/% | ≤3.0 | ≤5.0 |

亚硫酸钠产品质量执行行业标准《工业用无水亚硫酸钠》（HG/T 2967-2010）。

表4.1-12  亚硫酸钠产品标准

| 项目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 亚硫酸钠（Na2SO3）质量分数 ≥ | 97.0 | 93.0 | 90.0 |
| 铁（Fe） ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
| 水不溶物含量 ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 游离碱（以Na2CO3计）含量 ≤ | 0.10 | 0.40 | 0.80 |
| 硫酸盐（Na2SO4计）含量 ≤ | 2.5 | / | / |
| 氯化物（以NaCl计）含量 ≤ | 0.10 | / | / |

4.2公用及辅助工程

拟建项目不新建厂房，不新增生产设施，依托2#车间现有亚硫酸氢铵生产装置，通过更换吸收液，变更吸收pH值等工艺参数，即可多元化生产亚硫酸钾溶液、亚硫酸钠溶液产品。

依托1#车间在建硫代硫酸钠部分生产设备多元化生产硫代硫酸铵溶液、硫代硫酸钙溶液、硫代硫酸镁溶液和硫代硫酸钾溶液产品。并依托1#车间在建硫代硫酸钠的浓缩、冷却、结晶、离心设施生产亚硫酸钾、亚硫酸钠、亚硫酸铵固体产品。

拟建项目涉及的贮运工程、公用工程及环保工程等均依托现有项目，具体详见下表。

表4.2-1  拟建项目公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计能力/规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 仓库 | 乙类仓库 | 依托现有 |
|  |  | 丙类仓库 |  |
|  |  | 甲类仓库 |  |
|  | 罐区 | 1#戊类罐区 |  |
|  |  | 2#戊类罐区 |  |
|  |  | 3#戊类罐区 |  |
|  |  | 4#戊类罐区 |  |
|  |  | 甲类罐区 |  |
|  | 运输 | 厂外汽车运输，厂内叉车、管道运输 |  |
| 公用工程 | 供电 | 园区中部现有已建一座110KV变电所，电源引自220KV汇龙变，规划主变容量为2×50MVA，根据对园区用电负荷的预测，规划远期将在园区东北侧新建一座110kV变电所，规划主变容量为2×50MVA。东西两座变电所由220KV汇龙变引两回110KV电源引来，上述两座变电所作为园区的主供电源基本能满足园区企业用电需求。 |  |
|  | 供水 | 拟建项目总用水量9064m3/a来自地下水、地表水，取水能力分别为10万m3/a、30万m3/a，已获得取水许可证。 |  |
|  | 供热 | 由国信启东热电有限公司集中供汽，该热电厂目前建设有3台75t/h高温高压循环流化床锅炉、2台8.5MW背压式汽轮发电机组，可满足园区供汽需求。同时启东亚太自建焚硫炉，焚硫炉可回收蒸汽约15000吨/年，目前尚有6600吨/年余量可使用，拟建项目拟使用蒸汽5000t/a。 |  |
|  | 排水 | 清污分流，废水排入污水管网，拟建项目其他新增废水量为3.94t/a，接入新建1#污水站处理，设计能力为408m3/d。 |  |
|  | 冷冻机组 | 企业现有项目冷冻机房设有螺杆式冷冻机组3台，2台55万大卡/小时、1台38万大卡/小时，现有项目用冷量约80万大卡/小时，尚有68万大卡/小时余量，拟建项目生产过程需要约15万大卡/小时的用量。 |  |
|  | 压缩空气系统 | 所用压缩空气和仪表空气由2台8Nm3/min螺杆式空气压缩机供应，一备一用。 |  |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 拟建项目新增废水量合计3.94t/a由厂区现有1#污水处理站处理，采用“调节池+臭氧氧化”工艺，预处理达标后排入联合环境水务（启东）有限公司处理。1#污水站设计处理能力为408m3/d。 |  |
|  | 废气处理设施 | 2#车间亚硫酸盐生产线废气统一收集后，经碱液吸收+水喷淋吸收+电除雾进行处理，最终由2#车间排口DA002进行排放； 1#车间内硫代硫酸盐工艺废气氨气统一收集后，经水喷淋吸收＋三级碱吸收+水喷淋+电除雾进行处理，最终由3#车间排口DA001排放； 1#车间内硫代硫酸镁产线工艺废气二氧化硫统一收集后，经水喷淋吸收+电除雾进行处理，最终由2#车间排口DA002排放； 危废暂存间废气经两级水喷淋处理后，最终由DA007排气筒排放。 |  |
|  | 危废暂存间 | 110m2 |  |
|  | 初期雨水池 | 350m3 |  |
|  | 事故应急池 | 770m3 |  |

1、给水

拟建项目厂区供水系统分为：生产用水系统、循环冷却水系统、生活水系统、消防用水系统。

（1）生产用水系统

拟建项目生产用水主要为装置区的工艺用水及冲洗等用水，取自地下水和地表水，取水能力分别为10万m3/a、30万m3/a，已获得取水许可证（取水证号：20160046769），供水能力可满足拟建项目生产装置用水要求。

①设备清洗用水

根据企业提供的资料，拟建项目每个月对生产使用的反应釜、结晶釜、浓缩釜、离心机等设备进行清洗。

（2）循环冷却水系统

拟建项目依托现有循环冷却系统，循环水需求量约120万m3/a，主要用于生产线冷却降温，循环冷却系统所需蒸汽冷凝水量为3500t/a。

（3）消防水系统

消防水取自北新河，管径为DN300，水量水压均能满足生产及建筑物消防要求。

（4）生活用水

生活用水来自地下水，用水量为360m3/a。拟建项目不新增职工，依托现有职工10人，采用四班三倒制，每班工作6小时，年工作日300天。拟建生活用水量按120L/人天计算(含洗衣用水)，则生活用水量为360m3/a。

2、排水

亚太药业根据废水污染物特点分质收集，分类处理，全厂实行“清污分流、雨污分流”的排水体制。拟建项目新增的实验室废水、空压机废水经厂区1#污水站的调节池+臭氧氧化单元预处理，纯水制备浓水与循环冷却系统排水进入厂区1#污水处理站集污池后，与实验室废水、空压机废水汇集，满足园区污水处理厂联合环境水务（启东）有限公司接管标准后，接管至该污水厂处理，最终排入长江。

厂区道路排雨水、建筑物屋顶排雨水，进入厂区雨水管网，接入2#污水处理站进行预处理后，接管至联合环境水务（启东）有限公司处理，最终排入长江。

3、供电

公司配电间位于厂区中部北侧，公司供电电源为工业园区供电所供给，工艺要求供电电压为380/220V。企业现有630KVA的生产变压器3台，250KVA变压器1台，1000KVA变压器1台，2000KVA变压器1台，引自川洪变，以上变压器负荷合计5140KVA，目前公司现有项目只使用2000KVA左右，本项目年用电总量约150万kWh。公司现有供电能力可满足项目用电需求。

4、供热

企业生产用蒸汽主要来自于本公司亚铵车间余热回收装置（蒸汽发生器），蒸汽产生量约4t/h，蒸汽压力1.0MPa，目前尚有6600吨/年余量未发挥；当系统产蒸汽不足时，打开园区集中供热系统，园区蒸汽由国信热电公司提供，该热电厂目前建设有3台75t/h高温高压循环流化床锅炉、2台8.5MW背压式汽轮发电机组，可满足园区供汽需求，拟建项目拟使用蒸汽5000t/a，可满足项目需求。

5、供冷

公司设置有冷冻机房，位于厂区中部（3#车间东侧），冷冻机房内设有螺杆式冷冻机组（氨制冷）3台，2台55万大卡/小时、1台38万大卡/小时。冷冻机组依托配套BMF-3000型薄膜蒸发器，其循环量为204m3/h。现有项目用冷量约80万大卡/小时，尚有68万大卡/小时余量，拟建亚硫酸钾/铵/钠固体生产过程需要约15万大卡/小时的用量，故现在设施满足拟建需求。

6、空压、氮气供应

亚太药业现有项目所用压缩空气和仪表空气由2台螺杆式空气压缩机供应；空压机型号分别为：DHH-6.0，DM-60A，供气能力为8Nm3/min，配有1台V=3m3和1台V=10m3的总储气罐，并配有1台V=10m3的压料用空气储罐，1台V=3m3的仪表空气储罐。公司项目用气能力为5Nm3/min（其中生产用气4.8Nm3/min、仪表用气为0.2Nm3/min）。拟建压缩空气用量约1m3/h，现有空压站余量可满足拟建需求。

现有氮气供应站设置在环保车间一北侧，氮气站设5m3液氮储罐一只，配套气化器型号SSN-50-35，气化量50Nm³/h，产气压力为0.3～0.8MPa。经减压至0.08Mpa后供车间使用。拟建氮气使用量约为15Nm3/h。

7、物料储存及运输

拟建项目需储存的物料主要为原辅材料、产品，主要存放于危险化学品仓库及罐区，存储设施均依托厂区现有。同时拟建项目规划调整现有丙类仓库的储存方案，用于项目亚硫酸钾、亚硫酸钠、亚硫酸铵产品、硫代硫酸铵溶液、硫代硫酸钙溶液、硫代硫酸镁溶液、硫代硫酸钾溶液产品的储存。丙类仓库位于厂区西南侧，建筑面积4006.98m2。

表4.2-2  拟建项目仓库原辅材料、产成品存放情况一览表

| 序号 | 产品 | 原料/产成品名称 | 形态 | 包装 | 最大暂存量/t | 存储位置 | 储罐高度/m | 罐体直径/m | 工作温度/℃ | 工作压力/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硫酸钾溶液/ 亚硫酸钾固体 | 99.5%液硫 | 液态 | 储罐 |  |  | / | / | 135-145 | 常压 |
| 2 |  | 48%氢氧化钾 | 液态 | 储罐 |  |  | 7.5 | 3.2 | 常温 | 常压 |
| 3 | 亚硫酸钠溶液/ 亚硫酸钠固体 | 99.5%液硫 | 液态 | 储罐 |  |  | / | / | 135-145 | 常压 |
| 4 |  | 32%氢氧化钠 | 液态 | 储罐 |  |  | 7.5 | 3.2 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 10 | 6 | 常温 | 常压 |
| 5 | 硫代硫酸铵 | 液氨 | 液态 | 储罐 |  |  | 18m³ |  | 常温 | 1.2 |
| 6 |  | 70%亚硫酸氢铵 | 液态 | 储罐 |  |  | 6 | 12 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 6 | 10 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 11 | 14 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 6.6 | 12 | 常温 | 常压 |
| 7 |  | 99.5%液硫 | 液态 | 储罐 |  |  | / | / | 135-145 | 常压 |
| 8 |  | 硫代硫酸钙回收的氨水 | 液态 | 储罐 |  |  | 1.8 | 4.4 | 常温 | 常压 |
| 9 | 硫代硫酸钙 | 氧化钙 | 固态 | 袋装 |  |  | / | / | / | / |
| 10 |  | 59%硫代硫酸铵 | 液态 | 吨桶 |  |  | / | / | / | / |
| 11 | 硫代硫酸镁 | 99.99%碳酸镁 | 固态 | 袋装 |  |  | / | / | / | / |
| 12 |  | 二氧化硫 | 气态 | / |  |  | / | / | / | / |
| 13 |  | 硫磺 | 固态 | 袋装 |  |  | / | / | / | / |
| 14 | 硫代硫酸钾 | 46%亚硫酸钾 | 液态 | 吨桶 |  |  | / | / | / | / |
| 15 |  | 硫磺 | 固态 | 袋装 |  |  | / | / | / | / |
| 16 | 一水亚硫酸铵 （氨工艺） | 70%亚硫酸氢铵 | 液态 | 储罐 |  |  | 6 | 12 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 6 | 10 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 11 | 14 | 常温 | 常压 |
|  |  |  |  | 储罐 |  |  | 6.6 | 12 | 常温 | 常压 |
| 17 |  | 99%氨水 | 液态 | 储罐 |  |  | 10 | 6 | 常温 | 常压 |
| 18 | 一水亚硫酸铵 （碳酸氢铵工艺） | 70%亚硫酸氢铵 | 液态 | 储罐 |  |  | 6 | 12 | 常温 | 常压 |
| 19 |  |  |  | 储罐 |  |  | 6 | 10 | 常温 | 常压 |
| 20 |  |  |  | 储罐 |  |  | 11 | 14 | 常温 | 常压 |
| 21 |  |  |  | 储罐 |  |  | 6.6 | 12 | 常温 | 常压 |
| 22 |  | 99%碳酸氢铵 | 固态 | 袋装 |  |  | / | / | / | / |
| 23 | 产品 | 亚硫酸钾溶液 | 液态 | 吨箱/吨桶/槽罐车 |  |  | / | / | / | / |
| 24 |  | 亚硫酸钾固体 | 固态 | 纸筒/真空包装袋 |  |  | / | / | / | / |
| 25 |  | 亚硫酸钠溶液 | 液态 | 吨箱/吨桶/槽罐车 |  |  | / | / | / | / |
| 26 |  | 亚硫酸钠固体 | 固态 | 袋装 |  |  | / | / | / | / |
| 27 |  | 硫代硫酸铵 | 液态 | 吨箱/吨桶/槽罐车 |  |  | / | / | / | / |
| 28 |  | 硫代硫酸钙 | 液态 | 吨箱/吨桶/槽罐车 |  |  | / | / | / | / |
| 29 |  | 硫代硫酸镁 | 液态 | 吨箱/吨桶/槽罐车 |  |  | / | / | / | / |
| 30 |  | 硫代硫酸钾 | 液态 | 吨箱/吨桶/槽罐车 |  |  | / | / | / | / |
| 31 |  | 一水亚硫酸铵 | 固态 | 纸筒/真空包装袋 |  |  | / | / | / | / |

运输方式：拟建项目原料、成品全部采用公路汽车运输。对外运输车辆主要依靠社会具有危险化学品运输资质的公司承担，制订仓库、罐区管理制度，做到“五必查”，拟建不配置场外运输设备，场内运输以叉车为主。

4.3公司厂区总平面布置及厂界周围状况

1、厂区平面布置

亚太药业全厂总平布置呈梯形，厂区大门位于西南方向，办公楼位于厂区西南侧，生产装置位于厂区东侧及北侧，厂区内共设两个二道门，分别位于厂区入口的东侧及北侧；车间分别为：苯肼/环保车间、2#亚铵车间、3#车间、石膏车间、环保车间二、1#车间、机修车间、精制车间、制剂一体化车间、合成车间、研发车间。；仓库：乙类仓库、丙类仓库；两个生产辅助装置：氨水配制区、制冷间。厂区南侧自西向东依次为机修车间、苯肼/环保车间、环保车间二、应急池、丙类仓库；厂区北侧自西向东依次为：1#戊类罐区、氨水配制区、工具间、配电间、2#戊类罐区、3#戊类罐区、4#戊类罐区、2#污水处理站、甲类罐区。厂区中部自西向东依次为乙类仓库、3#车间、制冷间、2#亚铵车间、1#车间、石膏车间、甲类仓库、精制车间、制剂一体化车间、合成车间、研发车间。

拟建项目利用厂区现有2#车间扩建亚硫酸钾溶液和亚硫酸钠溶液生产线，利用1#车间扩建亚硫酸钾固体产品和亚硫酸钠固体产品生产线，利用1#车间扩建硫代硫酸铵溶液、硫代硫酸钙溶液(、硫代硫酸镁溶液、硫代硫酸钾溶液和一水亚硫酸铵生产线。

拟建项目公用工程、环保设施等均依托厂区已有设施，各建（构）筑物相对集中布置，节约用地；相互联系方便快捷，物料运输和管线短捷，节约能源；功能区划分明。拟建项目平面布置具体见图3.3-1。

2、厂房布置合理性

厂区总平面布置、功能区划分根据《化工企业安全卫生设计规定》、《建筑设计防火规范》对拟建项目设备、厂房进行合理布置。各生产车间、仓库、罐区的设置符合安全距离的要求。同时企业将车间等均布置在厂区的中部，尽量远离厂区边界，尽可能减少突发情况下对外环境的影响，同时厂内厂房还兼具生产需要进行了布置。

3、厂界周围状况

启东亚太药业有限公司位于江苏省启东市启东生命健康产业园苏州路58号，东南侧为南通宝凯药业有限公司，南侧和西侧为江苏好收成韦恩农化有限公司，北侧为园区卫生防护带。拟建周边环境概况见图4.3-2。

4.4工程分析

4.4.1工艺流程及产污环节

4.4.2原辅材料消耗

拟建项目主要原辅材料及能源消耗详见表4.4-3，项目主要原辅材料及产品的理化性质、毒性毒理等详见表4.4-4，项目产品储存情况见表4.4-5。

表4.4-3  拟建项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 形态 | 单位产品消耗量（t/t） | 年用量（t/a） | 最大储存量（t/a） | 贮存方式 | 储存位置 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚硫酸钾溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液硫 | 99.5% | 液态 |  |  |  | 地槽 | 亚铵车间 | 外购、汽车 |
| 2 | 氢氧化钾 | 48% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 环保一车间西侧 | 外购、汽车 |
| 亚硫酸钠溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液硫 | 99.5% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 亚铵车间 | 外购、汽车 |
| 2 | 氢氧化钠 | 98% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 环保一车间西侧、1#戊类罐区 | 外购、汽车 |
| 硫代硫酸铵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氨 | 99.99% | 气态 |  |  |  | 储罐 | 氨水配制区 | 外购、汽车 |
| 2 | 亚硫酸氢铵 | 70% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 1#戊类罐区、亚铵中间罐 | 自产，管道输送 |
| 3 | 硫代硫酸钙的副产氨水 | 8% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 车间中间罐 | 自产，管道输送 |
|  | 硫磺 | 99.5% | 固态 |  |  |  | 袋装 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |
| 硫代硫酸钙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧化钙 | 99.99% | 固态 |  |  |  | 吨袋 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |
| 2 | 硫代硫酸铵 | 59% | 液态 |  |  |  | 吨桶 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |
| 硫代硫酸镁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碳酸镁 | 99.99% | 固态 |  |  |  | 袋装 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |
| 2 | 二氧化硫 | 99.99% | 气态 |  |  |  | / | 亚铵车间中间产物 | 管道 |
| 3 | 硫磺 | 99.5% | 固态 |  |  |  | 袋装 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |
| 硫代硫酸钾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚硫酸钾 | 46% | 液态 |  |  |  | 吨桶 | 丙类仓库 | 自产 |
| 2 | 硫磺 | 99.5% | 固态 |  |  |  | 袋装 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |
| 一水亚硫酸铵（氨工艺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚硫酸氢铵 | 70% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 1#戊类罐区、亚铵中间罐 | 外购、汽车 |
| 2 | 氨 | 99.99% | 气态 |  |  |  | 储罐 | 氨水配制区 | 外购、汽车 |
| 一水亚硫酸铵（碳酸氢铵工艺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亚硫酸氢铵 | 70% | 液态 |  |  |  | 储罐 | 1#戊类罐区、亚铵中间罐 | 外购、汽车 |
| 2 | 碳酸氢铵 | 99.99% | 固态 |  |  |  | 袋装 | 丙类仓库 | 外购、汽车 |

表4.4-4  拟建项目主要原辅材料及产品理化性质和毒性

| 名称/分子式 | CAS号 | 理化特性 | 毒性毒理及燃烧爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | 7704-34-9 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味，熔点/℃：119，沸点/℃：444.6；不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 | 易燃，爆炸极限：≥35mg/m3 |
| 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 白色结晶性粉末，工业品多为片状或粒状；易潮解，易溶于水并放出大量热，也溶于乙醇；熔点360.4℃，沸点1320℃，密度1.450g/cm3（20℃）；饱和蒸气压0.13kPa（719℃）；水溶液呈强碱性，具有强腐蚀性。 | 急性毒性：LD50：273mg/kg（大鼠经口）。危险特性：不燃，强腐蚀性；遇潮对铝、锌等金属有腐蚀性，可放出易燃易爆的氢气；与酸发生剧烈中和反应，放出大量热，有灼伤风险。 |
| 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 白色半透明块状或粒状固体，无臭；熔点318.4℃，沸点1390℃，密度2.13g/cm3；易潮解，易溶于水、乙醇和甘油，不溶于乙醚、丙酮；水溶液呈强碱性，易吸收空气中的水分和二氧化碳。 | 急性毒性：LD50：40mg/kg（大鼠腹腔）。危险特性：不燃，强腐蚀性；遇潮对铝、锌等金属有腐蚀性，放出易燃易爆的氢气；与酸剧烈反应放热，可引起灼伤；粉尘对呼吸道、皮肤和眼睛有强烈刺激和腐蚀作用。 |
| 液氨 | 7664-41-7 | 常温常压下为无色有强烈刺激性恶臭的气体；熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，相对密度（空气=1）0.59，相对密度（水=1）0.7（液态）；易溶于水，水溶液呈碱性；饱和蒸气压506.62kPa（4.7℃）；闪点-54℃。 | 急性毒性：LC50：1390mg/m³（大鼠吸入，4h）；属低毒类，对眼、呼吸道黏膜有强烈刺激性和腐蚀性。危险特性：易燃，爆炸极限 15%~28%（体积分数）；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氟、氯等接触会发生剧烈反应，燃烧生成有毒的氮氧化物。 |
| 氨水 | 1336-21-6 | 一种无色水状的溶液，密度0.91g/mL at 20°C，沸点36℃，熔点-77.7℃。氨含量越多，密度越小，呈强碱性。 | LD50：350 mg/kg（大鼠经口），能吸收空气中的二氧化碳。遇酸激烈反应、放热并生成盐类。能与乙醇混溶.若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。在氧气中燃烧生成氮气。 |
| 亚硫酸氢铵 | 10192-30-0 | 白色斜方棱晶，工业品常为黄褐色溶液，有二氧化硫气味；熔点150℃（分解），密度2.03g/cm³；溶于水，仅在溶液中稳定，空气中易被氧化；受热分解生成氨、二氧化硫和水。 | 低毒，浓溶液对皮肤、眼睛和呼吸道有轻度刺激作用；急性毒性数据低。危险特性：不燃，受热分解产生有毒的二氧化硫和氮氧化物气体；与强氧化剂反应可引起放热，有腐蚀和刺激风险。 |
| 氧化钙 | 1305-78-8 | 白色或灰白色块状或粉末，不纯时呈淡黄色；熔点2572℃，沸点2850℃，相对密度3.35g/cm3；易从空气中吸收水分和二氧化碳；遇水剧烈反应生成氢氧化钙，放出大量热，微溶于酸，几乎不溶于乙醇。 | 急性毒性：LD50：3059mg/kg（小鼠腹腔）；粉尘对呼吸道、皮肤和眼睛有强烈刺激和腐蚀性，可引起灼伤。危险特性：不燃，与水反应放热，热量可使有机物燃烧；粉状氧化钙与水混合在密闭容器中可能引发爆炸；与酸剧烈反应放热。 |
| 硫代硫酸铵 | 7783-18-8 | 无色单斜晶系结晶，易潮解；熔点150℃（分解），密度1.679g/mL；易溶于水，微溶于丙酮，不溶于乙醇、乙醚；水溶液久置会析出硫单质，受热分解生成亚硫酸铵、硫、氨和硫化氢。 | 急性毒性：LD₅₀：2980mg/kg（大鼠经口）；粉尘对呼吸道、皮肤和眼睛有刺激性。危险特性：不燃，受热分解产生有毒的硫化氢、氨和硫氧化物气体；与强氧化剂接触可发生放热反应，与金属粉末接触可能引发反应。 |
| 碳酸镁 | 546-93-0 | 白色颗粒性粉末，无臭；熔点990℃，相对密度3.05；微溶于冷水，几乎不溶于乙醇，溶于稀酸并放出二氧化碳；加热至350℃以上分解为氧化镁和二氧化碳。 | 低毒，急性毒性：LD₅₀：>5000mg/kg（大鼠经口）；粉尘对呼吸道有轻度刺激作用。危险特性：不燃，受热分解产生二氧化碳气体；无燃烧爆炸风险，性质稳定。 |
| 二氧化硫 | 7446-09-5 | 无色透明气体，有强烈刺激性臭味；熔点-75.5℃，沸点-10℃，相对密度（空气=1）2.26，液态密度1.436g/cm³；易溶于水、乙醇和乙醚，常温常压下1体积水可溶解40体积二氧化硫；易液化，液态性质稳定。 | 有毒，对眼、呼吸道黏膜有强烈刺激作用，可引起支气管炎、肺气肿等疾病；LC₅₀：6600mg/m³（大鼠吸入，1h）。危险特性：不燃，无爆炸极限；遇水或水蒸气反应生成亚硫酸，具有腐蚀性；与强还原剂、金属粉末等接触可发生剧烈反应。 |
| 亚硫酸钾 | 10117-38-1 | 白色单斜晶系结晶或粉末，无臭；熔点912℃，密度 1.74g/cm³；易溶于水，水溶液呈弱碱性，微溶于乙醇；在空气中缓慢氧化为硫酸钾，遇酸分解放出二氧化硫。 | 低毒，对皮肤、眼睛和呼吸道有轻度刺激作用；无明确急性毒性数据。危险特性：不燃，受热分解产生有毒的二氧化硫气体；与强氧化剂接触可发生放热反应，无爆炸风险。 |
| 碳酸氢铵 | 1066-33-7 | 白色单斜晶系结晶或粉末，有氨味；熔点36-60℃（分解），相对密度1.58；易溶于水，水溶液呈弱碱性，不溶于乙醇；受热易分解为氨、二氧化碳和水，常温下也缓慢分解。急性毒性：LD₅₀：1576mg/kg（大鼠经口）； | 低毒，对皮肤、黏膜有轻度刺激性。危险特性：不燃，受热分解产生刺激性氨和二氧化碳气体；无燃烧爆炸风险。 |
| 亚硫酸钠 | 7757-83-7 | 白色结晶性粉末或颗粒，无臭；熔点无水物250℃（分解），相对密度2.63；易溶于水，水溶液呈弱碱性，微溶于乙醇；在空气中易被氧化为硫酸钠，遇酸分解放出二氧化硫。 | 急性毒性：LD₅₀：3800mg/kg（大鼠经口）；低毒，对皮肤、眼睛和呼吸道有轻度刺激。危险特性：不燃，受热分解产生有毒的二氧化硫气体；与强氧化剂接触可发生放热反应，无爆炸风险。 |
| 硫代硫酸钙 | 10101-55-0 | 无色单斜晶系结晶，含5个结晶水；密度1.87g/cm³；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液不稳定，遇酸分解为硫、二氧化硫和水，加热至100℃失去结晶水并分解。 | 低毒，粉尘对呼吸道、皮肤有轻度刺激。危险特性：不燃，受热或遇酸分解产生有毒的硫氧化物和硫化氢气体；与强氧化剂接触可发生放热反应。 |
| 硫代硫酸镁 | 10124-53-5 | 无色单斜晶系结晶，含6个结晶水；密度1.818g/cm³；易溶于水，不溶于乙醇；水溶液呈中性，遇酸分解，加热至170℃失去结晶水并分解为硫酸镁、硫和二氧化硫。 | 低毒，粉尘对呼吸道、皮肤有轻度刺激。危险特性：不燃，受热或遇酸分解产生有毒的硫氧化物和硫化氢气体；与强氧化剂接触可发生放热反应。 |
| 硫代硫酸钾 | 10101-96-9 | 无色单斜晶系结晶，含0.5个结晶水；密度2.59g/cm3；易溶于水，水溶液呈弱碱性，不溶于乙醇；遇酸分解，加热至100℃失去结晶水，更高温度分解为硫酸钾、硫化钾和硫。 | 低毒类物质，大鼠经口急性毒性LD50约2000–2500mg/kg，粉尘或溶液对皮肤、黏膜及呼吸道有轻度刺激作用，无致敏、致突变及生殖毒性风险；本品不燃，无燃烧爆炸特性，受热或遇酸会分解释放二氧化硫、硫化氢等有毒气体，与强氧化剂接触可发生放热反应，常规工艺条件下无剧烈爆炸风险。 |
| 一水亚硫酸铵 | 7783-11-1 | 无色单斜晶系结晶，含1个结晶水；密度1.41g/cm³；易溶于水，水溶液呈弱碱性，微溶于乙醇；空气中易被氧化为硫酸铵，遇酸分解放出二氧化硫，加热至150℃分解为氨、二氧化硫和水。 | 低毒，粉尘或溶液对皮肤、黏膜、呼吸道有轻度刺激作用，可引起短暂的局部刺激反应，无强腐蚀灼伤风险。 |

4.4.3主要生产设备

拟建项目具体生产设备及生产辅助设备均利用现有生产线设施，亚硫酸盐生产线利用现有2#车间内亚硫酸氢铵生产装置，硫代硫酸盐生产线利用1#车间现有硫代硫酸钠生产装置，不新增设备，主要生产设备详见表4.4-6。

表4.4-6  拟建项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量（台） | 单台功率（kw/台） | 材质 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫代硫酸盐系列产品生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |

4.4.4物料平衡

- 生产物料平衡

1.1亚硫酸钾生产物料平衡

亚硫酸钾年生产时间为7200h，单批次生产4.2h，全年生产1703批次。亚硫酸钾单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-7、4.4-8。物料平衡图见图4.4-9。

表4.4-7  亚硫酸钾生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

表4.4-8  亚硫酸钾生产物料投入--产出表（t/a）

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

图4.4-9  亚硫酸钾生产物料平衡图（t/a）

1.2亚硫酸钠生产物料平衡

亚硫酸钠年生产时间为7200h，单批次生产5.3h，全年生产1344批次。亚硫酸钠单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-9、4.4-10。物料平衡图见图4.4-10。

表4.4-9  亚硫酸钠生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

表4.4-10  亚硫酸钠生产物料投入--产出表（t/a）

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

图4.4-10  亚硫酸钠生产物料平衡图（t/a）

1.3硫代硫酸铵生产物料平衡

硫代硫酸铵年生产时间为4200h，单批次生产7h，全年生产600批次。硫代硫酸铵单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-11、4.4-12。物料平衡图见图4.4-11。

表4.4-11  硫代硫酸铵生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |
| 氨 | 365.000 | 产品 |  | 59%硫代硫酸铵 | 硫代硫酸铵 | 4689.117 | 7909.628 |
| 70%亚硫酸氢铵溶液 | 4520.000 |  |  |  | 亚硫酸铵 | 31.688 |  |
| 99.5%硫磺 | 1021.000 |  |  |  | 亚硫酸氢铵 | 0.317 |  |
| 1#车间水吸收回用母液中的20%氨水 | 25.000 |  |  |  | 水 | 3181.368 |  |
| 硫代硫酸钙回收的8%氨水 | 2315.117 |  |  |  | 硫磺 | 2.032 |  |
|  |  |  |  |  | 杂质 | 5.105 |  |
|  |  | 废气 | G3-1 | 配置废气 | 氨气 | 0.183 | 21.682 |
|  |  |  |  |  | 水 | 21.498 |  |
|  |  |  | G3-2 | 反应废气 | 氨气 | 11.767 | 147.367 |
|  |  |  |  |  | 水 | 135.600 |  |
|  |  | 水蒸气 |  | / | 水 | 167.440 | 167.440 |
| 合计 | 8246.117 | 合计 |  |  |  |  | 8246.117 |

表4.4-12  硫代硫酸铵生产物料投入--产出表（t/a）

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  |  | 数量 |  |

图4.4-11  硫代硫酸铵生产物料平衡图（t/a）

1.4硫代硫酸钙生产物料平衡

硫代硫酸钙年生产时间为1884h，单批次生产6h，全年生产314批次。硫代硫酸钙单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-13、4.4-14。物料平衡图见图4.4-12。

表4.4-13  硫代硫酸钙生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |
| 氧化钙 | 624.204 | 产品 |  | 24%硫代硫酸钙 | 硫代硫酸钙 | 1682.586 | 7016.682 |
| 59%硫代硫酸铵 | 2777.070 |  |  |  | 硫代硫酸铵 | 0.162 |  |
| 水 | 8065.573 |  |  |  | 氢氧化钙 | 5.605 |  |
|  |  |  |  |  | 氧化钙 | 0.064 |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 0.023 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 5328.188 |  |
|  |  | 废气 | G4-1 | 反应废气 | 氨气 | 3.764 | 7.748 |
|  |  |  |  |  | 水 | 3.984 |  |
|  |  |  | G4-2 | 吸收废气 | 氨气 | 18.627 | 18.627 |
|  |  | 回收稀氨水 |  | / | 氨 | 353.904 | 4423.790 |
|  |  |  |  | / | 水 | 4069.889 |  |
| 合计 | 11466.847 | 合计 |  |  |  |  | 11466.847 |

表4.4-14  硫代硫酸钙生产物料投入--产出表（t/a）

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |
| 氧化钙 | 196.000 | 产品 |  | 24%硫代硫酸钙 | 硫代硫酸钙 | 528.332 | 2203.238 |
| 59%硫代硫酸铵 | 872.000 |  |  |  | 硫代硫酸铵 | 0.051 |  |
| 水 | 2532.590 |  |  |  | 氢氧化钙 | 1.760 |  |
|  |  |  |  |  | 氧化钙 | 0.020 |  |
|  |  |  |  |  | 氨 | 0.023 |  |
|  |  |  |  |  | 水 | 1673.051 |  |
|  |  | 废气 | G4-1 | 反应废气 | 氨气 | 1.182 | 2.433 |
|  |  |  |  |  | 水 | 1.251 |  |
|  |  |  | G4-2 | 吸收废气 | 氨气 | 5.849 | 5.849 |
|  |  | 回收稀氨水 |  | / | 氨 | 111.126 | 1389.070 |
|  |  |  |  | / | 水 | 1277.945 |  |
| 合计 | 3600.590 | 合计 |  |  |  |  | 3600.590 |

图4.4-12  硫代硫酸钙生产物料平衡图（t/a）

1.5硫代硫酸镁生产物料平衡

硫代硫酸镁年生产时间为390h，单批次生产6h，全年生产65批次。硫代硫酸镁单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-15、4.4-16。物料平衡图见图4.4-13。

表4.4-15  硫代硫酸镁生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

表4.4-16  硫代硫酸镁生产物料投入--产出表（t/a）

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

图4.4-13  硫代硫酸镁生产物料平衡图（t/a）

1.6硫代硫酸钾生产物料平衡

硫代硫酸钾年生产时间为715h，单批次生产5.5h，全年生产130批次。硫代硫酸钾单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-17、4.4-18。物料平衡图见图4.4-14。

表4.4-17  硫代硫酸钾生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

表4.4-18  硫代硫酸钾生产物料投入--产出表（t/a）

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

图4.4-14  硫代硫酸钾生产物料平衡图（t/a）

1.7一水亚硫酸铵生产物料平衡

一水亚硫酸铵年生产时间为7200h，单批次生产6.1h，全年生产1167批次。一水亚硫酸铵单批次、一年投入产出统计分别见表4.4-19、4.4-20、4.4-21和4.4-22。物料平衡图见图4.4-15和4.4-16。

表4.4-19  一水亚硫酸铵生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））-氨工艺

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 |  | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

表4.4-20  一水亚硫酸铵生产物料投入--产出表（t/a）-氨工艺

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 |  | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

图4.4-15  一水亚硫酸铵（氨工艺）生产物料平衡图（t/a）

表4.4-21  一水亚硫酸铵生产物料投入--产出表（kg/（批·釜））-碳酸氢铵工艺

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

表4.4-22  一水亚硫酸铵生产物料投入--产出表（t/a）-碳酸氢铵工艺

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数量 | 类别 | 编号 | 名称 |  | 数量 |  |

图4.4-16  一水亚硫酸铵（碳酸氢铵工艺）生产物料平衡图（t/a）

- 工艺水平衡

2.1亚硫酸钾生产工艺水平衡

| 表4.4-23 亚硫酸钾生产工艺水平衡表（t/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 | 48%氢氧化钾 | 18200.000 | 产品（96%亚硫酸钾） |  | 572.128 |
|  | 一次离心母液 | 624.282 | 46%亚硫酸钾 |  | 474.336 |
|  | 二次离心母液 | 637.112 | 回收物料 | 一次离心母液 | 624.282 |
| 反应生成水 | 一段吸收 | 1342.787 |  | 二次离心母液 | 637.112 |
| 反应生成水 | 二段吸收 | 1341.907 |  | 浓缩工段回用于硫磺焚烧余热回收水 | 5697.012 |
| 设备冲洗水 |  | 16.500 |  | 干燥工段回用于硫磺焚烧余热回收水 | 22312.978 |
| 去离子水 |  | 8171.760 |  | 冲洗水回用至碱液配液 | 16.500 |
| 合计 |  | 30334.347 | 合计 |  | 30334.347 |

2.1亚硫酸钠生产工艺水平衡

表4.4-24  亚硫酸钠生产工艺水平衡表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 |  |  |  |  |  |
| 反应生成水 |  |  |  |  |  |
| 反应生成水 |  |  |  |  |  |

2.1硫代硫酸铵生产工艺水平衡

表4.4-25  硫代硫酸铵生产工艺水平衡表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 |  |  |  |  |  |

2.1硫代硫酸钙生产工艺水平衡

表4.4-26  硫代硫酸钙生产工艺水平衡表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 |  |  |  |  |  |

2.1硫代硫酸镁生产工艺水平衡

表4.4-27  硫代硫酸镁生产工艺水平衡表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 | 水 | 320.000 | 产品 |  | 309.201 |
|  |  |  | 废气 | G5-1 | 10.798 |
| 合计 |  | 320.000 | 合计 |  | 320.000 |

2.1硫代硫酸钾生产工艺水平衡

表4.4-28  硫代硫酸钾生产工艺水平衡表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 原料带入水 | 46%亚硫酸钾溶液 | 474.336 | 产品 | 549.590 |
|  | 水 | 122.688 | 水蒸气 | 47.434 |
| 合计 |  | 597.024 | 合计 | 597.024 |

2.1一水亚硫酸铵生产工艺水平衡

表4.4-29  一水亚硫酸铵生产工艺水平衡表（氨工艺）（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 |  |  |  |  |  |

表4.4-30  一水亚硫酸铵生产工艺水平衡表（亚硫酸氢铵工艺）（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量 | 物料名称 |  | 数量 |
| 原料带入水 |  |  |  |  |  |

4.5拟建蒸汽及水平衡

4.5.1蒸汽平衡

拟建项目和建成后全厂蒸汽平衡见图4.5-1和图4.5-2。

图4.5-1  拟建项目蒸汽平衡图（吨/年）

图4.5-2  拟建项目建成后全厂蒸汽平衡图（吨/年）

4.5.2水平衡

拟建项目生产用水平衡见图4.5-3，拟建项目水平衡见图4.5-4。

图4.5-3  拟建项目工艺水平衡图（吨/年）

图4.5-4  拟建项目水平衡图（吨/年）

图4.5-5  拟建项目建成后全厂水平衡图（吨/年）

4.6污染源强分析

4.6.1废水

拟建项目排水实行清污分流、分质处理的原则。项目不产生生产工艺废水，新增废水主要包括实验室废水、空压机废水、纯水制备浓水、循环冷却系统排水。

（1）实验室废水主要来源于需要利用去离子水对实验仪器/容器等进行冲洗，根据企业提供数据，实验室清洗去离子水用水总量约3.75t/a。其中：冲洗损耗按20%计，实验废水约为3t/a，经厂区污水处理设施处理，清洗废水中主要污染物浓度为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L、总氮45mg/L、总磷8mg/L。

（2）常压饱和湿空气被压缩后压力升高、水汽饱和溶解度下降，部分水蒸气冷凝析出形成废水。拟建项目的氮气使用量约为15 Nm3/h，在制备压缩空气时，空气中约有一半水进入废水，则废水产生量为0.94m3/a，空压机自带油水分离器，类比同类设备废水，水质如下：COD 1200mg/L、SS600mg/L、石油类15mg/L，送入厂区污水处理站处理。

（3）循环冷却系统排水

拟建项目不新增循环冷却塔，依托现有循环冷却系统，循环冷却水用量为166.67m3/h，主要用于生产线冷却降温，总循环水量为1200000m3/a，损耗量为补水量的1%，浓缩倍数取10倍，排放量约为补水量的10%，则循环冷却系统排水量为1200m3/a。类比现有项目，此部分循环冷却系统定排水COD约为40mg/L，SS约为30mg/L，排入厂区污水处理站处理。

（4）纯水制备浓水

拟建纯水主要用于生产和设备清洗，根据物料平衡可知，生产用水的需求量为60592.681m3/a，设备清洗的用水量为18.333m3/a。拟建纯水需求量60611.014m3/a，纯水机组的制水得水率在80%以上，则纯水系统新增水量75763.768m3/a，纯水制备系统废水约15152.754m3/a，废水中主要污染物为COD、SS，产生浓度分别为100mg/L、50mg/L。

综上，拟建项目废水污染物产生情况详见表4.6-2，排放情况详见表4.6-3。

表4.6-2  拟建项目水污染物产生情况一览表

| 废水类别 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室废水 | 3 | COD | 400 | 0.001 |
|  |  | SS | 200 | 6.00E-04 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 9.00E-05 |
|  |  | 总氮 | 45 | 1.35E-04 |
|  |  | 总磷 | 8 | 2.40E-05 |
| 空压机废水 | 0.94 | COD | 1200 | 0.001 |
|  |  | SS | 600 | 0.001 |
|  |  | 石油类 | 15 | 1.41E-05 |
| 循环冷却废水 | 1200 | COD | 40 | 0.048 |
|  |  | SS | 30 | 0.036 |
| 纯水制备浓水 | 15152.754 | COD | 100 | 1.515 |
|  |  | SS | 50 | 0.758 |
| 综合废水 | 16356.694 | COD | 0.142 | 0.002 |
|  |  | SS | 0.071 | 0.001 |
|  |  | 氨氮 | 0.006 | 9.00E-05 |
|  |  | 总磷 | 0.0015 | 2.40E-05 |
|  |  | 总氮 | 0.008 | 1.35E-04 |
|  |  | 石油类 | 0.0009 | 1.41E-05 |

表4.6-3  拟建项目水污染物产生和排放状况

| 废水来源 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 标准浓度限值(mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |  |  |
|  |  |  | (mg/L) | (t/a) |  | (mg/L) | (t/a) |  |  |
| 实验室废水 | 3 | COD | 400 | 0.001 | 调节池+臭氧氧化 | / | / | / | 园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 200 | 6.00E-04 |  | / | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 9.00E-05 |  | / | / | / |  |
|  |  | 总氮 | 45 | 1.35E-04 |  | / | / | / |  |
|  |  | 总磷 | 8 | 2.40E-05 |  | / | / | / |  |
| 空压机废水 | 0.94 | COD | 1200 | 0.001 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 600 | 0.001 |  | / | / | / |  |
|  |  | 石油类 | 15 | 1.41E-05 |  | / | / | / |  |
| 循环冷却废水 | 1200 | COD | 40 | 0.048 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 30 | 0.036 |  | / | / | / |  |
| 纯水制备浓水 | 15152.754 | COD | 100 | 1.515 |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 50 | 0.758 |  | / | / | / |  |
| 综合废水 | 16356.694 | COD | 0.142 | 0.002 |  | 0.100 | 0.002 | 500 |  |
|  |  | SS | 0.071 | 0.001 |  | 0.064 | 0.0010 | 100 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.006 | 9.00E-05 |  | 0.006 | 9.00E-05 | 40 |  |
|  |  | 总磷 | 0.0015 | 2.40E-05 |  | 0.0015 | 2.40E-05 | 3 |  |
|  |  | 总氮 | 0.008 | 1.35E-04 |  | 0.008 | 1.35E-04 | 45 |  |
|  |  | 石油类 | 0.0009 | 1.41E-05 |  | 0.0009 | 1.41E-05 | 20 |  |

注：拟建生产设备和废气处理设施均依托厂区1#和2#车间现有设备和现有喷淋塔等处理设施，车间地面冲洗废水、设备冲洗废水、真空泵排水、废气处理废水和初期雨水在现有项目环评中均已核算，此处不再赘述。

4.6.2废气

4.6.2.1有组织废气

工艺废气

拟建项目工艺过程中产生的废气采用物料衡算法核算，物料衡算中涉及原料用量、废气风量等数据均由建设单位、设计单位提供。拟建项目有组织工艺废气主要包括生产过程中产生的二氧化硫、颗粒物和氨。各股废气收集处理和排放情况，详见下表。

表4.6-1  拟建项目各产品生产废气污染物产生情况

| 编号 | 工序 | 污染物名称 | 收集方式 | 有组织产生量(t/a) | 排放时间（h/a） | 产生速率（kg/h） | 排放方式 | 废气治理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚硫酸钾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1-1 | 焚烧 | SO2 | 密闭管道收集 | 9.552 | 5000 | 1.910 | 间歇 | 碱吸收+水喷淋＋电除雾 |
| G1-2 | 吸收 | SO2 | 密闭管道收集 | 0.477 | 5000 | 0.095 |  |  |
| G1-3 | 干燥 | 颗粒物 | 密闭管道收集 | 0.926 | 600 | 1.544 |  |  |
| 亚硫酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2-1 | 焚烧 | SO2 | 密闭管道收集 | 9.552 | 5000 | 1.910 | 间歇 | 碱吸收+水喷淋＋电除雾 |
| G2-2 | 吸收 | SO2 | 密闭管道收集 | 0.477 | 5000 | 0.095 |  |  |
| G2-3 | 干燥 | 颗粒物 | 密闭管道收集 | 0.752 | 600 | 1.253 |  |  |
| 硫代硫酸铵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3-1 | 配置 | 氨 | 密闭管道收集 | 0.111 | 4200 | 0.026 | 间歇 | 水喷淋吸收+3#车间三级碱吸收+水喷淋 |
| G3-2 | 亚铵反应 | 氨 | 密闭管道收集 | 7.458 | 4200 | 1.776 |  |  |
| 硫代硫酸钙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4-1 | 复分解反应 | 氨 | 密闭管道收集 | 1.187 | 1884 | 0.630 | 间歇 | 水喷淋吸收+3#车间三级碱吸收+水喷淋 |
| G4-2 | 吸收 | 氨 | 密闭管道收集 | 5.876 | 1884 | 3.119 |  |  |
| 硫代硫酸镁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5-1 | 中和 | SO2 | 密闭管道收集 | 3.608 | 390 | 9.250 | 间歇 | 水喷淋吸收+电除雾处理 |
| 一水亚硫酸铵（氨工艺） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7-1 | 配置 | 氨 | 密闭管道收集 | 2.475 | 7200 | 0.344 | 间歇 | 碱吸收+水喷淋＋电除雾 |

表3.7.2-6  拟建项目有组织废气产生、排放状况

| 废气编号 | 污染源名称 | 污染物名称 | 废气量m3/h | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除率% | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排气筒 | 排放源参数 |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  | 高度m | 直径m | 温度℃ | h |
| G1-1 | 工艺废气 | SO2 | 4500 | 424.533 | 1.910 | 9.552 | 碱吸收+水喷淋＋电除雾 | 99 | 4.245 | 0.019 | 0.096 | 100 | / | DA002 | 40 | 0.3 | 40 | 5000 |
| G1-2 |  | SO2 |  | 21.208 | 0.095 | 0.477 |  | 99 | 0.212 | 0.001 | 0.005 | 200 | 1.4 |  |  |  |  | 5000 |
| G1-3 |  | 颗粒物 |  | 343.106 | 1.544 | 0.926 |  | 99 | 3.431 | 0.015 | 0.009 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| G2-1 |  | SO2 |  | 424.533 | 1.910 | 9.552 |  | 99 | 4.245 | 0.019 | 0.096 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| G2-2 |  | SO2 |  | 21.205 | 0.095 | 0.477 |  | 99 | 0.212 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| G2-3 |  | 颗粒物 |  | 278.925 | 1.255 | 0.753 |  | 99 | 2.789 | 0.013 | 0.008 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| G3-1 |  | 氨 | 30000 | 0.881 | 0.026 | 0.111 | 水喷淋吸收+三级碱吸收+水喷淋 | 99 | 0.009 | 0.0003 | 0.001 |  |  | DA001 | 35 | 0.9 | 20 | 4200 |
| G3-2 |  | 氨 |  | 59.191 | 1.776 | 7.458 |  | 99 | 0.592 | 0.018 | 0.075 |  |  |  |  |  |  | 4200 |
| G4-1 |  | 氨 |  | 21.005 | 0.630 | 1.187 |  | 99 | 0.210 | 0.006 | 0.012 |  |  |  |  |  |  | 1884 |
| G4-2 |  | 氨 |  | 103.955 | 3.119 | 5.876 |  | 99 | 1.040 | 0.031 | 0.059 |  |  |  |  |  |  | 1884 |
| G5-1 |  | SO2 | 4500 | 2055.658 | 9.250 | 3.608 | 水喷淋吸收+电除雾处理 | 99 | 20.557 | 0.093 | 0.036 |  |  | DA002 | 40 | 0.3 | 40 | 390 |
| G6-1 |  | 氨 | 30000 | 11.458 | 0.344 | 2.475 | 碱吸收+水喷淋＋电除雾 | 99 | 0.115 | 0.003 | 0.025 |  |  | DA001 | 35 | 0.9 | 20 | 7200 |

表4.6-10  拟建项目有组织废气排放汇总表（最大排放情况）

| 污染物名称 | 最大排放状况 |  |  | 排气筒参数 |  |  |  | 执行标准 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 风量m3/h | 编号及高度m | 直径 m | 温度℃ | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |
| 氨 | 0.167 | 0.058 | 1.928 | 30000 | DA001 | 0.9 | 20 | / | 10 | 大气环境 |
| SO2 | 0.237 | 0.133 | 29.471 | 4500 | DA002 | 0.3 | 40 | / | 100 |  |
| 颗粒物 | 0.017 | 0.028 | 6.215 |  |  |  |  | / | 10 |  |

4.6.2.2非正常工况

非正常排放指生产设施或污染防治（控制）措施非正常工况下的污染物排放。例如：水吸收塔启、停机时废气处理系统非正常排放，或其他工艺设备运转异常、污染防治设施达不到应有治理效率、同步运转率等非正常工况下的排放。

企业各装置严格按开停车的设备顺序操作。开车时，先开启后端环保设施，再由后端向前端依次开启生产设备；停车时，先关停生产设备，最后关停环保设施。在上游原料加入停止后，下游反应未结束前不得开启反应器阀门，必须在系统内的物料反应完毕、并导入可靠的储存罐及处理系统后，再开启系统进行检修。拟建通过控制开停设备的顺序及完备的污染物排放预防措施可基本消除开停车污染物超标排放问题。

拟建非正常排放主要考虑生产设备在开车状态，废气处理设施未能正常运行状态下的污染物排放情况，非正常工况时间估算约为30min。具体非正常工况有组织废气排放情况（按最不利情况统计，即废气处理效率为0）见下表。

表3.7.2-8  拟建项目废气非正常排放情况表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 排气量（m3/h） | 污染物名称 | 产生速率（kg/h） | 持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 废气处理设备未正常运行 | 30000 | 氨 | 5.439 | 0.5 | 1 |
| DA002 |  | 4500 | SO2 | 13.262 | 0.5 | 1 |
|  |  |  | 颗粒物 | 2.797 |  |  |

4.6.2.3无组织废气

拟建项目生产工序产生的废气均为密闭管道收集，拟建项目无组织废气主要为储罐呼吸废气，管道、集气罩没有收集到的废气，按废气未收集部分的量计算。

综上所述，拟建项目无组织废气排放情况详见下表。

储罐废气

拟建依托现有储罐，包括氢氧化钾储罐、氢氧化钠储罐及氨水储罐。依托现有的储罐小呼吸废气量不增加，增加罐内物质周转量。本次按新增周转量核算新增大呼吸废气量。

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排空，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

固定顶罐大呼吸损耗计算公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）；

M—储罐内蒸气的分子量（g/mol）；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定：

K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；

KC—产品因子（有机液体取1.0）

氨水储罐设置气相平衡管，储罐装卸物料时，采取装有气相平衡管的密封循环系统，使大呼吸尾气形成闭路循环，可有效控制装卸时产生的大呼吸废气。通过对原料储罐、计量罐等一并采取气相平衡原理设置气相平衡管，使呼吸尾气形成闭路循环，大呼吸废气外排量较少。根据文献《利用气相平衡管原理控制有机污染物的无组织排放》，采用气相平衡管技术后，大呼吸气可减少90%。

现有项目未核算目前全厂储罐废气，本次评价考虑全厂氨水储罐产生的废气。

经计算，拟建项目储罐的废气排放情况见下表。

表4.6-2  储罐废气产生情况一览表

| 污染物名称 |  | 废气产生量 |  |  | 有组织收集 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大呼吸 | 小呼吸 | 合计 |  |  |
| 1#戊类罐区 | 氨 | 0.027 | 0.066 | 0.094 | 0.093 | 0.001 |

氨水储罐大小呼吸废气经罐顶呼吸阀，依靠罐内微正压密闭输送至罐顶废气吸收塔，收集效率按99%计，未收集部分无组织排放。

4.6.2.4新增交通运输移动源废气

本工程原辅材料采用汽车运输，根据本工程原辅材料使用量及产品新增量，拟建项目汽运量约76307t/a，按照重型柴油货车运输（按50t载重量计），约新增年运输流量1527次，汽运距离按100km/次计，增加的总汽运距离约152700km。重型柴油货车污染物排放系数来源于《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南》。拟建项目交通运输移动源废气产生情况见下表。

表3.7.2-10  本工程交通运输移动源废气产生情况

| 项目 | 污染物排放系数（g/km） | 污染物排放量/t |
| --- | --- | --- |
| CO | 2.2 | 0.336 |
| HC | 0.129 | 0.020 |
| NOx | 4.721 | 0.721 |
| PM10 | 0.03 | 0.005 |

4.6.3噪声

拟建项目主要生产设备、公辅设施、环保设施均依托现有，不新增生产设备。

4.6.4固体废物

1、固体废物属性判定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB3433-2025）、《国家危险废物名录》（2025年），判断拟建项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。

2、危险废物判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表3.7-12。

3、固体废物分析情况汇总

根据物料平衡，拟建项目不产生工艺固废。

（1）废过滤材料

拟建过滤工艺中会产生废滤袋、滤网，根据建设单位提供的资料，新增量大约1.54t/a。

（2）废包装桶

拟建新增原料产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，新增量约10t/a，此类废包装袋和废包装桶均用来装化学原料和废液，收集后暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

（3）废RO膜

拟建纯水制备RO膜由设备厂家定期更换，年更换量为2t/a。

（4）除尘灰

拟建生产工艺中离心、干燥工序产生的粉尘由密闭管道统一收集后，经除尘器进行处理，收集效率99%，除尘器处理效率99%，粉尘收集量约为5.76t/a。

（5）实验室废物

拟建在现有办公楼一层设置一间实验室，开展产品质量检测工作，类别现有项目，本次实验室废物新增量约0.5t/a。

（6）污水处理污泥

拟建废水处理过程中产生污泥，类别现有项目，本次新增污泥量约为11.57t/a。

项目固体废物产生处置情况见下表。

表4.6-1  拟建项目副产物属性判定表

| 产生装置 | 编号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要组分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 过滤 | S1 | 废过滤材料 | 过滤 | 固 | 过滤袋、滤网、滤布 | 1.54 | √ |  | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025） 《国家危险废物名录》（2025年版） 《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7） |
| 原料包装 | S2 | 废包装桶 | 原料包装 | 固 | 沾染了化学原料和废液的包装袋、包装桶 | 10 | √ |  |  |
| 纯水制备装置 | S3 | 废RO膜 | 纯水制备 | 固 | 杂质、膜等 | 2 | √ |  |  |
| 除尘器 | S4 | 除尘灰 | 废气处理 | 固 | 颗粒物 | 5.76 | √ |  |  |
| 化验 | S5 | 实验室废物 | 化验 | 固/液 | 硫酸、盐酸、高锰酸盐等 | 0.5 | √ |  |  |
| 污水处理装置 | S6 | 污水处理污泥 | 污水处理 | 固/液 | 污泥、水等 | 11.57 | √ |  |  |

表4.6-2  拟建项目固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危废特性 | 废物类别 | 废物代码 | 预测产生量（吨/年） | 处置途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废过滤材料 | 危险废物 | 过滤 | 固 | 过滤袋、滤网、滤布 | 《国家危险废物名录》（2025年版） | T/In/C/R | HW49 | 900-041-49 | 1.54 | 暂存危废暂存库，定期委托有资质单位处置 |
| S2 | 废包装桶 |  | 原料包装 | 固 | 沾染了化学原料和废液的包装袋、包装桶 |  | T/In/C/R | HW49 | 900-041-49 | 10 |  |
| S3 | 除尘灰 |  | 废气处理 | 固 | 颗粒物 |  | T | HW02 | 271-005-02 | 5.76 |  |
| S4 | 实验室废物 |  | 化验 | 固/液 | 硫酸、盐酸、高锰酸盐等 |  | T/In/C/R | HW49 | 900-047-49 | 0.5 |  |
| S5 | 污水处理污泥 |  | 污水处理 | 固/液 | 污泥、水等 |  | T/In | HW49 | 772-006-49 | 11.57 |  |
| S3 | 废RO膜 | 一般固废 | 纯水制备 | 固 | 杂质、膜等 |  | / | S59 | 900-009-S59 | 2 | 委托膜厂家定期回收 |

表4.6-3  拟建项目危险废物产生与处置情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 1.54 | 过滤 | 固 | 过滤袋、滤网、滤布 | 沾染的有毒有害物料 | 连续 | T/In/C/R | 暂存危废暂存库，委托有资质单位处置 |
| 2 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 原料包装 | 固 | 沾染了化学原料和废液的包装袋、包装桶 | 沾染的有毒有害物料 | 连续 | T/In/C/R |  |
| 3 | 除尘灰 | HW02 | 271-005-02 | 5.76 | 废气处理 | 固 | 颗粒物 | 颗粒物 | 连续 | T |  |
| 4 | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 化验 | 固/液 | 硫酸、盐酸、高锰酸盐等 | 硫酸、盐酸、高锰酸盐等 | 间歇 | T/In/C/R |  |
| 5 | 污水处理污泥 | HW49 | 772-006-49 | 11.57 | 污水处理 | 固/液 | 污泥、水等 | 污泥、水等 | 连续 | T/In |  |

4.6.5污染物总量

拟建项目污染物排放情况见表4.6-4，拟建项目建成后全厂污染物排放情况见表4.6-5。

表4.6-4  拟建项目污染物排放情况表（单位：t/a）

| 类别 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量* | 接管量 | 排放量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 二氧化硫 | 23.666 | 23.429 | / | 0.237 |
|  |  | 颗粒物 | 1.678 | 1.661 | / | 0.017 |
|  |  | 氨 | 16.676 | 16.509 | / | 0.167 |
|  | 无组织 | 氨 | 0.094 | 0.093 | / | 0.001 |
| 废水 |  | 废水量 | 16356.694 | 0 | 16356.694 | 16356.694 |
|  |  | COD | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.818 |
|  |  | SS | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.327 |
|  |  | 氨氮 | 9.00E-05 | 0 | 9.00E-05 | 0.082 |
|  |  | 总磷 | 2.40E-05 | 0 | 2.40E-05 | 0.008 |
|  |  | 总氮 | 0.0001 | 0 | 1.35E-04 | 0.245 |
|  |  | 石油类 | 1.41E-05 | 0 | 1.41E-05 | 0.327 |
| 固废 |  | 危险废物 | 29.37 | 29.37 | 0 | 0 |
|  |  | 一般固废 | 2 | 2 | 0 | 0 |

注：*拟建项目废水污染物排放量根据园区接管污水处理厂排放标准计算。

表4.6-5  拟建项目建成后全厂污染物排放情况表（单位：t/a）

| 类别 |  | 污染物 | 现有项目排放量 |  | 以新带老削减量* |  | 拟建项目排放量 |  | 全厂排放量 |  | 变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 二氧化硫 | 10.873 |  | 4.900 |  | 0.237 |  | 6.210 |  | -4.663 |  |
|  |  | 颗粒物 | 3.545 |  | 0.433 |  | 0.017 |  | 3.129 |  | -0.416 |  |
|  |  | 氨 | 0.831 |  | 0 |  | 0.167 |  | 0.998 |  | 0.167 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 34.920 |  | 0 |  | 0 |  | 34.920 |  | 0 |  |
|  |  | 苯肼 | 0.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  |
|  |  | 乙酰乙酸乙酯 | 0.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011 |  | 0 |  |
|  |  | 乙酸 | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  |
|  |  | 乙醇 | 0.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0.092 |  | 0 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0.122 |  | 0 |  |
|  |  | 丙酮 | 0.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0.123 |  | 0 |  |
|  |  | VOCs(以非甲烷总烃计) | 13.331 |  | 0 |  | 0 |  | 13.331 |  | 0 |  |
|  | 无组织 | 二氧化硫 | 1.200 |  | 0 |  | 0 |  | 1.200 |  | 0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.101 |  | 0 |  | 0 |  | 0.101 |  | 0 |  |
|  |  | 氨 | 0.456 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.457 |  | 0.001 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0.069 |  | 0 |  |
|  |  | 丙酮 | 0.091 |  | 0 |  | 0 |  | 0.091 |  | 0 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  |
|  |  | VOCs(以非甲烷总烃计) | 0.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0.872 |  | 0 |  |
| 废水 |  | 污染物 | 接管量 | 排放量 | 接管量 | 排放量 | 接管量 | 排放量* | 接管量 | 排放量 | 接管量 | 排放量 |
|  |  | 废水量 | 98899.659 | 98899.659 | 0 | 0 | 16356.694 | 16356.694 | 115256.353 | 115256.353 | 16356.694 | 16356.694 |
|  |  | COD | 36.324 | 4.945 | 0 | 0 | 0.002 | 0.818 | 36.326 | 5.763 | 0.002 | 0.818 |
|  |  | SS | 8.909 | 1.978 | 0 | 0 | 0.001 | 0.327 | 8.910 | 2.305 | 0.001 | 0.327 |
|  |  | 氨氮 | 3.01 | 0.494 | 0 | 0 | 9.00E-05 | 0.082 | 3.010 | 0.576 | 9E-05 | 0.082 |
|  |  | 总氮 | 3.247 | 1.483 | 0 | 0 | 1.35E-04 | 0.245 | 3.247 | 1.728 | 0.0001 | 0.245 |
|  |  | 总磷 | 0.049 | 0.035 | 0 | 0 | 2.40E-05 | 0.008 | 0.049 | 0.043 | 2.4E-05 | 0.008 |
|  |  | 全盐量 | 241.898 | 241.898 | 0 | 0 | / | / | 241.898 | 241.898 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 1.41E-05 | 0.327 | 0.015 | 0.342 | 1.41E-05 | 0.327 |
|  |  | 苯胺类 | 0.451 | 0.049 | 0 | 0 | / | / | 0.451 | 0.049 | 0 | 0 |
| 固体废物 |  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：*本次废气以新带老削减量指由于现有项目2#车间废气处理设施优化升级和石膏车间废气处理设施优化升级减少的废气排放量；

拟建项目废水污染物排放量根据园区接管污水处理厂排放标准计算。

4.7环境风险识别

4.7.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别拟建项目涉及风险物质主要为硫磺、氢氧化钠、氢氧化钾、氨、亚硫酸氢铵、氧化钙、二氧化硫、碳酸氢铵、亚硫酸钾、亚硫酸钠、硫代硫酸铵、硫代硫酸钙、硫代硫酸镁、硫代硫酸钾、一水亚硫酸铵和危废暂存间的危险废物，具体见表4.7-1。

表4.7-1  拟建项目风险物质识别表

| 类别 | 风险物质 | 有毒有害性 | 易燃易爆性 | 存在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 硫磺 | / | 易燃，爆炸极限：≥35mg/m3 | 丙类仓库、生产装置 |
|  | 氢氧化钾 | LD50：273mg/kg（大鼠经口） | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 | 环保一车间西侧 |
|  | 氢氧化钠 | LD50：273mg/kg（大鼠经口） | 不燃，强腐蚀性；遇潮对铝、锌等金属有腐蚀性，可放出易燃易爆的氢气；与酸发生剧烈中和反应，放出大量热，有灼伤风险。 | 环保一车间西侧、1#戊类罐区 |
|  | 液氨 | LD50：350 mg/kg（大鼠经口） | 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 氨水配制区 |
|  | 氨水 | LD50：350 mg/kg（大鼠经口） | 能吸收空气中的二氧化碳。遇酸激烈反应、放热并生成盐类。能与乙醇混溶.若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。在氧气中燃烧生成氮气。 | 储罐区 |
|  | 亚硫酸氢铵 | 低毒 | 不燃，受热分解产生有毒的二氧化硫和氮氧化物气体；与强氧化剂反应可引起放热，有腐蚀和刺激风险 | 环保二车间罐区 |
|  | 氧化钙 | LD50：3059mg/kg（小鼠腹腔） | 不燃，与水反应放热，热量可使有机物燃烧；粉状氧化钙与水混合在密闭容器中可能引发爆炸；与酸剧烈反应放热。 | 丙类仓库 |
|  | 二氧化硫 | 有毒，对眼、呼吸道黏膜有强烈刺激作用，可引起支气管炎、肺气肿等疾病；LC₅₀：6600mg/m³（大鼠吸入，1h） | 不燃，无爆炸极限；遇水或水蒸气反应生成亚硫酸，具有腐蚀性；与强还原剂、金属粉末等接触可发生剧烈反应 | 焚硫炉（中间产物） |
|  | 碳酸氢铵 | 低毒 | 不燃，受热分解产生刺激性氨和二氧化碳气体；无燃烧爆炸风险。 | 1#戊类罐区、亚铵中间罐 |
| 危险废物 | 危险废物 | 有毒 | 部分可燃 | 危废暂存库 |

4.7.2建设项目危险性识别

4.7.2.1工艺过程风险识别

对本次拟建项目在生产过程中涉及到的风险进行识别，详见表4.7-2。

表4.7-2  生产过程中潜在的危险性

| 生产过程 | 潜在危险性 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 物料输送 | 管道振动造成法兰、接头密封失效 | 物料泄漏，腐蚀性液体外溢，人员灼伤、设备腐蚀 |
|  | 泵或风机吸入空气，与亚硫酸盐、硫代硫酸盐溶液接触 | 氧化反应加剧，局部放热、物料分解，引发燃爆风险 |
|  | 输送流速过快或轴承过热 | 摩擦生热，局部温度升高，导致物料分解、分解气体积聚 |
|  | 输送泵、风机、压缩机机械故障（卡涩、抱死） | 异常噪声、设备损坏，引发工艺中断、物料溢出 |
| 反应过程 （中和/合成） | 加料速度过快，反应放热剧烈 | 釜内温度、压力骤升，超压引发釜体破裂、物料喷溅 |
|  | 反应釜搅拌失效、搅拌不均 | 局部过热、反应不完全，副反应加剧，产生含硫有毒气体 |
|  | 反应釜密闭不良或混入空气 | 物料氧化分解，生成有毒有害气体，引发中毒或燃爆 |
|  | 反应温度、pH控制不当 | 物料分解失效，副产物增多，釜内压力异常升高 |
| 浓缩过程 | 升温过快，局部过热 | 亚硫酸盐、硫代硫酸盐分解，产生 SO2等有毒气体，引发釜内超压 |
|  | 加热盘管泄漏，导热介质混入物料 | 物料污染，局部温度不均，引发分解、爆沸 |
|  | 设备结垢严重，传热效率下降 | 加热不均，局部过热分解，釜内压力骤增，引发跑料 |
| 冷却 | 冷却介质中断，热量积聚 | 釜内压力骤增，容器超压破裂，有毒物料、分解气体扩散 |
|  | 冷凝负荷不足，气相物料无法完全冷凝 | 含硫废气直排，污染大气环境，引发人员中毒风险 |
|  | 冷却盘管腐蚀穿孔，冷却介质泄漏 | 物料稀释、反应失控，釜内压力异常，引发跑料 |
| 结晶/离心过程 | 离心过程密闭不良，粉尘外溢 | 亚硫酸盐/硫代硫酸盐粉尘扩散，刺激呼吸道，引发职业健康风险 |
|  | 离心机机械故障，转鼓失衡 | 剧烈振动、设备损坏，引发物料喷溅、设备爆炸 |
|  | 结晶母液输送管道堵塞，压力异常 | 管道破裂，母液泄漏，污染土壤和地下水 |
| 干燥过程 | 干燥温度过高、时间过长 | 物料分解，产生SO2等有毒气体，粉尘遇热自燃或粉尘爆炸 |
|  | 干燥系统通风不良，粉尘积聚 | 粉尘浓度超标，遇静电或高温引发粉尘爆炸 |
|  | 干燥介质含氧量过高 | 物料氧化分解加剧，局部放热引发燃烧 |
| 尾气处理过程 | 吸收塔液气比不足，吸收效率下降 | 含硫废气超标排放，污染大气，引发异味和中毒风险 |
|  | 吸收液循环泵故障，吸收液中断 | 尾气直排，SO2等有毒气体扩散，引发环境和健康风险 |
|  | 吸收塔填料堵塞，塔内阻力升高 | 塔体超压破裂，吸收液外溢，引发二次污染 |
| 储存过程（溶液/成品） | 储罐密封失效、呼吸阀故障 | 物料挥发、分解气体积聚，引发储罐超压或物料泄漏 |
|  | 储罐温度过高，物料受热分解 | 罐内压力骤增，储罐破裂，有毒物料扩散 |
|  | 储罐腐蚀穿孔，物料泄漏 | 液体物料外溢，污染土壤和地下水，引发腐蚀性危害 |

拟建项目在生产过程中主要涉及的风险如下：

（1）焚硫炉及SO2制备阶段

焚烧温度与SO2泄漏风险：焚硫炉焚烧温度控制在 900~1000℃，若液硫雾化不良、风量配比失调，易造成局部过热或不完全燃烧，炉内温度失控可能导致设备烧损；若炉体、烟道或热交换系统出现腐蚀穿孔、密封失效，高温 SO₂气体泄漏将引发人员中毒与环境风险。

热交换系统故障风险：高温SO2气体经蒸汽发生器、空气预热器、水冷器换热降温，若换热设备结垢堵塞、冷却系统故障，会导致烟气降温不足，后续吸收塔塔壁腐蚀加剧；若蒸汽系统压力失控，还可能引发设备超压破裂、蒸汽喷溅伤人。

（2）亚硫酸盐吸收与浓缩阶段

SO2吸收与碱液配比风险：SO2气体与氢氧化钾/氢氧化钠/氨水在填料塔内吸收反应，若SO2进气流量波动、碱液循环泵故障或液气比失衡，会导致吸收效率下降，SO2尾气超标排放；若碱液过量或不足，会导致副反应加剧，生成亚硫酸氢盐或多硫化物，影响产品纯度。

减压浓缩温度与氧化风险：亚硫酸钾/钠溶液减压浓缩过程中，温度需严格控制在≤60℃，若加热系统失控、温度过高，会导致亚硫酸盐分解释放SO2或被空气氧化为硫酸盐；若氮气保护不足、系统漏入空气，会加剧物料氧化反应，同时局部放热可能引发溶液爆沸、冲料。

尾气吸收塔运行风险：若吸收液循环中断、塔内填料堵塞或电除雾装置故障，未吸收的SO2、氨气将直接外排，引发大气污染与异味扰民；若吸收塔液位控制不当，可能导致倒吸、液泛，造成物料外溢或设备损坏。

（3）硫代硫酸盐合成阶段

硫代硫酸铵合成风险：亚硫酸氢铵与氨水反应制备亚铵溶液，若氨水加料过快、冷却系统故障，反应放热会导致釜温骤升（超过 60℃），引发亚硫酸铵分解，释放氨气与SO2；后续加硫反应阶段，升温至 105℃保温过程中，若蒸汽加热失控、搅拌失效，会导致局部过热，物料分解生成H2S、SO2等有毒气体，釜内压力骤增可能引发超压泄漏。

硫代硫酸钙脱氨风险：硫代硫酸铵与氧化钙反应后，脱氨釜需在≤70℃、-0.085MPa真空条件下脱氨，若真空系统故障（泄漏、真空泵停机），会导致空气倒吸，氨气与空气形成爆炸性混合物；若脱氨温度过高、时间过长，硫代硫酸钙会发生分解，影响产品质量并释放有毒气体。

硫代硫酸镁反应控制风险：碳酸镁溶解产生 CO2气体，若加料过快、排气不畅，会导致反应釜内压力骤增；SO2通入反应釜制备亚硫酸镁时，若 pH控制不当，会导致副反应加剧；后续加硫升温至 105℃反应过程中，若蒸汽加热不均、搅拌不足，会造成局部过热，物料分解并引发釜内超压。

硫代硫酸钾氧化与分解风险：亚硫酸钾溶液与硫磺反应过程中，温度需控制在 90~100℃，若温度过高或系统漏入空气，会导致硫代硫酸钾氧化分解，生成硫酸盐、多硫化物并释放SO2；反应釜若密封不良，分解产生的气体积聚可能引发超压泄漏。

（4）结晶、离心与干燥阶段

结晶过程风险：亚硫酸钾/钠溶液冷却结晶过程中，若降温速率过快、搅拌不均，会导致结晶颗粒过小，后续离心分离困难；若结晶温度控制不当，可能引发晶体结块、挂壁，堵塞设备管道。

离心分离风险：离心机运行过程中，若设备动平衡失效、转速失控，会引发剧烈振动甚至设备解体；若离心机密封不良，物料粉尘外溢会刺激呼吸道，且亚硫酸盐粉尘遇高温、静电存在粉尘爆炸风险；离心母液若泄漏，会造成土壤与水体污染。

真空干燥氧化风险：亚硫酸盐晶体真空干燥过程中，需氮气保护防止氧化，若真空系统故障、氮气置换不彻底，空气进入干燥箱会导致晶体氧化、变色；若干燥温度过高、时间过长，晶体可能分解粉化，甚至引发粉尘自燃或爆炸。

（5）尾气处理与公用工程阶段

废气吸收系统故障风险：各阶段产生的含氨、含硫废气均经水/氨水吸收处理，若吸收液循环泵故障、吸收塔填料堵塞，会导致废气直排，引发环境与职业健康风险；若吸收液浓度过高或过低，会影响吸收效率，甚至产生二次污染物。

冷却与循环水系统风险：反应釜、冷凝器的冷却水中断时，反应放热无法及时移除，会导致釜内温度、压力骤升，引发物料分解、冲料甚至设备爆炸；若冷却盘管腐蚀穿孔，冷却水泄漏会污染反应物料，导致反应失控。

4.7.2.2生产装置的危险有害因素识别

拟建生产过程中生产装置所涉及到的危险化学品为可燃液体和毒害品，因此，拟建在生产过程中存在火灾爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、坍塌、毒物危害、噪声、振动、高温等危险、有害因素。

1、火灾爆炸

1）在生产过程中涉及的乙酸、液氨、乙腈、丙酮等为甲、乙类火灾危险物质，为易燃物质，如果一旦上述物质泄露，遇到明火、电气火花及静电火花即可发生火灾或者爆炸。

2）局部设备检修，未经批准在禁火区或反应器中违章施焊时，有引燃其他场所易燃物料或塔、反应器中残余物料发生火灾、爆炸的危险。

3）易燃易爆物料的管道、设备、贮罐若无静电接地、无跨接或静电接地电阻超标，遭遇雷击或静电不能及时有序的放电时，有引燃物料造成火灾、爆炸的危险。

4）开车前、停车后整个生产系统内的易燃易爆性危险化学品，没有整体置换或置换不完全，温度较高时吸入空气形成爆炸性混合气体，遇明火、火花有引发火灾爆炸的危险。

5）易燃、易爆危险作业场所，如果电器装置、开关、照明设施不防爆或防爆等级不能满足国家规范、标准要求，有电火花引发火灾爆炸的危险。

6）引起物料火灾爆炸危险的火源主要可能来自以下途径：

①明火：生产场所存在的明火源可能有：

生产过程中明火使用不慎可能引起意外失火。

检修动火：生产设备检修使用切割、焊接等作业产生明火源。

在爆炸危险区域内，使用非防爆电器、普通灯具照明、吸烟和携带火种等，都有引起火灾危险的可能。

②摩擦与撞击

摩擦与撞击往往成为引起火灾爆炸事故的原因。如机器上轴承等摩擦部位发热；金属零件、铁钉等落入设备内，由于铁器和机件的撞击起火；铁器工具相撞击或与混凝土地面撞击发生火花；导管或容器破裂，内部溶液和气体喷出时摩擦起火；穿带钉鞋进行作业等会引起碰撞或摩擦火花。

③静电火花

物料在设备管道内流动时会因与管道摩擦而产生静电，工人穿非棉制工作服操作过程中与设备摩擦等都有可能产生静电火花，若静电导除不良，有可能因静电积累而产生静电火花。

④雷电

若防雷设施不齐全或储罐、建（构）筑物防雷接地措施不符合要求，雷电产生的火花极易引起火灾爆炸事故。

7）反应釜反应中若反应温度控制不当、监控不力等原因造成反应温度失控，温度过高或物料溢出，有发生火灾、爆炸的危险。

8）易燃爆危险作业场所的电气装置、开关、照明设施不防爆或防爆等级不能满足国家规范、标准要求，有因产生电火花导致火灾爆炸的危险。

9）火灾爆炸危险场所未设置可燃、有毒气体报警仪，生产场所通风不良，当泄漏的可燃、有毒气体积聚达到爆炸极限范围时，遇火源将造成火灾爆炸事故。

10）建筑物、物料管道等部位，没有避雷设施或避雷设施不健全、引下线断线、接地电阻超标，容易遭受雷击而引发火灾爆炸事故。

11）禁火区内未严格执行动火制度，违章进行动火作业，可能因施焊造成明火引发火灾爆炸事故。

12）没有建立健全安全管理制度，导致管理混乱，工人责任心不强、技术素质差，违章、盲目、误操作，或有关人员在现场私自吸烟、存放易燃易爆物品，从而引发火灾爆炸的危险。

13）企业若没有根据生产实际情况编制事故应急救援预案，或有预案没有定期组织培训演练，出现物料泄漏等突发事故不能、不会处理，有引发火灾爆炸的危险。

14）各种电气设备的电气控制箱柜、电气线路、电气开关等既是点火源也是可燃物，当线路老化、绝缘下降，短路超负荷等都会引起局部过热而引发电气火灾。

15）爆炸和火灾危险场所使用的仪器、仪表如果防爆等级不足、选型不当或安装不 规范等，在使用过程中有电火花产生，有引燃爆炸混合气体发生火灾爆炸的危险。生产装置及设备的危险、有害因素，最常见的是设备缺陷危害，设备缺陷导致泄漏事故的发生，泄漏引发火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故的发生，具有较大的危险性。拟建生产装置的设备主要有反应釜、蒸馏装置、换热器、原辅料输送泵等，存在以下危险、有害因素。

2、中毒窒息

拟建涉及的危险化学品中液氨为高毒品，还有一些具有刺激性、致敏性、窒息性，有的还具强烈的腐蚀性，如果发生泄漏或不慎大量接触、吸入，会造成严重的中毒伤害，由于种种原因，均可能造成有毒物质泄漏或者作业场所毒物浓度超标，致使操作人员、检查维修作业人员中毒。主要有以下情况：

1）个体防护不到位接触毒物造成中毒；

2）开停车或生产不稳定造成排污、置换中有毒物质泄漏、挥发而致人员中毒；

3）检修机泵时，设备内残留毒物喷溅引起中毒；

4）容器内部检修、清扫、检查时， 由于置换不彻底而致物料残存或未加盲板与生产系统断开致使物料跑（串），进而引发中毒事故；

5）生产过程中的误操作造成超温超压和有毒物料喷出使人员中毒；

6）设备质量缺陷或维护保养不到位造成物料泄漏。

3、容器爆炸

该项目中存在压力容器，压力容器超压、超温或其他情况时，在薄弱处就可能发生物理爆炸。一旦压力容器发生物理性爆炸，极易发生化学性火灾爆炸事故。归结压力容器爆炸的原因，主要有：

1）压力容器选材不当导致脆性断裂或腐蚀破裂。

2）压力容器结构设计不合理使容器某些部件产生过高的局部应力，导致容器疲劳破裂或脆性破裂。

3）压力容器制造质量低劣、未进行正规压力试验即投入使用导致发生事故。

4）压力容器在生产中长期承受压力，且受到介质的腐蚀性或高温流体的冲刷磨损，以及操作压力、温度波动的影响，在使用过程中会产生缺陷，压力容器未根据检验周期 定期进行检验而可能发生爆炸。

5）压力容器安全附件不齐全，如安全阀、压力表等，或未定期检验，造成无法正常 使用，而导致压力容器爆裂。

6）压力容器未根据安全规程要求精心操作和正确使用压力容器等。

7）设备、管道因应力腐蚀损坏、苛性脆化损坏、氢腐蚀损坏、垢下腐蚀损坏、氧腐蚀损坏、电化学腐蚀损坏等而发生爆管，进而引起化学火灾爆炸事故。

8）在管道的连接处，由于焊接质量和缺陷，未被及时发现而发生破裂。

4、灼烫伤

蒸汽管道、反应釜、多效蒸发等设备若没有保温或保温损坏，人体接触高温体，或安全阀排汽口朝向人员工作面，一旦蒸汽喷出并触及人体即会造成高温烫伤。

5、机械伤害

1）生产装置中机械设备的旋转部位、啮合部位、挤压部位等均属运转设备， 其暴露 在外的运转部位如果没有防护罩，作业人员作业时，存在受到机械伤害的危险。

2）作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时存在受到机械伤害的危险。

3）检修转动设备时，电气开关按钮没有悬挂“禁止启动”警示牌或没将开关封锁，检修人员在检修时，其他人员不慎启动开关，存在造成检修人员受到机械伤害的危险。

6、触电

生产现场配置的电气设备、开关箱、用电机械设备、电机等金属外壳没有防触电保护接零（地），或保护接零（地）线对地电阻超标，装置出现漏电时，有使作业人员发生触电的危险。管理不当、高温、振动、污染、腐蚀、潮湿造成电线绝缘部分破损或在潮湿多雨的夏季，易发生触电事故。

在下列情况下，都可能发生触电事故：

1）人体接触带电体，如裸露的导线、带电操作等；

2）人体接触发生故障（漏电）的电气设备，如绝缘破坏、接地故障等；

3）使用的移动电动工具电压不符合安全要求或绝缘强度不够；

4）移动电动工具没有安装漏电保护器；

5）电源中性线（零线）未作重复接地，当电源进线中性线（零线）断线时，导致中 性点偏移，使接零设备的外壳带有危险电压；

6）电工无证上岗、停电时不挂警示牌、送电时有人未撤离、人员劳动防护用品穿戴不全等，以及在生产过程中由于作业人员未按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识等原因。

7、高处坠落

生产过程的高处坠落危险，主要集中在操作平台和设备的检修操作中。

1）生产系统中平台栏杆、扶梯设置不全、损坏或私自改动原有的结构，致使不符合 要求，存在操作、检修人员高处坠落的危险。

2）操作人员、电工、维修人员在登高作业时， 因倾倒、打滑或钢梯强度不足或攀沿 物失修腐蚀脱落，有发生人员高处坠落的危险。

3）在阴雨天气或冬天因结冰造成钢梯、扶手、检修平台路滑的条件下，作业人员登 高作业，有滑倒摔伤或高处坠落的可能。

4）工作平台没有防滑措施、护栏高度不够、没有踢脚板，钢斜梯踏板厚度不够4mm、扶手高不够900mm、扶手直径不在30～50mm之间，有发生作业人员高处坠落的危险。

5）操作者未按高处作业规定进行高处作业，无安全防护措施（安全带、安全绳），操作失误易发生高处坠落。

8、物体打击

物体打击指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。

1）搬运原料、产品过程中，因物体摆放不当或摆放过高，有发生物体坠落对人员的砸伤、挤伤等。

2）操作中上下交叉作业，操作平台或设备上的物品受外力的作用掉落，易使平台下方及周围的人员遭受物体打击。

3）在设备检修过程中，因工具、零部件存放不当，维修现场混乱，违章蛮干，而发 生工具、设备和其他物品的砸伤。

4）高处作业现场没有监护人、没有设立警示牌，高处作业位置下有无关人员通过，有高处作业人员失手造成工具等重物坠落，砸伤无关人员的危险。

9、车辆伤害

厂区内装卸车辆、运输车辆及其他机动车辆不按规则行驶，行驶路线视野不清，驾驶员疲劳驾驶，车辆故障失控等，对厂内人员、设施碰撞可造成人员伤亡或经济损失。

10、淹溺

淹溺危险主要分布于循环水消防水泵站和废水处理站周围。若未设置防护设施或设置不符合要求，防护设施缺损，操作巡检时不慎滑入，有造成淹溺的危险。

11、坍塌

各种建筑物、设备等在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成事故。

装置设计依据的资料不准确，抗震烈度不符合规范，材料强度不够，安全系数不足，以及建造安装质量不良，在地震、台风、暴风雪等恶劣自然条件下以及火灾爆炸事故情况下，可能发生坍塌事故，会造成人员伤亡和财产损失。

12、毒物危害

该项目生产过程中，具有毒害特性的物料较多，生产过程中可能存在生产性毒物污染释放源，毒物可以经过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入作业人员体内，造成作业人员职业性中毒。

生产过程中可能出现的生产性毒物污染释放源主要有：

1）泄漏扩散：如设备、容器、管道密封处的泄漏，如果未采取有效的通风排毒措施，泄漏量有时虽然微不足道，但积累起来却是一个主要释放源。

2）工艺操作过程：如加料、取样、废气放空、设备容器清洗过程、故障处理过程等。

3）设备维修过程。

4）废弃物处理过程：如废液、废渣排放与处理、散落物料处理、废弃包装处理过程 等。

5）爆炸引起的毒害物质扩散。

13、噪声、振动

厂房的噪声主要来自电机、泵等设备。如果未采取消音、吸音、隔音等处理等防护措施，职工长时间在噪声环境下工作，就会引起听觉功能敏感度下降，甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管及消化系统疾病。噪声还干扰、影响信息的交流，使操作失误率上升。振动可导致人体患发振动病，主要表现为足的损害，还可有神经衰弱征候群及植物神经功能紊乱。

14、高温

该项目生产过程中存在着高温介质、高温设备及管道等生产性热源，所以生产过程中存在着高温危害。高温环境会引起作业中毒，会加速毒物的吸收，会导致操作失误率升高，会加速材料的腐蚀。高温环境可使火灾危险性增大，可使材料、设备强度下降。

4.7.2.3储存过程中的危险有害因素识别

（一）储罐区危险、有害因素分析

拟建项目罐区主要储存液氨、亚硫酸钾溶液、亚硫酸钠溶液、硫代硫酸铵溶液等产品物料，上述水溶液物料及气态介质在贮存过程中存在以下危险性：

（1）储罐罐体焊缝开裂、接管、法兰、人孔密封失效、垫片老化破损，或日常操作不当造成超液位、超压储存，导致含硫、含氨物料泄漏，引发腐蚀伤害、有毒气体逸散、人员中毒及环境污染危害。

（2）储罐长期储存亚硫酸盐、硫代硫酸盐腐蚀性溶液，罐体焊缝、焊接接点易发生应力腐蚀、电化学腐蚀，产生裂纹、穿孔，造成物料泄漏，引发腐蚀、中毒及水体、土壤污染事故。

（3）储罐高液位报警、液位计、有毒气体报警装置及联锁保护设施失灵、损坏，易造成储罐超量充装、溢料，导致有毒腐蚀性物料外溢，引发人员灼伤、中毒及环境风险。

（4）储罐液位监测装置损坏、自控系统失灵、输送管线老化破裂，可造成罐内物料非正常外溢，逸出的物料分解产生二氧化硫、氨气等有毒气体，引发人员中毒、环境空气污染事故。

（5）储罐静电导除装置缺失或失效，物料进出储罐流速过快产生静电积聚，静电放电可引燃、激活泄漏物料发生分解反应；储罐防雷装置失效，遭受雷击易引发设备损坏、物料分解泄漏风险。

（6）储罐基础施工缺陷、地基不均匀沉降，造成罐体变形、破损，导致大量有毒腐蚀性物料泄漏，存在人员腐蚀灼伤、中毒及区域环境污染危险。

（7）罐区防火堤、围堰设置不规范、防渗设施破损、应急收集池失效，一旦有毒腐蚀性物料泄漏，易流淌扩散，进入雨水、污水管网，造成区域水体、土壤严重污染。

（8）罐区电气设备不防爆、电气线路老化破损、穿线封堵不严，作业过程产生电火花，可诱发泄漏物料分解产气发生次生风险，引发设备损坏及安全事故。

（9）储罐呼吸阀、放空设施堵塞或失灵，物料储存、温度变化过程中罐内压力无法正常调节，易造成储罐胀罐、瘪罐，引发罐体变形、破裂泄漏事故；储存负荷超标也会超出呼吸阀设计负荷，造成压力异常。

（10）储罐区防雷、防静电接地装置未定期检测、失效，无法有效导除静电及雷电电流，易引发雷击损坏、物料泄漏、有毒气体扩散风险。

（11）罐区消防器材、应急喷淋、吸附防渗应急设施配置不足或失效，发生物料泄漏、污染事故时无法及时处置，易导致事故扩大、污染范围加剧。

（12）储罐储存环境温度过高、夏季无降温遮阳措施，亚硫酸盐、硫代硫酸盐溶液受热稳定性下降，易发生热分解，释放二氧化硫、氨气等有毒腐蚀性气体，加剧泄漏及中毒污染风险。

（二）仓库危险、有害因素分析

拟建项目成品仓库主要桶装储存外售硫代硫酸盐、亚硫酸盐液态成品，同时储存亚硫酸钾、亚硫酸钠、一水亚硫酸铵、硫代硫酸铵、硫代硫酸钙、硫代硫酸镁、硫代硫酸钾等固体粉体产品及少量原料硫磺、碳酸氢铵等，液态、粉体物料均具有还原性、潮解性、遇酸分解产毒特性，储存过程存在以下危险性：

（1）仓库桶装液态硫代硫酸盐、亚硫酸盐物料若桶体破损、密封失效、堆放倾倒，易造成腐蚀性溶液泄漏，引发地面腐蚀、人员灼伤风险；粉体物料堆放过程中，粉尘易悬浮于空气中，长期积聚可形成刺激性粉尘环境；各类硫系物料遇酸、遇湿易分解释放二氧化硫、氨气等有毒气体，引发人员呼吸道刺激、中毒危害。

（2）仓库有毒气体、粉尘报警装置失效，无法及时监测库内物料分解逸散的有毒气体及粉尘浓度，不能及时预警泄漏、分解风险，易造成人员慢性中毒、急性伤害事故。

（3）仓库内违规动火作业、携带明火、非防爆电气设备及机具进场，电气防爆性能不达标，可诱发粉尘、有毒气体环境发生次生安全事故，加剧风险危害。

（4）仓库消防器材、应急防护用品摆放不规范、取用不便或过期失效，发生物料泄漏、粉尘扩散、局部反应异常事故时，无法及时应急处置，导致事故扩大。

（5）仓库避雷设施缺失、未定期校验或失效，遭遇雷雨天气易发生雷击放电，引发库房设备损坏、物料受热分解，诱发安全及污染事故。

（6）仓库内部电气线路老化、乱拉乱接、线路绝缘破损，产生电气火花、过热现象，可引发粉体物料局部受热分解、粉尘异常反应风险。

（7）仓库消防通道堵塞、堆垛挤占通道，一旦发生泄漏、分解、中毒事故，应急救援、疏散抢险难度增大，延误处置时机，扩大事故损失。

（8）仓库通风不良、密闭潮湿，粉体物料易吸潮结块、受潮分解，持续释放有毒刺激性气体，操作人员长期作业易引发职业健康损害、中毒不适。

（9）仓库物料堆垛过高、堆放无序、通道狭窄，存在物体打击、高处坠落、物料坍塌风险，易造成设备损坏、物料洒落泄漏，诱发次生污染事故。

（10）仓库物料未分区、分类、分隔存放，还原性硫系物料与酸性、氧化性物料混存，易发生化学反应，导致物料分解、产气、放热，引发中毒、腐蚀及安全事故；物料标识不清易导致误用、混存，引发生产及安全事故。

（三）装卸、输送过程危险、有害因素分析

拟建物料输送及装卸作业主要涉及液氨、罐区储存的各类亚硫酸盐/硫代硫酸盐溶液、仓库桶装液态成品、固体粉体原料及成品，作业过程主要危险因素为物料泄漏、有毒气体逸散、腐蚀灼伤、中毒、环境污染等，具体分析如下：

（1）液态物料装卸前车辆未静置、未规范静电接地，装卸流速过快、静电跨接不规范，易造成静电积聚，诱发物料局部分解、产气异常，引发次生安全风险。

（2）物料运输车辆未规范佩戴阻火器，外来人员携带明火、作业人员穿戴非防静电工作服、硬底铁钉鞋进入作业区域，可引燃、激活泄漏逸散的有毒有害气体及粉尘，诱发安全事故。

（3）物料输送管道、阀门、法兰、泵体密封件、轴封老化破损、变形移位，桶装物料装卸、搬运过程中桶体碰撞、翻滚、倾倒破损，或装卸操作不规范、阀门开关失误，易造成有毒、腐蚀性溶液及粉体物料泄漏，引发人员腐蚀灼伤、中毒及地面、水体污染事故。

（4）雷雨、高温天气开展装卸作业，雷电干扰、环境高温易导致物料稳定性下降，加速物料分解产气，引发有毒气体大量逸散、次生风险升高。

（5）厂区物料转运车辆、装卸设备违规操作、作业不规范，易引发物体打击、车辆伤害、设备碰撞破损，造成管道、储罐破损泄漏，诱发泄漏污染、人员伤害事故。

4.7.2.4公用工程中的危险有害因素识别

拟建依托厂区现有公用工程系统，包括供电、供水、供热、排水、冷冻机组、压缩空气系统、消防系统等，各系统运行过程中存在的危险有害因素识别如下：

（一）供电系统

厂区由园区两座 110kV 变电所供电，电源引自 220kV 汇龙变，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）电气设备、线路长期运行易发生绝缘老化、线路破损，引发漏电、短路，造成触电伤害或电气火灾；

（2）生产车间部分区域属于腐蚀性、有毒气体环境，电气设备若未采取防腐、防爆措施，或防爆性能下降，运行时产生的电火花可能引燃、引爆泄漏的有毒、易燃介质；

（3）防雷、防静电接地装置失效或未定期检测，雷击或静电积聚可引发设备损坏、火灾爆炸事故；

（4）变配电设施维护不当，操作失误可能导致电气设备故障，造成全厂或局部停电，引发工艺冷却中断、反应失控等次生事故。

（二）供水系统

拟建项目用水取自地下水、地表水，依托厂区现有供水系统，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）供水管道长期受水质腐蚀、结垢，可能导致管道破裂、泄漏，造成厂区积水、设备损坏；

（2）供水管网压力异常波动，可能导致供水不足或断水，影响冷却、工艺用水供应，引发工艺过程温度、压力失控；

（3）储水设施若防护不当、缺少警示标志，存在人员淹溺、滑倒伤害风险。

（三）供热/蒸汽系统

项目蒸汽由国信启东热电集中供应，同时依托企业现有焚烧炉回收蒸汽，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）蒸汽管道、阀门、法兰、密封件长期受高温、高压影响，易发生腐蚀、疲劳破损，导致蒸汽泄漏，引发人员烫伤、灼伤；

（2）蒸汽系统安全阀、压力表、减压阀等安全附件未定期校验、失灵，可能导致设备超压运行，引发物理爆炸事故；

（3）蒸汽管道保温层破损，高温管壁裸露，易造成人员烫伤；管道支架松动、移位，可能导致管道变形、破裂，引发蒸汽泄漏事故。

（四）排水系统

项目实施清污分流，废水依托新建 1# 废水站处理，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）排水管道、集水井若发生堵塞、破裂，含腐蚀性、有毒物质的废水可能外溢，造成厂区环境污染及人员接触伤害；

（2）废水处理站设备（水泵、曝气装置、加药设备）运行维护不当，易发生漏电、机械伤害事故；

（3）废水池、调节池等设施若缺少防护栏、盖板或警示标志，存在人员坠落、淹溺风险；

（4）废水处理过程中，若药剂储存、投加不当，可能引发腐蚀性伤害或药剂反应异常。

（五）冷冻机组系统

企业现有冷冻机房设置螺杆式冷冻机组，拟建项目依托其富余冷量，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）机组的冷凝器、蒸发器、制冷剂储罐等属压力容器，若存在设计、制造缺陷，或安全附件（安全阀、压力表）失灵，易发生物理爆炸事故；

（2）机组长期运行易产生机械磨损、润滑不良，可能导致设备卡涩、过热，引发故障甚至火灾；

（3）机组运行过程中会产生高噪声，长期接触可造成作业人员噪声危害；

（4）冷冻机房设备防护不当，转动部件易造成机械伤害；电气线路、设备若未采取防护措施，存在触电风险；

（5）冷冻水、盐水池若缺少盖板、护栏，可能造成人员淹溺、滑倒伤害。

（六）压缩空气系统

项目压缩空气和仪表空气由2台8Nm³/min螺杆式空气压缩机供应，一用一备，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）压缩机气缸、排气管道、储气罐内壁长期运行易形成积炭，在高温、机械撞击或遇火源条件下，可能引发自燃、燃烧甚至爆炸；

（2）压缩机冷却不良、润滑不当，或设备维护不良、年久失修，可能导致设备破裂，引发爆炸事故；

（3）压缩空气储罐安全阀、压力表等安全附件缺损、失灵，可能导致超压运行，引发爆炸事故；

（4）空压机转动部件防护不当，易造成机械伤害；运行过程中产生的高噪声，会对作业人员造成噪声危害。

（七）消防系统

厂区设置消防水泵、稳压水泵、泡沫灭火系统等消防设施，运行过程中存在以下危险有害因素：

（1）消防水泵运行时产生的噪声、转动部件防护不当，易造成机械伤害；电气线路、设备漏电，可能引发触电事故；

（2）消防水池、消防管网若维护不当，可能出现堵塞、泄漏，影响消防供水能力，发生火灾时无法及时灭火，导致事故扩大；

（3）泡沫灭火系统药剂过期、设备故障，可能导致灭火失效，加剧火灾、爆炸事故后果。

4.7.2.5环保设施有害因素识别

（1）废气处理装置

拟建项目废气主要包括亚硫酸盐生产线废气、硫代硫酸盐工艺废气、危废暂存间废气，依托厂区现有废气处理设施进行处理。若废气处理装置运行故障或处理效率下降，含氨、二氧化硫等废气污染物无法得到有效去除，将通过排气筒超标排放，对周围大气环境造成较大影响；若吸收液循环系统中断、喷淋塔堵塞或电除雾装置失效，还可能导致有毒气体无组织逸散，引发异味扰民及人员中毒风险。

（2）废水处理装置

拟建项目新增废水依托厂区现有污水站处理，采用“调节池+臭氧催化氧化”工艺，预处理达标后排入园区污水处理厂。若废水处理设施运行失效，污水未经处理直接排放，将对园区污水处理厂处理系统造成冲击，影响其稳定运行，进而对纳污水域产生一定的污染影响。由于拟建厂内设置770m3事故应急池，可用于储存事故状态下的废水，且项目废水不直接向纳污水体排放，事故废水可有效收集并导入废水站处理，能在一定程度上降低废水事故性排放对周边环境的影响。

（3）固废及危废暂存设施

项目生产过程中产生的硫磺残渣、废催化剂、废吸收液等危险废物，依托厂内110m2危废暂存间暂存。若危废暂存间防渗层破损、收集沟堵塞，危险废物渗滤液可能泄漏，对土壤及地下水造成污染；若暂存间通风不良、废气收集处理设施失效，危废分解产生的有毒气体易积聚，引发人员中毒或异味扰民；若危险废物分类存放不当，发生混存反应，可能引发次生环境风险。

（4）初期雨水收集设施

厂区设置350m3初期雨水池，用于收集初期污染雨水。若初期雨水收集池防渗失效、收集管网堵塞，初期雨水无法有效收集，含污染物的雨水将直接外排，对周边水环境造成污染；若初期雨水未按要求排入废水处理系统，直接进入雨水管网，也可能对纳污水体造成影响。

4.7.2.5事故连锁效应和重叠继发事故的危险性分析

事故连锁效应是指一个设备或储罐发生火灾、爆炸等事故，因火灾热辐射、爆炸冲击波以及管道连接等因素，导致邻近的或上下游的设备、储罐发生火灾、爆炸等事故的效应。拟建涉及的易燃、易爆的危险物质，在生产过程中上下游关系紧密。当其中一设备发生火灾、爆炸事故时，若不采取及时、有效的措施，巨大的辐射或冲击波有可能克服设备距离的阻碍，发生事故链锁，造成事故蔓延、事态扩大的可能性很大。同时，项目仓储区贮有易燃易爆的危险物质，当某一仓储设备发生火灾事故时，邻近仓储设备的物料经过长时间高温烘烤，温度升高，也存在引发新的火灾爆炸的可能性。

事故重叠是指某一设备或仓储设备火灾、爆炸和泄漏事故同时发生或相继发生。根据统计资料表明，石化行业的重大安全事故多为事故重叠，究其原因主要为管线或设备破损导致易燃易爆危险性物质大量泄漏，或自燃、或遇明火点燃而形成火灾爆炸事故，而火灾爆炸本身又可能造成更多危险性物质的泄漏。火灾爆炸的最大可信事故即属于事故重叠。

事故连锁效应关系见图4.7-1。

图4.7-1  项目连锁危险性分析

车间内，有易燃和有毒物物质，装置设备较多，一个环节的事故发生就有可能产生周边设备、物料的连锁效应和重叠继发事故。

4.7.2.6事故中伴生/次生危险性分析

事故中发生伴生/次生作用，主要决定于物质性质和事故类型。物质性质是指事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应等过程产生对环境污染的危害性；事故类型的不同，可能产生相应的上述过程不同，如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程、物料不相容过程等。事故中伴生、次生危险性分析见图4.8-2。

图4.7-2  事故状况伴生和次生危险性分析

拟建项目涉及的可燃、腐蚀性及有毒物质若发生大量泄漏，极有可能引发火灾爆炸事故，产生的次生、伴生污染物主要有：硫磺、硫代硫酸盐、亚硫酸盐类物料燃烧或受热分解产生的SO2、H2S、CO等有毒有害气体；氨水泄漏或受热分解产生氨气。

事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，若沿管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

为避免事故状况下泄漏的有毒物质及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

拟建项目涉及的环境风险物质事故状况下的伴生/次生危害具体见表4.8-3。

表4.7-3  拟建项目风险物质事故状况下的伴生/次生危害一览表

| 化学品名称 | 条件 | 伴生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 |
| 硫磺 | 遇明火、高热或强氧化剂 | 易燃烧，伴生二氧化硫、三氧化硫、一氧化碳 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水管网混入清净下水、消防水、雨水中经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。 |
| 液氨 | 遇明火、高热或强氧化剂 | 易燃烧爆炸，伴生氮气、氮氧化物 |  |  |

4.7.3危险物质环境转移途径识别

根据可能发生突发环境事件的情况下，污染物的转移途径如表4.7-4。

表4.7-4  事故污染物转移途径及影响方式

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 危险物质向环境转移的可能途径和影响方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 泄漏 | 生产装置、储存系统、危废仓库 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 漫流 | 渗透、吸收 |
|  |  |  | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 火灾爆炸引发的次伴生污染 | 生产装置、储存系统、危废仓库 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 环境风险防控设施 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产装置、储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设施非正常运行 | 污水处理站 | 废水 | / | 生产废水 | 渗透、吸收 |
|  | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | / | / |
|  | 危废暂存间 | 固废 | / | / | 渗透、吸收 |

4.7.4最大可信事故确定与概率分析

生产过程中危险化学品一旦发生泄漏，将会导致一系列人身危害和财产损失事故的发生。如腐蚀性物料泄漏喷溅到身体会造成化学灼伤；员工不慎将泄漏的毒性物料摄入体内，将会导致急性中毒或职业病。生产过程中易发生泄露事故的部位见表4.7-5。

表4.7-5  泄漏易发生部位

| 类型 | 原因 |
| --- | --- |
| 管道 | 物料输送管道均有发生泄漏的可能。如输送管道材料缺陷、机械损伤、各种腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。 |
| 机泵、阀门 | 泵体、轴封缺陷，排放阀、润滑系统缺陷及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常腐蚀，操作失误等易造成泄漏。 |
| 仪表接口设备密封处 | 流量计、温度计以及其他仪器仪表，本身质量缺陷及设备法兰密封处、传动轴填料函等连接处缺陷均可能导致泄漏。 |
| 安全装置及附件 | 附件、安全装置不可靠可能引发破裂而导致泄漏。如安全阀失效引起超压爆破而泄漏。 |
| 生产设备 | 生产过程中使用的设备可能因本身的质量缺陷，或不具备抗压性能、超期使用，而导致设备因腐蚀穿透造成物料泄漏。 |
| 放空及溢流口 | 生产、贮存设备因控制系统出现故障或操作与判断失误，导致物料溢罐。 |

最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，见表4.7-6。

表4.7-6  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/(m·a) |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/(m·a) |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 2.40×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/(m·a) |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故的定义为基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。综合上述分析，火灾、爆炸事故造成的危害通常情况下集中在项目厂区内，发生可能性较低，其危害评价一般属于安全评价范围，且燃爆类事故伴生的事故废水、消防废水经厂区事故应急池收集、污水处理站处理后接管至园区污水处理厂，对周边水体环境影响较小；项目所在厂区均为硬化地面，并进行分区防渗，因此，泄漏事故发生后危险物质进入地表水、地下水、土壤的可能性较小。

综上，在上述风险识别、分析和事故预测的基础上，拟建项目的最大可信事故设定为：氨水储罐泄露事故、焚硫炉及SO2输送管线物料泄露事故。本评价最大可信事故的概率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，具体见表4.7-7。

表4.7-7  建设项目最大可信事故确定与概率分析表

| 序号 | 风险类型 | 危险部位 | 主要危险物料 | 事故源项 | 统计概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮存系统有害物质泄漏 | 氨水储罐 | 氨 | 泄漏孔径10mm | 1.0×10-4/a |
| 2 | 工艺系统有害物质泄漏 | 焚硫炉及SO2输送管线 | 硫磺、SO2 | 泄漏孔径10mm | 2.0×10-6/a |

4.8清洁生产水平分析

拟建项目属于无机盐制造行业，所采用的工艺技术均为启东亚太自主研发的成熟技术，具有良好的工业化应用基础。其中，亚硫酸氢铵生产线已稳定运行多年，本次拟建的亚硫酸钾/钠产品，依托现有亚硫酸氢铵生产工艺平台进行技术改进，工艺路线与原有装置基本一致，差异主要体现在吸收液种类及工艺控制参数上；硫代硫酸盐系列产品为亚硫酸盐的衍生产品，亚硫酸铵生产为简单中和反应；亚硫酸钾/钠的固体浓缩结晶工艺，与企业现有硫代硫酸钠固体生产工艺基本一致，整体技术成熟、工艺路线简单可控。此外，拟建多项核心技术已获得国家专利授权，具体详见下表。

本章将重点从工艺技术先进性、设备与节能水平、清洁生产指标、安全环保措施等方面，对拟建的清洁生产水平进行系统分析与评价。

表4.8-1  企业专利汇总

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 与拟建是否相关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种盐酸苯肼重氮化反应安全仪表系统 | 2023226921163 |  |
| 2 | 一种安全节能型的盐酸苯肼生产制冷系统 | 2023226660055 |  |
| 3 | 一种苯肼反应液自动分层系统 | 2022221021703 |  |
| 4 | 一种亚硫酸盐溶液的提浓装置 | 2022220419111 |  |
| 5 | 一种基于臭氧催化氧化技术处理盐酸苯肼废水的装置 | 202221933103X |  |
| 6 | 一种依达拉奉母液回收设备 | 2022211226923 |  |
| 7 | 一种药用亚硫酸氢钠溶液制备装置 | 2022210766549 | 是 |
| 8 | 一种本质安全型盐酸苯肼自动化生产及废液处理系统 | 2022210291681 |  |
| 9 | 一种亚硫酸钾生产中三级吸收设备 | 2022209524801 | 是 |
| 10 | 一种原料药的精制设备 | 2022208877346 |  |
| 11 | 一种食品级亚硫酸氢钾的合成方法及设备 | 2021112865591 | 是 |
| 12 | 一种用焚硫法生产亚硫酸氢铵的生产装置 | 2019110741120 | 是 |
| 13 | 一种盐酸苯肼重氮化管式反应生产装置 | 2019219047671 |  |
| 14 | 一种盐酸苯肼还原工序的生产装置 | 2019219013853 |  |
| 15 | 一种利用臭氧氧化加载嵌合工艺治理盐酸苯肼废水的装置 | 2019218968706 |  |
| 16 | 一种亚硫酸氢铵尾气治理及污染物因子在线监测装置 | 201921902393X | 是 |
| 17 | 一种利用盐酸苯肼母液资源化生产氯化钙溶液的生产装置 | 2019219024275 |  |
| 18 | 一种高浓度生产废水的处理工艺 | 2018114189430 |  |
| 19 | 一种芳基肼类化合物的制备方法 | 2022113916947 |  |
| 20 | 一种硫代硫酸盐的生产工艺及设备 | 2024105660340 | 是 |
| 21 | 一种基于生物膜反应器和光生物反应器的污水处理系统 | 2015106626507 |  |
| 22 | 一种高效曝气装置 | 2015102638168 |  |

4.8.1工艺技术先进性

拟建生产工艺先进性具体对比分析详见下表。

表4.8-2  拟建生产工艺先进性对比分析表

| 对比维度 | 亚硫酸盐产品 |  | 硫代硫酸盐产品 |  | 一水亚硫酸铵产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启东亚太（硫磺燃烧产生二氧化硫，与氢氧化钾/钠反应） | 瓶装二氧化硫与氢氧化钾/钠反应 | 启东亚太（亚硫酸盐的硫化加成，及复分解和置换反应） | 硫化盐法 | 启东亚太（氨工艺） | 启东亚太（碳酸氢铵工艺） |
| 原料来源与安全性 | 硫磺为大宗固体原料，来源稳定，运输、储存安全可控；SO2由企业焚硫炉自产，无需外购钢瓶，消除钢瓶泄漏风险 | 瓶装SO2为危化品，运输、装卸、储存存在重大安全隐患，受运输管制影响大 | 以自产亚硫酸盐为原料，实现产业链上下游配套，无外购剧毒原料，本质安全水平高 | 需外购硫化盐原料，反应过程易产生剧毒硫化氢气体，安全与环保风险极高 | 以氨水为原料，工艺成熟，来源稳定 | 以碳酸氢铵为原料，来源广泛，反应温和，无氨逃逸风险 |
| 能源利用与能耗水平 | 焚硫炉烟气配套余热回收系统，高温烟气热量梯级利用，蒸汽自给率高，单位产品能耗低 | 无余热回收环节，外购SO2成本高、能耗高，无能量回收利用 | 反应过程为液相密闭反应，无需高温高压，能耗低；母液循环利用，无额外能耗 | 反应需高温高压，能耗高；尾气处理系统复杂，能耗成本高 | 需对溶液进行浓缩结晶，能耗较高，氨逃逸易造成废气治理负荷 | 直接生成晶体，无需浓缩蒸发工序，大幅降低能耗，氨逃逸排放少 |
| 三废排放与环保水平 | 多级吸收工艺，SO2吸收效率＞99%，无直排风险；吸收液闭路循环，无废水外排 | 气化效率受温度影响大，易造成SO2泄漏；尾气处理成本高，存在无组织排放风险 | 全程密闭反应，无硫化氢等有毒气体副产物，三废产生量少，尾气易处理，环境友好 | 硫化氢尾气处理难度大，副产物含硫废渣量大，环保成本高，存在环境风险 | 浓缩过程易产生氨逃逸，废气治理负荷较大 | 反应温和，氨逃逸量低，尾气处理简单，环保压力小 |
| 原料利用率与成本控制 | SO2利用率高，多级吸收塔闭路循环，原料转化率高；余热回收降低蒸汽成本，综合成本低 | SO2钢瓶价格高，且气化不完全导致原料浪费，生产成本高 | 依托自产亚硫酸盐原料，利用率＞98%，产品间有上下游关系，综合效率高，成本优势明显 | 原料利用率低，副产物多，处理成本高，整体经济性差 | 氨源成本相对较低，工艺成熟稳定 | 碳酸氢铵原料价格低廉，直接结晶工艺降低能耗成本，综合成本低 |
| 产品质量与稳定性 | 反应条件可控，吸收效率稳定，产品纯度高，杂质含量低 | 瓶装SO2纯度受批次影响，气化波动大，产品质量稳定性差 | 反应转化率高，产品纯度高，杂质含量低，无需额外提纯工序，质量稳定 | 产品杂质含量高，纯度低，质量稳定性差，需额外提纯 | 工艺成熟，产品质量稳定 | 产品结晶纯度高，杂质含量低，质量稳定 |
| 工艺灵活性与抗风险能力 | 焚硫炉可同时为多套装置供料，可根据市场需求灵活调整亚硫酸钾/钠产品比例 | 受SO2供应限制，产能调整灵活性差，易受市场波动影响 | 产品间可根据市场需求灵活切换生产，设备共用度高，抗市场波动能力强 | 工艺路线单一，无法灵活调整，易受原料供应限制 | 工艺成熟，产能稳定 | 可与氨法工艺互补，根据原料价格灵活切换，抗风险能力强 |

4.8.2设备水平及过程控制先进性

（1）全流程密闭化与自动化替代敞开式生产

拟建项目针对硫代硫酸盐、亚硫酸盐溶液及粉体物料的输送、分离与包装环节，采用自动化、密闭化工艺替代传统敞开式作业，减少物料与外界接触频率，从源头降低无组织排放风险。例如：采用全自动固液分离器、密闭自动转料机、粉体自动包装机等设备，实现固液分离、物料输送及成品包装的全流程密闭运行，既大幅降低了劳动强度，又显著提高了劳动生产率与生产过程的稳定性。

（2）高效真空与冷凝回收系统控制无组织排放

拟建项目优先采用喷射真空泵、罗茨真空泵等高效真空设备，并在真空泵前后缓冲罐上根据溶剂及挥发性气体浓度配置不锈钢冷凝器；对低沸点组分及含氨、含硫废气，采用低温冷冻介质进行深度冷凝回收，冷凝后的不凝性尾气经收集后送入废气处理系统进一步净化。若工艺需要采用水环真空泵，将配套带冷却系统的循环液水槽，在保证体系真空度的同时，最大限度减少含氨、含硫等无组织气体的挥发排放，实现挥发性物料的高效回收与减排。

（3）固液分离过程全密闭，降低粉尘与废气逸散

拟建针对硫代硫酸盐、亚硫酸盐产品的固液分离工序，采用全自动密闭离心机、三合一压滤机等设备，实现物料在密闭系统内的进料、分离与排渣，避免含硫、含氨物料及粉体直接暴露，有效减少粉尘及有害气体逸散，改善作业环境。

（4）密闭式干燥与重力流工艺，减少二次转运损耗

拟建项目采用密闭式干燥设备对物料进行干燥，并充分利用物料重力特性，采用自上而下的工艺流设计，使干燥后的物料直接进入后续粉碎、包装工序，大幅减少二次转运环节，降低物料损耗与人工接触风险。同时，在干燥、粉碎及包装工段设置微负压系统，在保证工作环境安全的前提下，将物料损耗降至最低，减少粉尘及挥发性气体的外逸。

（5）建立LDAR体系，强化设备泄漏防控

拟建项目针对生产储运设备与管线组件、工艺排气管道、废气收集管线、废水输送管线及化学品储罐等环节，建立完善的泄漏检测与修复（LDAR）体系。对压缩机、泵、阀门、法兰等易泄漏设备及管线组件，制定定期检测与及时修复制度，重点防控含氨、含硫介质及挥发性物料的跑冒滴漏，从源头减少无组织排放。

（6）先进自控系统保障安全运行与能源管理

拟建项目自控系统遵循“经济合理、技术先进、运行可靠、操作方便”的原则，根据硫系产品生产装置的规模、流程特点及工艺操作要求，对生产过程中的温度、压力、流量、液位等关键参数进行集中控制与远程监控。同时，将水、电、蒸汽等能源消耗的计量数据通过远程计量仪表接入控制系统，实现能源消耗与生产工况的联动管理，既保证了焚硫炉、吸收塔、反应釜等关键装置的安全稳定运行，又能及时优化工艺参数，降低单位产品能耗，提升整体生产管理水平。

通过上述自动化、密闭化及节能降耗措施，拟建项目有效落实了“预防为主、源头控制”的清洁生产方针，设备配置与运行管理水平符合国家清洁生产对装备先进性的要求。

4.8.3物耗、能耗、水耗

拟建项目产品物耗、能耗、水耗、产污对比国内其他企业同类型项目，单位产品能耗、物耗、水耗均优于其，详见下表。

表4.8-3  拟建项目与同行业物耗指标对比一览表

| 类别 | 生产线 | 主要原辅料名称 | 拟建项目单耗t/t产品 | 对比其他企业同类项目单耗t/t产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物耗 | 96%亚硫酸钾 |  |  |  |
|  | 96%亚硫酸钠 |  |  |  |
|  | 59%硫代硫酸铵 |  |  |  |
|  | 24%硫代硫酸钙 |  |  |  |
|  | 20%硫代硫酸镁 |  |  |  |
|  | 46%硫代硫酸钾 |  |  |  |
|  | 一水亚硫酸铵（氨工艺） |  |  |  |
|  | 一水亚硫酸铵（碳酸氢铵工艺） |  |  |  |

表4.8-4  拟建项目与同行业能耗、水耗指标对比一览表

| 类别 | 指标名称 | 单位 | 拟建项目 | 对比其他企业同类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源利用 | 电能单耗 | 万kWh/万t产品 | 21.354 | 26.52（中盐红四方同品类生产线） |
|  | 蒸汽单耗 | 万t/万t产品 | 0.071 | 0.107（山东鲁北化工现有装置） |
|  | 水资源单耗 | 万t/万t产品 | 1.219 | 1.736（东营盛源无机盐） |

4.8.4污染减排措施

表4.8-3  拟建项目与同行业同类型项目污染物产生水平对比

| 项目 | 污染物名称 | 单位 | 拟建项目 | 对比其他企业同类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放指标 | 废水 | 万吨/万吨产品 | 0.233 | 0.342（中盐安徽红四方同品类生产线） |
|  | 废气 | 吨/万吨产品 | 0.060 | 0.108（山东鲁北化工现有量产装置） |
|  | 固废（以危险废物计） | 吨/万吨产品 | 0 | 0.018（东营盛源无机盐有限公司） |

4.8.5环境管理

企业在正常运营时，将根据环评和相关部门要求，积极落实各项环境保护制度，对日常环境管理采取以下措施：

（1）根据环保政策和法规要求，制定生产过程中环境管理和风险管理制度；

（2）采用合理的污染治理措施后，能够确保污染物达标排放并且满足污染物总量控制指标要求；

（3）针对污染源执行有效的监控方案，落实相关监控措施；

（4）企业应积极开展清洁生产审计工作，从源头减少污染物的产生，完善相关工程节能措施。

通过采取以上措施，企业环境管理能够满足清洁生产方面相关指标要求。

4.8.6清洁生产结论

拟建项目生产过程中依托厂区现有的先进生产机械和控制技术、有效可行的污染防治措施，有效减少了物耗、水耗、能耗和污染物产生量及排放量。从工艺设备水平、管理控制系统、污染物减排措施、清洁生产指标等方面分析，生产工艺先进性及清洁性可达国内先进水平，符合清洁生产的要求。

环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

启东市是由江苏省南通市代管的一个县级市，地处万里长江入海口北侧，三面环水，形似半岛，集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身，是出江入海的重要门户，也是江苏日出最早的地方。启东市与国际大都市上海隔江相望，距浦东直线距离仅50多公里，总人口112万。启东文化属吴越文化，启东人属江浙民系使用吴语。启东陆地面积1208平方公里，下辖12个镇，以及2个省级经济开发区、2个街道办事处，被誉为“江海明珠”。作为全国首批沿海对外开放地区之一，启东市连续三届跻身全国农村综合实力百强县市行列，先后荣获全国科技百强县市、中国明星县市、全国卫生城市等称号。启东是中国著名的“海洋经济之乡”。拥有203公里江海岸线，60多万亩滩涂。

拟建位于启东生命健康产业园苏州路58号现有厂区内，项目地理位置详见图5.1.1-1。

### 5.1.2地形、地貌、地质

启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程(吴淞标高)3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约为1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。

启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四季松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物－砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的岩石。

本区域结晶基底埋深较大，其岩性较软弱，具有柔性，难具备大震活动的岩石条件，新生代以来，坳陷作用占主导地位，表现了大规模的沉降运动，形成盆地和平原，地层可朔性大，破裂变形弱，由于新生代以来的活动断裂，多为同沉积断裂，能量易释放而不易积聚 ，升降运行有明显振荡性，因此该地区不易孕育大震。从历史地震资料看，启东境内仅发生了3级左右的小地震。

根据地下水的赋存及埋藏条件，地下水类型主要为松散土层孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于2~11层粉土、粉砂中。潜水补给来源主要是大气降水及邻近地段地表河水侧向补给。潜水排泄方式主要为自然蒸发，径流缓慢。

场地孔隙潜水稳定水位埋深一般为西半部吹填区域0.30~0.50m(高程0.87~0.94m)，东半部未经吹填区域0.80~1.00mm(高程0.82~0.89m)，孔隙潜水水位呈季节性变化且受大气降水影响明显，年变幅1.5m左右，常年最高水位为1985国家高程1.5m，此水位可作设计抗浮水位使用。

### 5.1.3气候、气象特征

启东市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，具有明显的海洋性气候特征。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还会出现龙卷风和冰雹，冬季时有强寒流侵袭。各气象要素特征值见表5.1.3-1。

表5.1.3-1多年气象资料统计结果

| 气象要素 |  | 数值 | 气象要素 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 历年平均气温 | 16.5℃ | 气压 | 历年平均气压 | 101.6kPa |
|  | 历年极端最高气温 | 40.0℃ | 风速 | 历年平均风速 | 2.8m/s |
|  | 历年极端最低气温 | -9.4℃ | 日照 | 历年平均日照时数 | 1859.4h |
| 降水量 | 历年平均降水量 | 1235.1mm | 风向 | 全年主导风向 | SE |
|  | 最大年降水量 | 1974.2 mm |  | 年均静风频率 | 2.8% |
|  | 最小年降水量 | 823.1mm | 湿度 | 年平均相对湿度 | 76.5% |

### 5.1.4水系与水文

(1)地表水

启东市地处长江入海口，靠江临海，境内共有一级河道2条，二级河道17条，三级河道50条，横河2242条，泯河5.06万条。园区相关的河流主要是长江口北支水域、三和港、灯杆港、川洪港。

长江口北支水域：位于上海崇明岛和江苏海门、启东之间，西起崇头，东至连兴港，全长78.8km，自崇明岛的绿华乡至牛棚港一段，泓道靠近崇明岛北侧岸滩，水深-5m，自牛棚港至启东连兴港，深泓逼近启东，水深-10m。

水量

①多年平均入海径流量9110亿m3。年内最小径流量一般出现在1~3月，最大径流量一般出现在7~8月；5~10月洪季径流量占全年的71.7%，11月至次年4月为枯季，仅占全年的28.3%。

②水位

启东市常年地下水位1.2~1.6m。

③水温

水温的季节变化明显，冬季水域水温最低为7.0℃~9.0℃，夏季最高为25.5℃~27.5℃。水温的垂直分布变化不大，上下层水温基本一致。

④潮汐

属非正规则半日浅海潮，潮周期平均为12时25分。每年8、9月间是潮位最高的季节。河口平面呈喇叭型，潮波变形强烈，平均落潮历时明显长于涨潮历时，为涨潮型河段。长江口外，水面宽广，潮流表现为旋转流性质，通常作顺时针旋转。

因冬季径流对长江口北支的影响较小，而夏季对其影响明显，故冬季涨潮平均流速大于落潮平均流速，而夏季青龙港、大新港和头兴港附近则出现涨潮平均流速小于落潮平均流速。

⑤泥沙

长江口的悬沙主要来自长江流域，多年平均输沙量4.68亿t，输沙量存在明显的季节不均匀性，洪季6个月(5~10月)输沙量占全年输沙总量的87.2%，枯季6个月(11至翌年4月)的输沙量仅占12.8%。7月输沙量最多，占全年的21.9%；2月输沙量最小，仅占全年的0.6%。

灯杆港：位于启东最西部，南起灯杆港闸，北至通启河止，全长12.3公里(其中崇海界河至通启河一段现为启海界河)，受益面积8万亩。灯杆港流经北新、决心、聚南三镇。原港口入内至崇海界河止称为永济河，又被称宽心河，但与宽心河不接通。灯杆港河底高程-0.5~0.8米，底宽5~15米，面宽20.6~48米，边坡1:2~1:3，平台高程4.2~5.0米。

三和港：位于启东西部，南起三和港闸，北至三和港北闸，全长27.3公里，为通吕运河特辟引江、通航配套干河。三和港河形笔直，面宽水深，南口有三和港闸控口，贯通长江，是全市4个通航港口之一，北口有三和港北闸、吕四船闸衔接通吕运河，为三和港引水、通航门户。三和港在启东境内无取水口，在园区段无饮用功能。

川洪港：位于启东西南部的北新境内。南起江堤，北至南引河，全长2.23公里，为市内最短的三级河道。川洪港河底高程0.5米，底宽6~16米，边坡1:2。

(2)地下水

本地区常年地下水位1~1.6米。潜层含水层埋深较浅，已与地表水连成一体，第一、二承压含水层埋深在110米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层。

项目周边水系情况详见图5.1.4-1。

### 5.1.5土地、土壤

启东属长江口沉积平原，除通吕水脊区成陆千年以上外，大部分仅有二三百年历史。启东市境内地势平坦，西北略高，东南略低，地面高程在2.0~3.14米之间。成土母质系海相沉积物和长江冲积物，具有强石灰。吕四地区土壤类型为壤性或砂性潮盐土；蒿枝港以南，头兴港以西，协兴河以北地区主要为粘性灰潮土；沿海、沿江地区主要为壤性或粘性潮盐土。2011年，启东市总面积1208平方公里(181.2万亩)，其中耕地面积为103万亩。江海堤防总长146.8公里，其中江堤47.3公里，海堤77公里，洲堤22.5公里。项目所在区域土壤基本为壤性盐潮土，质地为中性、微碱性轻、中壤和重壤土及轻粘土，土壤有机质含量为1.5~2%。

### 5.1.6生态概况

评价区内天然木本植物缺乏，在堤岸边、路边、宅边仅见少数人工栽培的刺槐、苦楝、柏树等树木。常见的草本植物有芦苇、盐蒿、小蓟、狗尾草、牛筋草等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类及黄鼠狼等。

启东长江口(北支)湿地省级自然保护区位于长江入海口，行政区划上位于江苏省启东市和上海市崇明县之间的喇叭型区域。2002年11月经江苏省人民政府批准建立，面积477.34km2。

长江口(北支)湿地滩涂辽阔，食源丰富，是生物多样性最丰富、生产力最高和最具生态价值的自然景观类型之一，不仅是多种生物周年性溯河和降河洄游的必经通道，而且是为过境的候鸟提供营养补充和休养生息的中转站和越冬候鸟类为第二年积蓄能量的疗养院，是亚太候鸟迁徙通道的重要驿站，在维持生物多样性方面起着重要作用。根据近10年来的调查资料，长江口(北支)区域内约有维管束植物240种(含栽培植物约129种)；浮游植物约23种；目前长江口(北支)共观察到鸟类217种，主要有18目51科；兽类9种，鱼类132种，浮游生物64种，潮间带生物25种，底栖生物27种，洄游生物21种。其中列属全球性珍稀濒危物种较多，以鸟类为例，共有国家一级保护鸟类4种(丹顶鹤、白鹤、白头鹤、白鹳)，国家二级保护鸟类18种，国家保护鸟类占到13%以上，在《中日保护候鸟类及其栖息环境的协定》中，保护的鸟类有106种，占总种数的64.2%。另有中华鲟(国家一级保护动物)、江豚(国家二级保护动物)、双齿围沙蚕(国家二级保护动物)、日本鳗鲡(国家二级保护动物)、鲥鱼(国家二级保护动物)、野生稻(国家二级保护植物)、中华水韭(国家二级保护植物)等。

园区周边农作物主要种植棉花、蚕豆、玉米、小麦等。拟建厂区为工业用地，厂区北侧为耕地。

5.2环境质量现状调查与评价

5.2.1大气环境质量现状监测与评价

5.2.1.1区域环境空气质量达标情况

根据《南通市生态环境状况公报》（2025年），启东市2025年环境空气主要污染物监测结果见下表。

表5.2.1-1 启东市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度(μg/m3) | 标准值(μg/m3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 37.50 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44 | 60 | 73.33 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 23 | 30 | 76.67 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 900 | 4000 | 22.50 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 157 | 160 | 98.13 | 达标 |

由上表可知，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026），各污染物达到过渡阶段浓度限值二级标准，2025年项目所在区域为达标区。

5.2.1.2其他污染物环境质量现状

（1）监测因子

氨、硫化氢、臭气浓度及监测期间气象要素。

（2）监测时间及频次

拟建大气环境质量现状由南京国测检测技术有限公司实测，监测时间为2026年3月18日至24日。氨、硫化氢监测小时值，每天监测4次，获取当地时间02、08、14、20时4个小时浓度值。臭气浓度监测一次值。

（3）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，本次在项目所在地设置监测点。

表5.2.1-2 污染物补充监测点位基本信息表

| 序号 | 名称 | 监测项目 | 方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | － | － |

（4）监测分析方法

表5.2.1-3 监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 （HJ 1262—2022） | / |
| 硫化氢 | 空气质量监测亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分 析方法》（第四版增补版）3.1.11.2 国家环境保护总局 2003 年 | 0.002 mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |

（5）监测结果

表5.2.1-4 监测结果表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准mg/m3 | 浓度范围mg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 氨 | 1小时平均 | 0.2 | 0.02-0.04 | 20 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 1小时平均 | 20（无量纲） | ＜10 | / | 0 | 达标 |

由上表可知，补充监测期间，氨、硫化氢、臭气浓度均达标。

5.2.2地表水环境质量现状调查与评价

5.2.2.1监测断面布设

拟建污水经厂内处理达标后排入联合环境水务(启东)有限公司，经处理后排入长江。

拟建长江的环境质量现状数据引用《南通润启环保服务有限公司25000吨/年危废焚烧处置项目环境影响后评价报告书》中监测数据，由南京苏鄂环保科技有限公司实测，监测时间为2025年7月14日至16日。

表5.2.2-1 地表水水质监测断面一览表

| 断面编号 | 河流名称 | 断面位置 | 备注 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长江 | 污水厂排口下游3000m | 引用 | 水温、pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 | 连续3天，每天上下午各1次 |

5.2.2.2监测因子及频次

监测因子：水温、pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类；

监测频次：连续3天，每天上下午各1次。

5.2.2.3监测结果与评价

(1)评价标准

拟建污水经厂内处理达标后排入联合环境水务(启东)有限公司，经处理后排入长江。长江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的Ⅲ类标准。

(2)评价方法

采用单项水质参数评价模式，单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中  Sij:评价因子的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Cij:评价因子在点的实测统计代表值，mg/L；

Csj:评价因子i 的水质评价标准限值，mg/L；

其中pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：

S pH,j:：pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj：pH值实测统计代表值；

pHsd：评价标准中值的下限值；

pHsu：评价标准中值的上限值。

(3)评价结果

本次水质现状监测结果见下表。

表5.2.2-2 地表水环境质量现状监测结果表（mg/L，pH无量纲）

| 河流 | 断面 | 项目 | 水温 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 最小值 | 23.4 | 8 | 15 | 3 | 0.202 | 0.12 | 0.01 |
|  |  | 最大值 | 25.1 | 8.2 | 18 | 3.9 | 0.26 | 0.15 | 0.01 |
|  |  | 平均值 | 24.3 | / | 16 | 3.6 | 0.230 | 0.13 | 0.01 |
|  |  | 最大污染指数 | / | / | 0.9 | 0.975 | 0.26 | 0.75 | 0.2 |
|  |  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 |  |  | / | 6-9 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 0.05 |

由上表可知，长江断面各水质指标可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。

5.2.3声环境质量现状调查与评价

(1)监测布点：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)的有关规定，结合项目所在地的环境特征，在厂界外布设4个监测点。现状监测布点见附图4.1.3-1。

(2)监测因子：等效连续A声级Leq(A)。

(3)监测方法：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定，使用符合国家计量规定的声级计进行监测。

(4)监测结果与评价

拟建厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准。拟建委托南京国测检测技术有限公司实测，监测时间2026.3.18~2026.3.19。连续监测2天，每天昼夜各监测1次。监测结果见下表。

表5.2.3-1 声环境质量现状监测结果表（单位dB（A））

| 监测点位 | 2026.3.18 |  | 2026.3.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 52 | 42 | 51 | 41 |
| N2 | 53 | 43 | 52 | 43 |
| N3 | 54 | 44 | 53 | 43 |
| N4 | 52 | 42 | 52 | 43 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 |

根据声环境质量现状监测结果，监测期间厂界各监测点声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，项目所在区域声环境质量现状良好。

5.2.4地下水环境质量现状监测与评价

5.2.4.1地下水水位监测

拟建地下水调查点分布及基本信息统计情况见表5.2.4-1及图5.2.4-1。

结合工程地质勘察资料、野外现场地下水相关资料调查，评价区及其附近浅层地下水埋深较浅，地下水水位一般在0.974~1.402m左右，具体见地下水水位调查点基本信息统计表。

表5.2.4-1 水位调查点基本信息统计表

| 编号 | 经度 | 纬度 | 地下水位m | 井口高程m | 水位埋深m | 井深m | 水位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 121.493270 | 31.817454 | 1.286 | 2.270 | 0.984 | 6 | 潜水 |
| D2 | 121.495661 | 31.816104 | 1.313 | 2.709 | 1.396 | 6 | 潜水 |
| D3 | 121.493823 | 31.818626 | 1.320 | 3.807 | 2.487 | 6 | 潜水 |
| D4 | 121.494286 | 31.822755 | 1.219 | 2.681 | 1.462 | 6 | 潜水 |
| D5 | 121.492771 | 31.825211 | 1.089 | 3.060 | 1.971 | 6 | 潜水 |
| D6 | 121.480207 | 31.845192 | 0.974 | 2.779 | 1.805 | 6 | 潜水 |
| D7 | 121.504303 | 31.830431 | 0.997 | 2.730 | 1.733 | 6 | 潜水 |
| D8 | 121.483334 | 31.830448 | 1.034 | 2.604 | 1.570 | 6 | 潜水 |
| D9 | 121.471126 | 31.821285 | 1.356 | 2.680 | 1.324 | 6 | 潜水 |
| D10 | 121.490607 | 31.806938 | 1.402 | 3.443 | 2.041 | 6 | 潜水 |

5.2.4.2地下水环境质量现状监测

(1)监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、镍、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂，并记录井口高程、地下水水位、地下水埋深。

(2)监测时间及频次：地下水水位监测点D1~D4引用《启东亚太药业有限公司年产2000吨硫代硫酸钠原料药、10吨依达拉奉原料药及1亿粒制剂项目》中的监测数据，由江苏光质检测科技有限公司实测，采样时间为2024年10月14日；D5引用《南通宝凯药业有限公司年产200吨塞来昔布原料药、3000吨锂电池电解液项目环境影响报告书》中的监测数据，该数据由江苏雨松环境修复研究中心有限公司实测，采样时间为2024年1月30日。

(3)监测点布设：评价范围内共布设5个地下水水质监测点位，具体点位设置见表5.2.4-2和附图5.2.4-1。

表5.2.4-2 地下水环境现状监测点位

| 编号 | 经度 | 纬度 | 监测点布设位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 121.493270 | 31.817454 | 苯唑醇车间西侧 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、镍、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、阴离子表面活性剂 |
| D2 | 121.495661 | 31.816104 | 污水处理站 |  |
| D3 | 121.493823 | 31.818626 | 罐区 |  |
| D4 | 121.494286 | 31.822755 | 甲类罐区 |  |
| D5 | 121.492771 | 31.825211 | 厂外东北侧500米 |  |

（4）监测方法：监测分析方法详见下表。

表5.2.4-3 地下水环境监测分析方法

| 项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 0.1(无量纲) |
| 氨氮(以N计) | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ 970-2018 | 0.01mg/L |
| 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01 mg/L |
| 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.007 mg/L |
| 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.04 mg/L |
| 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01 mg/L |
| 钙 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.02 mg/L |
| 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.07 mg/L |
| 镁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.02 mg/L |
| 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.12 mg/L |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-1987 | 0.05 mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 0.0003 mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021 | 0.003 mg/L |
| 硫酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018 mg/L |
| 氯化物 |  | 0.007 mg/L |
| 硝酸盐氮 |  | 0.016 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T7493-1987 | 0.003 mg/L |
| 重碳酸盐 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.1.12.1 | 0.5 mg/L |
| 碳酸盐 |  | 0.3 mg/L |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T7477-1987 | 5 mg/L |
| 镉 | 石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》(第四版)(国家环境保护总局)(2002)3.4.7.4 | 0.1μg/L |
| 铅 |  | 1μg/L |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 砷 |  | 0.3μg/L |
| 溶解性总固体 | 参照 生活饮用水标准检验方法感观性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | 4 mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 参照 水质高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | 0.5 mg/L |
| 六价铬 | 参照 水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L |
| 氰化物 | 参照 水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 参照 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |

（5）监测结果

本次地下水环境质量现状监测结果详见下表。

表5.2.4-4 地下水环境质量现状监测与评价结果表（mg/L）

| 编号 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 水质分类 | 监测值 | 水质分类 | 监测值 | 水质分类 | 监测值 | 水质分类 | 监测值 | 水质分类 |
| pH | 8.6 | Ⅳ | 8.0 | Ⅰ | 8.1 | Ⅰ | 8.6 | Ⅳ | 7.9 | Ⅰ |
| 氨氮 | 0.034 | Ⅱ | 0.375 | Ⅲ | 0.089 | Ⅱ | 0.479 | Ⅲ | 0.154 | Ⅲ |
| 高锰酸盐指数 | 4.1 | Ⅳ | 2.7 | Ⅲ | 2.0 | Ⅲ | 7.1 | Ⅳ | / | / |
| 氟化物 | 0.648 | Ⅰ | 0.538 | Ⅰ | 0.907 | Ⅰ | 1.87 | Ⅳ | 0.22 | Ⅰ |
| 挥发酚 | 0.0032 | Ⅳ | 0.0041 | Ⅳ | 0.0043 | Ⅳ | 0.0056 | Ⅳ | 0.0025 | Ⅱ |
| 硫化物 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | / | / |
| 硫酸根 | 31.5 | Ⅰ | 337 | Ⅳ | 117 | Ⅱ | 184 | Ⅲ | 74.2 | Ⅱ |
| 氯离子 | 158 | Ⅲ | 58.2 | Ⅱ | 69.1 | Ⅱ | 179 | Ⅲ | 82.8 | Ⅱ |
| 硝酸根(以N计) | 0.666 | Ⅰ | 0.891 | Ⅰ | 1.26 | Ⅰ | 1.88 | Ⅰ | 13.2 | Ⅲ |
| 亚硝酸根(以N计) | 0.306 | Ⅲ | 0.285 | Ⅲ | 0.546 | Ⅲ | 1.05 | Ⅳ | 0.011 | Ⅱ |
| 重碳酸根 | 403 | / | 451 | / | 349 | / | 362 | / | 18.6 | / |
| 碳酸根 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 348 | / |
| 溶解性固体 | 641 | Ⅲ | 887 | Ⅲ | 630 | Ⅲ | 712 | Ⅲ | 522 | Ⅲ |
| 总硬度 | 162 | Ⅱ | 449 | Ⅲ | 282 | Ⅱ | 214 | Ⅱ | 422 | Ⅲ |
| 钙 | 34.9 | / | 161 | / | 95.7 | / | 61.5 | / | 103 | / |
| 镉(μg/L) | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 2.46 | Ⅲ | 0.20 | Ⅱ | ND | Ⅰ |
| 汞(μg/L) | 0.04 | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.04 | Ⅰ | 0.06 | Ⅰ | 0.09 | Ⅰ |
| 六价铬(μg/L) | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 钾 | 9.56 | / | 8.83 | / | 17.7 | / | 18.3 | / | 20.1 | / |
| 镁 | 15.7 | / | 22.5 | / | 20.3 | / | 8.53 | / | 49.0 | / |
| 锰 | 0.05 | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.03 | Ⅰ |
| 钠 | 151 | Ⅲ | 55.6 | Ⅰ | 51.9 | Ⅰ | 150 | Ⅱ | 59.0 | Ⅰ |
| 镍(μg/L) | 1.88 | Ⅰ | 1.82 | Ⅰ | 3.39 | Ⅲ | 4.53 | Ⅲ | / | / |
| 铅(μg/L) | 0.14 | Ⅰ | 0.27 | Ⅰ | 1.99 | Ⅰ | 0.52 | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 砷(μg/L) | 14.0 | Ⅳ | 0.6 | Ⅰ | 1.5 | Ⅲ | 2.1 | Ⅲ | ND | Ⅰ |
| 铁 | 0.09 | Ⅰ | 0.04 | Ⅰ | 0.02 | Ⅰ | 0.02 | Ⅰ | 0.03 | Ⅰ |
| 铜(μg/L) | 3.09 | Ⅰ | 6.17 | Ⅰ | 4.62 | Ⅰ | 5.66 | Ⅰ | / | / |
| 阴离子表面活性剂 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 氰化物 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 总大肠菌群(MPN/100ml) | 22 | Ⅳ | 17 | Ⅳ | 27 | Ⅳ | 23 | Ⅳ | ＜20 | Ⅰ |
| 菌落总数(CFU/ml) | 440 | Ⅳ | 460 | Ⅳ | 550 | Ⅳ | 340 | Ⅳ | / | / |
| 石油类 | 0.01 | / | 0.01 | / | 0.01 | / | 0.02 | / | 0.19 | / |

由上表可知，根据地下水环境质量监测结果，对照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的标准，监测点地下水水质情况如下：D1测点位中的pH、高锰酸盐指数、挥发酚、砷、总大肠菌群、菌落总数，D2测点位中的挥发酚、硫酸根、总大肠菌群、菌落总数，D3测点位中的挥发酚、总大肠菌群、菌落总数，D4测点位中的pH、高锰酸盐指数、氟化物、挥发酚、亚硝酸根、总大肠菌群、菌落总数达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类标准；其余监测点位监测因子均达到或优于Ⅲ类标准要求。

5.2.5包气带环境质量现状调查与评价

(1)监测因子

pH、高锰酸盐指数、石油类、氨氮、硫化物。

(2)监测时间、周期及频率

由江苏国创检测技术有限公司实测，监测时间为2022.10.6。

(3)监测点布设

为了解项目所在地包气带污染现状，本次共设置3个包气带土壤调查点，具体位置见下表，B1~B3点位见附图4.1.3-1，B4点位见附图5.2.4-1。每个点位分别在0~20cm埋深和20cm~80cm埋深处各取1个土壤样品，对样品进行浸溶试验，测试分析浸溶液成分。

表5.2.5-1 包气带污染现状监测点位布设表

| 类别 | 编号 | 监测点布设位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包气带 | B1 | 1#污水处理站 | pH、高锰酸盐指数、石油类、氨氮、硫化物 |
|  | B2 | 厂内危废暂存间 |  |
|  | B3 | 1#和2#车间 |  |
|  | B4 | 厂外东北侧500米处空地 |  |

(4)监测分析方法

监测分析方法详见下表。

表5.2.5-2 包气带现状监测分析方法

| 项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| pH值 | HJ1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 |
| 高锰酸钾指数 | GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定 |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 硫化物 | HJ1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |
| 石油类 | HJ970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） |

（5）监测结果

包气带环境现状监测结果见下表。

表5.2.5-3 包气带现状监测结果

| 检测项目 | B1 |  | B2 |  | B3 |  | B4 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 0~20 | 20~80 | 0~20 | 20~80 | 0~20 | 20~80 | 0~20 | 20~80 | cm |
| pH值 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 无量纲 |
| 高锰酸盐指数 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | mg/L |
| 氨氮 | 0.319 | 0.339 | 0.411 | 0.366 | 0.372 | 0.390 | 0.465 | 0.480 | mg/L |
| 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | mg/L |
| 硫化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/L |

5.2.6土壤环境质量现状调查与评价

5.2.6.1土壤环境质量现状监测

（1）监测布点及监测因子

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)要求，本次土壤评价等级为一级，具体监测情况见下表。T1-T7点位见图4.1.3-1，T8-T11见图5.2.4-1。

表5.2.6-1 土壤现状监测点位布设表

| 位置 | 编号 | 测点位置 | 采样类型 | 深度要求 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | T1 | 厂内1#车间 | 柱状样 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下取1个样 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1的45项和表2的石油烃（C10-C40） | / |
|  | T2 | 厂内2#车间 | 柱状样 |  |  |  |
|  | T3 | 丙类仓库 | 柱状样 |  |  |  |
|  | T4 | 危废暂存间 | 柱状样 |  |  |  |
|  | T5 | 厂区环保车间二 | 柱状样 |  |  |  |
|  | T6 | 甲类车间 | 表层样 | 0~0.2m |  |  |
|  | T7 | 甲类罐区 | 表层样 |  |  | 引用《启东亚太药业有限公司年产2000吨硫代硫酸钠原料药、10吨依达拉奉原料药及1亿粒制剂项目环境影响报告书》 |
| 占地范围外 | T8 | 厂外西北侧500m农田 | 表层样 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中8项和石油烃（C10-C40） | / |
|  | T9 | 厂外东南侧600m空地 | 表层样 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1的45项和表2的石油烃（C10-C40） |  |
|  | T10 | 厂外东北侧500m农田 | 表层样 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中8项和石油烃（C10-C40） |  |
|  | T11 | 厂外西南侧900m空地 | 表层样 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1的45项和表2的石油烃（C10-C40） |  |

（2）监测时间及频次

T7点位引用江苏光质检测科技有限公司检测数据，监测时间为2024.10.12。监测1次。其他点位为本次委托南京国测检测技术有限公司实测，监测时间为2026.3.19，监测1次。

（3）监测方法

监测分析方法详见下表。

表5.2.6-2 土壤环境质量现状监测分析方法

| 检测项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| pH | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 |
| 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
| 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 |
| 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度 法 HJ 1082-2019 |
| 石油烃 (C10-C40) | 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 |

（4）监测结果与评价

土壤环境现状监测结果见下表。

表5.2.6-3 土壤环境质量现状监测结果（mg/kg）

| 监测因子 | 点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1 |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3m以下 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3m以下 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3m以下 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| 砷 | 14.3 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 12.3 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.1 |
| 汞 | 0.130 | 0.129 | 0.123 | 0.120 | 0.109 | 0.105 | 0.101 | 0.094 | 0.098 | 0.097 | 0.101 | 0.100 |
| 铜 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 铅 | 26 | 26 | 25 | 25 | 36 | 33 | 33 | 25 | 40 | 40 | 25 | 33 |
| 镍 | 46 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 50 | 47 | 48 | 50 | 43 |
| 石油烃（C10-C40） | 18 | 16 | 17 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a, h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表5.2.6-4 土壤环境质量现状监测结果（mg/kg）

| 监测因子 | 点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T4 |  |  |  | T5 |  |  |  | T6 | T7 | T9 | T11 |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3m以下 | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3m以下 | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| 砷 | 14.3 | 13.0 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 7.67 | 13.4 | 14.0 |
| 汞 | 0.117 | 0.119 | 0.103 | 0.110 | 0.098 | 0.099 | 0.095 | 0.089 | 0.096 | 0.068 | 0.081 | 0.092 |
| 铜 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 23 | 23 |
| 铅 | 26 | 33 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 33 | 40 | 22.7 | 25 | 33 |
| 镍 | 45 | 43 | 42 | 44 | 43 | 46 | 45 | 44 | 46 | 26 | 40 | 45 |
| 石油烃（C10-C40） | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a, h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表5.2.6-5 土壤环境质量现状监测结果（mg/kg）

| 监测因子 | 点位 |  | 农用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T8 | T10 |  |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| pH | 7.24 | 7.16 | 6.5＜pH≤7.5 |
| 镉 | 0.17 | 0.16 | 0.6 |
| 砷 | 13.1 | 13.2 | 25 |
| 汞 | 0.102 | 0.095 | 0.6 |
| 铜 | 21 | 23 | 100 |
| 铅 | 25 | 33 | 140 |
| 镍 | 46 | 46 | 100 |
| 铬 | 40 | 30 | 300 |
| 锌 | 55 | 55 | 250 |

从上表可以看出，土壤环境质量现状监测期间，监测点位T1~T7、T9、T11各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值的要求，监测点位T8、T10各监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)风险筛选值的要求，土壤环境质量总体良好。

5.2.6.2土壤理化性质调查

本次引用《启东亚太药业有限公司年产2000吨硫代硫酸钠原料药、10吨依达拉奉原料药及1亿粒制剂项目环境影响报告书》中调查结果，调查时间为2022年10月9日，调查结果见下表。

表5.2.6-6 土壤理化性质调查表

| 点号 |  |  | T1（1#车间） | 时间 | 2022/10/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  |  | 121.496401 | 纬度 | 31.810952 |
| 层次 |  |  | 0~20cm | 20~70cm | 70~120cm |
| 现场记录 | 颜色 |  | 浅棕 | 浅棕 | 浅棕 |
|  | 结构 |  | 块状 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 |  | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 |  | 无 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 |  | 无 | 无 | 无 |
|  | 氧化还原电位/(mV) |  | 203 | 211 | 219 |
| 实验室测定 | pH值/(无量纲) |  | 8.42~8.5 | 8.71 | 8.34 |
|  | 阳离子交换量/(cmol+/kg) |  | 15.2 | 13.0 | 12.8 |
|  | 渗透系数(cm/s) | 垂直 | 8.42×10-4 | 8.35×10-4 | 7.97×10-4 |
|  |  | 水平 | 9.00×10-4 | 8.95×10-4 | 8.45×10-4 |
|  | 容重/(g/cm3) |  | 1.63 | 1.72 | 1.66 |
|  | 孔隙率/(%) |  | 51.1 | 50.5 | 49.8 |

表5.2.6-7 土壤剖面调查表

| 土壤剖面照片 |  | 层次 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表层0-20cm |
|  |  | 中层20-70cm |
|  |  | 深层70-120cm |

环境影响预测与评价

6.1大气环境影响预测与评价

6.1.1预测模式

本项目大气环境影响评价等级为二级，对照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6.1.2源强参数

1、本项目新增污染源

本项目点源新增污染源源强排放参数见表6.1.2-1，本项目面源新增污染源源强排放参数见表6.1.2-2。

2、非正常污染源

本项目非正常工况污染源强见表6.1.2-3。

表6.1.2-1 本项目正常工况下点源源强参数调查

| 排气筒 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 源强(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 源强 |
| DA001 | 129 | 325 | 3 | 35 | 0.9 | 13.10 | 40 | 4200 | 连续 | 氨 | 0.058 |
| DA002 | 188 | 320 | 2 | 40 | 0.3 | 17.68 | 20 | 5000 | 连续 | 二氧化硫 | 0.133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.028 |

表6.1.2-2 本项目正常工况下面源源强参数调查

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 源强(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 源强 |
| 1#戊类罐区 | 106 | 420 | 2 | 25 | 20 | 150 | 7 | 7200 | 连续 | 氨 | 0.0003 |

表6.1.2-3 非正常工况下点源源强参数调查

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 废气处理设施出现故障 | 氨 | 5.439 | 0.5 | 1 |
| DA002 |  | 二氧化硫 | 13.262 | 0.5 | 1 |
|  |  | 颗粒物 | 2.797 |  |  |

6.1.3预测结果及评价

根据导则推荐的AERSCREEN估算模式计算污染物排放情况，估算结果如下。

表6.1.3-1 估算模式计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 环境质量标准（mg/m3） | 占标率Pi （%） | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 氨 | 8.84E-04 | 0.2 | 0.44 | / |
| DA002 | 二氧化硫 | 2.76E-03 | 0.5 | 0.55 | / |
|  | 颗粒物 | 2.76E-03 | 0.36 | 0.77 | / |
| 1#戊类罐区 | 氨 | 6.89E-04 | 0.2 | 0.34 | / |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)，本项目为编制环境影响报告书的化工项目，大气环境影响评价等级判定为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

6.1.4污染物排放量核算

表6.1.4-1 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 核算年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 氨 | 1.928 | 0.058 | 0.167 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA002 | 二氧化硫 | 29.471 | 0.133 | 0.237 |
| 2 |  | 颗粒物 | 6.215 | 0.028 | 0.017 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | 氨 |  |  |  | 0.167 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.237 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.017 |

表6.1.4-2 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 标准限值 | t/a |
|  |  |  |  |  |  | （mg/m3） |  |
| 1 | 1#戊类罐区 | 储罐呼吸 | 氨 | 气相平衡；定期检查管道设备密封性，保证收集效率等。 | GB31573-2015 | 0.3 | 0.0019 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 氨 |  |  |  |  | 0.0019 |

表6.1.4-3 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 0.169 |
| 2 | 二氧化硫 | 0.237 |
| 3 | 颗粒物 | 0.017 |

表6.1.4-4 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 废气处理设施出现故障 | 氨 | 5.439 | 0.5 | 1 |
| 2 | DA002 |  | 二氧化硫 | 13.262 | 0.5 | 1 |
| 3 |  |  | 颗粒物 | 2.797 |  |  |

6.1.5卫生防护距离

根据本项目无组织废气排放源强，结合《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）计算本项目卫生防护距离如下：

表6.1.5-1卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 面源面积m2 | 面源高度m | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 卫生防护距离计算值/m | 卫生防护距离取值/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#戊类罐区 | 氨 | 500 | 7 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.074 | 50 |

根据上表，本项目无组织面源卫生防护距离设置为50米。根据现有环评批复，企业卫生防护距离设置为厂界外100米。因此，本项目建成后，卫生防护距离仍为厂界外100米。目前，该范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。

6.1.6异味影响分析

（1）异味主要危害

本项目运行过程中排放的氨气等具有异味，其主要危害有以下六个方面：

①危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

③危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

（2）异味影响分析

本项目主要异味气体为氨，本次评价中所选预测因子气体嗅阈值见下表。

表6.1.6-1  本项目异味气体嗅阈值一览表

| 污染物名称 | 嗅阈值(mg/m3) |
| --- | --- |
| 氨 | 1.16 |

本项目异味气体主要来自于工艺废气及氨水储罐呼吸废气，经采取收集处理措施后，可有效减少异味气体的排放。

根据预测，本项目氨短期最大落地浓度为8.84E-04mg/m3。根据补充监测结果，氨的现状浓度最大值为0.04mg/m3，叠加现状浓度后，氨的浓度值低于其嗅阈值浓度。总体来说，本项目产生的异味废气对周边敏感目标影响较小。

6.1.7大气环境影响评价自查情况

如下。

表6.1.7-1 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a □ |  | 500~2000t/a □ |  |  |  | <500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3) 其他污染物(氨、臭气浓度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  | 地方标准□ |  |  | 附录D√ |  | 其他标准√ |  |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类口□ |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | (2024)年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ |  |  | 拟替代的污染源√ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(PM10、SO2、氨) |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 (0.5)h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(二氧化硫、氨、臭气浓度、颗粒物) |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：( ) |  |  |  | 监测点位数( ) |  |  |  |  | 无监测√ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.237)t/a |  | NOx：( / )t/a |  | 颗粒物：(0.017)t/a |  |  |  | VOCs：( / )t/a |  |  |

6.2地表水环境影响分析

6.2.1地表水环境影响分析

亚太药业实行“清污分流，雨污分流”的排水体制。本项目建成后新增废水排放量约16452.440t/a(约54.8t/d)，包括实验室废水、空压机废水、循环冷却系统排水、纯水制备废水。亚太药业根据废水污染物特点分质收集，分类处理。本项目废水接入厂区现有1#污水处理站“调节池+臭氧氧化”处理(新建废水处理站处理能力408m3/d)，经处理后可以满足联合环境水务(启东)有限公司处理接管标准，不会造成该污水处理厂超负荷运转，出水水质达《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2和表4标准，未列入指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后排入长江，增加的污染负荷甚微，对周边地表水环境影响可接受。

6.2.2地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查情况见下表。

表6.2.2-1 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地（√）；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值√；热污染□；富营养化√；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B √ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （/） |  |  | 监测断面或点位个数（/）个 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （水温、pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 详见工程分析章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施□；区域削减 □；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  | 手动√；自动√；无监测□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  | 污水总排口 |  |  | 雨水总排口 |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类 |  |  | pH、COD、SS、氨氮 |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3声环境影响预测与评价

6.3.1主要噪声源

本项目生产设备、公辅设施、环保设施均依托现有项目，不新增生产设备。本底值已考虑现有噪声设备影响，本次预测不再重复进行叠加计算，仅考虑在建拟建项目影响。

6.3.2预测模型

预测采用《环境影评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的相应预测模式。

（1）室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算出室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lpl—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw —点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；

R-房间常数；

r一声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N —室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

（2）户外声传播衰减计算

根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式：

Lp（r）= Lp（r0）+Dc-（ Adiv + Aatm+Agr+ Abar+Amisc）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

（3）总声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

ti —在T时间内i声源工作时间，s；

M —等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测值计算

预测值由预测点的贡献值和预测点的背景值按照能量叠加方法计算得到，预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下：

式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—预测点的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

6.3.3预测结果及评价

本项目生产设备、公辅设施、环保设施均依托现有项目，不新增生产设备。本底值已考虑现有噪声设备影响，本次预测不再重复进行叠加计算，仅考虑在建拟建项目影响。噪声影响预测结果见表6.3.3-1。

表6.3.3-1  厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测点位 | 时段 | 背景值/dB(A)① | 在建项目噪声贡献值/dB(A)② | 噪声贡献值/dB(A) | 噪声预测值/dB(A) | 标准限值(dB(A)) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 昼间 | 52 | 50.15 | 0 | 54.18 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 42 | 50.15 | 0 | 50.77 | 55 | 达标 |
| N2 | 昼间 | 53 | 49.21 | 0 | 54.52 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 43 | 49.21 | 0 | 50.14 | 55 | 达标 |
| N3 | 昼间 | 54 | 48.12 | 0 | 55.00 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 44 | 48.12 | 0 | 49.54 | 55 | 达标 |
| N4 | 昼间 | 52 | 47.98 | 0 | 53.45 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 43 | 47.98 | 0 | 49.18 | 55 | 达标 |

*注：①背景值为现状监测结果中较大值。②在建项目噪声源强来源于现有项目环评报告。

由上表可知，建设项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

6.3.4小结

本项目声环境影响评价自查表如下。

表6.3.4-1 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m√ 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区□ | 3 类区√ |  | 4a 类区□ |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期√ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法√ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料√ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m√ 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测√ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：(LAeq) |  |  |  |  | 监测点位数(/) |  |  |  | 无监测√ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“( )”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4固体废物环境影响分析

6.4.1固体废物产生及处置方式

建设项目固体废物产生及处置方式见下表。

表6.4.1-1 本项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量(t/a) | 产废周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废过滤材料 | 危险固废 | 过滤 | 固 | 过滤袋、滤网、滤布 | T/In/C/R | HW49 | 900-041-49 | 1.54 | 连续 | 委托有资质单位安全处置 |
| 2 | 废包装桶 | 危险固废 | 原料包装 | 固 | 沾染了化学原料和废液的包装袋、包装桶 | T/In/C/R | HW49 | 900-041-49 | 10 | 连续 |  |
| 3 | 除尘灰 | 危险固废 | 废气处理 | 固 | 颗粒物 | T | HW02 | 271-005-02 | 5.76 | 连续 |  |
| 4 | 实验室废物 | 危险固废 | 化验 | 固/液 | 硫酸、盐酸、高锰酸盐等 | T/In/C/R | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 间歇 |  |
| 5 | 污水处理污泥 | 危险固废 | 污水处理 | 固/液 | 污泥、水等 | T/In | HW49 | 772-006-49 | 11.57 | 连续 |  |
| 6 | 废RO膜 | 一般固废 | 纯水制备 | 固 | 杂质、膜等 | / | S59 | 900-009-S59 | 2 | 每年 | 厂家回收 |

6.4.2危废贮存场所（设施）环境影响分析

1、危废贮存设施情况

本项目固废贮存情况见下表。

表6.4.2-1 固废贮存情况

| 贮存场所 | 固体废物名称 | 废物类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 厂区西侧 | 110m2 | 桶装 | 0.5 | 30d |
|  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 堆放 | 2 | 30d |
|  | 除尘灰 | HW02 | 271-005-02 |  |  | 桶装 | 2.7 | 30d |
|  | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 | 1 | 30d |
|  | 污水处理污泥 | HW49 | 772-006-49 |  |  | 桶装 | 5 | 30d |

本项目依托现有1座110m2危废暂存间用于暂存项目运营期产生的危险废物，本次应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行管理。

2、危废贮存设施主要环境影响

①大气环境影响

本项目产生的危险废物贮存于危废暂存间内，处于常闭状态，危废产生后委托有资质单位处置，危废暂存周期较短。仓库均防风、防雨、防晒、防渗，可有效避免危废扬散，因此本项目固废贮存期间对大气环境影响较小。

②地表水环境影响

亚太药业设有安环部门，有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到防雨、防风、防晒，危废进入地表水可能性较小，不会对周边水体环境造成显著影响。

③地下水、土壤环境影响

本项目依托现有危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。地面均采用耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙，可有效防止危废贮存过程中物料渗漏对土壤和地下水产生显著影响。

④对环境敏感目标的影响

本项目周边大气环境敏感主要为项目东北侧520m的北新镇居民，地表水环境敏感目标为江风河、长江启东段等水体，厂界周边无声环境保护目标，生态环境保护目标有新三和港河清水通道维护区等，土壤环境保护目标主要为厂区北侧50米农田。

危废暂存间内固废贮存期间产生的废气污染物较少，仓库均防风、防雨、防晒、防渗，可有效避免危废扬散，产生的废气有效收集，经整体换风后排放，因此本项目固废贮存期间对大气环境敏感目标影响较小。

危废贮存做到防雨、防风、防晒，危废进入地表水可能性较小，不会对地表水环境敏感目标造成显著影响。

本项目危废贮存设施均采用防渗措施，对地下水影响较小。

本项目对土壤环境敏感目标的影响主要通过排放的废水污染物下渗对土壤造成不利影响，本项目危废贮存期间采用防风等措施，避免危废扬散，对土壤环境敏感目标的影响较小。

6.4.3固废运输环境影响分析

本项目危废贮存设施位于厂区内部，不涉及厂外运输或贮存。本次评价要求企业强化管理制度、加强输送管理要求、重视运输过程中加强危废密闭性，尽量避免危废运输发生污染事件。

本项目产生的上述危险废物，在产生部位即由专人采用危废包装袋或移动槽罐等进行包装，利用专用平板拖车(叉车)运输至危废暂存间指定位置分区暂存，危险废物厂内运输路线主要在生产区域，不涉及办公区。本次评价要求企业强化管理制度、加强输送管理要求、重视运输过程中加强危废密闭性，确保无遗撒情况发生。

危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，并要求运输企业编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，并按照批准的运输路线进行运输，杜绝运输路线直接穿越居民集中居住区等环境，敏感点，运输过程中危险废物散落、泄漏的可能性较小，其对环境的影响在可控制范围内。

6.4.4委托处置环境影响分析

本项目产生的废过滤材料、废包装桶、除尘灰、实验室废物、污水处理污泥属于危险废物，委托资质单位处置；废RO膜属于一般固废，由厂家定期回收。

本项目固废均安全处置，危险废物全部委托有资质的危废处置单位处置。本项目建成后，企业应严格落实各项危废处置措施，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等文件的管理要求。

综上所述，本项目固废经采取合理的综合利用和处置措施，危险废物、一般工业固废均不外排，从危险废物贮存场所、厂内运输、委托利用或者处置等角度分析，项目固废对外环境影响较小。

6.5地下水环境影响预测与评价

6.5.1区域地质概况

6.5.1.1区域地层

据区域地质地层分区，本区归属扬子地层区，是中生代的徐缓沉降区。区内及附近第四系厚度巨大，总体上呈南薄北厚的趋势。据钻孔揭露，区内前第四系由老到新依次为二叠系中统(P2)、下三叠统(T1)、侏罗系上统(J3)、上白垩统浦口组(K2P)。各时代地层岩性特征如下：

二叠系中统(P2)：地层主要有龙潭组(P21)和长兴组(P22)。各组岩性明显差异，长兴组为深灰色夹灰黑色厚层灰岩，龙潭组以杂色碎屑岩为主。厚度15～280m不等。主要分布于启东市西北、三和镇东南地区。

下三叠统(T1)：为灰、灰黄色薄层灰岩、泥质灰岩，厚约300m左右。分布于三合镇西北地区。

侏罗系上统(J3)：主要为火山岩系，为紫灰等杂色凝灰质砂砾岩、安山岩、粗安岩，厚度大于400m。启东市以东大部分地区普遍分布。为评估区主要隐伏地层。

上白垩统浦口组(K2P)：棕黄色、棕红色粉细砂岩，下部夹砂砾岩，中厚层状，厚度大于500m。主要分布于蒿枝港口一三厂镇一线以西广大地区。

启东地处长江河口地区，第四纪沉积物源丰富，沉积作用强盛，第四系厚度一般在160～200m之间。影响本区第四纪沉积的因素较多，主要是基底构造、古长江发育演变、古气候冷暖周期变化、洋面升降引起的海侵海退事件，在第四纪井下剖面中，反映为一套显示多沉积回旋韵律的海陆交替变化的巨厚松散地层，其中夹有多层装透水性良好的砂层，为区内孔隙地下水的形成提供了有利的赋存条件。

现据《南通市水工环综合勘察》第四纪地质研究成果，结合本次调查中收集的大量井孔地层剖面，进行较深入的分析研究，特将本区第四纪地层作如下划分。

(1)下更新统(Q1)

冲积、冲湖积，埋藏于155～360m。岩性为棕黄色、杂灰绿色致密粉质粘土夹灰、灰黄色中细砂、中粗砂，一般显示三个由粗至细沉积韵律。所夹有的松散砂层组成区内的第Ⅲ承压含水组。

该期沉积作用主要受基底构造和古长江河道双重因素控制，从三维空间中岩性变化情况分析，早更新世流经区内的古长江水动力条件强势，展布的古河道呈多枝状发育，南北向摆动变迁频繁，单个时段中的主河道多为北东或北东东向展布，反应长江水动力、地球自传力的作用。

(2)中更新统(Q2)

以冲积、冲湖积相为主，夹河口相弱海相沉积。埋藏于120～180m之间，厚度一般30～60m。岩性为灰黄、灰褐色粉质粘土夹中细砂层。组成区内的第Ⅱ承压含水组。

该沉积受古地形地貌条件控制影响，在基准面逐渐变化的情况下，古长江呈支流形式，流入古海。期间区内曾发生第四纪第一次海侵事件。

(3)上更新统(Q3)

为一套海陆交互相沉积。埋藏于50～120m之间，底界深度在北部沿海地带可大于120m，—般厚度在100m左右。岩性为较厚的粉细砂、中粗砂、间夹有一定厚度的灰色粉质粘土和粉土，以示沉积环境所发生的变化。其松散砂层组成区内广泛分布的第Ⅰ承压含水层组。

该期沉积是基底持续下降和海面升降作用的结果，推测当时的长江河口，在本区表现比较开阔，在大面积范围内接受了河口相砂层为主的沉积。从沉积物分布和厚度较大分析，可推知上更新世曾为本区第四纪成沉积速度较大的一个时段。

(4)全新统(Q4)

为近一万年来的长江三角洲沉积相。近地表广发分布，厚度15～50m，局部可近60m。岩性为灰色粉质粘土、粉土夹粉细砂，局部含淤泥较多。

该期，本区遭受有史以来的最后一次海侵事件，海侵高峰时，海岸线曾西进至镇江、扬州一带，但高峰过后海水迅即东退至现海岸位置，在这一过程中，发育了规模较大的长江三角洲构造，南通市就位于该三角洲的前缘。在剖面中反映出较典型型的三角洲相结构特征，其岩性变化有一定的复杂性。

图6.5.1-1 启东地区典型钻孔柱状图

6.5.1.2地质构造及区域稳定性

在区域构造位置上，本区属于下扬子断块区，基岩构造格架是由泥盆系-下三叠统所组成，为北东向平行的背、向斜褶皱带和北西向为主的断块作用所形成的断凸、断凹所构成。启东地区为印支运动形成的北东向崇明-启东复式背斜构造，核部为古生代地层，分布在久隆、圩角新义地带。中生代形成断陷盆地，启东南部分布有大片侏罗系火山岩。

断裂构造比较复杂，多属物探重、磁异常推测，局部作过人工地震探测。在断裂活动性方面认识不尽相同。有影响的是规模较大的区域性断裂，主要断裂有：

湖州-吕四断裂：一般称湖—苏断裂，本区境内是其北延部分。总体呈北东40°～50°方向展布，倾向北西。通过崇明西部在海门临江附近进入本区，在吕四附近进入黄海。断裂主要活动期在晚古生代，不同地段又切割中生代及古近纪地层。早期为压性及压扭性，晚期转化为张扭性正断裂。

无锡-崇明断裂：从无锡向东穿过崇明，潜入长江口东海域，断续展布，走向东西至北东东向，断面北倾，为张扭性正断层。绿化-新光断裂可能是其组成部分，通过崇启长江公路大桥中心部位，人工浅地震探测，第三、第四纪地层未受到其影响，属不活动断裂。

此外，邻近的区域断裂有北西向的南通-上海断裂，苏北沿海断裂等。

评价区位于华北地震区长江中下游-南黄海地震带内，属中强活动区。包括评价区内南通历史上发生的最强的地震是1615年3月1日狼山5级地震，震中烈度6度，其余皆为小震。影响本区最频繁的是南黄海南部凹陷及长江口附近的中强震，对本区影响烈度4度左右。

评价区内无较大断裂及活动性断裂通过，也未发现第四系断裂活动迹象，属区域地质构造活动相对稳定地区。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，评价区内地震动反映谱特征周期为0.40s，地震动峰值加速度为0.05g，对照标准附录“关于地震基本烈度向地震动参数过度的说明”，评价区抗震设防烈度为6度，为抗震设防分组第一组。

图6.5.1-2  启东地区区域地震地质构造图

6.5.2区域水文地质条件

6.5.2.1地下水类型及空间分布特征

启东市的地质条件，决定了其地下水的类型主要为松散岩类孔隙水。它具有分布广泛，层次繁多、水质变化复杂、水量贫富不均匀等基本特征。根据含水层的时代成因，埋藏条件及水动力特征等，自上而下可：划分为五个含水层，即：潜水含水层、第Ⅰ承压含水层、第Ⅱ承压含水层、第Ⅲ承压含水层、第Ⅳ承压含水层。

区内松散岩类含水层垂向分布呈多层状展布，各自组成独立含水层组，但从区域网络来看，彼此间又相互沟通，层组间存在水平方向和垂直方向上的水力联系，呈主体网络交错，形成本区地下水赋存空间，组成本区地下水系统。

图6.5.2-1 启东地区水文地质图

(1)孔隙潜水含水层(组)：

主要为全新统(Q4)地层，是滨海-河口相沉积，具明显的河口三角洲相特征。埋藏深度为50m以内，含水层的岩性主要为灰、灰黄色粉砂、粉细砂及粉土。在垂向上有上、下段粗，中段细的特点；在平面上有南细北粗的规律。含水层厚度一般35~45m，局部地段厚达70m(通兴一带)。潜水含水层在启东可分为上(民井)和下(浅井)两段。

潜水含水层的水位埋深随季节变化，一般在1～3m之间，局部低洼地段小于1m。由于潜水含水层上下段的渗透性不同，使下段含水层具微承压性。涌水量上段小于10m3/d，下段可达100m3/d左右。水温随季节变化，一般15~20℃。

潜水水质由于受到全新世海侵的影响，水中含盐卤量较高。海水退出后，受上游地下水、地表水的补给及大气降水的入渗而淡化，故启东的潜水水质复杂，具水平方向上的分带性和垂直方向上的分异性。启东南部沿江一带属微咸水区，中部及北部为半咸-咸水区。潜水的矿化度从长江向海的方向逐渐变大。沿海一带矿化度为10~15g/L。

潜水的水化学类型以Cl-Na型为主由海向长江方向，有由Cl-Na→Cl·HCO3-Na→HCO3、Cl-Na→HCO3-Na的变化规律。

启东区域水文地质剖面图下图所示。

6.5.2-2 启东区域水文地质剖面图

(2)第Ⅰ承压含水层(组)：

分布比较稳定，由上更新世(Q3)河流冲积砂层组成，在第四纪时期曾遭受两次海侵。含水层的岩性主要为砂砾层、含砾粗砂、中粗砂、细砂、粉细砂，有两个以上的由粗到细的沉积旋回，其颗粒级配与古河道的分布有关。含水层的厚度，在久隆-民主一带以西和通启运河以北为80~100m，久隆-三丫支一带超过100m；近海-圩角、汇龙-和合-寅阳一带厚度为60~80m；东部向阳-永和-兴垦厚度为50~60m。

含水层顶板埋深一般为50~65m，市自来水厂一带深达60~85m。顶板岩性为灰黄色粉质粘土及灰黑色淤泥质粉质粘土，局部为粉土、粉砂、粉质粘土互层，其厚度为10~40m，希土-东海一带超过50m，头兴港、大兴附近顶板缺失，第Ⅰ承压水与潜水相通。含水层底板埋深一般为120~140m，局部地段该地层缺失。底板岩性为灰黄、棕黄色粉质粘土，厚度一般为10~30m。

第Ⅰ承压含水层的水位埋深2~4m，北部天汾-吕四-三甲一带以北为3~4m。因含水层岩性粗，结构松散，故其富水性很好。单井涌水量一般都在2000~3000m3/d之间，含水层厚度大者，单井涌水量可达3000~5000m3/d。

由于受到海侵影响，第Ⅰ承压水的矿化度较高，一般为5~15g/L的咸水。

(3)第Ⅱ承压含水层(组)：

该含水层主要由中更新世(Q2)河湖相沉积地层组成，在启东主要呈透镜状分布。含水层顶板埋深亦不稳定，一般为140~160m之间；底板埋深一般为160~180m，局部地段最深达190m左右。

含水层的岩性及厚度与古河道的发育有关，其富水性也随之发生变化。在启东的北半部，含水层岩性主要由古河床相的中细砂及中粗砂组成，厚度多在30m以上，单井涌水量一般达1000m3/d以上，静水位埋深3～5m不等。在启东的东部沿海局部地段，如聚阳-近海一带，含水层岩性主要为细砂、中细砂，含水层厚度7~20m，单井涌水量一般小于1000m3/d。

第Ⅱ承压含水层在启东除局部地段深部含少量淡水透镜体外，一般为咸水。

(4)第Ⅲ承压含水层(组)：

启东第Ⅲ承压含水层分布广泛，含水层由早更新世(Q1)沉积砂层组成，其埋藏分布受长江古河道的严格控制，并具明显的河流相特征。岩性主要为灰白、灰黄、灰黑色含砾中粗砂、粗砂、细中砂或含砾粗砂等，局部为泥砾、砂卵石等。砾石多为直径2~7mm的细砾，含量在5~15%之间。卵石直径一般为2~4个沉积旋回。含水层的顶、底部含泥质成分较多。该含水层在启东的西部一般由1～2个单层组成，东部有3~4个单层，南、北部为2~3个单层，每个单层厚度一般10~30m。

含水层的富水性与其厚度、粒度等有关。厚度越大，颗粒越粗，富水性越好，反之富水性就差些。中部久隆-南阳-向阳一带以及北部天汾-吕四一带，含水层厚度较大，一般大于40m，颗粒较粗，水量丰富，单井涌水量大于3000m3/d；经汇龙镇有一北西-南东向条带，含水层厚度一般小于30m，颗粒较细，单井涌水量1000~2000m3/d；其余地段，在含水层厚度及颗粒粗细方面均介于上述两者之间，单井涌水量一般2000~3000m3/d。

含水层的埋藏深度，中部及南部大部分地区顶板埋深一般200~220m，北部吕四、聚阳等地大于220m；东南部东海、寅阳以东滨海地带埋深小于200m。

地下水的水位，据以往资料，原先在沿海大洋港、东元及向阳一带，承压水头曾高出地表而自流，截止2008年底，水位已普遍下降到20~30m，并已形成统一的区域性水位降深漏斗，最深大于34m，吕四镇25~32m。

(5)第Ⅳ承压含水层(组)：

该含水层主要由新第三系(N2)组成，在启东茅家港、秦潭、石堤、近海等地有所分布。岩性以河湖相中细砂、粗砂、含砾中粗砂为主，有少量卵石层及细砂、粉细砂层，夹粉土薄层，偶含炭化木及有机质残骸。沉积物上细下粗，一般可分为2~4个含水砂层，单层厚5~17m。砂层分选性较好，局部呈半胶结状。

含水层埋深312~357m，总厚度一般可达20~30m，部分地段该含水层缺失。它的顶板和底板为粘土和粉质粘土，厚度一般达30~50m，隔水性能良好。其颜色比Q1的粘性土要深。含铁锰结核大而多，局部集中，多光滑裂面，局部胶结半成岩。

含水砂层结构较松散，富水性较好，单井涌水量一般达1500m3/d左右，水位埋深19.70~24.20m之间。水质一般较好，矿化度0.80~1.69g/L，水化学类型为HCO3-Na·Ca和HCO3-Na型。

6.5.2.2地下水补给、径流、排泄条件

区内地下水按水力特征可分为潜水与承压水，二者具有完全不同的补给、径流、排泄条件。

(1)潜水含水层

区域内潜水含水层补给源主要有3种方式：①区内地域平坦、气候温湿、雨量充沛、潜水位埋藏浅，有利于接受降水补给。因此，大气降水垂直入渗补给是潜水含水层主要的补给源；②长江沿岸及河渠两侧，大多数地段潜水位介于高、低潮位之间，两者水力联系极为密切，高潮位时，潜水位含水层迅速接受地表水体的侧向径流补给；③区内农灌期，抽取地表水体进行大面积农田灌溉，潜水含水层接受农田水回灌入渗补给。

区内潜水的径流条件除受地形高低制约外，还受到土层结构及地表水体影响。区内由于地形平坦，河渠纵横交错，土层结构复杂，因此潜水径流条件也极为复杂。研究区内潜水径流途径短，接受补给后就地泄入长江、黄海。

研究区内潜水含水层排泄主要方式有4种：①泄入地表水体，不管是丰水期、枯水期，潜水都有向地表水体排泄，仅是排泄方式的差异(自然排泄或人工排泄)，所以向地表水体排泄是潜水含水层排泄的主要方式之一；②蒸腾、蒸发；区内农作物、植被较发育，由于潜水位埋藏较浅，因此植物蒸腾、地面蒸发也是潜水含水层排泄的主要方式；③民井开采：区内民井星罗棋布，在农村几乎家家都有民井，虽然饮用水多为自来水，但是据本次调查，民井也多用于除饮用之外的其他生活用途，甚至进行小范围地表灌溉。④越流补给Ⅰ承压水：由于Ⅰ承压水的开采，Ⅰ承压水位下降，形成一定的降落漏斗，潜水位高于Ⅰ承压水位，且Ⅰ承压隔水顶板隔水性一般，因此少量潜水越流入渗补给Ⅰ承压水含水层。

(2)第Ⅰ承压含水层

第Ⅰ承压含水层主要是在开采条件下接受补给，其补给源主要为潜水渗漏、越流深入补给及长江水激化侧向补给。

隔水顶板为亚砂土、粉砂夹薄层亚粘土，形成统一水体，其余地段，也是弱隔水层，因此潜水可以通过渗漏或越流形式补给给Ⅰ承压水。Ⅰ承压水水位年变幅不大，一般小于2m。不同于潜水的是因为夏季集中开采，Ⅰ承压水位最深。但总的规律与潜水、江水位同步升级，说明三者水力联系密切。

长江水的激化侧向补给。长江切割较深，水深一般20-50m，加之江水量大，所以在开采条件下长江水成为沿江一带Ⅰ承压含水层的主要补给来源。

Ⅰ承压水在开采条件下径流有2种方式：一是水平径流，由四周向开采漏斗中心流动；二是垂向径流，上部潜水垂直向本层入渗，本层水或接受或越流入渗下层含水层。

Ⅰ承压水排泄途径主要是人工开采，其次是越流入渗下层含水层。

(3)第Ⅱ承压含水层

区内含水层组分布比较稳定，顶底板隔水性相对较好，该层水除海安西北部和任港-平湖及新开以南沿江地段为淡水微咸水，其余皆为半咸水、咸水，因此一般不用作开采。其水力联系与外界联系不强，接受补给较少，但由于Ⅲ承压含水层的大量开采，垂向越流入渗补给Ⅲ承压含水层成了该层含水层的主要排泄方式和径流方式。

(4)第Ⅲ承压含水层

该层含水层补给来源，主要是以砂粘土弹性释水与粘性土层塑性释水形式，消耗含水系统本身贮存的水量。在开采条件下，深层承压水的主要来源是消耗本身的贮存量，即为弹性释水量与塑性释水量。塑性释水是由于过量开采易产生水头差，在水力梯度作用下，粘性土中水向含水层释水，其释出水的体积相当于土体的体积减少值。由于粘性土释水，会降低土中孔隙水的压力，造成土体压密，引起地面沉降。

Ⅲ承压水的运动主要是漏斗边缘向漏斗中心流动。由于Ⅲ承压含水层向海域方向延伸，因此在开采条件下也可以一定量邻区(海域部分)含水系统本身的径流补给。其排泄途径主要是人工开采。

6.5.2.3地下水动态特征

潜水水质由于受到全新世海侵的影响，水中含盐卤量较高。潜水含水层水位动态多年相对稳定。潜水含水层水位年内动态主要受降雨和蒸发影响，枯水期(1-3月)水位埋深大，即水位标高低，水位出现低值；丰水期(6-9月)，水位埋深最浅，即水位标高高，水位出现高值。4～6月份水位埋深的下降速率明显比9~11月份水位埋深上升速率要快，即说明在丰水期，潜水迅速接受大气降水的入渗补给，略有滞后。丰水期过后，潜水位一般高于河水位，潜水缓慢排入地表水体，最终汇入长江。

Ⅰ承压含水层组与潜水含水层水力联系较差，同时在近江边又可直接接受长江水的补给，补给量充足，其水位主要受开采强度的影响。反映在每年的8、9月份，水位埋深最深，即是水位的最低值，这是由于夏季是Ⅰ承压水开采强度最大的时期，随后开采量锐减，水位能得到较快的回升，一般可回升至近上半年的水平。水位动态埋深曲线类型呈明显的单峰曲线，峰值出现在夏季。

6.5.2.4地表水地下水之间的水力联系

本区孔隙潜水含水层，因埋深浅、临近地表、分布广泛、地域开阔、气候湿润、降水充沛，与地表水关系十分密切，两者呈互补关系。汛期地表水高水位时期，由地表水补给潜水，而枯水期低水位时期则地表水接受潜水侧向径流排泄补给。

承压含水层的补给、径流、排泄条件相对比较复杂，它受含水层埋藏条件、岩性、隔水层的隔水性质和承压水位动态的变化控制，它的补给、径流、排泄条件相对比较复杂。在本区内存在较为稳定的厚层粉质粘土及粘性土隔水层，因此地表水与承压含水层间水力联系较差，仅在第I承压含水层隔水顶板较薄且靠近地表时才会有稍强越流情况，与地表水产生间接的微弱水力联系。

6.5.3水文地质现场测试及参数确定

6.5.3.1渗透系数确定

根据项目所在地双环渗水试验结果，得出渗透系数为0.069m/d。

6.5.3.2水力坡度的确定

根据园区规划环评数据，场地水力坡度1.5%。

6.5.3.3孔隙度的确定

岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见表6.5.3-1。研究区的岩性主要为粉土，孔隙度取值为0.4。

表6.5.3-1 松散岩石孔隙度参考值(据弗里泽，1987)

| 松散岩体 | 孔隙度(%) | 沉积岩 | 孔隙度(%) | 结晶岩 | 孔隙度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24-36 | 砂岩 | 5-30 | 裂隙化 结晶岩 | 0-10 |
| 细砾 | 25-38 | 粉砂岩 | 21-41 |  |  |
| 粗砂 | 31-46 | 石灰岩 | 0-40 | 致密结晶岩 | 0-5 |
| 细砂 | 26-53 | 岩溶 | 0-40 | 玄武岩 | 3-35 |
| 粉砂 | 34-61 | 页岩 | 0-10 | 风化花岗岩 | 34-57 |
| 粘土 | 34-60 | / | / | 风化辉长岩 | 42-45 |

6.5.3.4弥散系数的确定

D. S. Makuch(2005)综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象(图6.5.3-1)。根据室内弥散试验以及在其它地区的现场试验结果，对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取50m，横向弥散度取5m。

图6.5.3-1 松散沉积物的弥散度确定

6.5.4地下水环境影响预测及评价

启东生命健康产业园区域规划排水体系为雨污分流，企业废水经必要处理后达到接管标准全部接入联合环境水务(启东)有限公司集中处理，雨水经收集后就近排入水体。

正常工况下，企业污水站防渗措施到位，废水基本上无渗漏，本项目对地下水的影响很小。

非正常情况下，若污水站工艺废水收集池发生泄漏，将对地下水造成点源污染，污水可能下渗至包气带以下从而在潜水层中进行运移造成污染。

本次预测将考虑非正常情况，污水站工艺废水收集池发生泄漏，概化为点源污染，预测污染物在地下水中的迁移距离。

1、预测因子

地下水可能的污染来源为生产车间及厂区地面、各污水输送管网、事故应急池、危废仓库、工艺废水收集池等跑冒滴漏。

①生产车间及厂区地面冲洗过程中，若地面出现裂缝，会导致冲洗水渗漏地下，考虑冲洗时间一般为间歇式，且每次冲洗水量较少，因此该部分渗漏对地下水影响较小。同时，企业在日常检查中要注意对生产车间及厂区地面的观察，一旦发现地面出现裂缝，要及时采取补救措施，缝合完整地面裂缝。

②各污水输送管网为明管输送，若出现跑冒滴漏现象，可较快被发现。一旦发现，要立即采取措施，防止渗漏地下。因此污水输送管网对地下水的影响较小。

③事故应急池一般情况下处于备用状态，无污水存放，所以其对地下水的影响极小。

④危废仓库需按照相关标准设置地面防渗、防渗沟槽，同时要防止雨水等外来水源进入其中。危废仓库对地下水的主要影响来自仓库内存放的液体泄漏。因危废仓库设置有地面防渗、防渗沟槽，发生泄漏的液体也难以渗漏地下，因此危废仓库对地下水的影响较小。同时，企业在日常检查中要注意对危废仓库地面和防渗沟槽的检查，一旦出现破损现象，要及时采取补救措施。

⑤工艺废水收集池因企业生产过程中需要长时间运行，且大多是埋地式，出现了局部破损也较难发现，所以其对地下水的影响很大。工艺废水收集池一旦发生泄漏，较难发现且对地下水影响较大，污水处理站中的工艺废水收集池浓度较高，因此本项目地下水环境影响预测主要选取污水处理站中工艺废水收集池作为预测对象。

企业污水站工艺废水收集池渗漏是地下水的主要污染来源，本次预测因子主要选择高锰酸盐指数。

下渗污水的COD以1200mg/L计，对于同一种水样，COD与高锰酸盐指数之间存在一定的线性比例关系：COD=k高锰酸盐指数，一般来说，1.5<k<4.0。为保守起见，本次k取1.5，则工业废水池中折算后的高锰酸盐指数浓度约为800mg/L。

表6.5.4-1 预测因子浓度

| 污染因子 | 排放方式 | 浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 连续 | 800 |

本次预测标准采用《地下水质量标准》III类水标准。预测因子超标范围和影响范围的贡献浓度设定见表6.5.4-2。

表6.5.4-2  预测因子超标范围和影响范围贡献浓度值

| 污染源所在位置 | 污染源 | 预测因子 | 超标范围贡献浓度值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水收集池 | 工业废水 | 高锰酸盐指数 | 3.0 |

2、预测模型概化

保守计算，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程。项目水力坡度较为平缓，地下水位动态稳定，因此污染物含水层中的迁移，可概化为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界的一维稳定流动一维水动力弥散问题，则污染物浓度分布模型如下：

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C(x，t)——t时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0——注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc()——余误差函数。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n

DL＝aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

aL—纵向弥散度；

m—指数。

具体见下表。

表6.5.4-3  场地水文地质参数表

| 指标 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 含水层厚度M | 25m | 根据2023年园区工程勘察资料 |
| 水流速度u | 0.00259m/d | 根据U＝K×I／n公式计算得到 |
| 有效孔隙度n | 0.4 | 根据据弗里泽，1987，参考值 |
| 纵向弥散系数DL | 0.085m2/d | 根据经验公式计算 |

3、预测结果及分析

非正常情况下污水下渗的预测结果：

高锰酸盐指数地下运移范围计算结果见表6.5.4-4和图6.5.4-1。

表6.5.4-4 高锰酸盐指数预测结果(mg/L)

| x距离(m) | 时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 10a | 20a |
| 1.0 | 656.40 | 761.74 | 784.51 | 791.39 |
| 10 | 14.23 | 409.25 | 628.89 | 703.29 |
| 20 | 0.001 | 133.91 | 443.21 | 588.31 |
| 40 | 0.00 | 3.12 | 151.79 | 347.61 |
| 60 | 0.00 | 0.008 | 30.17 | 159.84 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 56.00 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.74 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

100d

1000d

图6.5.4-1  非正常排放地下水高锰酸盐指数浓度变化图

4、评价小结

正常情况下，在采取分区防渗后，企业生产及生活污水不会对区内地下水水质造成影响。通过地下水环境影响预测，在非正常工况下污水站发生污水站工艺废水收集池废水渗漏后，高锰酸盐指数对地下水的影响向外扩展，超标范围为：100d扩散到13m，1000d扩散到41，10a扩散到81m，20a扩散到120m。因此，发生事故时，高锰酸盐指数影响将超出厂区。

因此，若污水处理站发生废水泄漏事故，必须立即启动事故应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水并妥善处置，使污染扩散得到有效抑制，最大限度地保护区域地下水水质安全，将损失降到最低限度，可满足相关评价标准要求。

6.6土壤环境影响预测分析

6.6.1评价等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中土壤环境影响评价工作等级划分原则，本项目为“石油、化工-化学药品制造”，属于I类建设项目；本项目全厂占地面积7.15hm2，规模中型(5~50hm2)；本项目厂外北侧50m左右存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感。根据导则的评价工作等级分级表，确定本项目的土壤评价等级为一级。

6.6.2土壤影响途径

本项目为污染影响型建设项目，重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目主要产生工艺废气、储罐呼吸废气，会造成一定的大气污染物沉降污染；根据项目特点，重点考虑废水、液态物料及其他废水通过垂直入渗透的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。土壤环境影响途径识别情况见表6.6.2-1。

表6.6.2-1 项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | - | - | - | - |
| 运营期 | √ | √ | √ | - |
| 服务期满后 | - | - | - | - |

正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤影响较小；非正常工况下，项目土壤环境影响源及影响因子识别如表6.6.2-2。

表6.6.2-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 污水处理 | 垂直入渗 | COD、SS、氨氮、TN、TP、石油类 | COD、SS、氨氮、TN、TP、石油类 | 污水池、管网破损泄漏 |
| 生产装置区 | 各生产工序 | 垂直入渗 | 液硫、氢氧化钠、氢氧化钾等 | 液硫、氢氧化钠、氢氧化钾等 | 设备、管网破损泄漏，防渗破损 |
| 罐区、仓库 | 物料贮存 | 垂直入渗 | 液硫、氢氧化钠、氢氧化钾等 | 液硫、氢氧化钠、氢氧化钾等 | 储罐、管网破损泄漏，防渗破损 |
| 废气处理装置 | 废气收集、处理 | 大气沉降 | 颗粒物、二氧化硫、氨 | 颗粒物、二氧化硫、氨 | 连续排放 |

6.6.3大气沉降土壤环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》，污染物累积影响分析参照该导则中的附录E的方法一进行影响预测。

本次主要考虑废气中排放的二氧化硫污染物沉降进入土壤的环境累积影响。由于土壤的吸附、络合、沉淀和阻留作用，绝大多数残留、累积在土壤中。土壤中污染物的累积量采用以下公式进行计算：

ΔS =n(Is − Ls − Rs)/(ρb × A × D)

式中：ΔS–单位质量表层土壤中污染物的增量，g/kg；

Is–预测评价范围内单位年份表层土壤中污染物的输入量，g；

Ls–预测评价范围内单位年份表层土壤中污染物经淋溶排出的量，g；

Rs–预测评价范围内单位年份表层土壤中污染物经径流排出的量，%；

ρb–表层土壤容重，kg/m3，根据土壤理化性质调查结果，区域土壤容重约1670kg/m3计；

A– 预测评价范围，m2；

D – 表层土壤深度，一般取0.2m；

n – 持续年份，a。

Is = C × V × T × A

式中：C — 污染物浓度，g/m3；采用大气影响预测结果中的二氧化硫区域最大落地浓度增量为2.76E-03mg/m3。

V — 污染物沉降速率m/s，本次取值为0.005m/s；

T — 一年内污染物沉降时间，s；

A – 预测评价范围，预测范围面积为5822000m2。

计算污染物的大气沉降影响时，可不考虑输出量，因此单位质量土壤中二氧化硫的预测值可通过下方公式进行计算。

S= Sb + 𝑛𝐼𝑠/(𝜌𝑏×𝐴×𝐷)

项目将预测单位面积内5年、10年和30年增量，预测结果见下表。

表6.6.3-1 不同年份土壤中污染物累积量

| 预测因子 | 输入量Is（g/a） | 预测时间（n） | 贡献值ΔS（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 2533715.77 | 5 | 0.0065 |
|  |  | 10 | 0.0130 |
|  |  | 30 | 0.0391 |

由上表可以看出，随着外来气源性污染物输入时间的延长，污染物在土壤中的累积量有所增加。企业应按评价要求落实废气收集、处理措施，并保证正常运行，从源头控制污染物对土壤环境的影响。另外，在厂区范围内加大绿化，种植吸附能力较强的植物，减轻废气沉降对土壤的影响。

6.6.4入渗型土壤环境影响预测

6.6.4.1情景设定

正常工况下，土壤和地下水防渗措施完好，基本不会对土壤造成不利影响。

假设非正常工况下，污水处理站收集池防渗层破损，对废水污染土壤的影响进行土壤环境影响预测，概化为连续点源情景。

6.6.4.2渗漏源强设定

单位面积渗漏量Q可根据Q=K×I计算，其中，K为厂区包气带垂向等效渗透系数；I为土水势梯度。根据双环渗水试验结果，本项目所在场地包气带垂向渗透系数为K=8.04×10-5cm/s(6.9cm/d)。土水势梯度I由包气带厚度除以水深计算得出，约为0.54。因此，污水处理站单位面积渗漏量为3.7cm/d。

6.6.4.3预测模型

土壤预测模型使用《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018，试行)附录E提供的方法。

a)一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

∂θc∂t=∂∂xθD∂c∂x−∂∂x(qc)

式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；

D—弥散系数，m2/d；

q—渗流速率，m/d；

x—沿x轴的距离，m；

t—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%。

b)初始条件

C(z,t)=0  t=0，L≤z<0

c)边界条件

第一类Dirlchlet边界条件

C(z,t)=C0  t＞0，z=0(适用于连续点情景)

(适用于非连续点源情景)

第二类Neumann零梯度边界

6.6.4.4参数选取

1、模拟软件选取

在本次评价中应用HYDRUS软件求解非饱和带中的水分与溶质运移方程。

2、建立模型

包气带污染物运移模型为：污水处理站收集池出现泄漏，对典型污染物CODcr在包气带中的运移进行模拟。根据地勘报告，厂区地下水埋深约为0.47m；模型选择自地表向下2m范围内进行模拟。根据地勘报告，自地表向下至2m处分为2层，①-填土：0~1m、②-淤泥质粉质黏土1~5.1m。在预测目标层布置5个观测点，从上到下依次为N1~N5，距模型顶端距离分别为20、50、100、150和200cm。收集池若发生不易发现的小面积渗漏，假设数年后检修才发现，故将时间保守设定为600天。

a.包气带岩性变化分布              b.观测点分布(N为观测点)

图6.6.4-1 包气带岩性变化和观测点位图

3、参数选取

素填土、淤泥质粉质黏土的土壤水力参数为模型内的经验值，见表6.6.4-1，溶质运移模型方程中相关参数为经验值，见表6.6.4-2，污染物泄漏浓度见表6.6.4-3。

表6.6.4-1 土壤水力参数

| 土壤层次/cm | 土壤类型 | 残存含水率θr/% | 饱和含水率θs/ % | 经验参数α/cm-1 | 曲线形状参数n | 渗透系数ks/cm·d-1 | 经验参数l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~100 | 素填土 | 0.078 | 0.43 | 0.036 | 1.56 | 24.96 | 0.5 |
| 100~200 | 淤泥质粉质黏土 | 0.07 | 0.36 | 0.005 | 1.09 | 0.48 | 0.5 |

表6.6.4-2  溶质运移及反应参数

| 土壤层次/cm | 土壤类型 | 土壤密度ρ/g·cm-3 | 纵向弥散系数DL/cm | Kd/m3·g-1 | 在液相中的反应速率常数μw | 在吸附相中反应速率常数μs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~100 | 素填土 | 2.0 | 30 | 0.06 | 0.001 | 0.001 |
| 100~200 | 淤泥质粉质黏土 | 2.70 | 36 | 0.06 | 0.001 | 0.001 |

表6.6.4-3  污染物泄漏浓度

| 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 污水站污水收集池 | CODcr | 1200 |

4、边界条件

对于边界条件概化方法，综述如下：

①水流模型

考虑降雨，包气带中水随降雨增加，故上边界定为大气边界可积水。下边界为潜水含水层自由水面，选为自由排水边界。

②溶质运移模型

溶质运移模型上边界选择浓度通量边界，下边界选择零浓度梯度边界。

6.6.4.5预测结果

本次模型中没有考虑污染物自身降解、滞留等作用。预测图如下。

图6.6.4-2 事故发生后土壤层不同深度CODcr浓度随时间变化图(N1=0.2m、N2=0.5m、N3=1.0m、N4=1.5m、N5=2.0m)

图6.6.4-3 不同时间点CODcr浓度随土壤深度变化图(T1=1 d、T2=50 d、T3=100 d、T4=200 d、T5=300 d、T6=400 d、T7=600d)

由上图可知，非正常情况下，污水站污水收集池废水防渗层破损，对土壤环境造成较大影响。污水处理站须严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证无泄漏，可保证项目运行对厂区内土壤环境的影响总体可控。

6.6.5土壤环境影响评价自查表

表6.6.5-1 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 √；农用地 √；未利用地 □； |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | (7.15)hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标(耕地)、方位( N、WS )、距离( 50m ) |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降 √；地面漫流 √；垂直入渗√；地下水位 □；其他□ |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 废水：pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、石油类 废气：二氧化硫、颗粒物、氨 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 二氧化硫、颗粒物、氨 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感 □；不敏感□ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级√；二级□；三级 □ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 资料收集 | a)√；b)√；c)√；d)√ |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 详见表5.2.6-6 |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 | / | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 |  | 0-0.2m |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 |  | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m、3.0~6.0m |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1的45项、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中8项、石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1的45项、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1中8项、石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600 √；表D.1 □；表D.2 □；其他( ) |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 均达标，土壤环境质量总体良好 |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二氧化硫、COD |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E √；附录F □；其他(类比法)□ |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 随着外来气源性污染物输入时间的延长，污染物在土壤中的累积量有所增加。非正常情况下，污水站工艺废水收集池废水防渗层破损，对土壤的影响较大。污水处理站须严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证无泄漏，可保证项目运行对厂区内土壤环境的影响总体可控。 |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)√；b)□；c)□ 不达标结论： a)□；b)□ |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障 √；源头控制 √；过程防控 √；其他( ) |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 3 | 石油烃(C10~C40) |  | 3年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测点数、监测指标、监测频次及监测结果 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目评价范围内土壤环境质量可达到相应标准要求，土壤环境影响在可接受范围内，在采取充分的防控措施及具备完备的环境管理与监测计划的情况下，土壤环境的影响总体可控。 |  |  |  |  |

6.7环境风险预测与评价

6.7.1风险评价等级

本项目各要素评价工作等级判定如下：

①大气环境风险潜势为III，评价等级为二级。

②地表水环境风险潜势为III，评价等级为二级。

③地下水环境风险潜势为II，评价等级为三级。

6.7.2环境风险事故情形设定

1、概率分析

泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率采用风险导则(HJ169-2018)附录E.1，详见表6.7.2-1。

表6.7.2-1  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/(m·a) |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/(m·a) |
| 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 2.40×10-6/(m·a) |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/(m·a) |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径(最大50mm) | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

2、风险事故情形

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故的定义为基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。在项目风险识别、分析和事故分析的基础上，本次选取液氨泄漏事故、硫磺原料袋发生火灾并产生有毒有害的SO2事故作为最大可信事故进行定量预测。

表6.7.2-2  最大可信事故情形

| 风险类型 | 风险源 | 危险单元 | 主要危险物质 | 事故源项 | 统计概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料泄漏 | 液氨储罐 | 氨水配置区 | 氨气 | 泄漏孔径10mm | 1.00×10-4/a |
| 火灾爆炸 | 硫磺 | 丙类仓库 | 硫磺 | 泄漏发生火灾伴生SO2 | 1.00×10-4/a |

6.7.3源项分析

1、泄漏事故源项分析

液体泄漏速率计算公式：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；Cd—液体泄漏系数；A—裂口面积，m2；—液体密度，kg/m3；P—容器内介质压力，Pa；P0—环境压力，Pa；g—重力加速度；h－裂口之上液位高度，m；

液氨储罐泄漏根据上述公式计算，事故泄漏源项结果见下表。

表6.7.3-1 液体泄漏量计算结果

| 符号 | 含义 | 单位 | 液氨 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.0000785 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 620 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 1200000 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| g | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 3 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 1.899 |
| / | 泄漏时间 | s | 1800 |
| / | 泄漏量 | kg | 3418.016 |

泄露出的物料蒸发过程一般包括闪蒸蒸发、热量蒸发、质量蒸发三项总和。液氨储罐属于压力容器，液氨常温下为气体，发生泄漏后立即挥发为气体，则液氨泄漏氨气蒸发速率为1.899kg/s。

2、火灾事故源项分析

本项目硫磺以50kg袋装形式储存于丙类仓库内，遇明火、高热会发生火灾，并次伴生SO2等污染物，50kg硫磺燃烧持续时间约10min后全部烧完，SO2产生量为100kg，SO2废气产生速率为0.167kg/s。

综上，本项目风险源强汇总情况见下表。

表6.7.3-2 风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险 单元 | 危险物质 | 影响 途径 | 释放或泄漏速率（kg/s） | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发速率kg/s | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | 液氨储罐 | 氨气 | 大气 | 1.899 | 30 | 3418.016 | 1.899 | 不利气象 |
| 2 | 火灾爆炸 | 丙类仓库 | 二氧化硫 | 大气 | 0.167 | 10 | 100 | / | 不利气象 |

6.7.4大气风险预测与评价

1、预测模式筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录G中理查德森数定义及计算公式判断气体性质。根据计算，SO2理查德森数Ri＞0.04，为重质气体，扩散计算建议采用SLAB模型；液氨泄漏后气化形成两相混合物，后续扩散采用SLAB模式。

根据评价等级划分，本项目大气环境风险评价等级为二级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测。预测模型主要参数见下表。

表6.7.4-1 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 121.49348668E | 121.49423215E |
|  | 事故源纬度/(°) | 31.81888185N | 31.81668525N |
|  | 事故源类型 | 液氨储罐泄漏 | 火灾爆炸次伴生SO2 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 50 |
|  | 稳定度 | F | F |
| 其他参数 | 地面粗糙度/m | 1 | 1 |
|  | 是否考虑地形 | 是 | 是 |
|  | 地形数据精度/m | 90 | 90 |

2、大气毒性终点浓度值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），以大气毒性终点浓度作为评价标准。风险物质毒性终点浓度取值参见附录H，各物质大气毒性终点浓度见下表。

表6.7.4-2 大气毒性终点浓度

| 序号 | 污染物 | 毒性终点浓度-1/mg/m3 | 毒性终点浓度-2/mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 770 | 110 |
| 2 | 二氧化硫 | 79 | 2 |

3、预测结果表述

本次采用SLAB模型进行计算事故影响，最不利气象条件不同距离处有毒有害物质最大浓度如下所示。

（1）液氨泄漏事故

表6.7.4-3 液氨泄漏事故最不利气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度

| 下风向距离（m） | 氨气 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 100 | 15.61 | 438.12 |
| 200 | 16.22 | 403.20 |
| 300 | 16.83 | 366.22 |
| 400 | 17.45 | 277.24 |
| 500 | 18.06 | 101.36 |
| 600 | 18.67 | 19.63 |
| 700 | 19.28 | 1.99 |
| 800 | 19.89 | 0.10 |
| 900 | 20.50 | 0.00 |
| 1000 | 21.11 | 0.00 |
| 1110 | 21.73 | 0.00 |
| 1200 | 22.34 | 0.00 |
| 1300 | 22.95 | 0.00 |
| 1400 | 23.56 | 0.00 |
| 1500 | 24.17 | 0.00 |
| 1600 | 24.78 | 0.00 |
| 1700 | 25.39 | 0.00 |
| 1800 | 26.01 | 0.00 |
| 1900 | 26.62 | 0.00 |
| 2000 | 27.23 | 0.00 |
| 2100 | 0.00 | 0.00 |
| 2200 | 0.00 | 0.00 |
| 2300 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 |
| 2600 | 0.00 | 0.00 |
| 2700 | 0.00 | 0.00 |
| 2800 | 0.00 | 0.00 |
| 2900 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 | 0.00 | 0.00 |
| 3300 | 0.00 | 0.00 |
| 3400 | 0.00 | 0.00 |
| 3500 | 0.00 | 0.00 |
| 3600 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | 0.00 | 0.00 |
| 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | 0.00 | 0.00 |
| 4600 | 0.00 | 0.00 |
| 4700 | 0.00 | 0.00 |
| 4800 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | 0.00 | 0.00 |
| 最大高峰浓度位置 | 15.06（10m） | 481.34 |

图6.7.4-1 液氨泄漏事故最不利气象条件最大浓度图

图6.7.4-2预测浓度达到毒性终点浓度影响范围图

各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况见下表。

表6.7.4-4 各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况（mg/m3）

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北新镇 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 富民村 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 三和村 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 灯杆村 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

由预测结果可知，发生液氨泄漏事故，在最不利气象条件下，预测浓度低于毒性终点浓度-1，到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为490m。

（2）硫磺火灾次生SO2事故

表6.7.4-5 硫磺火灾事故最不利气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度

| 下风向距离（m） | SO2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 100 | 8.37 | 585.44 |
| 200 | 11.24 | 294.57 |
| 300 | 13.28 | 173.52 |
| 400 | 15.07 | 120.93 |
| 500 | 16.72 | 90.78 |
| 600 | 18.27 | 71.14 |
| 700 | 19.74 | 57.52 |
| 800 | 21.14 | 47.48 |
| 900 | 22.50 | 39.91 |
| 1000 | 23.82 | 34.03 |
| 1110 | 25.09 | 29.42 |
| 1200 | 26.34 | 25.57 |
| 1300 | 27.56 | 22.48 |
| 1400 | 28.75 | 19.92 |
| 1500 | 29.93 | 17.69 |
| 1600 | 31.08 | 15.84 |
| 1700 | 32.21 | 14.31 |
| 1800 | 33.33 | 12.93 |
| 1900 | 34.43 | 11.72 |
| 2000 | 35.52 | 10.69 |
| 2100 | 36.59 | 9.80 |
| 2200 | 37.65 | 9.04 |
| 2300 | 38.70 | 8.31 |
| 2400 | 39.73 | 7.66 |
| 2500 | 40.76 | 7.09 |
| 2600 | 41.78 | 6.59 |
| 2700 | 42.78 | 6.15 |
| 2800 | 43.78 | 5.76 |
| 2900 | 44.77 | 5.38 |
| 3000 | 45.75 | 5.03 |
| 3100 | 46.73 | 4.71 |
| 3200 | 47.69 | 4.43 |
| 3300 | 48.65 | 4.18 |
| 3400 | 49.60 | 3.95 |
| 3500 | 50.55 | 3.75 |
| 3600 | 51.49 | 3.55 |
| 3700 | 52.42 | 3.36 |
| 3800 | 53.35 | 3.18 |
| 3900 | 54.28 | 3.02 |
| 4000 | 55.20 | 2.87 |
| 4100 | 56.11 | 2.73 |
| 4200 | 57.02 | 2.60 |
| 4300 | 57.92 | 2.49 |
| 4400 | 58.82 | 2.38 |
| 4500 | 59.71 | 2.29 |
| 4600 | 60.60 | 2.19 |
| 4700 | 61.48 | 2.09 |
| 4800 | 62.37 | 2.00 |
| 4900 | 63.24 | 1.92 |
| 5000 | 64.12 | 1.84 |
| 最大高峰浓度位置 | 5.34（10m） | 3454.80 |

图6.7.4-3 硫磺火灾事故事故最不利气象条件最大浓度图

图6.7.4-4 预测浓度达到毒性终点浓度影响范围图

各关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况见下表。

表6.7.4-6 硫磺火灾事故最不利气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度

| 序号 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北新镇 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 富民村 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 三和村 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 灯杆村 | 0.00E+00¦5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

由预测结果可知，发生硫磺火灾事故，在最不利气象条件下，到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为550m，到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为4800m。

6.7.5 地表水环境风险预测与评价

此次地表水预测评价主要考虑仓库发生火灾爆炸事故，相关阀门操作失误，事故废水通过雨水管网排入江风河。根据项目特点，情景设定为丙类仓库硫磺发生火灾事故，事故废水进入地表水体。预测河段起始断面为雨水排放口至入长江处，预测因子为COD。

（1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，采用纵向一维数学模型中“对流扩散降解模型”进行水质预测，公式如下：

式中：

Co——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

u——河流断面平均流速，m/s；

K——降解系数，1/s；

x——沿程距离，m。

Qp——污水排放量，m³/s；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m³/s；

Ch——上游来水污染物浓度，mg/L。

预测各参数取值见下表。

表6.7.5-1 各参数取值

| 参数 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| K | 0.18 | 1/d |
| u | 0.05 | m/s |
| Qp | 0.068 | m³/s |
| Cp | 500 | mg/L |
| Qh | 1 | m³/s |
| Ch | 18 | mg/L |

（2）评价标准

江风河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，化学需氧量浓度标准为20mg/L。

（3）预测结果分析

根据上文建立的河流均匀混合模型、设计水文条件以及选取的各项计算参数，发生雨水阀门切换系统发生故障导致事故废水经雨水管网排入江风河的事故时，污染物浓度情况。

表6.7.5-2 事故废水排入河流污染物预测结果

| 污染因子 | 距排放点位置 | 预测浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 下游0m | 48.689 | 20 | 超标 |
|  | 下游100m | 48.487 |  | 超标 |
|  | 下游200m | 48.285 |  | 超标 |
|  | 下游300m | 48.084 |  | 超标 |
|  | 下游400m | 47.884 |  | 超标 |
|  | 下游500m | 47.685 |  | 超标 |
|  | 下游1000m | 46.702 |  | 超标 |
|  | 下游1500m | 45.739 |  | 超标 |
|  | 下游1800m（入长江口） | 45.171 |  | 超标 |

根据预测结果，事故状况下，事故废水通过雨水排口排入江风河后，江风河水质存在超标现象。由于江风河河宽小，水流慢，水动力较差，当初期雨水排入江风河，对江风河水体影响较大。因此，项目建成后，应加强雨水阀门切换装置管理，一旦发生突发环境事故，建设单位应及时做好拦截，将事故废水引入事故池，杜绝事故废水直接进入周边水体造成水质污染。

企业设置了事故应急池，当事故废水泄漏时，应立即收集事故废水并将其排入事故应急池内，直接泄漏至周边地表水环境的概率较小。非降雨期间应确保雨水排口处于常闭状态，设置符合要求的事故应急池及应急设施，定期按照突发环境事件应急预案的要求开展应急演练，提高风险防范和应急处置水平。若发生废水泄漏事故，在未将泄漏液体及时导入事故应急池且雨水排口未关闭的极端不利情况下，将导致废水直接泄漏事故，应立即按照突发环境事件应急预案要求采取应急措施，立即切断雨水排口，并对厂界进行封堵，防止泄漏液体流出厂外，将泄漏液体逐步导入厂内事故应急池内，并立即向园区及生态环境主管部门、应急管理部门汇报，采取相应的应急措施，将对环境的不利影响控制在最低水平。

6.7.6地下水环境风险预测与评价

本项目已按照要求对污水处理站、事故池等区域进行重点防渗，防止废水渗漏导致地下水污染。在采取分区防渗等措施的前提下，地下水环境风险影响较小，渗漏事故对地下水的影响详见6.5章节。

根据上述分析，通过采取风险防范措施，可将环境风险控制在可接受程度范围内。

6.7.7环境风险评价结论

表6.7.7-1 液氨泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 液氨泄漏事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 储罐 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  |  | 操作压力/KPa |  |  |  | 1200 |  |  |
| 泄漏危险物质 | 液氨 |  | 最大存在量/kg |  | 9540 |  |  | 泄漏孔径/mm |  |  |  | 10 |  |  |
| 泄漏速率/（kg/s） | 1.899 |  | 泄漏时间/min |  | 30 |  |  | 泄漏量/kg |  |  |  | 3418.016 |  |  |
| 泄漏高度/m | 3 |  | 泄漏液体蒸发量/kg |  | 3418.016（不利） |  |  | 泄漏频率 |  |  |  | 1.0×10-4/a |  |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气象条件 |  | 常见 |  |  |  |  | 最不利 |  |  |  |  |  |
|  | 氨气 | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  |  | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | -- | -- |  | -- |  | 770 |  | -- |  |  | -- |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | -- | -- |  | -- |  | 110 |  | 490 |  |  | 18.00 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  |  | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | 受纳水体名称 |  |  |  | 最远超标距离/m |  |  |  | 最远超标距离到达时间/h |  |  |  |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  |  | 到达时间/h |  |  | 超标时间/h | 超标持续时间/h |  |  | 最大浓度/（mg/L） |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  | -- |  |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | 厂区边界 |  |  |  | 到达时间/d |  |  | 超标时间/d | 超标持续时间/d |  |  | 最大浓度/（mg/L） |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  | -- |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  |  | 到达时间/d |  |  | 超标时间/d | 超标持续时间/d |  |  | 最大浓度/（mg/L） |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  | -- |  |

表6.7.7-2火灾事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 硫磺火灾事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 硫磺包装袋 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  |  | 操作压力/KPa |  |  |  | 101.325 |  |  |
| 泄漏危险物质 | 硫磺 |  | 最大存在量/kg |  | 50 |  |  | 泄漏孔径/mm |  |  |  | / |  |  |
| 泄漏速率/（kg/s） | 0.167 |  | 泄漏时间/min |  | / |  |  | 泄漏量/kg |  |  |  | / |  |  |
| 泄漏高度/m | / |  | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  |  | 泄漏频率 |  |  |  | 1.0×10-4/a |  |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气象条件 |  | 常见 |  |  |  |  | 最不利 |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  |  | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | -- | -- |  | -- |  | 79 |  | 550 |  |  | 17.51 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | -- | -- |  | -- |  | 2 |  | 4800 |  |  | 62.37 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  |  | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | -- |  | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | 受纳水体名称 |  |  |  | 最远超标距离/m |  |  |  | 最远超标距离到达时间/h |  |  |  |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  |  | 到达时间/h |  |  | 超标时间/h | 超标持续时间/h |  |  | 最大浓度/（mg/L） |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  | -- |  |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | 厂区边界 |  |  |  | 到达时间/d |  |  | 超标时间/d | 超标持续时间/d |  |  | 最大浓度/（mg/L） |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  | -- |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  |  | 到达时间/d |  |  | 超标时间/d | 超标持续时间/d |  |  | 最大浓度/（mg/L） |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- | -- |  |  | -- |  |

表6.7.7-3 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 详见表2.3.1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数450人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数12890人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  |  | F2√ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  |  | S2□ | S3√ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  |  | G2□ | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  | D1□ |  |  |  |  | D2√ | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q1<1 □ |  |  | 1≤Q<10□ |  |  |  |  |  | 10≤Q≤100√ |  |  | Q≥100□ |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  | M2□ |  |  |  |  |  | M3 √ |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2 □ |  |  |  |  |  | P3√ |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  | E2√ |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3√ |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ√ |  |  |  | Ⅱ√ |  |  |  | Ⅰ □ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  | 三级√ |  |  |  | 简单分析 □ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  |  | 地表水 √ |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 √ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法□ |  | 计算法√ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB√ |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 发生液氨泄漏事故，在最不利气象条件下，预测浓度低于毒性终点浓度-1，到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为490m。发生硫磺火灾事故，在最不利气象条件下，到达毒性终点浓度-1的最远影响距离为550m，到达毒性终点浓度-2的最远影响距离为4800m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/到达时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标/到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 项目已从大气、废水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出风险监控及应急监测系统，以及建立与区域对接、联动的风险防范体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 应根据项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施缓解环境风险，并开展环境影响后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目环境事故风险发生概率较小，在采取报告书提出的风险防范措施的前提下，能将其风险控制在环境的可接受范围内，环境风险可防控。

6.8生态影响分析

本项目依托厂区现有生产装置及公用工程设施，不新增生产装置规模，不新增主要生产设备，不改变厂区总体布局及生产运行格局。因此，本项目生态影响主要在运营期。

本项目运营期对周边生态系统的影响主要是“三废”污染物正常以及可能发生的非正常排放造成的影响，影响对象主要是项目周边生态环境、长江等。

6.8.1陆生生态影响评价

本项目运营期间大气污染物主要为工艺废气、储罐呼吸废气等，项目运营期间设有各项废气处理设施，根据大气预测可知，污染物落地浓度均能满足相关大气环境标准要求，对陆生生态环境影响较小。同时，本项目运营期将采用低噪声设备、采取隔声、减震等降噪措施，确保噪声达标排放，基本不对周边野生动物造成干扰。本项目产生的固体废物均采取规范有效的处理措施、处置措施，其外排量为零，对周围生态环境影响很小。

本项目周边生态空间管控区域为新三和港清水通道维护区、启东市饮用水水源保护区等。本项目不占用该生态空间管控区域，不会对其生态功能产生负面影响。

6.8.2水生生态影响评价

本项目废水经厂内处理后接管联合环境水务(启东)有限公司污水处理厂，污水处理厂废水处理达标后排入长江，对水生态影响较小。

6.8.3生态保护对策

为减轻项目建设给环境带来的不利影响，将采取一系列的生态保护措施：

(1)本项目生产废水及废气均通过厂内处理达标后排放，其中废水处理后接管联合环境水务(启东)有限公司，固废零排放。

(2)企业内部增加绿化种植密度。

6.8.4生态影响评价自查情况

本项目生态环境影响评价自查情况见下表。

表6.8.4-1  生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占地□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□( ) 生境□( ) 生物群落□( ) 生态系统□( ) 生物多样性□( ) 生态敏感区□( ) 自然景观□( ) 自然遗迹□( ) 其他□( ) |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析√ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：(/)km2；水域面积：(/)km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集法√；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落√；土地利用√；生态系统√；生物多样性√；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性√；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落√；土地利用√；生态系统□；生物多样性√；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓√；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；其他□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行√ 不可行□ |

6.9碳排放环境影响评价

6.9.1总则

6.9.1.1评价依据

- 《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》（发改办气候〔2013〕2526号）；

- 《温室气体排放核算与报告要求—第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10—2015）；

- 《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）；

- 《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）；

- 《关于印发〈企业温室气体排放报告核查指南（试行）〉的通知》（环办气候函〔2021〕130号）；

- 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

- 《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办〔2021〕364号）。

6.9.1.2评价标准

根据《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办〔2021〕364号），其中暂无明确本项目细分行业评价标准数据，但“指南”中指出根据“行业碳排放水平、同行业同类先进企业碳排放绩效”，但根据目前的调研，暂无本项目细分行业相关评价标准数据；此外，“指南”中指出“行业碳排放水平优先根据另行发布的江苏省重点行业二氧化碳排放绩效确定，在重点行业二氧化碳排放绩效公开发布前，可参考国内外既有的行业碳排放绩效”，根据广泛和深入的调研，目前暂未发布江苏省重点行业二氧化碳排放绩效；同时，同行业同类先进企业的碳排放绩效数据，根据调查国内外相关同类企业，暂无相关评价标准数据；本项目拟参考《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》中附录六“行业单位工业增加值碳排放参考值”，具体如下：

表6.9.1-1 行业单位工业增加值碳排放参考值

| 序号 | 行业 | 国民经济行业及代码 | 单位工业增加值碳排放 （吨二氧化碳/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火电 | 电力、热力生产和供应业 44 | 18.75 |
| 2 | 钢铁 | 黑色金属冶炼和压延加工业 31 | 6.06 |
| 3 | 石化 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 25 | 5.65 |
| 4 | 造纸 | 造纸和纸制品业 22 | 4.83 |
| 5 | 建材 | 非金属矿物制品业 30 | 3.97 |
| 6 | 印染 | 纺织业 17 | 3.46 |
| 7 | 化工 | 化学原料和化学制品制造业 26 | 3.44 |
| 8 | 化纤 | 化学纤维制造业 28 | 3.43 |
| 9 | 有色 | 有色金属冶炼和压延加工业 32 | 1.69 |

以上数据来源于相关国内标准规范，可以作为项目碳排放评价标准。

6.9.1.3评价范围

以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括直接生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、供汽、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、办公大楼等）。企业厂界内生活能耗导致的排放原则上不在核算范围内。

6.9.1.4建设项目碳排放政策符合性分析

6.9.1-2 项目与碳排放政策相符性分析

| 文件要求 | 拟建项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 《2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号） |  |  |
| 实施重点行业节能降碳工程，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造，提升能源资源利用效率。 | 本项目选用国内先进生产设备，设置自动控制及安全联锁系统；使用清洁能源，能源为电力。 | 符合 |
| 推动石化化工行业碳达峰。优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾。严格项目准入，合理安排建设时序，严控新增炼油和传统煤化工生产能力，稳妥有序发展现代煤化工。引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭。调整原料结构，控制新增原料用煤，拓展富氢原料进口来源，推动石化化工原料轻质化。优化产品结构，促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展，加强炼厂干气、液化气等副产气体高效利用。鼓励企业节能升级改造，推动能量梯级利用、物料循环利用。到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。 |  | 符合 |
| 坚决遏制“两高”项目盲目发展。采取强有力措施，对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。全面排查在建项目，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，按有关规定停工整改，推动能效水平应提尽提，力争全面达到国内乃至国际先进水平。科学评估拟建项目，对产能已饱和的行业，按照“减量替代”原则压减产能；对产能尚未饱和的行业，按照国家布局和审批备案等要求，对标国际先进水平提高准入门槛；对能耗量较大的新兴产业，支持引导企业应用绿色低碳技术，提高能效水平。深入挖潜存量项目，加快淘汰落后产能，通过改造升级挖掘节能减排潜力。强化常态化监管，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。 | 根据《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于两高项目。项目选用国内先进生产设备，设置自动控制及安全联锁系统，生产技术及污染防治达到国内先进水平，项目建设符合国家及地方产业政策。 | 符合 |
| 《关于推动高质量发展做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（苏发〔2022〕2号） |  |  |
| 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家煤电、石化、煤化工等产能控制政策，新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃等高耗能高排放项目严格实施产能等量或减量置换。 | 根据《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于两高项目。 | 符合 |
| 切实强化能耗和碳排放控制力度。完善实施能源消费强度和总量双控制度，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，强化强度刚性约束。 |  | 符合 |
| 《省政府关于印发江苏省碳达峰实施方案的通知》苏政发〔2022〕88号 |  |  |
| 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。强化源头管控，严格落实国家产能控制政策，未纳入国家相关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换。强化长效管理推进高耗能行业绿色制造和清洁生产，对能源消耗占比高的钢铁、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）、炼油、乙烯、合成氨等重点行业和数据中心组织实施节能降碳改造。高耗能高排放项目建成后，要切实依规做好项目的节能审查验收工作，确保达到相关规范标准和设计要求。 | 本项目不属于两高项目；项目选用国内先进生产设备，设置自动控制及安全联锁系统，生产技术及污染防治达到国内先进水平。 | 符合 |
| 全面提升节能管理水平。强化能耗和碳排放控制，强化能耗强度刚性约束，合理控制能源消费总量，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。强化节能审查，加强能效管理，探索实施用能预算管理，强化重点单位用能管理。完善重点用能单位能耗在线监测系统。建立跨部门联动的跟踪节能监察体系，深入组织开展专项节能监察行动，综合运用信用惩戒、差别电价等手段倒逼节能增效。加快更新节能标准，扩大标准覆盖范围，开展高耗能行业能效对标达标行动，鼓励重点用能单位开展能源管理体系认证。 | 本项目单位工业增加值碳排放量为0.63（tCO2/万元），小于标准值3.44 tCO2/万元。 | 符合 |

6.9.2建设项目碳排放分析

6.9.2.1碳排放源分析

本项目涉及用电，电来源于国家电网。蒸汽来源于项目自产，不外购。

6.9.2.2核算方法

建设项目碳排放量，主要包括：化石燃料燃烧活动产生的二氧化碳排放，电力调入调出二氧化碳间接排放。碳排放计算方法参考如下：

AE总=AE燃料燃烧+AE净调入电力和热力+AE工业生产过程 –R固碳

式中：

AE总—碳排放总量（tCO2e）；

AE燃料燃烧—燃料燃烧碳排放量（tCO2e）；

AE净调入电力和热力—净调入电力和热力消耗碳排放量（tCO2e）；

AE工业生产过程 —工业生产过程碳排放量（tCO2e）；

R固碳—固碳产品隐含的排放量（tCO2e）。

建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE燃料）计算方法见公式：

AE燃料=∑（ADi燃料×EFi燃料）

式中：

i———燃料种类；

ADi燃料—i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）；

EFi燃料—i燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3）；

净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见以下公式：

AE净调入电力和热力= AE净调入电力+ AE净调入热力

式中：

AE净调入电力—净调入电力消耗碳排放量（tCO2e）；

AE净调入热力—净调入热力消耗碳排放量（tCO2e）。

其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式：

AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力

式中：

AD净调入电量—净调入电力消耗量（MWh）；

EF电力—电力排放因子（tCO2e/MWh），根据《关于发布2023年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2025年第47号），2023年江苏省电力平均二氧化碳排放因子0.5827kgCO2/kWh。

其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式：

AE净调入热力=AD净调入热力消耗量×EF热力

式中：

AD净调入热力消耗量—净调入热力消耗量（GJ）；

EF热力—热力排放因子（tCO2e/GJ），为0.11tCO2e/GJ。

6.9.2.3碳排放核算结果

1、现有项目

根据企业提供资料，现有项目碳排放情况见下表。

表6.9.2-1 现有项目碳排放情况

| 序号 | 排放源 | 年使用量 | 排放因子 | 年排放量tCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 658.05万m3/a | 21.62 tCO2/万Nm3 | 14227.04 |
| 2 | 净购入电力 | 1152万kwh | 0.5827kgCO2/kWh | 6712.70 |
| 3 | 净购入热力 | 25120t/a | 0.11 tCO2/GJ | 7634.45 |
| 4 | 合计 |  |  | 28574.19 |

注：①天然气排放因子：二氧化碳排放因子根据低位发热值、单位热值含碳量和碳氧化率折算，其中天然气低位发热值389.31GJ/万Nm’、单位热值含碳量0.0153C/G]和碳氧化率99%。②0.7MPa下的饱和蒸汽热晗值2762.9kJ/kg。

2、本项目

本项目涉及净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）及工业生产过程碳排放量（AE工业生产过程），具体如下。

表6.9.2-2本项目碳排放情况

| 序号 | 排放源 | 年使用量 | 排放因子 | 年排放量tCO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净购入电力 | 150万kwh | 0.5827kgCO2/kWh | 874.05 |
| 2 | 工业生产过程排放 |  |  | 26.397 |
| 3 | 合计 |  |  | 900.45 |

项目建成后全厂碳排放数据汇总见下表。

表6.9.2-2本项目建成后全厂碳排放情况

| 序号 | 项目 | 排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有项目 | 28574.19 |
| 2 | 本项目 | 900.45 |
| 3 | 全厂 | 29474.64 |

6.9.2.4碳排放水平评价

本项目年工业增加值为1418.32万元，年碳排放总量900.45tCO2，则单位工业增加值碳排放量为0.63（tCO2/万元），根据评价标准可知，以上数值小于标准值（3.44 tCO2/万元），企业碳排放符合相关标准和要求。

6.9.3碳减排措施及其可行性论证

项目针对重点耗能工艺、重点耗能设备，拟采取有效节能措施；优先选用高效节能设备、节能灯具等节能新产品。所采用的节能新技术、新工艺、新产品符合国家、行业及地方明文规定的要求，节能效益显著。电器采购方面，拟均采购节能高效电器（包括灯具、空调、水泵、风机、电机等），同时规范使用，无需使用时必须及时断电。

6.9.4碳排放管理与监测计划

6.9.4.1排放清单及管理要求

本项目二氧化碳排放清单详见下表。

表6.9.4-1 本项目二氧化碳排放清单

| 序号 | 排放源 | 年使用量 | 年排放量（tCO2） | 年排放总量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料燃烧排放 | 658.05万m3/a | 14227.04 | 29474.64 |
| 2 | 工业生产过程排放 | / | 26.397 |  |
| 3 | 净调入电力消耗量 | 1302万kwh | 7586.754 |  |
| 4 | 净调入热力消耗量 | 25120t/a | 7634.45 |  |

本项目碳排放必须由专人负责，企业法定代表人是碳排放管理第一责任人。本项目由专人按月监测各排放源使用量，并做台账由专人保管存档备用；待后续出台相关新的法律法规等要求时则按照新的文件执行。

6.9.4.2监测计划

本项目由专人按月监测各排放源使用量，并做台账由专人保管存档备用；并按季度做小结汇报，如有季度内超额用量，下一季度必须调整整改（降低碳源用量），确保年度内碳源用量控制在计划范围内，从而确保碳排放不超标。

6.9.5碳排放评价结论

根据以上相符性分析，本项目碳排放符合相关政策要求。减污降碳措施主要为严格控制碳源用量，同时拟采取有效节能措施，优先选用高效节能设备、节能灯具等节能新产品，以上措施均可行。本项目碳排放水平，低于相关标准要求。本项目建成后确保严格落实碳排放管理与监测计划。综上，本项目碳排放水平可以接受。

环境保护措施及其可行性

7.1水污染控制措施评述

项目产生的废水主要是实验室废水、空压机废水、纯水制备浓水与循环冷却系统排水。

拟建项目废水处理按照“清污分流、雨污分流、分质处理”的原则对废水进行收集处理，实验室废水、空压机废水经厂区1#污水站的调节池+臭氧氧化单元预处理，纯水制备浓水与循环冷却系统排水进入厂区1#污水处理站集污池后，与实验室废水、空压机废水汇集，满足园区污水处理厂联合环境水务（启东）有限公司接管标准后，接管至该污水厂处理，最终排入长江。

7.1.1现有项目已建综合污水处理站

1、1#污水处理站

启东亚太厂区内建有一座处理能力为408t/d的1#污水处理站，位于厂区东南侧，该污水站曾于2025年6月完成技术改造，主要处理企业盐酸苯肼、硫酸苯肼、苯肼、苯唑醇工艺废水，亚硫酸氢铵车间排水和地面冲洗废水、真空泵废水、生活污水、实验室废水、初期雨水等。企业根据废水污染物特点分质收集、分类处理，其中所有工艺废水经蒸馏预处理后与地面冲洗废水、真空泵废水、生活污水、实验室废水、初期雨水等一起进入臭氧氧化单元进行处理，亚硫酸氢铵车间排水直接进入集污池与经臭氧氧化处理后的废水接管园区污水管网进入联合环境水务（启东）有限公司集中处理，软水系统排水和冷却塔排水直接进入污水管网排放。

厂区1#污水处理站处理工艺流程如下图所示：

图7.1-1  厂区1#污水站废水处理工艺流程图

启东亚太1#污水站采用“大孔树脂吸附+沉淀法脱硫+超重力汽提脱氨+臭氧催化氧化+加载嵌合+四效顺流蒸发浓缩+流化床喷雾造粒”组合工艺处理各类废水实现各类废水的分级处理与资源化利用。含苯肼酸性废水与碱性废水先经中和池均质调pH，再通过大孔树脂吸附脱除苯肼类有机物并回收回用；脱除有机物后的含氨废水转入沉淀工段，反应结晶回收α高强石膏；石膏分离后的废水投加氧化钙调碱，送入超重力汽提脱氨系统，游离氨经精馏提纯后回用至中和或生产工序；脱氨出水进入两级臭氧催化氧化单元，深度降解有机污染物并削减氨氮；后续衔接加载嵌合工艺，通过絮凝、高密度加载物嵌合沉淀去除悬浮物与钙镁离子；处理后清液送入四效顺流蒸发装置浓缩，结晶分离工业氯化钠，高浓度氯化钙母液经流化床喷雾造粒制备无水氯化钙产品；各工段冷凝水及洗涤废水回流至臭氧单元深化处理，最终实现废水资源化循环与稳定达标排放。

2、拟建废水处理工艺

拟建项目废水来源主要为实验室废水、空压机废水、纯水制备浓水与循环冷却系统排水。其中实验室废水、空压机废水收集后进入调节池，将pH值调节至6.5~7.5之间后接入臭氧氧化装置进行臭氧氧化处理。在臭氧氧化塔内臭氧与废水中的还原性物质发生反应，使废水中COD、氨氮等污染物得以降解，待废水在氧化塔内氧化反应1小时左右，对氧化塔出口水样进行检测，如满足接管要求，则将其泵入集污池内接入园区污水管网，循环冷却系统排水与纯水制备浓水经厂区污水处理站集污池后和实验室废水、空压机废水一起排入联合环境水务（启东）有限公司集中处理，尾水满足《化学工业水污染物排放标准》(DB32/ 939-2020)表2标准后最终排入长江启东段。

图7.1-2  拟建项目废水处理工艺流程

7.1.2拟建废水处理可行性分析

7.1.2.1 拟建废水处理工艺

拟建项目废水实行分类收集、分质预处理后集中纳管处置，依据水质差异划分为实验室废水、空压机废水、纯水制备浓水、循环冷却系统排水四类。其中实验室废水、空压机废水经厂区1#污水站的调节池+臭氧氧化单元预处理，纯水制备浓水与循环冷却系统排水进入厂区1#污水处理站集污池后，与实验室废水、空压机废水汇集，满足园区污水处理厂联合环境水务（启东）有限公司接管标准后，接管至该污水厂处理，最终排入长江。预处理工艺有以下特点：

①依托分质分流思路实现差异化管控，高污染的实验室、空压机废水单独预处理降解 COD、氨氮，低含盐低污染的纯水浓水、循环冷却水省去预处理工序，在保障处理效果的前提下优化工程投资与运行成本；

②臭氧氧化反应条件可控，通过pH调控至6.5~7.5的最优反应区间、设置1h固定水力停留时长，依靠臭氧强氧化作用高效氧化水体还原性污染物，对难生化降解的有机组分去除优势突出；

③预处理工段配套出水取样检测环节，只有水质满足园区接管标准的废水方可排入集污池，从源头规避超标废水直接接入园区污水管网的环境风险；

④预处理单元构筑物可按需密闭加盖，针对臭氧逸散、废水挥发产生的少量废气配套收集管路，废气统一接入废气治理设施处理，削减无组织恶臭、臭氧气体外逸影响；

各类废水经厂内预处理汇集后统一送入集污池，最终通过园区污水管网接入联合环境水务（启东）有限公司集中深度处理。厂内预处理为前端控污单元，园区污水厂依托成熟水处理工艺进一步深化净化，尾水严格执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2限值，达标后排入长江启东段。整套工艺通过厂内预处理削减特征污染物、园区集中处置兜底达标，分级管控实现废水全过程合规治理。

7.1.2.2现有项目已建综合污水处理站前期经验

拟建废水主要为实验室废水、空压机废水、纯水制备浓水、循环冷却系统排水四类，其中实验室废水、空压机废水污染物含有机还原性组分，存在一定COD、氨氮负荷，水质特征与现有项目车间地面冲洗废水、真空泵废水、废气处理废水水质特点相近，上述现有废水均依托厂区1#污水站中配套臭氧氧化工艺完成预处理，纯水制备浓水与循环冷却系统排水污染物含量低、水质稳定，和现有同类清净下水处置模式保持一致，整体废水分类处置思路与现有项目成熟处置路线契合。现有工程运行实践表明，低浓度废水经臭氧氧化预处理可有效降解COD、氨氮等特征污染物，低污染清净废水可直接汇集暂存，采用“分质预处理+汇集纳管”的组合处置路线。依托企业现有1#污水站多年稳定运行经验，拟建项目废水可沿用现有技术路线是可行的。

根据企业现有污水站日常出水监测数据，经臭氧预处理后的生产废水与直接汇集的清净下水混合后，水质可稳定满足园区污水接管限值。因此从企业现有废水治理多年工程实践来看，实验室、空压机废水采用“pH调节+臭氧氧化”预处理，纯水制备浓水、循环冷却排水直接汇入集污池，全部混合废水统一纳管交由联合环境水务（启东）有限公司深度处置的技术路线成熟可靠，技术可行性、达标保障性已通过现有项目实际运行验证。

7.1.2.3拟建废水处理可行性分析

- 水量可行性分析

拟建废水处理工程设计为利用现有综合污水站剩余处理能力，与现有项目废水合并处理。

根据业主提供资料，目前启东亚太1#污水站设计及实际处理水量如下：

表7.1-2  厂区现有1#污水站设计及实际处理水量

| 废水种类 | 设计处理能力（t/d） | 现有项目处理水量（包括在建项目）（t/d） | 拟建废水处理量（t/d） | 拟建废水加入后水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 |  |  |  |  |

企业现有污水处理站综合废水处理能力为408t/d，现有项目处理水量为260.667t/d，拟建实施后全厂综合废水处理量为0.013t/d，拟建项目建成后厂内1#污水站能够满足处理负荷需求。

- 处理效率可行性分析

根据企业例行监测报告，厂区内1#污水站污水可达标排放，因此结合污水站运行现状及实际设计经验，预测拟建废水接入废水站后各工艺单元的去除情况，结果如下表。根据下表，项目废水经处理后可达标。

表7.1-3  拟建项目废水处理效果预测 单位：mg/L

| 处理工序 |  | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水 | 0.142 | 0.071 | 0.006 | 0.001 | 0.008 | 0.001 |
|  | 去除率 | / | 10% | / | / | / | / |
|  | 出水 | 0.142 | 0.064 | 0.0055 | 0.0015 | 0.0083 | 0.0009 |
| 臭氧氧化塔 | 进水 | 0.142 | 0.064 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0083 | 0.0009 |
|  | 去除率 | 30% | / | / | / | / | / |
|  | 出水 | 0.100 | 0.064 | 0.001 | 0.0015 | 0.008 | 0.0009 |
| 排放标准 |  | 500 | 400 | 35 | 8 | 45 | 20 |

根据拟建废水水质（见表7.1-3），废水中的主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮等，各污染物浓度均较低，各类废水先送入调节池完成水质均质、pH调控与悬浮颗粒物自然沉降，依托水体静置沉淀实现SS约10%的去除效果，其余COD、氨氮、总氮、总磷等污染指标浓度保持不变；经调质后的废水接续进入臭氧氧化塔，通过臭氧氧化反应去除30% 左右COD，进一步削减有机污染负荷。经“调节池+臭氧氧化”组合工艺分级处置后，各污染物出水浓度远低于园区接管标准限值，现有预处理工艺的去除效率可稳定匹配拟建废水污染负荷，依托厂区现有处理装置即可实现污染物有效管控。

因此，拟建项目废水进入厂内现有1#污水处理设施处理是可行的。

7.1.3废水排入深水环境科技的可行性分析

联合环境水务（启东）有限公司位于启东生命健康产业园内，规划服务范围为启东生命健康产业园、北新镇，规划处理能力为2.5万t/d。联合环境水务（启东）有限公司采用“混凝沉淀＋水解酸化+A/O生化处理+砂滤”的组合处理工艺，处理后出水须达到江苏省《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2中的标准，尾水排入长江。污水处理厂废水处理工艺如下图所示：

图7.1-4  联合环境水务（启东）有限公司废水处理工艺流程图

具体工艺流程描述：

将难降解废水和较易降解的废水分两条线分别处理，其中较易降解的废水经一企一管用房计量后送至二期调节池，经水泵提升后送至混凝沉淀池进行预处理，然后接至二期水解酸化池、AAO生物池进行两级处理；难降解废水经一企一管用房计量后送至一期调节池，对一期预处理设施进行改造，污水经混凝沉淀、芬顿氧化、中和沉淀后经水泵提升送至一期水解酸化池、一期AAO生物池进行处理；随后，两条污水处理线废水自流至MBR膜池、臭氧接触池进行深度处理，然后经排江泵房提升后排入长江。

预处理设施、膜池产生的污泥经管道输送至污泥浓缩池，经浓缩后送至污泥深度脱水机房进行脱水处理，脱水后污泥外运处置。

根据污水厂提供的2023年全年的废水排放年报，污水厂出水水质可满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2标准，详见表7.1-5。

表7.1-5  园区污水处理厂2023年年度报表

| 日期 | 数值 | 废水量(吨) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 最大值 | 5398.681 | 47.774 | 1.842 | 0.442 | 8.928 |
|  | 最小值 | 874.044 | 22.308 | 0.191 | 0.155 | 0.411 |
| 2023年2月 | 最大值 | 11063.94 | 44.946 | 2.825 | 0.407 | 8.919 |
|  | 最小值 | 1249.743 | 18.134 | 0.401 | 0.243 | 1.467 |
| 2023年3月 | 最大值 | 10933.35 | 41.44 | 2.454 | 0.316 | 6.219 |
|  | 最小值 | 465.367 | 22.968 | 0.193 | 0.123 | 1.286 |
| 2023年4月 | 最大值 | 9246.564 | 45.849 | 0.878 | 0.316 | 3.958 |
|  | 最小值 | 5273.793 | 32.474 | 0.129 | 0.061 | 0.662 |
| 2023年5月 | 最大值 | 7832.128 | 43.193 | 0.698 | 0.234 | 5.103 |
|  | 最小值 | 1574.499 | 30.456 | 0.123 | 0.076 | 0.567 |
| 2023年6月 | 最大值 | 8206.471 | 45.933 | 0.937 | 0.189 | 3.499 |
|  | 最小值 | 2478.782 | 30.962 | 0.12 | 0.037 | 1.663 |
| 2023年7月 | 最大值 | 9371.279 | 45.492 | 0.608 | 0.235 | 5.363 |
|  | 最小值 | 6340.484 | 34.067 | 0.167 | 0.046 | 3.189 |
| 2023年8月 | 最大值 | 7426.82 | 47.395 | 0.791 | 0.282 | 9.238 |
|  | 最小值 | 3143.061 | 29.652 | 0.158 | 0.071 | 3.106 |
| 2023年9月 | 最大值 | 9247.42 | 41.462 | 0.982 | 0.384 | 9.944 |
|  | 最小值 | 2490.715 | 28.653 | 0.148 | 0.103 | 6.06 |
| 2023年10月 | 最大值 | 9682.309 | 40.013 | 0.741 | 0.407 | 8.184 |
|  | 最小值 | 1593.667 | 27.402 | 0.242 | 0.127 | 6.663 |
| 2023年11月 | 最大值 | 11244.97 | 45.577 | 3.458 | 0.335 | 10.159 |
|  | 最小值 | 3248.87 | 23.667 | 0.234 | 0.144 | 6.072 |
| 2023年12月 | 最大值 | 10731.54 | 45.035 | 1.28 | 0.326 | 9.27 |
|  | 最小值 | 4011.75 | 27.356 | 0.141 | 0.14 | 4.429 |
| 排放标准 |  | / | 50 | 5(8) | 0.5 | 15 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（一）如东深水环境科技有限公司的服务范围与管网建设

联合环境水务（启东）有限公司位于启东生命健康产业园内，规划服务范围为启东生命健康产业园、北新镇，规划处理能力为2.5万t/d，目前，园区内实施“一企一管”排放制，各家企业废水经专用管网接入联合环境水务（启东）有限公司集中处理，并在污水管网排口设置在线监测仪。园区企业废水接管率为100%，拟建项目达标废水可直接接管至联合环境水务（启东）有限公司污水处理厂。

（二）水量可行性分析

联合环境水务（启东）有限公司的处理能力为2.5万t/d，根据园区污染源调查分析，目前实际处理废水量为1.2万t/d，余量约1.3万t/d，因此园区污水厂有能力处理拟建项目产生的废水。

（三）水质可行性分析

根据拟建项目水污染防治措施专章评述，项目废水经厂内预处理后，完全能够满足园区污水处理厂的进水要求。

同时园区污水厂，设计时考虑到化工园区的废水特点，对部分常见的化工废水污染因子具有一定的去除效率，经园区污水厂处理后，特征污染物浓度将进一步下降，可达到《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）标准。

综上所述，园区污水处理厂从处理能力、服务范围、接管水质等方面均能够满足拟建排水要求。拟建项目废水排入园区污水处理厂进行集中处理是可行的，不会对污水厂处理工艺产生冲击。

7.1.4经济可行性分析

拟建项目废水接入厂区现有1#废水处理系统后，不新增电气设备总装机容量、不新增药剂投加、不新增人工，故不新增直接运行成本。

7.1.5水污染防治措施的要求

1、加强拟建废水的分质收集工作，确保不同类别的废水得到有效收集，为后继的分质处理做好基础。

2、严格实行清污分流，避免“清水不清”，杜绝污水通过雨水或清下水直接排放。

3、加强污水处理设施的维护与管理，确保污水处理设施的正常运转。同时在运行过程中不断总结经验，优化处理设施的运行参数，确保废水的处理效果，做到稳定达标排放。

7.1.6雨水排放污染防治措施的要求

根据关于印发《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》的通知（苏污防攻坚指办[2023]71号），后期雨水应满足以下要求：

①初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放。

②后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施，借道污水排口排放的，不得在污水排放监控点之前汇入，避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑。

③工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。确需设置两个及以上雨水排放口的，应书面告知生态环境部门。

④工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5米，检查井长宽不小于0.5米，检查井底部要低于管渠底部0.3米以上，内侧贴白色瓷砖。

⑤工业企业雨水排放口应设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏。

⑥工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。水质在线监控因子由生态环境部门根据环境影响评价、排污许可管理、接管集中式污水处理厂去除能力，以及下游水功能区、国省考断面、饮用水源地等敏感目标管理要求等确定。

⑦为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常，如监控因子浓度出现明显升高，或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时，应立即启动工业企业突发环境事件应急预案，立即停止排水并排查超标原因，达到相关要求后方可恢复排水。

⑧无降雨时，工业企业雨水排放口原则上应保持干燥；降雨后应及时排出积水，降雨停止1至3日后一般不应再出现对外排水。

因此，拟建项目雨水排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

企业根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）完善后期雨水排放管理要求。

7.2大气污染控制措施评述

7.2.1概述

根据生产工艺及污染源强分析，拟建项目废气主要包括亚硫酸盐焚烧工段产生的焚烧废气、二段吸收废气、干燥废气，硫代硫酸盐和一水亚硫酸铵配置原料氨水产生的配置废气、亚铵反应和复分解反应产生的废气、水吸收废气，和原料罐氨水储罐呼吸废气。

（1）拟建项目亚硫酸盐生产过程中焚烧废气、二段吸收废气、硫代硫酸镁生产过程中中和废气，均以二氧化硫为主，依托现有2#车间的“碱吸收+水喷淋＋电除雾”装置处理后由40米高排气筒DA002达标排放；

（2）一水亚硫酸铵原料配制废气和硫代硫酸盐生产过程中的反应废气和水吸收废气，均以氨气为主，此类废气再进入现有3#车间的“三级碱吸收+水喷淋+电除雾”装置处理前，先进入1#车间“水喷淋”进行预处理，随后由35米高排气筒DA001排放；干燥粉尘经1#车间设备自带布袋除尘器处理后由新增的25米高排气筒DA006排放。

拟建废气处理措施汇总如下图所示：

图7.2-1  拟建项目废气处理路线图

7.2.2有组织废气治理措施可行性分析

7.2.1.1二氧化硫工艺废气处理可行性分析

拟建项目亚硫酸盐生产过程中硫磺焚烧废气、二段吸收废气、硫代硫酸镁生产过程中中和废气，均以二氧化硫为主，依托现有2#车间的“碱吸收+水喷淋＋电除雾”装置处理后由40米高排气筒DA002达标排放。

（1）喷淋塔工艺原理

喷淋塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备。喷淋塔由塔体、液箱、喷雾系统、填料、气液分离器等构成，废气由进风口进入塔体，通过填料层和喷雾装置使废气被吸收液净化，净化后气体再经气液分离器，由通风机排至大气。

喷淋塔在主体部分中装有填料，废气通过引风机作用在管箱中上升，采用的吸收液从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐级下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道排入净化液贮槽，贮槽中采用pH值显示控制自动加药泵配制吸收液，吸收液可循环使用，定期排放的废水进入污水处理系统。

拟建项目产生的二氧化硫溶于水，因此项目考虑依托现有“碱吸收+水喷淋+电除雾”装置处理二氧化硫废气。

拟建产生的二氧化硫浓度与现有项目生产亚硫酸氢铵产生废气成分类似，二氧化硫处理依托亚太药业现有废气处理设施，根据2024年4月启东市清源环境检测技术有限公司对现有项目有组织废气的例行监测报告，例行监测期间DA002中二氧化硫排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别排放限值。因此，拟建项目二氧化硫处理措施依托现有项目具有可行性。

表7.2-1  有组织废气污染物排放监测结果

| 采样日期 | 2025.4.11 | 标干流量(m3/h) | 3115 | 排放标准 |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 检测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| DA002 | 二氧化硫 | ND | 4.67×10-3 | 100 | / | 达标 |
| 采样日期 | 2025.10.9 | 标干流量(m3/h) | 4004 | 排放标准 |  | 达标分析 |
| DA002 | 二氧化硫 | 5.10 | 1.97×10-3 | 100 | / | 达标 |

7.2.1.2投料含尘工艺废气处理可行性分析

目前工业粉尘主要采取以下的防治措施：根据原理可以概括为机械力除尘、过滤除尘、静电除尘和湿式除尘四种类型，其中前三种可统称为干式除尘。各种处理方式的原理和适用范围详见表7.2-1。

表7.2-1  各种除尘技术的比较

| 除尘方法 | 方法原理 | 除尘效率(%) |
| --- | --- | --- |
| 重力沉降法 | 利用粉尘与气体的密度不同，使粉尘靠自身的重力从气流中自然沉降下来，以达到分离或捕集含尘气流中粒子 | 40-60 |
| 惯性除尘法 | 洗涤除尘的基本原理是使含尘气体与某种液体(一般采用水)接触，利用液滴、液膜等将气体中的尘粒捕获，使气体得到净化，尘粒随水排出 | 85-99(水膜除尘器) |
|  |  | 75-95(喷淋洗涤器) |
|  |  | 90-99.9(文丘里洗涤器) |
|  |  | 85-99(自激式洗涤器) |
| 静电除尘法 | 使含尘气体通过电极间的强烈电场，利用电晕放电使尘粒带电，借助库仑力，在集尘板上将尘粒捕集，使气体得到净化 | 80-99.9 |
| 过滤式除尘法 | 使含尘气体通过滤料(如滤布)，把气流中的尘粒截留下来，使气体得到净化。 | 85-99(颗粒层除尘器) |
|  |  | 70-99.9(袋滤式除尘器) |
| 单筒旋风除尘法 | 利用含尘气体流动速度，使气流在装置内作旋转运动，粒子在随气流旋转中获得离心力，导致粒子从气流中分离出来。 | 70-92 |
| 多管旋风除尘法 |  | 80-95 |

拟建项目干燥工序会产生含尘废气，以颗粒物为主，废气污染物种类、粉尘理化特性与现有项目干燥、粉碎包装工序产尘废气组分基本一致，1#车间配套设备自带布袋除尘器处置粉尘，该工艺属于过滤式除尘范畴，实际运行除尘效率稳定维持99%，除尘技术成熟、治理实绩可靠。从废气负荷来看，改建项目新增干燥废气增量可控，现有布袋除尘器设计处理风量、滤袋过滤面积、设备运行工况留有富余处理余量，可兼容新增干燥含尘废气的收集与净化需求；同时可依托现有密闭集气管路、负压捕集系统完成废气收集，废气捕集后接入车间原有布袋除尘装置协同处置。依托现有多年稳定运行实践，现有布袋除尘设施对拟建新增干燥含尘废气具备稳定高效的净化能力，废气经除尘后颗粒物排放浓度可满足排放标准管控要求，因此扩建项目干燥含尘废气依托现有设备自带布袋除尘器处理在技术、设备、运维层面均具备可行性。

7.2.1.3氨气工艺废气处理可行性分析

拟建项目在硫代硫酸盐、一水亚硫酸铵生产过程中产生废气氨气，该部分废气经密闭收集后，依托厂区现有1#车间水喷淋吸收+3#车间三级碱吸收+水喷淋+电除雾组合废气处理装置进行净化处理，最终经由3#车间排气筒DA001达标排放。

目前工业含氨废气主流治理技术包括水吸收法、酸吸收法、碱液吸收法、物理吸附法、冷凝回收法及喷淋洗涤法等，各类技术在适用范围、处理效率、运行成本及资源化能力方面存在明显差异。其中多级碱液喷淋吸收+电除雾组合工艺因气液接触充分、处理效率高、运行稳定、抗负荷波动能力强、可实现氨资源化回收，在无机化工、硫代硫酸盐、亚硫酸盐、铵盐生产行业中应用最为广泛，技术成熟度高、工程实绩充分。拟建项目废气以NH3为特征污染因子，氨气极易溶于水、易在碱性体系中被捕集与固定，与“水喷淋+三级碱吸收+水喷淋+电除雾”工艺匹配度极高。喷淋塔为气液相传质效率高、压力损失较低的经典吸收设备，主要由塔体、循环液箱、喷淋系统、填料层、气液分离器及pH自动控制系统构成。含氨废气在引风机作用下由塔底进入，依次经过前置水喷淋预洗、三级碱液逆流吸收、加碱水喷淋深度净化，在填料表面形成连续稳定液膜，显著增大气液接触面积与传质效率，使气相中氨污染物快速转移至液相并被高效吸收；末端电除雾装置可高效去除尾气中夹带的液滴、铵盐气溶胶及细微雾沫，避免尾气带液造成氨逃逸，保障出口浓度稳定。该组合工艺通过前置预降负荷、多级梯度吸收、终端除雾的协同作用，对氨气的综合去除效率可达99%，处理效率高、运行稳定可靠，可充分应对项目生产过程中产生的氨废气。

由于拟建项目产生的氨气废气组分单一、浓度波动小、产生气量可控，污染物种类、浓度水平与现有项目氨废气基本一致，现有处理装置的设计风量、吸收级数、循环液量、设备运行负荷均留有充足余量，可完全接纳拟建新增废气负荷，无需新增主体治理设备。根据2024年以来启东市清源环境检测技术有限公司对现有项目有组织废气的例行监测数据，DA001排气筒氨排放浓度、排放速率均能稳定满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4特别排放限值要求（详见下表），现有装置长期运行稳定、治理效果可靠。同时，本套处理系统可在废气净化过程中持续对循环母液进行氨水富集与回收，副产氨水可直接作为现有项目中盐酸（硫酸）苯肼生产原料回用于生产工序，实现污染物资源化利用，显著降低原辅材料消耗与废水处理负荷，兼具环境效益、经济效益与社会效益。综上，拟建氨气废气依托现有“水喷淋+三级碱吸收+水喷淋+电除雾”装置处理，在工艺适配性、处理效率、设备容量、运行稳定性、达标可靠性和资源化可行性等方面均具备充分可行性。

表7.2.2  有组织废气污染物排放监测结果

| 采样日期 | 2025.4.11 | 标干流量(m3/h) | 6240 | 排放标准 |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 | 检测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| DA001 | 氨 | 4.08 | 2.55×10-2 | 10 | / | 达标 |

7.2.1.4氨水储罐呼吸废气处理可行性分析

现有项目未评价全厂氨水储罐呼吸废气，本次评价补充评价氨水储罐大、小呼吸产生的含氨废气，罐区废气依托配套罐顶吸收装置协同处置。

目前氨水储罐呼吸废气主流处理处置方式包括罐顶冷凝回收、水喷淋吸收、多级液相洗涤、吸附回收等工艺，其中罐顶密闭引风+喷淋吸收为无机化工氨水储罐最常用回收处理路线，依托氨气极易溶于水的理化特性实现气相氨高效捕集，工艺成熟、运维简便、适配储罐间歇产污工况。企业厂区1#戊类罐区氨水储罐废气来源于日常物料存储小呼吸与装卸料大呼吸，采用罐内微正压密闭集气设计，废气依靠储罐自身微正压沿密闭管道输送至罐顶配套废气吸收塔，废气密闭收集效率按99%控制，仅1%少量废气无组织逸散，从源头大幅削减无组织氨挥发。罐顶吸收塔沿用水喷淋吸收工艺，填料塔结构实现气液逆向充分接触，利用清水溶解吸收氨气，吸收形成的稀氨水可汇入厂区氨回收母液系统作为产品原料，实现废气资源化闭环回用。

储罐呼吸废气呈间歇性排放特点，仅在原料进料、环境温变工况下产生瞬时废气，整体废气产生总量偏低、污染物组分纯净，仅含气态氨。项目集气系统依托罐体自带呼吸阀实现压力联动管控，罐内压力超标时自动导通废气输送管路，压力平稳阶段管路闭合，既保障储罐安全生产，又避免废气非正常外泄。结合同行业同类氨水储罐治理工程运行数据，罐顶密闭收集+原位喷淋净化的治理模式已大范围工业化应用，配套设施运行故障率低、药剂消耗少，经济性突出。废气经罐顶喷淋处理后，尾气污染物浓度可稳定达标，少量无组织逸散氨排放量极低，依托厂区空间扩散、环境空气稀释即可满足厂界无组织管控限值。综上，氨水储罐呼吸废气采用罐顶密闭收集+罐顶水喷淋吸收的治理方案，在收集效率、处理效果、资源化利用及运行稳定性层面均具备可行性。

7.2.1.5主要废气处理设施技术参数

（1）布袋除尘器

除尘器参数见表7.2-2。

表7.2-2  布袋除尘器工艺参数

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 材质 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管 | 1组 | Q235 | 圆形风管，法兰连接，石棉绳密封垫 |
| 2 | 布袋除尘器 | 1台 | Q235 | 过滤面积1600~1760 m2 |
|  | 滤袋 | 960~1056条 | / | 防水拒油聚酯纤维 |
|  | 清灰系统 | 1套 | / | / |
| 3 | 风机 | 1台 | / | Q=2000~2500m3/h，△P=3300Pa，N=160kW |
|  | 排气筒 | 1座 | Q235 | DN40mm，H=25m |
|  | 检测平台 | 1个 | Q235 | / |
| 4 | 隔音房 | 1个 | / | / |
| 5 | 仪表系统 | 1套 | / | / |
| 6 | 电气系统 | 1套 | / | / |

7.2.3无组织废气治理措施可行性分析

废气无组织排放贯穿于拟建项目生产过程的始终，如物料输送、贮存、投料、反应、出料等过程。控制无组织废气的排放，须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料及废气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，针对各个排放环节提出相应控制措施，以减少废气无组织排放量。

拟建项目无组织废气主要来源于项目生产过程及原料和产品贮运过程，废气污染物主要为SO2、氨气及颗粒物。

建设方在采用国内先进成熟的生产工艺和设备的基础上，对生产过程中危险的部位采取可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理，降低跑、冒、滴、漏等各种事故的发生。企业具体措施如下：

（1）储存和装卸废气控制

拟建项目原料氨水采用储罐存贮，储罐配有呼吸阀、液位计、高液位报警仪以及防雷、防静电等设施。储罐配设呼吸阀及水封/氮封措施，以减少无组织呼吸废气排放。

（2）物料转移和输送

液体原辅料输送、转移时采用密闭管道输送及无泄漏泵输送，对设备与管线组件（泵、阀门、开口阀或开口管线等），进行泄露检测与控制。固体原辅料采用密闭的包装袋进行物料的转移和输送。

（3）生产过程废气控制

液态物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，产生的废气经密闭管道收集后送至废气处理装置处置。

反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）均保持密闭状态。项目生产过程中采用全自动密闭设备，以降低劳动强度，改善操作现场，减少系统开放时间。

（4）优化废气收集系统设计

为保证各类废气收集率大于90%，方案遵循“应收尽收、分质收集”的原则，根据气体性质、流量等因素综合设计，确保废气收集效果。

①在废气处理设施建设中必须统筹考虑废气收集系统，废气收集系统要充分考虑防腐、防火、耐高温等因素。输送易燃易爆污染气体的管道，应采取防止静电的措施。

②对反应釜等高浓度低流量废气在收集时需合理控制管道系统负压，尽量减少原料或溶剂不必要损耗。

③污染气体应通过管道输送至净化装置。管道布置应结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。

④管道布置宜明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设。管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应按相关规范设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。

⑤管道材料应根据输送介质的温度和性质确定，所选材料的类型和规格应符合相关设计规范和产品技术要求。

⑥管道系统宜设计成负压，如必须正压时，其正压段不宜穿过房间室内，必须穿过房间时应采取措施防止介质泄漏事故发生。

（5）装置检修和生产过程跑、冒、滴、漏产生的气味

①借鉴先进理念，改进工业设计，从源头设计方面提高装置运行的稳定性。

改进厂房设计。在保证安全的前提下，对重点区域推广封闭式厂房，减少开放式厂房，减少废气的无组织排放。

推行设备大型化设计。减少设备频繁调开现象，从而减少系统清洗次数，提高生产组织的计划性、稳定性和清洁化程度。

大规模推广DCS控制。加快信息化技术的应用，通过自动化、连续化、智能化等手段，提高生产的控制水平。

②引进先进装备，提高装备水平，减少跑冒滴漏产生的气味。

优先设备材质选型和设计参数，提高设备制造品质，增强设备长周期、无泄漏运行的保障能力。选用新型泵型等替代传统泵型，消除动密封点易泄漏问题。

（6）设备泄漏检测与修复

企业全面推行LDAR技术，建立LDAR管理制度，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，控制和减少VOCs泄漏排放，对易泄漏点进行定期检测并及时修复泄漏点，严格控制跑、冒、滴、漏和无组织泄漏排放。企业根据物料特性选用符合要求的优质管道、法兰、垫片、紧固件，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施减少设备和管线排放口、采样口等泄漏的可能性。

7.2.4经济可行性分析

（一）投资成本合理性

设备投资：拟建项目废气治理遵循充分依托厂区现有环保设施、仅新增局部配套管件与自控配件的投资原则。项目生产装置、原料及产品仓储全部利用厂区现有1#、2#车间生产设备与丙类仓库，不新建生产构筑物。二氧化硫废气依托2#车间的“碱吸收+水喷淋＋电除雾”装置处理；氨废气依托1#车间水喷淋+3#车间“三级碱吸收+水喷淋+电除雾”成熟装置；干燥废气颗粒物依托现有布袋除尘设备；氨水储罐呼吸废气配套罐顶喷淋吸收塔均沿用厂区已建环保主体设备，本次仅增补废气收集管线、配套仪表、少量循环辅材，盘活现有环保固定资产，大幅压低新增环保一次性投入，投资模式契合技改项目低成本改造的建设特点，投资额度经济合理。

安装工程：拟建环保安装投入纳入13万元安装工程费用，无新增建筑工程投资，环保施工仅开展废气密闭管路接驳、仪表接线、现有塔体配套辅件加装作业，依托厂区自有维修班组配合环保安装单位施工，无需新建构筑物、大型基建开挖作业，规避大额土建施工开销；管材、喷淋配件就近选取本地供货商采购，压缩物流及施工造价，安装成本可控。

其他投资：设计费、工程监理、试运转等其他相关投资155.5万元，包含环保方案专项设计、环保工程监理、治理系统联动调试等内容，相关费用按照化工技改行业收费标准计取，费用构成规范合理。

（二）运行成本可控性

能耗成本：项目各类废气治理装置全部依托厂区现有公用工程系统，循环水、冷冻水、供电、供热均复用厂区现有冷冻站、循环水站、变配电设施，喷淋系统循环泵、电除雾机组等设备与现有环保装置共用配套动力系统，无需新增独立公用工程设备，新增水、电、蒸汽增量能耗极低；氨水吸收工段循环吸收母液可持续富集副产氨水，回收氨水直接作为盐酸苯肼产品生产原料，实现废气资源化创收，抵消大部分药剂采购成本。

耗材及维保成本：氨废气多级喷淋、布袋除尘均为行业成熟低运维工艺，喷淋药剂、滤袋等耗材采购渠道成熟、单价稳定；依托企业现有环保运维班组统一巡检保养，无需新增专职环保运维人员，环保年运行成本远低于同行业新建配套废气装置的平均运维水平，日常运行开销可控。

拟建项目废气采用布袋除尘、多级喷淋吸收+电除雾成熟治理工艺，企业依托多年同类环保设施运维经验，常态化落实环保设备检修保养，可稳定保障各废气处理装置设计去除效率，确保颗粒物、氨、二氧化硫稳定满足排放标准限值。拟建整体经济效益良好，废气治理分摊的一次性建设投资与年度运行费用在项目盈利承受范围内，企业资金可足额保障环保投入。

综上所述，拟建项目废气污染防治措施依托现有设施改造，投资节省、运维低廉，资源化回收进一步提升经济效益，废气治理方案在经济层面具备可行性。

7.3噪声控制措施评述

7.3.1噪声治理措施

拟建项目生产设备、公辅设施、环保设施均依托现有项目，不新增高噪声设备。现有生产设备运行时声级值一般为75-90dB（A），大都安置在车间内，通过厂房隔声、减震以及合理布局等措施处理，设备噪声对厂界的影响值较小，不会造成厂界噪声超标。

（1）生产机泵噪声防治

拟建项目生产过程中使用流程泵在运行过程中会产生噪声，该类噪声源具有以下特点：噪声相对较低，位置分散，均置于车间内。治理措施如下：

a.在满足工艺需要的前提下选择低噪声设备；

b.对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩；

c.生产车间装隔声门窗、墙壁持吸声材料；

d.及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行。

经采取以上措施，对生产过程中使用的离心机、物料泵等设备的降噪量可控制在20dB（A）以上。

（2）真空机组噪声防治

该类设备噪声主要包括：机械噪声、气体进出口振动噪声。采取的防治措施如下：

a.尽量选用噪声较小的螺杆式压缩机，不选用活塞式压缩机；

b.设备安装减振垫，进出口安装消声器，同时在设备与管道连接处利用柔性接口。

c.采用封闭式车间，安装隔声门窗，墙壁持吸声材料；

d.保持设备良好地运行状态。

经采取以上措施，对冷冻机、真空机组的降噪量可控制在25~30dB（A）以上。

（3）风机噪声防治

对风机加装隔声罩，排风管道采用软连接，在风机出入风口加消声器，可使风机的隔声量在15dB（A）以上。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。

7.3.2噪声治理措施评述

采取上述措施，通过计算，可以满足厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间低于65dB（A），夜间低于55dB（A）），以上噪声污染控制措施基本合理可行。

7.4固废污染控制措施评述

拟建项目固废主要来自生产过程中产生的废过滤材料、废包装桶、废RO膜、除尘灰、实验室废物、污水处理污泥、生活垃圾等，按照《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》（2025年版），对拟建项目产生的固体废物进行分类，废过滤材料、废包装桶、除尘灰、实验室废物、污水处理污泥均为危险固废，均暂存危废暂存库，委托有资质单位处置，废RO由纯水机厂商更换后回收，厂区内不进行储存；生活垃圾委托环卫清运。

7.4.1危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控〔1997〕134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

7.4.2危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，企业已建一座110m2的危废暂存间，场地均采用水泥防渗、出口设置馒头形围堰，按照《危险废物贮存污染控制标准》中“防渗透、防泄漏、防中途流失，并落实安全管理措施，避免二次污染”的要求进行管理，并定期向有资质危险废物处置单位进行转移，危险废物堆场设置了醒目标志牌。

危险废物暂存及转移按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）中要求进行。

针对拟建项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：

（1）履行申报登记制度；

（2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；

（3）委托处置应执行报批和转移联单等制度；

（4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；

（5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。

（6）危险废物贮存（处置）场所规范化设置，危险废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。

（7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。

（8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。

危废暂存库储存满足以下要求：

单个危废库储存量小于500t，贮存周期小于90d。堆放方式：2层（200L桶或1方吨箱）堆放（不大于2层），两层高于满足小于3m。分区情况：主要根据危废含卤，不含卤、催化剂、污泥等进行分区。

可依托性：

1、扩建项目所产危废品种在之前项目中已有产生，未有新品种产生，堆放情况根据现有分类堆放。

2、企业已建危废库110m2，按照库容70%核算，存放面积77m2，每平方存放危废约115.5t，因此危废库可存放危废总量115.5吨，空间完全满足危废库储存量小于500t上限要求。

3、按目前已建项目产固体危废约347.122t/a计，贮存周期为30d，拟建项目固体危废产生量约29.37t/a，合计总贮存危险废物量为376.492t/a，每个周期最大负荷为30.944t，虑危险废物分类、分区存放等因素，建设项目暂存于现有危废暂存间可满足本项目的需要。因此，本项目依托现有危险废物贮存设施贮存可行。

拟建项目危废暂存场所基本情况详见表7.4-1。

表7.4-1  建设项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库 | 废过滤材料 | HW49 | 900-041-49 | 厂区西北角 | 466m2 | 袋装 | 1.54 | 30d |
| 2 |  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 10 | 30d |
| 3 |  | 除尘灰 | HW02 | 271-005-02 |  |  | 袋装 | 5.76 | 30d |
| 4 |  | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 | 0.5 | 30d |
| 5 |  | 污水处理污泥 | HW49 | 772-006-49 |  |  | 袋装 | 11.57 | 30d |

7.4.3危险废物运输污染防治措施分析

拟建项目委托处理的危险废物运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

7.4.4危废处置方案可行性分析

拟建项目产生的废过滤材料、废包装桶、除尘灰、实验室污泥、废水处理污泥分别属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49（900-041-49）、HW49（900-041-49）、HW02（271-005-02）、HW49（900-047-49）、HW49（772-006-49）。企业可委托南通润启环保服务有限公司对拟建危险废物进行处置。

南通润启环保服务有限公司(原启东金阳光固废处置有限公司)位于园区常州中路西侧、上海中路南侧，占地面积为2.4ha，焚烧处置25000t/a危废及3000t/a医疗废物，目前尚有余量可接收拟建危险废物。

危废接收范围：功能定位为工业危险废物的焚烧处置，服务对象为启东、海门地区的工业危险废物和医疗废物，以及南通市域其它地区的危险废物，拟建产生的危险废物在南通东江环保技术有限公司资质范围内。

综上所述，拟建项目的各类固体废物的处理处置措施是可行的。

7.4.5固体废物防治管理要求

一、精准落实固体废物分类管理

1.危险废物管理：对于明确列入国家危险废物名录，或是依据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法，被认定具有危险特性的固体废物，必须严格遵循危险废物管理的各项要求。

从产生环节开始，就要进行专门的收集、包装，确保危险废物在流转过程中不会发生泄漏、扩散等情况。收集容器要与危险废物特性相匹配，具备良好的防渗漏、防扬散、防流失功能。在贮存环节，要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2023）建设专门的贮存场所，地面进行严格防渗处理，渗透系数不超过 1.0×10⁻¹⁰ cm/s，且贮存场所要设置明显、规范的警示标志，符合相关文件要求。运输时，必须委托具备相应危险货物运输资质的单位，运输车辆要符合环保要求，配备必要的监控设备和应急处理器材，运输人员要严格遵守危险货物运输安全操作规程。后续的处置环节，要委托有资质的专业处置单位，并对处置过程进行严格监督。

2.可回收物管理：具有回收利用价值的固体废物，像部分金属、塑料等，启东亚太应单独进行分类收集。通过建立专门的回收渠道，将这些可回收物妥善处理，实现资源的有效回收利用，既降低生产成本，又减少对环境的压力。可回收物的收集容器应进行明确标识，与其他固体废物收集容器区分开。企业可与专业的回收企业建立长期合作关系，确保可回收物能够得到合理利用。同时，要对可回收物的回收利用情况进行记录，包括回收量、回收去向等信息，以便进行管理和统计。

二、规范固体废物收集操作

1.严格分类收集：生产部门作为固体废物产生的源头，必须严格按照既定的分类标准，对各类固体废物进行精准分类收集。坚决杜绝不同类别的废料混合收集的情况，尤其是危险废物和一般工业固体废物，二者性质差异大，一旦混合，不仅会增加后续处理的难度，还可能引发严重的环境风险，因此要从源头上做好分类工作，防止交叉污染。

企业应制定详细的固体废物分类收集指南，明确各类固体废物的分类标准和收集要求，并对生产部门员工进行培训，确保员工熟悉分类方法和操作流程。在生产车间设置明显的分类收集标识，引导员工正确投放固体废物。

2.选用合规收集容器：收集固体废物的容器，要满足相应的环保要求，具备良好的防渗漏、防扬散、防流失等功能。特别是用于收集危险废物的容器，其材质和特性必须与所装危险废物相匹配、相容，确保在收集、搬运等过程中，容器不会因与危险废物发生化学反应等原因而损坏，进而导致危险废物泄漏。

对于危险废物收集容器，要定期进行检查和维护，查看是否有破损、泄漏等情况，一旦发现问题，及时更换容器。同时，容器上应张贴清晰的危险废物标识，注明废物名称、类别、危险特性等信息。对于一般工业固体废物和可回收物收集容器，也要保证其完好无损，正常使用，并进行相应标识。

3.加强人员防护：在收集过程中，操作人员直接接触固体废物，面临一定的健康风险。因此，操作人员务必采取必要的防护措施，如佩戴手套，防止手部皮肤接触有害物质；佩戴口罩，避免吸入有害粉尘或挥发气体；佩戴护目镜，保护眼睛免受可能的飞溅物伤害等，切实保障自身健康安全，同时也避免因人为疏忽导致的环境污染。

企业应为操作人员配备符合标准的防护用品，并定期组织防护用品使用培训，确保操作人员正确佩戴和使用防护用品。同时，要建立防护用品管理制度，定期检查和更换防护用品，保证其防护性能。

三、强化固体废物安全贮存管理

1.高标准建设贮存场所：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2023）等相关标准要求，启东亚太要建设规范的危废暂存场所。

贮存场所应具备完善的防雨、防晒、防风、防火、防盗等功能，为固体废物的安全贮存提供基础保障。对于危险废物贮存场所，地面必须进行严格的防渗处理，确保渗透系数不超过1.0×10⁻¹⁰cm/s，防止危险废物中的有害物质渗入地下，污染土壤和地下水。贮存场所内部要合理规划布局，设置导流沟、收集池等设施，以便在发生泄漏等情况时，能够及时收集和处理泄漏物。

2.规范设置警示标志：危险废物贮存场所应设置明显、规范的警示标志，要符合《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2 - 1995）修改单、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276 - 2022）及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）等一系列文件的要求。

一般工业固体废物贮存设施也应在显著位置张贴符合规定的环境保护图形标志，以便于识别和管理，警示相关人员注意安全和环保要求。警示标志的内容应清晰明确，包括废物类别、危险特性、注意事项等信息，且要保证标志的醒目性和持久性，定期进行检查和维护，如有损坏或褪色，及时更换。

3.科学实施分区贮存管理：贮存设施内部要根据废物种类进行合理分区存放。危险废物因其性质特殊，更要按照其特性进一步细分区域贮存，对于不相容的危险废物，绝对不能混合贮存，防止发生化学反应，引发安全事故。

同时，严格禁止将一般工业固体废物投放至生活垃圾收集设施，也不允许将生活垃圾、危险废物与一般工业固体废物混堆，保持贮存场所的整洁和规范，降低环境风险。在贮存场所设置明显的分区标识，注明每个区域存放的废物种类和特性。对于危险废物，要建立详细的贮存台账，记录每种危险废物的入库时间、数量、批次等信息，便于管理和追溯。

4.建立详实出入库管理制度：启东亚太需建立详细、准确的出入库管理制度，对所有固体废物的出入库情况进行如实记录。记录内容应涵盖废物名称、类别、数量、来源、去向、出入库时间等关键信息，通过完善的记录，确保每一批次固体废物的流向都清晰可追溯，便于后续的管理和监督检查。

出入库记录要采用规范的格式，由专人负责填写和保管，确保记录的准确性和完整性。同时，要建立电子台账，与纸质台账相互备份，便于数据的查询和统计分析。定期对出入库记录进行核对和审计，确保记录与实际库存情况相符。

四、严谨把控固体废物运输管理

1.筛选合格运输单位：若涉及危险废物运输，启东亚太必须委托具备相应危险货物运输资质的有资质运输单位负责固体废物的运输工作。在选择运输单位时，要对其运输能力进行全面评估，包括车辆数量、车型适配性等；考察其信誉状况，了解过往运输业务中的口碑和诚信记录；审查其安全管理水平，查看是否有完善的安全管理制度和事故应急预案等，综合多方面因素，确保运输单位能够安全、可靠地完成固体废物的运输任务。

2.制定并落实运输方案：

明确运输细节：运输单位需依据环保部门的要求，结合实际情况，制定详细周全的运输方案。方案中要明确规划运输路线，尽量避开人口密集区、水源保护区等环境敏感区域，降低运输过程中可能对环境和人群造成的风险；确定合理的运输时间，避免在交通高峰期或恶劣天气条件下运输；同时，制定全面的安全措施，确保运输过程安全可控。

运输路线的选择要经过实地勘察和评估，充分考虑道路状况、周边环境等因素，并与当地交通管理部门和环保部门沟通协调，确保路线合法合规。运输时间的安排要综合考虑交通流量、天气情况等因素，制定合理的运输计划。

配备合规运输车辆：运输车辆要符合环保要求，具备良好的防渗漏、防扬散、防流失等功能，从硬件设施上保障运输过程中固体废物不会泄漏、扩散。此外，还需安装必要的监控设备，如GPS定位系统、行车记录仪等，以便实时监控运输过程，及时掌握车辆位置、行驶状态等信息。

对于运输危险废物的车辆，还必须配备相应的应急处理器材和安全防护设施设备，如灭火器、防毒面具、防化服等，以应对可能出现的突发情况。运输车辆要定期进行维护和保养，确保车辆性能良好，各项环保和安全设施设备正常运行。同时，要对车辆进行标识，注明运输的废物类别和危险特性。

规范运输人员操作：运输过程中，运输人员要严格遵守交通安全法规和危险货物运输安全操作规程。保持安全车速，与前车保持安全距离，集中注意力，加强观察，谨慎驾驶。严禁出现超速行驶、逆向行驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、无证驾驶、强行超车、闯红灯、行车中查看或发送短信等违规行为，从人为操作层面保障运输安全。

企业要对运输人员进行定期培训，包括交通安全法规、危险货物运输知识、应急处理技能等方面的培训，提高运输人员的安全意识和操作水平。同时，建立运输人员考核制度，对违规操作的运输人员进行严肃处理。

完善事故应急响应：若在运输过程中不幸发生泄漏等事故，运输人员应立即启动应急程序，迅速采取应急措施。首先停车堵漏，防止废物进一步泄漏；疏散周围人群，确保人员安全；设置警戒区域，避免无关人员靠近。同时，及时向当地环保部门和相关部门报告事故情况，积极配合后续的事故处理工作，将事故损失和环境影响降到最低。

运输单位要制定详细的事故应急预案，并定期进行演练，确保运输人员熟悉应急处理流程和操作方法。在运输车辆上配备必要的应急物资，如堵漏材料、吸附剂等，以便在事故发生时能够及时进行处理。

五、高效推进固体废物处置管理

1.秉持处置原则：启东亚太在处理固体废物时，要始终遵循“减量化、资源化、无害化”的原则。优先探索资源化利用途径，对于可回收物，通过有效的回收利用措施，将其转化为可再利用的资源，实现资源的循环利用；对于无法回收利用的固体废物，要确保采用科学、合理的方法进行无害化处置，最大程度降低对环境的负面影响。

企业要建立固体废物处置评估机制，对每种固体废物进行分析，确定其最佳的处置方式。在资源化利用方面，要不断探索新技术、新方法，提高资源回收利用率。在无害化处置方面，要选择合适的处置技术和处置单位，确保处置效果符合环保要求。

2.专业处置危险废物：危险废物因其高危害性，必须委托有资质的专业处置单位进行处置。在委托处置前，启东亚太要仔细核实处置单位的资质，确认其具备相应的处置能力和技术水平；考察其污染防治措施是否完善，确保在处置过程中不会对环境造成二次污染。

双方依法签订处置协议，在协议中明确废料种类、数量、处置方式、处置价格、付款方式、环保要求等各项权利义务内容。同时，启东亚太要对处置过程进行严格监督，要求处置单位定期提供处置记录、监测报告等资料，并认真进行审核存档，以便及时掌握危险废物的处置情况，保障处置工作符合环保要求。

六、规范管理计划与申报登记

1.精心制定管理计划：启东亚太应每年制定危险废物管理计划，计划内容要全面、详实，包括危险废物的产生环节，明确在生产工艺的哪些步骤会产生危险废物；详细列出危险废物的种类、数量，以便精准掌握产生情况；规划危险废物的流向，即从产生地到贮存场所、再到处置单位的整个流程；说明贮存、利用、处置等各个环节的具体方式和措施。

同时，要根据《危险废物管理计划制定和备案指南》的要求，并结合本单位的实际生产情况进行编制。危险废物管理计划需在每年12月30日前，向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报送下一年度计划，并指定专人妥善保管相关文件，保存期限至少为5年。若计划内容发生重大改变，如变更法人名称、法定代表人和住所，增加或减少危险废物类别，新建或改建相关设施等，应及时以书面形式向环保部门汇报，确保环保部门能够实时掌握企业危险废物管理计划的动态变化。

2.如实进行申报登记：按照相关规定，启东亚太需通过江苏省固体废物环境管理信息系统，如实申报固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报数据要与企业的实际生产情况和固体废物管理情况完全相符，确保数据的真实性和准确性。及时更新申报信息，每年3月15日前，需完成上年度一般工业固体废物的申报工作，申报数据应与企业日常记录的台账数据保持一致，以便环保部门通过信息系统对企业固体废物管理情况进行有效的监督和管理。企业要建立健全申报登记管理制度，明确责任部门和责任人，确保申报工作按时、准确完成。同时，要对申报数据进行审核和把关，防止出现错误或虚假申报的情况。

7.4.6固体废物防治对策建议

针对拟建项目产生的危险废物，本次环评要求企业落实以下几点要求：

1、对危险固废仓库区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

2、加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

3、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

综上，拟建项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，建设项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

此外，建设单位应根据相关要求规范化设置环境保护图形标志牌，具体要求见表7.4-2。

表7.4-2  固废堆场环境保护图形标志

| 固体废物堆放场 | 编号 | 图形标志 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | GF-01 | 提示图形标志 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 危险固体废物 | GF-02 | 警告图形标志 | 表示危险废物贮存、处置场 |

7.5地下水及土壤防治措施

7.5.1现有项目地下水和土壤污染防治措施落实情况

企业现有厂区建构筑物均已按照相关要求落实了防腐防渗措施，相关情况介绍如下：

罐区：罐区周围设有围堰，罐区内用水泥做防渗阻隔保护。装卸区地面为水泥做防渗保护，设有防滴漏收集装置。

危废暂存间：危废暂存间进行完全密闭，内部地面为水泥硬化的环氧地坪，并且设置了导流槽等危废泄漏收集装置。现场查看时，危废仓库物料分区存放，有托盘等措施，使危废不与地面直接接触；地面硬化完好，环氧地坪铺设完好，现场查勘时无明显开裂现象，标志、标牌完好。

生产车间：生产车间地面水泥硬化保护，生产装置周围设有防腐防渗层。车间内有收集沟、车间外有收集池。车间原料称重区有溢流收集装置。

废水处理区：有混凝土水泥池体，内部做有防渗处理。现场查看时未发现有废水泄露现象。

仓库：仓库地面有硬化措施，下铺有防渗防腐层。危险品仓库内装有可燃性气体检测警报器；仓库具备混凝结构墙体和钢结构屋顶，较密闭。

根据企业2025年土壤与地下水自行监测结果，场地内土壤、地下水环境质量处于正常水平，不存在污染迹象，表明企业现有项目土壤、地下水污染防治措施是有效的。

7.5.2土壤及地下水污染防治措施

建设项目在生产、储运和“三废”收集、输送与贮存过程中涉及到有毒有害化学物质，这些污染物的跑、冒、滴、漏均有可能污染地下水及土壤。因此，拟建建设过程中必须考虑地下水和土壤的保护问题。针对工厂生产过程中废水、废液及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。拟建可能对下水造成污染的途径主要有生产车间、罐区、污水处理站、固废堆场等地污水下渗对地下水造成的污染。

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带主要为素填土和粉土层，其渗透系数约为5.77×10-5cm/s，包气带防污性能为“中”，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粉质粘土及粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。

（一）源头控制

拟建项目所有输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染，并且接口处要定期检查以免漏水。污水处理的车间也要进行定期检查，不能在污水处理的过程中有太多的污水泄漏。

（二）末端控制、分区防控

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。

（1）划分依据

结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存、运输装置等因素，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害污染物的性质、产生量和排放量，将污染放置区划分为：

一般污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位；

重点污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；

特殊污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

表7.5-1  石油化工工程防渗典型污染防治分区

| 序号 | 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置区 | 厂房地面 | 重点 |
| 2 | 生产污水井及各种污水池 | 生产污水的检查井、水封井、渗漏液检查井、污水池和初期雨水提升池底板及壁板 | 特殊 |
| 3 | 事故池、消防尾水池 | 事故池和消防尾水池底板及壁板 | 特殊 |
| 4 | 液体化工品等储罐区 | 承台式罐基础 | 重点 |
|  |  | 储罐到防火堤之间的地面及防火堤 | 重点 |
| 5 | 化学品库 | 化学品库的室内地面 | 重点 |
| 6 | 固废堆场 | 固废堆场的室内地面 | 重点 |
| 7 | 其他区域 | 除特殊、重点污染防治区以外的其他其余 | 一般 |

（2）拟建项目分区防控划分情况

末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、管廊或管线、贮存、运输装置等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对拟建项目进行分区防控，采取的措施见表7.5-2，启东亚太全厂分区防渗情况见图7.5-1。

表7.5-2  拟建项目防渗措施表

| 序号 | 区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗等级 | 具体措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 中 | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 | 依托现有 |
| 4 | 丙类仓库 | 中 | 易 | 其他类型 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s |  |
| 11 | 罐区 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mbb≥6.0m，K< 10-7cm/s |  |
| 12 | 事故应急池 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 14 | 初期雨水池 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 16 | 废气处理装置区 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 18 | 污水处理站 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 20 | 精制车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 23 | 合成车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 24 | 制剂一体化车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 25 | 研发车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 26 | 1#车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 27 | 2#亚铵车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 28 | 3#车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 29 | 甲类车间 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 30 | 苯肼/环保车间一 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 31 | 环保车间二 | 中 | 难 | 其他类型 |  |  |  |
| 32 | 甲类仓库 | 中 | 易 | 其他类型 |  |  |  |
| 33 | 危废暂存间 | 重点防渗区。按照GB18597执行：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |  |  |

（3）分区防渗措施

①重点防渗区措施

重点防渗区各单元防渗层渗透系数应低于10-10cm/s，各类防渗单元具体可行的防渗措施如下：

A、储罐区

罐区四周设置围堰，一旦出现罐泄漏，泄漏物料将存贮于围堰区域内，因此须按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的罐区防渗要求，对罐区采取以下防渗措施，防止污染物下渗污染地下水。

Ⅰ、罐区基础防渗结构

基础防渗从上至下依次采用：“沥青砂绝缘层+100mm厚砂垫层+长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+原土夯实”，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。

Ⅱ、罐区地面防渗结构

罐区地面采用12cm厚的抗渗钢纤维混凝土面层（抗渗等级为P8，强度等级为C30）掺1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，之下为30cm砂垫层，并采用原土夯实，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，罐区周围设置具有强防渗性的围堰，围堰宜采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不应低于P6。

罐区防渗结构示意见图7.5-2。

图7.5-2 罐区防渗结构示意图

B、废水收集池池体防渗

拟建项目废水收集池，采用钢筋混凝土结构，抗渗等级为P8，强度等级为C30，混凝土内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度不小于1.0mm。防渗层结构厚度不小于250mm。池底及内壁由内而外依次为水泥基渗透结晶型防渗涂料、P8&C30级钢筋混凝土、原土夯实，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。池体防渗结构示意图见图7.5-3。

图7.5-3 废水装置池体防渗结构示意图

C、车间事故水地面收集沟渠防渗

沟渠的结构厚度不小于150mm，混凝土抗渗等级不低于P8，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，厚度不小于1.0mm。

②一般污染区防渗措施

一般防渗区，地面采取“12cm厚抗渗混凝土面层，抗渗等级不低于P6+30cm厚砂石铺砌基层+场地平土夯实”的防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗结构见示意图7.5-4。

图7.5-4 一般污染防治区地面防渗结构示意图

③各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入地下水。

④此外，还需加强管理，在储罐区及生产区需设置安全报警装置，并加强巡检，污染物泄漏时做到及时发现，及时处置，采取有效的堵漏作业，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

（三）地下水污染监控

为了及时准确掌握建设项目区域地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，企业应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，配备先进的检测仪器和设备（或委托有资质单位进行采样分析），以便及时发现并及时控制。

地下水监测将遵循重点污染防治区加密监测原则、以浅层地下水监测为主的原则、兼顾厂区边界原则。水质监测因子根据《地下水质量标准》相关要求和建设项目潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。厂安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。

按照当地地下水流向，建设项目建成后将完善全厂地下水监控体系，全厂设置6口监控井，具体监测点位及监测因子见表7.5-3。

表7.5-3  拟建项目地下水跟踪监测计划表

| 点位 | 点位 | 监测井类型 | 井深（m） | 井结构 | 监测层位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 办公区（对照点） | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 | GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外） |
| J2 | 1#生产车间 | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 |  |
| J3 | 1#生产车间 | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 |  |
| J4 | 污水处理区 | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 |  |
| J5 | 危废仓库区 | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 |  |
| J6 | 储罐区 | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 |  |
| J7 | 丙类仓库区 | 污染监视井 | 6 | 管井 | 潜水含水层 | 半年一次 |  |

（四）应急响应

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。

（1）当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

（3）对事故现场进行调查，监测及处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故扩散，并制定防止类似事件发生的措施。

（4）如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

（五）地下水污染事故应急预案

地下水污染事故的应急预案应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调，并制定企业、如东县和南通市三级应急预案。应急预案是地下水污染事故应急的重要措施。制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

（1）风险应急预案

制定风险事故应急预案的目是为了在发生时，能以最快速度发挥最大的效能，有序地设施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定污染应急治理程序见图7.5-5。

图7.5-5  地下水污染应急治理程序框图

（2）治理措施

地下水污染事故发生后，应采取如下污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的污染特征污染浓度满足标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

⑧对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

（3）应急监测

若发现监测水质异常，特别是特征因子的浓度上升时，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

发生事故后，应加强对事故区域的监测，或者对类似情况可能发生的设施进行重点监测。保证一旦发生类似事故可以立即发现并处理。其他建议根据事故情况确定。

表7.5-4  地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 更好地保护地下水资源，有效预防、及时控制和减轻突发灾害和事故造成对地下水污染破坏，促进经济与环境的协调发展 |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目标，在全厂总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 全厂：全厂应急指挥部—负责现场全面指挥专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 地区：指挥部—负责全厂邻近地区全面指挥，救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援；专业监测队伍负责对厂监测站的支援；地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由厂环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

7.5.3地下水环境跟踪监测与信息公开计划

企业应按要求委托有资质单位编制地下水环境跟踪监测报告，报告一般应包括以下内容：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

（3）信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

7.5.4土壤污染治理措施评述

根据拟建的特性分析，拟建可能对土壤造成污染的途径主要有：排放的废气污染物通过沉降或降水而降落到地面；固废、污水泄露在地面；罐区、污水处理站、固废堆场地等污水下渗对土壤造成的污染。

针对以上土壤污染途径，建设单位应采取以下污染防治措施：

（1）加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全厂固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。固废储存期间，尽可能采用专用桶盛放，密闭包装。

（2）按照环保要求，委托有资质单位设计和建设厂内污水收集系统和污水处理站，将废水分类收集，妥善输送至污水站处理，杜绝污水流在地面。

（3）项目生产车间、储罐区、污水处理站、危废暂存库等均应做好防渗措施，控制污水下渗，减少土壤污染。

另外，建设方应建立土壤污染监测系统，加强土壤环境质量的调查、监测与监控，对重点防治地区定期进行采样监测，观测土壤污染的动态变化规律，以区域土壤背景值为参照，分析判断土壤污染程度，必要时应进行土壤污染治理，可采用生物修复、施用化学土壤改良剂、调控土壤氧化还原条件、深翻土或换无污染客土等方法进行治理。

7.6风险防范措施

7.6.1环境风险防范措施

7.6.1.1大气环境风险防范措施

(1)大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求

①拟建建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018年版)、《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置、建构筑物之间的防火间距。

②在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司申请，经批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离车间内的生产设备，如反应釜、中间储罐、接收罐等；远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。

③在贮槽周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储存设施的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪，按规程操作；安装防静电和防感应雷的接地装置，储存区域电气装置符合防火防爆要求；严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件。

④加强对厂区生产装置、污染防治设施、废气管线的日常维护与巡检，及时维修更换破损的管道、机泵、阀门、法兰、垫圈及污染治理设备，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制。

⑤敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物持续泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。

⑥厂区内严禁明火，进入厂区需穿着特殊防爆服，如需通讯可配备防爆手机，厂区配备必要的消防设施及物资，设置火灾报警装置，进一步防范火灾爆炸。火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，灭火过程同时对邻近装置进行冷却降温，以降低相邻装置发生联锁爆炸的可能性。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

⑦在项目下风向厂界设置有毒有害气体厂界监控预警系统。

(2)基本保护措施和防护方法

呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：根据泄漏影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。

(3)疏散方式、方法

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向进行疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，负责应急消防组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③应急消防组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门(如公安消防大队)进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

④事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑦事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑧对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑨专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

(4)紧急避难场所

①一般选择厂区大门前空地及停车场区域作为紧急避难场所，同时需避开事故时的下风向区域。

②做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌。

④紧急避难场所不得作为他用。

拟建紧急避难场所设置在厂区大门及办公楼前的空地，事故状态下区域人员厂内疏散通道和安置场所位置图见附图4.5.3-1。

(5)周边道路隔离和交通疏导办法

发生较大及以上突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。

①设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场。警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

②配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅。

③引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

7.6.1.2事故废水环境风险防范

拟建按照《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)》《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》(苏环办[2022]338号)的要求，按照“单元－厂区－园区／区域”三级环境风险防控体系的要求，提出必要的防范设施。第一级防控体系主要是将事故废水控制在事故风险源所在单元，该体系包括装置围堰及配套排水设施等；第二级防控体系主要是将事故废水控制在事故风险源所在厂区，该体系包括应急池、雨污水排口闸阀及其配套排水设施等；第三级防控体系主要是将事故废水控制在事故风险源所在园区，针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共应急池连通，或与其他邻近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力；当一级防控体系无法达到控制事故废水要求时，应立即启动二级防控体系；一级、二级防控体系无法达到控制事故废水要求时，应立即启动三级防控体系。评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面：

(1)构筑环境风险三级(单元、厂区和园区)应急防范体系

①第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由企业应急事故池、储罐区围堰以及收集沟和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

②第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池、雨排口切断装置及其配套设施(如事故导排系统、强排系统)，防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。应急事故池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水和消防尾水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此应急事故池被视为企业的关键防控设施体系。应急事故池应必需具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。

③第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共应急事故池或联合环境水务(启东)有限公司应急事故池连通，或与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力；同时应注意加强与园区及河道水利部门联系，在极端水环境事故状态下，为防止事故废水进入环境敏感区，申请进行关闭周边河道闸门。

图7.6-  园区防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统图

(2)事故废水设置及收集措施

参照《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH 0729-2018)要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下：

V总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5

注：(V1＋V2-V3)max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5＝10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。

在现有储存设施不能满足事故排水储存容量要求时，应设置应急事故池。

根据项目情况，拟建事故存储设施总有效容积计算如下：

V1＝1300m3；

V2=∑Q消t消=40L/s×(3×3600)s=432m3(本环评以丙类仓库发生火灾计，则室内消防水流量为20L/s，室外消防水流量为25L/s，火灾延续时间以3h计)；

V3＝1000m3；

V4＝0；

V5=10qF=255.78m3(其中所在地平均年降雨量1128mm，年降雨天数约130天，则q取8.7；拟建厂区汇水面积F取1.48hm2，该雨水进入初期雨水池暂存)；

V总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5＝732m3

亚太药业现有770m3容积的应急事故池，可见，企业现有事故池能够满足事故时污水储存要求。一旦发生泄漏事故，污染物可进入厂内事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。

设置事故池收集系统时，应严格执行规范要求，科学合理设置废水事故池和管线。各管线铺设过程应考虑一定的坡度，确保废水废液应能够全部自流进入，对于部分区域地势确实过高的，应提前配置输送设施；事故池外排口除了设置电动控制阀外，应考虑电动控制阀失效状态下的应急准备，设置备用人工控制阀。

(3)事故废水防控体系

事故状态下，厂区内所有事故废水必须全部收集，厂区污水排口及雨水排口设置紧急切断系统，配备强排泵，防止事故废水进入外环境。

若污水处理系统发生风险事故，可将超标废水引入事故池，待污水处理站风险事故处理后，可将事故废水按照一定地比例泵入混排废水处理系统处理达标后排放，厂内无法处理该废水达标时，委托其他单位处理，避免对园区污水处理厂产生不利影响。

厂区雨水管网及污水管网见附图4.5.3-1。

(4)其他注意事项

①消防废水应根据火灾发生的具体物料及消防废水监测浓度，将消防废水及时引入厂内废水处理站处理，厂内无法处理该废水时，及时委托其他单位处理。

②如厂区污水处理站发生风险事故，可将超标废水引入事故池，待污水处理站风险事故处理后，可将事故废水按照一定比例泵入污水处理系统重新进行处理，厂内无法处理该废水达标时，及时委托其他单位处理。

③如事故废水超出厂区，流入周边河流，应进行实时监控，启动相应的园区/区域突发环境事件应急预案，可采取关闭入江闸门等方式，减少对周边河流的影响，并进行及时修复。

7.6.1.3雨水排放系统风险防范

拟建雨水接纳河流为江风河。根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》(苏污防攻坚指办[2023]71号)，拟建针对雨水排放提出以下风险管理要求：

(1)初期雨水收集与管理

初期雨水收集系统收集区域覆盖污染区域，包括导流沟、初期雨水截留装置、初期雨水收集池等。初期雨水收集池前设置分流井、收集池内设置流量计或液位计，可将收集池的液位标高与切换阀门开启连锁，通过设定的液位控制阀门开启或关闭，实现初期污染雨水与后期洁净雨水自然分流。初期雨水应及时送至厂区污水处理站处理，严禁直接外排。无降雨时，初期雨水收集池应尽量保持清空。

(2)后期雨水收集与管理

初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放。后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施。

拟建设置1个雨水排放口，雨水排放口前设置明渠或取样监测观察井。雨水排放口设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏。雨水排放口按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。同时为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。

(3)维护管理

雨水排口纳入环评及排污许可管理。在排污许可证上载明雨水排放口数量和位置、排放方式、监测计划等信息。定期开展雨水收集系统日常检查与维护，及时清理淤泥和杂物，确保设施无堵塞、无渗漏、无破损，确保不发生污水与雨水管网错接、混接、乱接等现象，严禁将生活垃圾、固体废物、高浓度废液等暂存、蓄积或倾倒在雨水沟渠。

加强视频监控设备或水质在线监控设备的运维和联网管理，记录并妥善保存雨水监测、设施运营等台账资料，接受相关管理部门监督检查和非现场执法监管。

雨水排水管网图纳入企业环境信息公开管理内容，主动接受社会公众监督。建立明确的雨水排放口管理制度和操作规程，并张贴上墙，开展日常操作演练，避免人为误操作等引发环境污染事故。

7.6.1.4地下水、土壤环境风险防范

(1)加强源头控制，做好分区防渗。厂区各类废物做到循环利用的具体方案，减少污染排放量；工艺、管道设备、储罐、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求做好分区防控，一般情况下应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的场地，可采用垂直防渗为主，局部水平防渗为辅的防控措施。

(2)加强地下水、土壤环境的监控、预警。建立地下水、土壤环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及其他相关规范要求要求，对地下水、土壤环境进行跟踪监测。

(3)加强环境管理。加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废库、装置区等地面防渗的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。

(4)制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断污染途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术、原位化学修复等进行修复。

7.6.1.5风险监控预警和预防措施

(1)风险监控

①设置可燃气体报警系统，在可能出现可燃/有毒气体的场所设置带声光报警器的可燃/有毒气体检测器，并在控制室设置独立的控制系统对其进行监控和报警；

②为保证生产和正常操作的原则，根据工艺过程的要求，对部分重要的工艺参数设置信号报警及安全联锁系统。安全联锁逻辑功能与基本过程控制功能互相独立，并在DCS 上报警显示；

③地下水设置监测井进行跟踪监测；

④全厂配备视频监控等；

⑤对设备、仪表进行定期检查、保养和维修，确保设备处于完好状态；加强特种设备的管理，严格按规程操作，设备装置的安全附件要完好、有效，如液压计、压力表、泄压装置、报警装置等。

⑥厂区内动火、登高、吊装、设备检修、动土等作业必须符合规范要求。严格执行动火审批制度，生产区任何动火必须按动火审批程序进行。动火前应对该设备清除、置换，确保该设备处无火灾、爆炸可能，以及测定毒物浓度和含氧量，在确保合格、无中毒窒息可能后，方能动火；动火时要有人监护，并准备适用消防器材。

⑦制定科学合理的具有针对性和可操作性事故应急预案和环境应急预案，将操作人员岗位操作技能培训考核、非正常工况处置程序、应急预案演练的管理工作等实现制度化、规范化。

(2)应急监测系统

配备COD测定仪、pH计、可燃气体检测仪等应急监测仪器，其他监测均委托专业监测机构，当监测能力均无法满足监测需求时应当及时向专业监测机构寻求帮助，做到对污染物的快速应急监测、跟踪。

应急监测人员做好安全防护措施，应该配备必要的防护器材，如防毒面具、空气呼吸器、阻燃防护服、气密型化学防护服、安全帽、耐酸碱鞋靴、防护手套、防腐蚀液护目镜以及应急灯等。

(3)应急物资和人员要求

根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。

应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训，演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向启东市生态环境、应急管理、消防、公安等部门求助，必要时可以联系南通市生态环境、消防、医院、公安、交通、应急管理以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

7.6.1.6氨水储罐事故防范措施

（1）氨水储罐罐体做好防腐防渗处理，严格管控储罐进料充装量，严禁超液位过量充装；严控储罐罐区环境热源，避免储罐受暴晒、高温烘烤造成罐内氨水受热挥发加剧、罐内压力异常升高；减少外界空气窜入储罐内部，储罐依托厂区循环水降温实现常温储存，控制罐体运行温度，从源头削减大小呼吸废气无组织挥发与罐体超压泄漏风险。

（2）氨水储罐区设置防渗安全围堰，围堰配套防渗收集地沟与应急收集池；储罐区接入厂区DCS中控系统，配套氨气在线泄漏监测系统（夜视监控摄像头、氨气体检测报警仪），实现储罐液位、气相浓度、罐区环境实时动态监控。

（3）氨水储罐区配齐消防栓、干粉灭火器、防爆照明等消防安防设施，定期校验氨气可燃和有毒气体报警装置；罐区定点储存防化服、正压式空气呼吸器、防毒过滤面罩、稀酸中和吸收药剂等应急物资，满足泄漏应急处置需求。

（4）编制氨水储罐进料、出料、日常巡检专项操作规程与储罐安全管理制度，落实设备日常维保、仪表定期校验制度，确保储罐呼吸阀、安全阀、液位联锁部件灵敏完好；储罐作业人员经安全、应急实操培训考核合格后方可上岗作业。

（5）严控罐区内火源、热源隐患，定期巡检罐区电气线路与照明设备，规避摩擦、撞击、静电火花诱发安全风险；储罐检修作业选用铜制扳手等防爆工具，严格执行动火审批制度，落实动火隔离、现场监护措施。

（6）定期校验储罐液位远传、高高液位报警、超压联锁放空等仪表控制系统，确保液位超标、罐内超压时可联锁启停进料管线、自动导通呼吸废气收集管路，异常工况废气即时导入罐顶喷淋吸收装置，防范超压泄氨事故。

7.6.1.7危险化学品运输、储存等环境风险防范措施

根据《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号)规定：危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。在使用、贮存安全、运输等过程所采取的措施如下：

(1)贮存

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对液硫、氢氧化钾、氢氧化钠等化学品的管理；危化品贮存区域由专人负责管理。制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡使用危险化学品的岗位，都应配置合格的消防及防护器材，并确保其处于完好状态；所有使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

(2)运输

按《工业企业内铁路、道路运输安全规程》及《厂内机动车辆安全管理规定》设立厂内的标志，化学品运输等车辆的装卸与行驶，驾驶员的管理必须符合规范要求，生产、储存等危险区域内要管制车辆的进入，车辆要装阻火器方准进入。

采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材，按当地交通、安全部门规定的道路运输，控制运输速度；操作人员在搬运或灌装各种原料时应穿戴防护用品，注意个人防护，按操作规程装卸，防止意外破损导致抛洒和泄漏。

7.6.1.8危废贮存、运输过程风险防范措施

(1)厂区内危险废物暂存场必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办[2024]16号)的要求设置和管理；

(2)建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账；

(3)对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

(4)禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

(5)必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

(6)运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

(7)尽可能减少各类危险废物在厂内的贮存周期和贮存量，降低环境风险；

(8)同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；企业作为固体废物污染防治的责任主体，必须建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

7.6.1.9硫磺粉尘防爆措施

拟建使用的硫磺为《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》中所列重点可燃性粉尘，对照《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》，针对拟建硫磺投料、储存、生产等工段，具体防爆措施如下：

①任何人员进入可燃性粉尘的场所禁止携带打火机、火柴等火种或其他易燃易爆物品；与粉尘直接接触的设备或装置(如光源、加热源等)的表面温度低于该区域存在粉尘的最低着火温度。

②物料储存场所须具有独立的支撑结构，设置泄爆门或泄爆口，将爆燃泄放到安全区域，为了防止粉料由于存放时间过长产生升温自燃现象，必须采用“先进先出”的原则设计。

③物料管道应采用除静电钢质金属材料制造，以避免静电积聚，同时可适当增加管道内风速，以满足管道内风量在正常运行或故障情况下粉尘空气混合物最高浓度不超过爆炸下限的50％。

④定期对物料运输等设备的传动装置(齿轮、滑轮、轴承等)、润滑系统以及除尘系统、电气设备等各种安全装置等进行检查、维护；对火花探测及自动灭火系统部件定期检查更新，及时更换被沉积物堵塞或腐蚀的喷水器和探头。

⑤企业针对实际情况普及粉尘防爆知识，吸取国内外同行业粉尘爆炸事故教训，使员工了解本企业硫磺粉尘爆炸危险场所和危险程度，并掌握其防爆措施；完善粉尘防爆应急现场处置方案，提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立粉尘防爆工作的长效机制。

7.6.1.10火灾、爆炸事故防范措施

1、控制与消除火源

1）工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。

2）当需要检修、焊接等现场动火作业时，需专业人员确认安全并得到批准后，方可进行现场作业，同时采取有效的防范措施。

3）转动设备部位定期清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

4）仓库、储罐耐火等级、防火距离符合《建筑设计防火规范》的要求。且在仓库、车间设置了火灾报警系统。

5）生产车间、仓库安装视频监控，在有毒（可燃）气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒（可燃）气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，一旦浓度超标能及时发现，避免因泄漏引起火灾事故发生。

6）配电房建设远离生产区域，并设置了火灾报警系统，配备了灭火器。

2、严格控制设备质量与安装质量

厂区使用防爆、防火电缆，电气设施进行了触电保护，电气装置设计符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》的规定，在仓库、车间、配电房等区域配置明显的禁火标志；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。

3、加强管理、严格纪律

1）遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

2）坚持巡回检查，发现问题及时处理。

3）检修时，做好隔离后，要有现场监护，在通风良好的条件下方能动火。

4）加强培训、教育和考核工作。

4、装置及建构筑物风险防范措施

对反应过程的投料量、投料比、投料速度、工艺参数，由DCS系统进行控制调节，具有自动报警、自动连锁、安全泄压等功能。除控制室集中显示外，在生产设备上设仪表，显示温度、压力、流量、液位等工艺参数，便于现场人员巡查。

在生产过程中加强对设备及管道的巡视检查，严格防止跑、冒、滴、漏等现象发生，发现问题及时处理，不允许带问题的设备运行。在生产过程中应加强各类设备的日常检查、保养、确保设备状态良好，生产装置所配置的各种压力表、温度计等仪表必须齐全。

物料的计量、加料顺序应严格按操作规程执行，严格控制反应温度、蒸汽压力、冷凝水的压力和流量。搅拌、冷却、安全联锁装置及温度、压力仪表应确保处于正常状态。如突然停电、停水，应根据安全操作规程采取应急处置措施。工艺流程设计，应全面考虑操作参数的监测仪表，设计应正确可靠。应尽量减少工艺流程中易燃、易爆、有毒物料的存量。

总平面布置图中功能区划分相对明确、合理，建（构）筑物之间的安全间距基本符合规范要求。厂房地泄压面积与厂房体积的比值应符合《建规》第 3.6.3 中的规定，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，不应采用普通玻璃。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚的措施。生产厂房必须有良好的通风，厂房内表面应平整、光滑，并易于清扫。散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘爆炸的危险厂房，应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。

7.6.1.11次/伴生污染防治措施

危化品等发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入厂内事故池暂时收集，然后分批进入污水收集池达到接管标准后出厂，对于污水站无法处理的消防废水，应委托有资质的单位进行处置；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

由上述分析可知，事故发生时，可能会产生伴生、次生一氧化碳等污染物，会对周边大气环境造成一定的影响。拟建危化品发生火灾引发次伴生污染最大可信事故考虑乙醇储存桶发生泄漏及火灾爆炸次伴生事故，次伴生产生一氧化碳等污染物。

(1)环境风险防范措施

1)采用机械化、自动化设备

生产设备拟采用自动过程控制，设备采用自动操作，生产设备在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制。对于因超温超压可能引起火灾危险的设备，设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施。

2)安全贮存

储存时，应将乙醇储存桶密闭放置于阴凉通风处，远离火种和热源。同时应避免阳光直射，以免造成温度升高和挥发速度加快。在储存过程中，要确保容器密封性好，避免泄漏。若发生泄漏，应立即采取适当措施，如使用防爆工具、穿戴防护服，然后用泥土或砂土覆盖泄漏物，再将其转移至适当地点处理。

3)安全使用

在使用乙醇时，应注意避免接触火种、热源和氧气，以防止引发燃烧或爆炸。使用过程中，如发生泄漏或意外事故，应迅速撤离现场，并采取适当的应急措施，如戴上呼吸器、穿戴防护服，尽量避免蒸气接触，并通知相关部门进行处理。

4)制定应急预案

企业应针对乙醇储存桶等泄漏火灾引起的次生污染物制定针对性的应急预案，一旦发生该类事故，立即组织力量进行救援、现场消洗。

(2)应急减缓措施

对于小量泄漏，应使用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，或者用大量水冲洗，水稀释后排入事故废水收集系统。对于大量泄漏，使用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，并用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

乙醇储存桶泄漏发生火灾后，首先应喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂可以选择水、泡沫、干粉、二氧化碳或砂土。

#### 7.6.1.8固体废物相关预防措施

1、厂区内危险废物暂存场地必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）的要求设置和管理；

2、建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账；

3、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

4、禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

5、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

6、运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

7、尽可能减少各类危险废物在厂内的贮存周期和贮存量，降低环境风险。

8、同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

#### 7.6.1.9废气处理装置环境风险防范措施

本项目新建废气处理装置，一旦出现故障会使系统处理效果下降，甚至不能运行，同时废气处理效率也会随净化系统运行工况的变化而有所波动，应加强对本项目废气处理装置等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。废气处理装置具体的风险防范措施如下：

1）由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按规范操作，尽可能避免事故排放；

2）废气治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定；治理系统与主体生产装置之间的管道系统安装阻火器（防火阀），设备及与其相连接的管道，均应有密封件，紧密不漏气；

3）加强项目集中控制，主体关键装置采用DCS进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停车、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作。

本项目非正常排放情况主要是开、停车时排放的废气、检修过程中排放的废气以及停电过程中排放的废气。在发生非正常排放情况时，应严格按照国家、地方及公司规范要求进行操作，防止人为操作失误造成废气的排放，废气处理装置在非正常及事故状态下排放控制措施如下：

1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；

2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

3）开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置；

4）停车过程中，应先停止生产装置，后停止风机和废气处理装置，利用风机将各装置内的废气抽出，送至废气处理装置处理后通过排气筒排放，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

5）检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气送至废气处理装置处理后通过排气筒排放；

6）停电过程中，应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应设备中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后通过排气筒排放，然后再运行反应装置；

7）企业应定期对废气处理设施进行检查，以确保各设施处于正常运行状态；

8）按照自行监测计划，定期委托有资质的第三方检测公司进行污染源排放浓度、排放速率、污染物去除效率等监测，以定期了解掌握废气治理设施的运行效果。

通过以上处理措施处理后，拟建项目的污染废气可得到有效控制。

#### 7.6.1.10应急监控防范措施

1、视频监控全覆盖

在厂区内全方位部署高清视频监控摄像头，尤其在乙腈储存区、生产装置区、装卸区、雨水排口、应急事故池等关键区域加密设置。摄像头需具备夜视、变焦、云台控制等功能，确保24小时不间断监控。视频监控信号接入企业安防监控中心及环境应急指挥平台，安排专人值守，实时关注监控画面。一旦发现设备泄漏、物料异常流动、人员违规操作等情况，可及时通知相关人员赶赴现场处理，为应急处置提供直观依据。

2、气体泄漏监控

在可能产生乙腈及伴生氰化物泄漏的区域，安装可燃气体及有毒气体泄漏监控报警装置。采用催化燃烧式、电化学等传感技术，精准监测空气中乙腈、氰化氢等气体浓度。报警装置与通风系统、紧急切断阀等设备联动，当检测到气体泄漏且浓度达到报警设定值时，自动触发报警，同时启动通风系统加速空气流通，降低有害气体浓度，必要时自动关闭相关区域的切断阀，阻断物料泄漏源。

3、远程监控与数据分析

构建企业环境应急管理远程监控平台，整合水质、大气、液位、压力等在线监测数据以及视频监控信号，实现对厂区环境风险状况的集中远程监控。运用大数据分析技术，对监测数据进行深度挖掘与分析，绘制污染物浓度变化趋势图、设备运行状态图谱等，及时识别潜在环境风险隐患。例如，通过分析一段时间内乙腈储罐压力波动数据，预测设备故障可能性，提前安排维护检修，将风险消灭在萌芽状态。

#### 7.6.1.11事故切断防范措施

1、物料输送切断

在乙腈储存区、生产装置区的物料输送管道上，安装紧急切断阀。切断阀采用气动或电动控制方式，与可燃气体报警装置、视频监控系统以及环境应急指挥平台联动。当发生乙腈泄漏、燃烧爆炸等紧急情况时，可通过现场手动按钮、远程控制平台或自动触发机制，迅速关闭切断阀，切断物料输送，防止乙腈进一步泄漏，减少事故影响范围。同时，对切断阀定期进行维护保养与测试，确保其在紧急情况下能够正常工作。

2、电源与动力切断

针对涉及乙腈生产、储存、输送等关键环节的用电设备及动力系统，设置应急电源切断装置。在突发环境事件时，若判断继续供电可能引发更大风险（如电气设备短路引发火灾蔓延），可通过环境应急指挥中心远程操作或现场应急人员手动操作，快速切断相关区域的电源与动力供应，避免因电气故障导致事故恶化。此外，配备备用电源，保障应急照明、通风系统、在线监测设备等关键应急设施在停电期间的正常运行。

3、雨水及污水管网切断

在厂区雨水管网、污水管网与外界连通处，设置自动切断闸门。闸门配备电动驱动装置与液位感应装置，与雨水排口水质在线监测设备、应急事故池液位监测系统联动。当监测到雨水排口水质异常或应急事故池液位接近警戒值时，自动关闭切断闸门，防止受污染的雨水、事故废水排入外环境；同时，可在环境应急指挥中心远程控制闸门开合，确保在紧急情况下能够迅速阻断污染物扩散路径，保障周边水体环境安全。

7.6.1.12建立与园区对接、联动的风险防范体系

亚太药业环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

(1)与园区环境风险应急预案的衔接

亚太药业应急预案应与园区突发环境事件应急预案、启东市突发环境事件应急预案等相衔接。当亚太药业发生重大突发环境事件，超出企业处理能力时，由上级部门启动相应应急预案，亚太药业应急小组配合上级部门开展应急处置工作。

(2)风险报警系统的衔接

①公司消防系统与园区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内值班室，随后人工上报至园区消防站。

②企业所使用的危险化学品种类及数量及时上报园区应急指挥中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。园区环境应急指挥中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

③企业需设置有毒有害及可燃气体在线监测仪，一旦发生超标或事故排放，立即启动厂内应急预案，并同时上报至园区，启动园区应急预案。

(3)应急防范设施的衔接

当风险事故废水超过企业处理能力后，应及时向园区相关单位请求援助，收集事故废水，以免风险事故进一步扩大。

(4)应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或园区应急中心协调下向邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从园区调度，对其他单位援助请求进行帮助。

(5)应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，项目对外联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

(6)预案分级响应的衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地生态环境部门及园区事故应急指挥中心报告处理结果。

②较大或重大污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向园区事故应急指挥部、启东市、南通市应急指挥中心报告，并请求支持；园区应急指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案迅速调集救援力量，指挥各园区成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从园区现场指挥部的领导。应急指挥中心同时将有关进展情况向启东市、南通市应急指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，应急指挥中心将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，应急指挥中心将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向启东市、南通市应急指挥部和省环境污染事故应急指挥部请求援助。

(7)应急救援保障的衔接

①单位互助体系：积极联络周边企业，并与周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支持。

②公共援助力量：企业还可以联系园区、启东生态环境、应急管理、消防、医院、公安、交通以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：企业建立环境风险事故救援专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

(8)应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合园区、启东市、南通市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与园区应急组织取得联系。

(9)信息通报系统

建设畅通的信息通道，使企业应急指挥部必须与周边企业、园区管理办公室及周边村庄村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

(10)公众教育的衔接

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和园区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

(11)与园区环境风险防范联动

建立企业、园区两级应急联动机制，当事件超出本企业应急能力时，及时请求园区应急指挥部支援，由园区协调相关部门参与有关道路运输、土壤、河流等方面的突发环境事件现场处置工作，提供专业技术指导，并为应急处置人员提供开展城建、管道、道路、地质、水利设施等信息资料，确保应急救援工作顺利开展。同时应建立与当地环保公司、检测公司的应急联动机制，广泛调动社会力量，保障事故能得到快速有效的处理处置。

7.16.1.13现有环境风险防范措施依托可行性

本项目生产设备、罐区、环保设施、公辅工程等均依托现有，风险防范措施也依托厂区现有风险防范措施，详见下表。

表7.6-1  拟建项目与现有风险防范措施依托关系

| 类别 | 序号 | 措施名称 | 现有项目情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 1 | 物料泄漏防范措施 | 生产车间设置可燃气体或有毒气体检测器 | 依托现有 |
|  |  |  | 仓库设置可燃气体或有毒气体检测器、物料泄漏收集围堰等 | 依托现有 |
|  |  |  | 罐区设置围堰、防火堤、报警系统等 | 依托现有 |
|  | 2 | 车间火灾防范措施 | 烟感/温感/声光检测/火焰探测/手报报警系统、消防栓、灭火器、喷淋系统、应急疏散照明等 | 依托现有 |
|  | 3 | 爆炸防范措施 | 已配备防爆电气、消防设施、报警系统等，已建立完善的消防及火灾报警系统 | 依托现有 |
|  | 4 | 急救措施 | 已配备救援人员、设备、药品等 | 依托现有 |
|  | 5 | 事故池应急池 | 池容分别770m3 | 依托现有；根据前文计算，本项目需要的事故池容积为732m3，现有可满足需求。 |
|  | 6 | 固体废物管理风险防范措施 | 已建立固体废物管理风险防范措施 | 依托现有危废库，风险防范措施依托现有 |
|  | 7 | 其他安全防范措施 | 设置安全标志，开展安全教育等 | 针对本项目情况完善 |
| 环境风险应急预案 | 8 | 事故应急预案 | 已备案应急预案并定期演练 | 企业已于2026年4月重新修编应急预案，完善、更新应急物资 |
|  | 9 | 厂级事故应急预案及与区域事故应急预案配套措施 | 已建立与园区对接、联动的风险防范体系 | 依托现有 |
|  | 10 | 其它 | 定期职工培训、公众教育等 | 依托现有 |

### 7.6.2建立健全环境应急管理制度

#### 7.6.2.1突发环境事件应急预案的编制、修订和备案

（1）编制要求

为规范生产经营单位应急管理工作，提高应对和防范风险与事故的能力，保障公司员工和公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响；保证公司内部、公司所在工业园区和相关政府管理部门之间始终保持高效的信息沟通及合作，有效组织抢险救火，最大限度地避免或减轻可能对环境造成的影响。根据《国家突发环境事件应急预案》、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）和其他相关法律、法规的要求，编制企业突发环境事件应急预案。

（2）修订要求

应急预案的动态修正，是指根据非常规突发事件进程中最新获取的信息，及时对原有的决策方案进行修正。根据情景应对模式，需要不断获取新信息，及时调整方向，修正现有的决策方案，防止决策错误的延续或再次扩大。因此，环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时组织进行修订评审，然后重新发布，并抄送至相关部门。

①由于公司组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

②公司生产工艺和技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现，随时需要对相关内容进行修订；

③根据原辅材料、工艺流程等的变更进行修订；

④周围环境或环境敏感点发生变化；

⑤根据日常演习和实际应急反应取得的经验需对应急反应计划、技术、对策等内容进行修订；

⑥预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

⑦其他应进行修订的情况。

（3）备案要求

根据《南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度》有关规定，企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地环境保护主管部门备案。

根据建设单位提供资料，厂区现有应急处置措施相对完善，本项目建成后应按相关要求及时更新应急预案内容并进行备案，补充完善应急物资及保障措施，并做好生态环境和应急管理部门联动工作。

7.6.2.3事故应急监测

本项目最大的环境风险是化学品泄漏造成周围大气污染，灭火产生的流质废液若管理不善也可能对环境造成污染，所以在爆炸或火灾发生后必须做到如下几点：

(1)火灾发生后立即通知当地环境监测部门，到事故发生地进行环境监测。

(2)大气监测点重点为企业下风向居民点，重点监测非甲烷总烃等的浓度，并在厂区、附近居民点连续采集土壤样品化验分析。

(3)监测队伍配备环境应急监测车，在所形成的污染带流动监测。

(4)监测要连续采样分析，并及时报告数据到环境主管部门以及媒体。

(5)在污染物浓度达到正常值之前，禁止撤离的居民回乡。

应急监测计划如下：

(1)监测项目

环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目的大气事故因子主要为二氧化硫、氨、颗粒物等。

地表水：根据事故类型和排放物质确定。本项目的地表水事故因子主要为：pH、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类等。

事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。

(2)监测区域

大气环境：项目周边区域内的敏感点；

水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：应急事故池进出口、厂区雨水出口、厂区污水处理站进出口、厂区污水总排口、周边河流及排口下游等。

(3)监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

(4)监测报告

事故现场的应急监测机构负责每小时向园区管委会、南通市启东生态环境局等提供分析报告。事故后期应对受污染的土壤进行环境影响评估。

7.6.3.3应急救援保障措施

（1）人力保障

企业已根据规定设置安全环保机构和环境监测机构，各部门和车间等成立应急领导小组，并组织义务应急救援、抢险队伍。

（2）资金保障

要保证所需突发环境事故应急准备和救援工作资金。

（3）物资保障

企业要建立健全应急物资采购、储备发货及紧急配送体系，确保应急所需物资的及时供应，并加强对物资采购和储备的监督管理，及时予以补充和更新。

企业应急物资装备保障工作要积极负责。评价1个月巡检一次，发现问题及时进行物资维护、更新。

厂内现有应急物资见表7.6-3，应急物资存放点见图7.6-2。

表7.6-3  应急物资一览表

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 储备量 | 主要功能 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滤毒罐 | P-A-3 | 2只 | 安全防护 | 盐酸苯肼重氮岗位 |
|  |  | P-E-3 | 2只 |  |  |
|  |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-A-1 | 1只 |  |  |
|  |  | P-E-1 | 1只 |  |  |
|  |  | P-K-1 | 1只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 | 安全防护 |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-E-3 | 2只 | 安全防护 | 盐酸苯肼离心岗位 |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-E-1 | 1只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 香皂 | 125g | 2块 |  |  |
|  | 毛巾 | / | 2条 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-A-3 | 1只 | 安全防护 | 盐酸苯肼包装岗位 |
|  |  | P-E-3 | 1只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-A-3 | 2只 | 安全防护 | 环一车间一层 |
|  |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-A-1 | 2只 |  |  |
|  |  | P-K-1 |  |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-A-3 | 2只 | 安全防护 | 苯肼车间三层 |
|  |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-A-1 | 2只 |  |  |
|  |  | P-K-1 |  |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 强光手电筒 | / | 2只 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-E-3 | 2只 | 安全防护 | 亚铵车间一层硫磺储槽处 |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 石棉防火毯 | / | 3条 |  |  |
|  | 石棉手套 | / | 3副 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-E-3 | 2只 | 安全防护 | 亚铵车间一层东南处 |
|  |  | P-K-3 | 2只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-E-1 | 2只 |  |  |
|  |  | P-K-1 |  |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 1副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-E-3 | 1只 | 安全防护 | 亚铵车间二层 |
|  |  | P-K-3 | 1只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-E-1 | 2只 |  |  |
|  |  | P-K-3 |  |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 1副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-K-3 | 2只 | 安全防护 | 氨水配制区 |
|  | 滤毒罐管子 | / | 1根 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-K-1 | 2只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 2双 | 安全防护 | 氨水配制区 |
|  | 强光手电筒 | / | 2只 |  |  |
|  | 扎带 | / | 1卷 |  |  |
|  | 木扎针 | / | 5根 |  |  |
|  | 防静电服 | / | 2套 |  |  |
|  | 防化服 | / | 2套 |  |  |
|  | 液氨专用工具箱 | / | 1套 |  |  |
|  | 正压式空气呼吸器 | / | 2套 |  |  |
|  | 手持式氨检测仪 | ADKS-1 | 2只 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-K-3 | 2只 | 安全防护 | 冰机 |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-K-1 | 1只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 2双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-A-3 | 1只 | 安全防护 | 乙类仓库 |
|  |  | P-E-3 | 1只 |  |  |
|  |  | P-K-3 | 1只 |  |  |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 防毒口罩 | P-A-1 | 1只 |  |  |
|  |  | P-E-1 | 1只 |  |  |
|  |  | P-K-1 | 1只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 2副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 | 安全防护 | 乙类仓库 |
|  | 饭带 | / | 1只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 1副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 强光手电筒 | / | 2只 |  |  |
|  | 消防战斗服 | / | 16 | 安全防护 | 微型消防站 |
|  | 消防战斗帽 | / | 16 | 安全防护 |  |
|  | 消防靴 | / | 12 | 安全防护 |  |
|  | 长管防毒面具、滤毒罐 | / | 5 | 安全防护 |  |
|  | 半面罩过滤式面具 | / | 5 | 安全防护 |  |
|  | 送风式长管呼吸器 | / | 1 | 安全防护 |  |
|  | 救援三脚架 | / | 1 | 安全防护 |  |
|  | 缓降器 | / | 1 | 安全防护 |  |
|  | 消防过滤式自救呼吸器 | / | 4 | 安全防护 |  |
|  | 救生软梯 | / | 1 | 安全防护 |  |
|  | 警戒带 | / | 5 | 安全防护 |  |
|  | 安全绳 | / | 2 | 安全防护 |  |
|  | 安全带 | / | 5 | 安全防护 |  |
|  | 洗消帐篷 | / | 1 | 安全防护 |  |
|  | 手动破拆工具组 | / | 1 | 安全防护 |  |
|  | 防爆手电筒 | / | 23 | 安全防护 |  |
|  | 防化服（重型） | / | 2 | 安全防护 |  |
|  | 防化服（轻型） | / | 2 | 安全防护 |  |
|  | 耐酸碱服 | / | 4 | 安全防护 |  |
|  | 正压式空气呼吸器 | / | 2 | 安全防护 |  |
|  | 对讲机 | / | 3 | 应急通信和指挥 |  |
|  | 苏生器、氧气瓶 | / | 2 | 安全防护 |  |
|  | 浮标式氧气吸入器 | / | 2 | 安全防护 |  |
|  | 固定外线电话 | / | 1 | 应急通信和指挥 |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 | 安全防护 | 石膏车间1-5层各一组 |
|  | 防尘口罩 | / | 2只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 1副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 滤毒罐 | P-K-3 | 2只 | 安全防护 | 环保二车间1-3层各一组 |
|  | 防毒面具 | / | 2只 |  |  |
|  | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 2只 |  |  |
|  | 防护眼镜 | / | 1副 |  |  |
|  | 乳胶手套 | / | 2副 |  |  |
|  | 饭带 | / | 2只 |  |  |
|  | 套袖 | / | 2副 |  |  |
|  | 消防胶靴 | / | 1双 |  |  |
|  | 便携式气体检测仪 | 氨 | 1 | 环境监测 | 氨水配置区应急柜 |
|  |  | 氨 | 1 | 环境监测 | 氨水配置区应急柜 |
|  | 便携式四合一气体检测仪 | 氧气、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫 | 2 | 环境监测 | 微型消防站 |
|  |  | 可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢 | 2 | 环境监测 | 微型消防站 |
|  | 便携式有毒气体探测器 | 氨气 | 2 | 环境监测 | 微型消防站 |
|  | 沙袋 |  | 1000袋 | 污染源切断 | 乙酰丙酮场地 |
|  | 排放池 | 600m3 | 1 | 污染物收集 | 环保车间 |
|  | 废水收集槽 | 5m3 | 1 | 污染物收集 | 各车间 |
|  | 初期雨水池 | 200m3 | 1 | 污染物收集 | 环保车间二东侧 |
|  | 应急池 | 600m3 | 1 | 污染物收集 | 环保车间二东侧 |
|  | 应急泵 | 35m扬程 | 2 | 污染物收集 | 乙酰丙酮场地 |
|  | 泄漏物真空收集泵 | / | 1 | 污染物收集 | 1#车间内（闲置） |
|  | 烧碱 | 32% | 若干 | 污染物降解 | 液碱储罐内 |

7.6.2.4突发环境事件隐患排查制度

为防范火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故直接导致或次生突发环境事件，企业应自行组织突发环境事件隐患(以下简称隐患)排查和治理。

1、建立健全隐患排查治理制度

(1)建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。

(2)制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。

(3)建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。

(4)如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。

(5)及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。

(6)定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。

(7)有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。

2、隐患排查内容

从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两方面排查整治隐患，全面提升环境风险防控水平。

(1)企业突发环境事件应急管理

①按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况。

②按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况。

③按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况。

④按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况。

⑤按规定储备必要的环境应急装备和物资情况。

⑥按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。

(2)企业突发环境事件风险防控措施

①突发水环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发水环境事件风险防范措施:

a.是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集；是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废(污)水送至污水处理设施处理；

b.正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施(场所)的排水管道(如围堰、防火堤、装卸区污水收集池)接入雨水系统的阀(闸)是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀(闸)是否打开；受污染的冷却水和上述场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水(初期雨水)、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统；有排洪沟(排洪涵洞)或河道穿过厂区时，排洪沟(排洪涵洞)是否与渗漏观察井、生产废水排放管道连通；

c.雨水系统、生产废(污)水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸(阀)，是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。

②突发大气环境事件风险防控措施

从以下几方面排查突发大气环境事件风险防控措施:

a.企业与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求；

b.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系；

c.涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物；

d.突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。

3、隐患排查方式和频次

(1)企业应当综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。

(2)根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。

综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。

日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。

专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。

企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

(3)在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查：

①出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；

②企业有新建、改建、扩建项目的；

③企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；

④企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；

⑤企业生产废水系统、雨水系统系统、事故排水系统发生变化的；

⑥企业废水总排口、雨水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；

⑦企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；

⑧季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；

⑨敏感时期、重大节假日或重大活动前；

⑩突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的。

7.6.2.5应急培训和演练

(一)应急培训

(1)应急救援小组成员应急响应的培训

所有应急指挥组成员，各专业救援组成员应认真学习应急预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急指挥组对救援专业组成员每半年组织一次应急培训。

主要培训内容：

①熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

②熟练使用各种防范装置和用具；

③如何开展事故现场抢救、救援及事故的处理；

④事故现场自我防范及监护的措施，人员疏散撤离方案、路径。

培训方法：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

(2)应急指挥人员、监测人员、运输司机等特别培训

主要培训内容：

①了解应急预案体系，学习应急救援知识；

②启用应急预案时的各类响应措施，如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、报警等；

③事故控制和有效洗消方法；

④应急状态下环境监测的基本技能；

⑤运输过程应急救援的常识。

⑥掌握本岗位存在的危险性、急救方法。

培训方法：课堂教学、事故讲座、模拟事故发生等。

(3)员工应急响应的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

①企业环保安全生产规章制度、安全操作规程，环境事件应急预案的作用与内容；

②企业环境风险源的位置、发生事件的可能性，鉴别危险情况的危险辨识

③本企业化学品、污染物的种类、数量，以及各类污染物的危害性；

④防止污染物扩散，处理、处置各类污染事件的基本方法；

⑤周围环境敏感点的位置、数量与类型，本企业的污染事件对其影响；

⑥工艺流程中可能出现问题的解决方案；

⑦控险、排险、堵漏输转的基本方法；

⑧主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；

⑨紧急停车停产的基本程序；

⑩如何正确报警，内外部电话清单；

⑪逃生避难及撤离路线；

⑫配合应急人员的基本要求及责任；

⑬自救与互救、消毒的基本知识；

⑭污染治理设施的运行要求，可能产生的环境事件。

培训方法：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

(4)外部公众应急响应的培训

通过多种媒体形式，向外部公众(周边企业、社区、人口聚居区等)广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件。以发放宣传品的形式为主，每年进行一次。

(二)应急演练

公司级应急预案演练计划每年至少进行一次综合演练，车间级应急预案演练计划每半年至少进行一次专项演练，班组级应急预案演练可由各车间根据各自的实际情况进行单项演练。

政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

(三)其他要求

企业应针对培训情况做好培训记录等相关台账；针对应急演练情况撰写演练评估报告，分析存在问题，并根据演练情况及时修改完善应急预案。

7.6.2.6应急处置卡和标识设置

(一)雨水、污水系统切换装置

在装置处设立标识，注明切断装置正常情况下关/闭状态，雨水、污水的流向；突发事件发生后切断装置如何操作，雨水、污水流向如何切换。标识牌中注明路径切换示意图和操作说明。

(二)应急池

在应急池设立标识，注明容积，并在管道切换装置处设立标识(参照雨污切换装置)。

(三)应急处置卡

企业应在关键岗位张贴应急处置卡，应急处置卡应明确事件情景特征、处理步骤、应急物资、注意事项等内容。

7.6.3区域环境风险管理情况分析

7.6.3.1园区监测监控体系

(1)园区空气环境、水环境质量自动监测系统

启东生命健康产业园设有5个空气自动站，包括空气超级站、边界站1、边界站2、恶臭1、恶臭2，空气超级站监测因子有PM10、PM2.5、SO2、NOX、CO、O3、有机物等，边界站监测因子有硫化氢、氨、氟化氢、氯气、异丁烯、二硫化碳等，恶臭站监测因子为臭气浓度。空气自动监测站可对产业园大气环境质量进行实时监测，并联网，基本形成全方位一体化大气群防群控网络，但目前恶臭站尚未能稳定运行。

园区设1个水质自动监测标准站，配备水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、流量等监测指标。同时，建设辖区内主要河流地表水环境视频监控系统，对主要河流的重点排口、自动监测站点进行视频监控联网，进一步提升环境监管能力。

(2)大气污染源在线监控系统

目前系统内26个排气筒，均已联网，主要监测因子为非甲烷总烃。

(3)例行监测及信息公开

园区目前采取政府购买第三方服务方式，对区内及周边水体、环境空气质量、地下水环境质量、产业园内及周边土壤环境质量进行监测。

(4)园区环境信息管理平台

园区已建成“一园一档”环境信息管理平台，产业园“一园一档”环境信息管理平台，包含污染源在线监控系统、LDAR管理系统、应急指挥系统、环境质量监控系统等。

(5)园区污水处理厂设置了尾水在线监测，并联网，可对水质进行实时监测，确保水质达标排放。超标排放时，关闭废水阀门，开启事故池，并查找原因，尽快恢复正常排水。

7.6.3.2园区环境应急救援物资储备情况

启东生命健康产业园内各环境风险企业基本配备了相应的应急物资及装备，当发生突发环境事件时，可根据突发环境事件的严重性，各企业可进行应急救援互助，共享应急救援物资。此外，园区也配备了一定量的应急救援物资和装备，分布于园区消防队、园区管理办公室及部分园区企业。园区应急救援物资和装备配置情况详见表7.6-5。

表7.6-5  产业园主要环境应急物资配备情况

| 序号 | 重要物资和装备名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属测试纸 | 若干 | 园区管理办公室 |
| 2 | 便携式水质监测包 | 若干 | 园区管理办公室 |
| 3 | COD 快速测定仪 | 1台 | 园区管理办公室 |
| 4 | 便携式气体检测仪 | 2套 | 园区管理办公室 |
| 5 | 便携式气相色谱-光离子检测器 | 1套 | 园区管理办公室 |
| 6 | 防毒面具 | 20套 | 国启环保 |
| 7 |  | 60套 | 润启环保 |
| 8 |  | 20套 | 园区管理办公室 |
| 9 | 专业摄像机 | 1套 | 消防中队 |
| 10 | 专业照相机 | 1套 | 消防中队 |
| 11 | 专业录音机 | 1套 | 消防中队 |
| 12 | 多功能应急灯 | 10套 | 园区管理办公室 |
| 13 | 现场通讯工具 | 3套 | 消防中队 |
| 14 | 便携式计算机 | 2套 | 园区管理办公室 |
| 15 | GPS 危险定位系统 | 1台/车 | 消防中队 |
| 16 | 大屏幕显示系统 | 1台 | 园区管理办公室 |
| 17 | 防护服和防毒面具 | 2套、5套 | 消防中队 |
| 18 | 消防车 | 5台 | 消防中队 |
| 19 | 氟蛋白抗醇性泡沫 | 25吨 | 消防中队 |
| 20 |  | 10吨 | 好收成 |
| 21 |  | 5吨 | 派尔科 |
| 22 | 抗烧性泡沫 | 10吨 | 消防中队 |
| 23 | 沙袋 | 800个 | 消防中队 |

7.6.3.3园区环境应急管理机构设置情况

启东生命健康产业园已成立独立的环境应急管理机构，园区突发环境事件应急指挥中心包括总指挥、副总指挥和指挥中心成员。指挥中心成员直接领导各下属应急专业救援队，并向总指挥汇报，由总指挥协调各队工作的进行。

总指挥在接到事件发生企业(或事业)单位的报警后，决定启动园区突发环境事件应急预案，通知应急救援的相关部门(生态环境、消防、应急管理等)做好应急准备，并负责应急救援的统一指挥。根据事件发生、发展的情况决定是否请求上级应急指挥机构给予支援，副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

7.6.3.4园区环境应急救援队伍建设情况

园区突发环境事件应急预案已明确园区环境应急救援指挥机构组成及职责。园区成立以园区党工委书记为总指挥，管委会副主任为副总指挥，消防队、安监局、生态环境办公室、综合执法局、派出所、政法和综合事务局等相关部门和单位专业技术负责人为成员的应急指挥中心，下设：抢险救援组、安全警戒和人员疏散组、环境保护组、物资后勤供应组、舆情善后组、电力气象保障组、环境应急监察组、环境安全专家咨询组等应急救援工作组。

7.6.3.5园区“三级防控”体系建设情况

启东生命健康产业园已编制了《启东生命健康产业园突发水污染事件三级防控体系建设方案》，明确了企业厂界、园区边界及周边水体三级防控工程建设项目，并制定了配套的应急响应流程，明确了预警级别、响应主体、部门联动等措施，形成“一区一策一图”，确保突发环境情景下，园区能够构建满足应急处置需要的水环境安全缓冲区，实现突发环境事件“被动应对”到“主动防控”的转变，切实减轻突发环境事件对周边水系的环境影响。

一级防控（企业）：以企业围堰、事故应急池、初期雨水池、污水池、雨污水排放管路和排放口等构成事故排水收集、暂存、转输、控制设施，确保当突发环境事件发生时，工业企业能够将水污染控制在厂区范围内。当园区企业发生突发水污染事件时，企业立即安排专人关闭企业雨水排口阀门，对事故废水进行截断，防止事故废水流入外环境，厂区事故废水的收集主要依靠企业厂区事故应急池、初期雨水池、污水处理站等设施，事故废水的转移依靠厂区配套设置的雨污管网、事故应急泵、移动式输送管线等，事故废水经收集后最终送厂区污水处理站处理，经一企一管送园区污水处理厂深度处理。

二级防控（园区管网）：以园区公共应急池、雨水管网分区闸控及回抽系统、小河坑塘沟渠、闸坝、污水处理厂应急池等构成的事故排水收集、暂存、隔断设施，确保当企业事故废水未能有效控制在厂界内，蔓延至园区时，园区能够借助一系列防控设施，截断事故废水的外溢路径，确保将水污染控制在园区边界内。园区公共事故应急池计划由江苏好收成韦恩农化股份有限公司南厂区空置的污水收集、处理池进行改造建设而成，总容积约5.1万m3。当区内企业发生突发水污染事件，事故废水已无法控制在企业内部时，通过封堵涉事企业周边雨水井，对事故废水进行截断，防止事故废水流入地表水体，配置泵车、事故应急泵及输送管线（人工架设）将流入市政雨水管网的事故废水直接或通过泵车转移至事故企业及其周边企业的事故应急池，再通过“一企一管”最终送园区污水处理厂处理达标后排入长江，条件可以的话，直接将事故废水转移至园区污水处理厂。

三级防控（区内河流）：以周边重要水体为防控目标，对园区河流实施水利闸控、建设阻止污染扩散隔断设施。充分利用现有园区现有区内河道、闸站等可用资源，建设完成以进出园区河流，周边重要水体为防控目标的一系列水利调控、隔断设施，实现事故废水的可防可控，防止园区内事故废水的扩散对周边水体造成污染与影响。

7.6.3.6拟建与园区“三级防控”建设衔接要求

根据《南通市突发水污染事件应急防范体系建设实施方案》，项目所在启东生命健康产业园在三级防控体系建设范围内。园区已编制完成突发水污染事件三级防控体系建设方案并备案。目前，园区三级防控体系建设已完成并投入使用。拟建建设完成后应与园区水环境风险防范措施相衔接，确保发生事故时，废水能够有效收集处理，不外溢造成环境污染。

亚太药业应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

①与园区突发环境事件应急预案的衔接

亚太药业应急预案与园区突发环境事件应急预案、启东市突发环境事件应急预案、南通市突发环境事件应急处理预案等相衔接。当亚太药业发生重大突发环境事件，超出企业处理能力时，由上级主管部门启动相应应急预案。

A、应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，公司通讯联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥部汇报；应急监测组、应急技术组共同编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

B、预案分级响应的衔接

a、重大污染事故：应急指挥部在接到事故报警后，及时向园区突发环境事件应急指挥中心、启东市突发环境事件应急指挥中心、南通市突发环境事件应急指挥中心、江苏省生态环境厅报告，并请求支援；上级应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动本级环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据本级应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内各小队听从上级现场指挥部的领导。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，上级现场指挥将根据事态发展，及时向上汇报以及时调整应急响应级别。

b、较大突发环境事件：应急指挥部应在接报后立即向园区突发环境事件应急指挥中心、启东市突发环境事件应急指挥中心、南通市突发环境事件应急指挥中心上报，启动公司突发环境事件应急预案，必要时向固定机构或其他单位请求援助，实时进行事故处理动态情况续报，事故处置完毕后及时进行总结，将事故处理结果进行上报。

c、一般突发环境事件：立即启动公司突发环境事件应急预案，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向当地环保部门报告处理结果。

C、应急救援保障的衔接

a、单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

b、公共援助力量：厂区需要外部援助时可第一时间向园区公安派出所求助，还可以联系启东市、南通市公共消防队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

c、专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

D、应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合园区、启东市、南通市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与上级应急组织取得联系。

E、信息通报的衔接

建设畅通的信息通道。公司突发环境事件应急指挥部必须与周边企业、村庄村委会保持 24 小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

②与园区环境风险防范措施联动

A、建立事故废水应急联动机制

建立企业、园区两级应急联动机制，当事件超出本企业应急能力时，及时请求园区应急指挥部支援，由园区协调相关部门参与有关道路运输、土壤、河流等方面的突发环境事件现场处置工作，提供专业技术指导，并为应急处置人员提供开展城建、管道、道路、地质、水利设施等信息资料，确保应急救援工作顺利开展。同时应建立与当地环保公司、检测公司的应急联动机制，广泛调动社会力量，保障事故能得到快速有效的处理处置。

拟建依托的三级防控体系如下：

企业厂界：

企业厂界实现雨污分流，建设事故应急池，厂区内储罐区设置围堰；雨污水排放口安装在线监测设备等配套设施建设。

园区边界：

通过园区内部应急池、雨水管网、闸坝、污水处理厂等构筑物，收集、暂存、隔断事故无废水，确保当企业事故废水未能有效控制在厂界内蔓延至园区时或园区公共区域

发生泄漏等突发环境事件时，园区能够借助公共实施有效截留污废水，确保将水污染控制在园区边界。

周边水体：

通过充分利用现有园区现有区内河道、闸站等可用资源，建设完成以进出园区河流、周边重要水体为防控目标的一系列水利调控、隔断设施，实现事故废水的可防可控，防止园区内事故废水的扩散对周边水体造成污染与影响。

通过依托三级防控体系，有效实现企业与园区联动，将环境风险降到最低。

C、依托区域环境应急救援物资储备

启东生命健康产业园内各环境风险企业基本配备了相应的应急物资及装备，当发生突发环境事件时，可根据突发环境事件的严重性，各企业可进行应急救援互助，共享应急救援物资。此外，园区也配备了一定量的应急救援物资和装备，分布于园区消防队、管委会及部分园区企业。园区应急救援物资和装备配置情况详见表7.6.3-1。

当应急状况发生时，园区和企业将按照信息共享、协同合作的原则，共同发挥各自的应急力量和优势完成园区内的突发性环境事件的应急工作。根据环境污染事件的危害级别、影响范围，园区和企业将承担不同的责任。环境事件的影响范围局限在企业范围内的，由企业主导完成事件的应急、救援工作，园区提供协调和应急力量上的帮助。当环境事件的影响超出企业范围，且企业无法及时有效应对突发环境污染事件时，由园区主导应急救援工作，调度包括事件发生企业和园区其它企业应急救援力量共同完成事件的应急救援工作，并上报上级政府和主管部门。

7.6.4环保设施安全风险辨识

对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101)(以下简称“意见”)第三条：企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

拟建厂内污水处理站、挥发性有机物回收管道及集气罩、废气处理设施属于意见第三条列明的六类环境治理设施，需开展安全风险辨识管控。企业应对相关环保设施进行安全风险辨识，主要辨识内容包括危险有害因素、事故类型、事故原因、后果、影响范围，并针对安全风险辨识内容对安全风险进行分析，综合判断防范措施的有效性，为后续安全管控提供措施及建议。

通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，拟建所发生的环境风险是可防控的。

7.7生态环境保护措施

为减轻项目建设给环境带来的不利影响，拟建将采取一系列的生态保护措施。

(1)绿化在防治污染和绿化环境等方面起着特殊作用，绿色植物具有保持土壤、吸附粉尘、净化空气、减弱噪声、调温调湿等功能。拟建宜种植吸滞粉尘性能好的、易活、易长、价廉的树木和花草，以减轻项目废气对生态的影响。

(2)拟建采用严格的分区防渗措施，对主厂房、污水处理站等区域采用重点防渗，必须能够满足相应的防渗要求。

(3)制定严格的生产管理措施，设有专人定时对厂区生产装置、输送管线等进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。

(4)对项目废水进行有效处理确保达标排放，避免废水排放对联合环境水务(启东)有限公司造成冲击、对地表水生态环境造成影响。

(5)对项目废气进行有效处理确保达标排放，避免废气排放对环境空气质量造成影响。

7.8三同时一览表

拟建项目污染治理措施“三同时”及处理效果见表7.8-1。

表7.8-1  拟建项目“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 实验室废水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 调节池+臭氧氧化 | 达到园区污水处理厂接管要求 | 依托现有 | 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行 |
|  | 空压机废水 | COD、SS、石油类 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备浓水 | COD、SS | / |  |  |  |
|  | 循环冷却排水 | COD、SS |  |  |  |  |
| 废气 | 工艺废气 储槽呼吸废气 | SO2、氨、颗粒物 | ①碱吸收+水喷淋＋电除雾； ②水喷淋吸收+三级碱吸收+水喷淋； ③布袋除尘； ④水吸收＋回用 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 依托现有 |  |
| 噪声 | 日常生产 | 高噪声设备 | 减振底座、厂房隔声 | 厂界噪声达标 | 依托现有 |  |
| 固废 | 日常生产 | 危险固废 | 110m2危废暂存间 | 分类设置，无渗漏，零排放 | 依托现有 |  |
| 土壤、地下水 | 日常生产 | COD、氨氮等 | 厂区分区防渗 | 不会对地下水及土壤造成污染 | 依托现有 |  |
| 绿化 | / |  |  | / | / |  |
| 事故应急措施 | 依托现有应急措施，企业已更新应急预案内容，并于2026年4月10日在南通市启东生态环境局完成备案。备案编号：320681-2026-033-M |  |  | 风险防范 | 依托现有 |  |
| 环境管理（机构、监测能力） | 建立环境保护部门，负责全公司的环境管理。将产品的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入管理体系，列入公司环保处管理计划和内容 |  |  | 每年按计划例行监测 | -- |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪） | 依托现有项目污水排放口、雨水排放口。污水排口设置COD、氨氮、pH、总磷等在线监测系统，雨水排口设置COD在线监测系统。醒目处树立环保图形标志牌，排污口规范化设置。 |  |  | 符合相关规范 | 依托现有 |  |
| 以新带老措施 | 详见章节3.11 |  |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 拟建项目废气总量控制因子二氧化硫和颗粒物通过“以新带老”措施在现有厂区范围内平衡；废水总量控制因子COD、氨氮、总磷、总氮纳入污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。 |  |  |  |  | -- |
| 区域解决问题 | -- |  |  |  |  | -- |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感目标） | 综合考虑现有项目卫生防护距离设置情况，拟建建成后全厂卫生防护距离仍为划定的500m。 |  |  |  |  | -- |

环境影响经济损益分析

8.1环保设施投资估算

拟建项目不新增环保设施，废气处理设施、设备噪声污染防治设施，配套的污水治理设施和固废处理设施基本依托厂区现有，建设项目环保投资主要为所依托厂区污染防治设施的运行维护费用。此外在石膏车间增设一套废气处理水喷淋设施作为本次“以新带老”措施。拟建项目污染防治设施的建设投资约为200万元，能满足有关污染控制方面的需要。

拟建主要环保设施建设投资见表7.8-1。

8.2拟建项目环境效益分析

8.2.1环境效益

拟建项目通过环保设施的建设和正常运转，可保证各类污染物的达标排放，也能实现项目厂区周围各类环境质量控制在预定的环境保护目标以内，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。

拟建项目产生的各股废水经厂区污水处理设施预处理后，接管至联合环境水务（启东）有限公司，达标尾水排入长江，大大降低了对纳污水体的污染影响。

拟建项目生产中有组织、无组织排放的各类废气经相应的治理措施处理后，经预测不会对周围大气环境造成明显影响。

高声级设备经消声、隔声处理后，大大降低了高声级设备对周围声环境的影响。

拟建项目产生各类固废经分类收集、规范存储与处置后，固废排放量为零，不会对周围环境造成不良影响。

综上分析可知，拟建项目废气、废水、噪声、固体废物各类污染治理措施以依托厂区现有环保处理设施为核心，现有废气喷淋吸收、废水预处理等环保装置经历年运行及例行监测验证，污染物去除效率稳定可靠，装置富余处理负荷可完全接纳本项目新增产污量，工艺适配性与处置能力满足项目排污管控需求。项目针对废气、废水、固废及设备噪声分别配套密闭收集、减振降噪、分类贮存处置、分质预处理等精细化防控手段，从源头削减污染物产生量、末端强化污染物治理效率，实现全流程污染闭环管控。通过上述系统化污染防控措施落地实施，能够最大限度削减项目各类污染物外排环境量，有效缓解拟建项目建设运营对区域地表水、环境空气、声环境及土壤环境的不利影响，切实保障项目所在区域环境质量维持现状水平，从环保管控角度论证本项目污染防治方案科学可行。

8.2.2社会效益

拟建建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）目前市场上对项目产品的需求量日益增加，产品市场前景良好，能够带来很好的社会经济效益。同时拟建建设位于启东生命健康产业园，项目生产的项目生产的硫代硫酸盐、亚硫酸盐可作为医药辅料、试剂、生产助剂，用于生物医药研发、药品生产、制剂加工等环节，是生物医药产业链的配套基础原料，可服务园区生物医药产业集群发展，助力完善本地医药上下游配套体系。

（2）拟建项目建成投产后对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目每年还需要一定的辅助材料、燃料动力，可有效刺激和带动其他相关产业的发展。

（3）拟建项目的建设还将为地方经济发展创造更多的机会，一定程度上增强地方经济实力。

综合上述分析可知，拟建建设具有一定的社会效益。

8.2.3经济效益

财务分析计算表明，拟建项目建设总投资946.78万元，项目建成后将产生较大的经济效益，正常年年利润总额达到1182.46万元，净利润可达886.84万元，投资回收期税后为5.5年，各项经济指标均达到市场要求，具有良好、稳定的经济效益。

环境管理与监测计划

9.1工程组成及污染物排放清单

9.1.1工程组成及原辅材料组成要求

拟建项目主体工程组成如表4.1-1所示。项目主要原辅材料组成见表4.4-3。

9.1.2 污染物排放清单及总量平衡途径

1、污染物总量指标

根据南通市生态环境局关于印发《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案》的通知（通环办[2021]23号），确定拟建的总量因子：

（1）废气：

控制因子：二氧化硫、颗粒物；

考核因子：氨。

（2）废水：

控制因子：COD、氨氮、总磷、总氮；

考核因子：废水排放总量、SS、石油类。

根据建设项目污染物的产生量和控制水平，拟建项目建成后全厂污染物排放和总量控制建议见表9.1-1。

表9.1-1  拟建项目建成后全厂污染物排放情况表   单位：t/a

| 类别 |  | 污染物 | 现有项目排放量 |  | 以新带老削减量* |  | 拟建项目排放量 |  | 全厂排放量 |  | 变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 二氧化硫 | 10.873 |  | 4.900 |  | 0.237 |  | 6.210 |  | -4.663 |  |
|  |  | 颗粒物 | 3.545 |  | 0.433 |  | 0.017 |  | 3.129 |  | -0.416 |  |
|  |  | 氨 | 0.831 |  | 0 |  | 0.167 |  | 0.998 |  | 0.167 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 34.920 |  | 0 |  | 0 |  | 34.920 |  | 0 |  |
|  |  | 苯肼 | 0.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  |
|  |  | 乙酰乙酸乙酯 | 0.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011 |  | 0 |  |
|  |  | 乙酸 | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  |
|  |  | 乙醇 | 0.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0.092 |  | 0 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0.122 |  | 0 |  |
|  |  | 丙酮 | 0.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0.123 |  | 0 |  |
|  |  | VOCs(以非甲烷总烃计) | 13.331 |  | 0 |  | 0 |  | 13.331 |  | 0 |  |
|  | 无组织 | 二氧化硫 | 1.200 |  | 0 |  | 0 |  | 1.200 |  | 0 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.101 |  | 0 |  | 0 |  | 0.101 |  | 0 |  |
|  |  | 氨 | 0.456 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.457 |  | 0.001 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0.069 |  | 0 |  |
|  |  | 丙酮 | 0.091 |  | 0 |  | 0 |  | 0.091 |  | 0 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0.000 |  | 0 |  |
|  |  | VOCs(以非甲烷总烃计) | 0.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0.872 |  | 0 |  |
| 废水 |  | 污染物 | 接管量 | 排放量 | 接管量 | 排放量 | 接管量 | 排放量* | 接管量 | 排放量 | 接管量 | 排放量 |
|  |  | 废水量 | 98899.659 | 98899.659 | 0 | 0 | 16356.694 | 16356.694 | 115256.353 | 115256.353 | 16356.694 | 16356.694 |
|  |  | COD | 36.324 | 4.945 | 0 | 0 | 0.002 | 0.818 | 36.326 | 5.763 | 0.002 | 0.818 |
|  |  | SS | 8.909 | 1.978 | 0 | 0 | 0.001 | 0.327 | 8.910 | 2.305 | 0.001 | 0.327 |
|  |  | 氨氮 | 3.01 | 0.494 | 0 | 0 | 9.00E-05 | 0.082 | 3.010 | 0.576 | 9E-05 | 0.082 |
|  |  | 总氮 | 3.247 | 1.483 | 0 | 0 | 1.35E-04 | 0.245 | 3.247 | 1.728 | 0.0001 | 0.245 |
|  |  | 总磷 | 0.049 | 0.035 | 0 | 0 | 2.40E-05 | 0.008 | 0.049 | 0.043 | 2.4E-05 | 0.008 |
|  |  | 全盐量 | 241.898 | 241.898 | 0 | 0 | / | / | 241.898 | 241.898 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 1.41E-05 | 0.327 | 0.015 | 0.342 | 1.41E-05 | 0.327 |
|  |  | 苯胺类 | 0.451 | 0.049 | 0 | 0 | / | / | 0.451 | 0.049 | 0 | 0 |
| 固体废物 |  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：*本次废气以新带老削减量指由于现有项目2#车间废气处理设施优化升级和石膏车间废气处理设施优化升级减少的废气排放量；

拟建项目废水污染物排放量根据园区接管污水处理厂排放标准计算。

9.1.3平衡途径

拟建项目废气总量控制因子二氧化硫、颗粒物通过“以新带老”措施在现有厂区范围内平衡；废水总量控制因子COD、氨氮、总磷、总氮纳入污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。

根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评（2020）36号）要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污梁物实行区域量削减，确保项目投产后区域环境质量有所改善。拟建所在地南通是大气污染防治重点区域，结合当地环境空气质量实际，应管理部门要求从严管理。经核算，拟建大气污染物不新增总量。

9.2施工期环境监测与管理

（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

（2）建设单位应设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

（4）定时监测施工场地和附近地带大气中TSP和PM10的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

9.3运行期环境监测与管理

拟建项目建成后将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

9.3.1环境管理机构

企业已设置安环部负责日常环境管理。拟建依托现有环境管理机构。根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设一名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；工程建成后依托现有的环境管理机构，负责公司的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源监测可委托当地环境监测部门承担。

9.3.2环保管理制度的建立

（1）建立环境管理体系

企业已全面系统的对污染物进行控制，能够及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

（2）报告制度

建设单位应定期向当地政府生态环境管理部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于生态环境管理部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地生态环境管理部门申报，并请有审批权限的生态环境管理部门审批。

（3）污染处理设施的管理制度

拟建项目建成投产后产生的污染物必须经治理达标后方可排放。单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（4）奖惩制度

项目建设期及建成后，各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，建成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

（5）排污许可证管理制度

按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》、《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）等有关要求，建设单位应在规定的时限内按时申领、更新排污许可证，做到持证排污，不得无证排污或不按证排污。

9.3.3环境管理要求

运行期环境管理要求如下：

（1）建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”（江苏省生态环境厅）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（2）企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）有关要求张贴标识。

（4）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。

（5）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（6）加强拟建的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

（7）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

9.3.4排污口规范化整治

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定，拟建项目建成后，废气排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样平台，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌；废水排放口必须进行规范化设计，设置流量计、pH值、COD等在线监测仪，并要具备采样、监测条件，排放口附近应树立环保图形标志牌。排污口有关建筑物及其监测计量装置、仪器设备和环保图形标志牌等都属于环保设施，建设单位应将其纳入生产经营管理体系，建立维护保养制度。根据企业申领的排污许可证，企业排污口建设要求如下：

（1）废水排放口：污水排放口1个，雨水排放口1个，均依托厂区现有。厂区内污水管网必须采取可视化设置，废水经处理满足接管标准后进入联合环境水务(启东)有限公司集中处理。

（2）废气排放口：拟建共涉及3个排气筒（DA001、DA002和DA006），均依托厂区现有，废气排气筒应设置环保图形标志牌，同时按要求设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。

（3）贮存（处置）场所规范化整治

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求，规范建设危险废物贮存场所，拟建项目危废存储依托厂区现有危废仓库。企业应将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放，并及时处置，以提高固体废物的综合利用效率。

9.4环境监测计划

9.4.1污染源监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，启东亚太属于重点管理排污单位，拟建项目废气排放口、废水排放口的监测要求应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）要求制定。

表9.4-1  拟建项目运行期污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 氨 | 每季度一次 |
|  | DA002 | SO2、颗粒物 | 每季度一次 |
|  | 厂界无组织 | SO2、颗粒物、氨 | 每半年一次 |
| 废水 | 废水总排口 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷 | 自动监测 |
|  |  | SS、石油类 | 每季度一次 |
|  | 雨水排口 | pH、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类 | 排放期间按日监测 |
| 噪声 | 厂界 | 等效声级Leq（A） | 每季度监测一次 |
| 土壤 | 根据土壤地下水年度自行监测方案 | 石油烃（C10-C40） | 一次/年 |
| 地下水 |  | 石油烃（C10-C40） | 一次/年 |

表9.4-2  拟建建成后全厂监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | SO2、NOx、氨 | 每季度一次 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 自动监测 |
|  | DA002 | SO2、氨、颗粒物 | 每季度一次 |
|  | DA003 | SO2、NOx、氨、颗粒物 | 每半年一次 |
|  | DA004 | SO2、NOx、氨、颗粒物 | 每半年一次 |
|  | DA005 | 非甲烷总烃 | 每月一次 |
|  | DA006 | 非甲烷总烃、甲醇、丙酮 | 每月一次 |
|  |  | 颗粒物 | 每季度一次 |
|  | DA007 | 非甲烷总烃 | 每月一次 |
| 废水 | 废水总排口 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷 | 自动监测 |
|  |  | SS、石油类、苯胺类、全盐量 | 每季度监测一次 |
|  | 雨水排口 | COD | 自动监测 |
|  |  | pH、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类、苯胺类、全盐量 | 雨水排放口排放期间按日监测 |
| 噪声 | 厂界 | 等效声级Leq（A） | 每季度监测一次 |
| 土壤 | 根据土壤地下水年度自行监测方案 | GB36600中表1的45项、石油烃（C10-C40） | 一次/年 |
| 地下水 |  | GB/T 14848常规指标（微生物指标、放射性指标除外），pH值、石油烃（C10-C40） | 一次/年 |

9.4.3环境质量监测计划

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），监测因子选择估算模式中Pi大于1%的其他污染物，由于拟建项目相关其他污染物Pi均小于1%，因此本次大气环境不设置环境质量监测计划。

企业目前每年开展土壤及地下水自行监测，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》（HJ1209-2021），在厂内污水处理站、地下水下游地下水上游分别设1个地下水监测井；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)，在厂区1#污水处理站区域设置1个监测点，监测指标及频次见下表。

表9.4-3  环境质量监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区上游、1#污水处理站、厂区下游 | pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮 | 每年一次 |
| 土壤 | 污水处理站 | pH、45项基本因子、石油烃 | 每三年一次 |

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，须委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的有资质单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。当地环境管理部门应对拟建的环境管理及监测的具体执行情况加以监督。

9.4.4应急监测计划

拟建环境应急监测计划参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），见表9.4-4。

表9.4-4  应急监测计划

| 事故类型 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点位 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置、罐区、仓库等发生泄露 | 二氧化硫、氨气、颗粒物等 | 监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时 | 生产装置、罐区或仓库所处区域的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。 | 有资质的环境监测部门 |
| 装置、罐区、仓库等发生火灾爆炸 | 二氧化硫、氨气、CO等 |  |  |  |
| 废气处理设施故障 | 二氧化硫、氨气、颗粒物等 |  | 拟建项目涉及废气排气筒排口 |  |
| 废水处理 设施故障 | COD、氨氮、SS、TP、TN、等 | 监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。 | 厂区污水处理设施排口 |  |
| 物料泄漏 产生废水 | pH、COD、氨氮、TP、TN及泄露物料 |  | 离事故装置区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口或污水处理装置的尾水排放口。 |  |
| 其他 | 在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水排放、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。 |  |  |  |

环境影响评价结论

10.1建设项目概况

为优化产品结构、深挖现有装置产能潜力、延伸上下游产业链、提升企业市场抗风险与综合竞争能力，启东亚太药业有限公司拟在启东生命健康产业园现有厂区内实施亚硫酸盐及硫代硫酸盐系列产品多元化技改项目。

拟建项目无需新增生产设备土建施工，仅通过调整切换吸收液组分、优化工艺控制参数实现多品种生产：依托现有2#车间原有20000t/a亚硫酸氢铵生产装置，更换吸收介质（氨水、液碱、氢氧化钾溶液），在硫磺焚烧产能维持不变、亚硫酸氢铵原有产能保持20000吨/年不变的前提下，联产亚硫酸钾溶液、亚硫酸钠溶液，配套1#车间现有浓缩结晶设施按需加工固体亚硫酸盐产品；依托1#车间现有2000t/a硫代硫酸钠原料药生产线共用设备，拓展硫代硫酸铵、硫代硫酸钙、硫代硫酸镁、硫代硫酸钾溶液及一水亚硫酸铵产品生产，现有硫代硫酸钠产能保持不变。项目储运、公用、辅助工程绝大部分依托厂区已建成设施，环保治理依托现有废气喷淋、除尘等配套装置，不新增主体环保构筑物。

拟建项目实施后，实现亚硫酸盐、硫代硫酸盐多品类系列产品生产，项目依托现有环保系统，新增污染物产排量少，各类污染物排放总量在企业现有排污许可核定指标内平衡，不突破原有排污总量管控要求。项目采用“一套装置多产品”的生产模式，在盘活存量装置、优化产品结构、降低危化品仓储安全风险、提升产品附加值的同时，契合精细无机盐行业精细化、多元化绿色发展方向。

10.2环境质量现状

大气环境：项目所在地属于环境空气质量达标区域，SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。此外，本次项目所在区域大气环境质量现状实测的各监测点位各项监测指标小时浓度和日均浓度均能符合相应标准要求。

江风河水质监测断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

地下水评价区水质监测结果表明，评价区地下水水质总体上符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类水标准。

声环境现状监测结果表明，厂区及周围区域噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明建设项目所在地声环境较好。

土壤环境现状监测结果表明，土壤环境质量现状监测期间，监测点位T1~T7、T9、T11各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值的要求，监测点位T8、T10各监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)风险筛选值的要求，土壤环境质量总体良好。

10.3环境保护措施及污染物排放情况

（1）废水

拟建项目废水采用“分类收集、分质处理”的方法，项目不产生工艺废水，依据水质差异划分为实验室废水、空压机废水、纯水制备浓水、循环冷却系统排水四类。其中实验室废水、空压机废水经厂区1#污水站的调节池+臭氧氧化单元预处理，纯水制备浓水与循环冷却系统排水进入厂区1#污水处理站集污池后，与实验室废水、空压机废水汇集，满足园区污水处理厂联合环境水务（启东）有限公司接管标准后，接管至该污水厂处理，最终排入长江。

（2）废气

拟建项目亚硫酸盐生产过程中硫磺焚烧废气、二段吸收废气、硫代硫酸镁生产过程中中和废气，均以二氧化硫为主，依托现有2#车间的“碱吸收+水喷淋＋电除雾”装置处理后由40米高排气筒DA002达标排放。亚硫酸盐干燥工序产生的干燥废气则由1#车间设备自带布袋除尘器处置，随后由25米高排气筒DA006达标排放。

硫代硫酸盐、一水亚硫酸铵生产过程中产生废气氨气，依托厂区现有1#车间“水喷淋吸收”+3#车间“三级碱吸收+水喷淋+电除雾”组合废气处理装置进行净化处理，最终经由3#车间排气筒DA001达标排放。

（3）固体废物

拟建项目产生的固废主要为生活垃圾、废过滤材料、废包装桶、废RO膜、除尘灰、实验室废物、污水处理污泥等，后续进行综合利用，废过滤材料、废包装桶、废RO膜、除尘灰、实验室废物、污水处理污泥等属于危险固废，经收集后委托有资质单位处置。项目产生的固废经妥善处置后，固废排放总量为零。

（4）噪声

拟建项目建成运行后主要噪声源为各类生产设备、泵等，其噪声值在80～85dB(A)之间，采用隔声、消声、合理布局等措施治理，可达标排放。

10.4主要环境影响

（1）水环境影响分析

项目新增废水等经厂区内现有1#污水处理站预处理达到接管标准后排入联合环境水务（启东）有限公司集中处理，满足接管标准，不会造成该污水处理厂超负荷运转，联合环境水务（启东）有限公司出水水质达《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表2标准后排入长江，增加的污染负荷甚微，对周边地表水环境影响可接受。

（2）大气环境影响评价

拟建项目采用2024年全年气象资料逐时、逐日计算叠加扩建项目建成后污染源和在建项目，并去除现有项目污染源影响后，排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。评价范围内新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。在非正常情况下排放，对外环境影响贡献值较正常工况明显增加，为避免事故发生，企业需加强预警，同时加强废气处理设施的维护和管理，及时更换易损部件，确保废气治理措施的正常运转。

（3）固体废物影响分析

拟建项目厂区现有危废暂存库已按照防漏、防渗、防雨的要求建设，地面已硬化具备防腐防渗要求；设置导流沟，外部设置应急收集井；出口设置防溢出围堰，并由专人管理和维护，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，避免对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

（4）噪声环境影响评价

拟建项目噪声影响值叠加环境本底值后，厂界测点昼夜声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；项目周边无环境敏感点存在，因此拟建建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。

（5）地下水环境影响评价

在防渗措施发生事故的情况下，污废水直接进入地下水，污染物扩散的范围及影响值比正常状况下要大，但在企业拟定的分区防渗措施条件下，通过加强日常管理，制定泄露物料的应急处置预案，并定期演练等措施，拟建项目建成后，日常生产对区域地下水环境污染影响较小。

（6）土壤环境影响评价

拟建项目依托厂区现有的防渗措施总体可行，正常情况不会对周围地下水产生不利影响。厂区现有废水处理设施，该区域构筑物均采用钢筋混凝土结构，内部做有防渗处理，在采取分区防渗措施，定期对地下水开展跟踪监测，发现泄漏和污染及时有效处理的情况下，项目对周边地下水环境影响可接受。

（7）环境风险评价

环境风险评价选取最不利和最常见气象条件下氨水储罐、液氨储罐等泄漏以及火灾次生污染情形，在采取报告书提出的风险防范措施的前提下，能将其风险控制在环境的可接受范围内，环境风险可控。

由环境影响预测评价可见，拟建的建设不会改变周边环境功能。

10.5公众意见采纳情况

拟建按照现行的公众参与要求，在企业网站、媒体、项目所在地周边进行了相关公示公告，期间未收到反对意见。

10.6环境影响经济损益分析

结合拟建的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，拟建可以实现经济效益与环保效益的相统一。

10.7环境管理与监测计划

拟建项目建成后，建设单位拟严格落实各项环境保护管理要求，在加强环境管理的同时，按照相关法律、法规及文件要求制定环境监测计划，并定期进行环境监测，以及时了解项目各项污染防治措施的实际运行效果，及污染物排放对周边环境的影响情况。

10.8评价总结论

综合本报告书所作各项评价内容表明：本项目拟建于启东市启东生命健康产业园苏州路58号现有厂区内，符合城市规划总体要求；立项和建设符合国家的产业政策，建成后有较高的社会经济效益；建设单位开展的公众参与结果显示无公众对拟建项目的建设提出意见；拟建项目的生产设备、工艺和消耗在国内同行业中居于较先进水平；拟采用的各项环保措施合理、可靠、有效，水气污染物可实现达标排放；项目建成投产后，对评价区域环境污染影响不大，事故环境风险可控，基本做到环境效益与经济效益的统一。因此在下一步工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，本报告书认为，从环保角度，“启东亚太药业有限公司含硫无机盐高品质多元化升级技改项目”在启东市启东生命健康产业园现有厂区内建设是可行的。